Способы укладки водяного теплого пола
Благодаря созданию комфортного тепла и своей невидимости, водяные полы становятся все популярнее. Способы монтажа теплого пола считаются сложными, но в результате вы получите:
· равномерное распределение тепла по всему помещению;
· прочность и безопасность в эксплуатации;
· экономичность – не требует высокой температуры нагревания;
· гигиеничность – нагретый системой воздух не содержит частиц пыли и грязи.
Как уложить теплый пол
Чтобы схема обогрева качественно выполняла свою функцию, надо правильно подобрать оптимальный шаг, а также варианты укладки водяного теплого пола.  Поэтому начинать нужно с грамотно составленного проекта. 
Схема монтажа предусматривает размещение контура водяного пола по всей площади, избегая мест, где находятся громоздкие предметы: камин, гарнитуры, бытовая техника.
Способы укладки теплого водяного пола
Бетонный.
Выполняется стяжка пола, потом укладывается гидроизоляция, далее – утеплитель и пароизоляция. Сверху ложится арматурная сетка и на нее – водяной трубопровод. 
Заканчивается этот процесс заливкой стяжки толщиной 20-30 мм.
Этот способ укладки необходим в помещениях, где теплопотери превышают 80 Вт/м². Из-за длительности высыхания бетонной стяжки монтаж занимает много времени.
Настильный.
Трубопровод укладывается в алюминиевые пластины, закрепленные в пазах плит настила. Сверху настилается звукоизоляция и финишное покрытие.
При таком способе время укладки существенно уменьшается, но увеличивается стоимость за материал. 
По типу использованного материала существует:
· полистирольный метод укладки;
· деревянный – требует дополнительно предварительной прокладки утеплителя;
· реечный.
Варианты укладки водяного теплого пола
Змейка
Исходя из названия, вода протекает по трубе змеевидной формы. При прохождении от нагревательного источника до конечной точки помещения, уменьшается температура и плотность потока воды. Поэтому для однородного распределения тепла используется метод прокладки труб от внешних стен, которые требуют большего обогрева, к середине. Другим способом исправить ситуацию является использование двойной змейки. 
Этот вариант благодаря простоте проекта и монтажа используется в помещениях с небольшими теплопотерями. Но, в основном, его применяют в комбинированном методе. 
Улитка (спираль)
Здесь трубы укладываются по спирали от краев к центру с уменьшением радиуса, а потом наоборот. Получается чередование подачи и «обратки». Таким образом, тепло расходится равномерно, а шаг можно уменьшить до 10 мм. Такая схема позволяет создавать любые формы для нагревания, хоть и требует точных расчетов и большей трудоемкости.

Комбинированный 
Этот метод объединяет предыдущие способы укладки труб теплого пола. К примеру, у входных дверей кладется змейка, а посередине – спираль.
Остаются сомнения в том, как уложить теплый пол? Всегда есть возможность прибегнуть к услугам профессионалов. Тогда качество работы будет гарантировано. [image: ] [image: ] [image: ]
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CRIOCOBH YKTATKH BOATHOTO TEI0r0 012

'BI2roTaps CO3TARNEO KOMGOPTHOTO Ter1a H CEOel HEBHIIMMOCTH, BOTAHSE MOT CTAHOBATCA ECe MOMy1aptee. CHIOCODE! MOTAAA TEILTOrO TI0TA CIHTAIOTCH CTOREENMI, HO E
[DESyTBTaTe BS! MOTyIHTe PABHOMEpHOE PACTIDETETeRHe TEILTa 110 ECENY TIOMEIIEHHH0; TIDOSHOCTS i Ge30TACKOCTS & SKCILTYATAINI SKOROMITHOCTS e TPEOeT BEICORO
‘TeMTIEPATY PE! HATPEBAHILE, THIHERHNEOCTS ErpeTsi CHCTeMOM EO3IYX He COTEpAHT J2CTHI IEUTH H TP3H.

KaK yI0AHTS TenTst Mo

HIroGst cxea 0G0TpeEa KATECTEERHO BATIOTRATA CB0R0 (PYHKIIO, HATO IPABHTEEO HOTOGPATS OMTIATEHEN IMAr, & TAKKe BADHATE! YKTATKH BOTAHOTO TEILToro oa.
TI0TOMY BAHHATS HYHO C TPaMOTEO COCTABTERHOTO MPOCKT.

(Cea MORT&A TIDE Ty CHATPHEAET pasMeIIesHe KOHTYPa EOTAHOTO TIOTA 110 ECeff ILTOMATH, H3GEras Mect, I HaXOTATCA TPOMOSIKEE IpETMETSY: KANHE, TapHHTYPE, GHITOEa%
TexsmRa.

CroCo5H VKA TemIoro BoAsHoro Mot

Beromsmit.

BETOTHAETCS CTEAKA 0T, IOTOM YKTATHIEASTCE THIDOMSOTAII, aTee YTEITHTE TS i NapoRSOTAIiE. CBepXy TOXHTCH ApMATYPHAR CETKA H H Hee EOTAHOM TPyGOMpOBOL.
3AKAHHEAETCA ITOT IPOTECC 3ATHEKOH CTAKKH ToIIHOR 20-30 201

310t CTI0COG YXATKI HeOGKOMN B MOMEMERNAX, TIe TemTonoTeps npessmaor 80 BT/ H3-3a ATHIETSHOCTH BHCHXAHIS GeTORHOM CTAKI MOHTZK SaHINAET MEOTO
Epevesm.

Hacramsesii.

‘TpyGONpOBO YKIATHEAETCR B ATOMHEHEEHE IUTACTHHAL 3aKPENTERHSIe B [I34X IUTHT HACTIETa. CBepXY HACTITATCH SEYKOMSOIIIS H (HHIIHOE MOKPEITHE.

TIps TaxoM CTIOCOGe EPENE YKTATKH CYIIECTEEERO YMEHBIIACTCA, HO YEETHIHEACTC CTOMMOCTS 33 MATEDHAT

Tlo THITY HCMOTESOBARHOTO MATEPHATA CYIIECTEYeT: IOTHCTHPOTEHEY METOR YKTATKI, fepeETERE TPeGyeT AOMOTHHTE TS O MpeeapHTE TSHOR IPOKTATIE J TEILTHTE S
peess

'BaphaTs! YKITATKH BOAMHOTO TETIOTO 10TA

Sueitxa

VX0 3 RaseasHs, BT MPOTEKAET 10 TpyGe sMeeBiIHOf Gopst. TIpH IDOXOKTEHHI OT HATPEBATETSHOTO HCTOTHIKA 70 KORESHOM TOMKII MIONEMERR, Y ERBIACTC
‘TeAmepaTypa # II0TROCTS MoTOKa Boxst. TTO3TOMY A% OTHOPOTHOTO PACTpETeTeRIA TeIlTa HCTIOTSSYeTCA METOT MPOKTATKI TYG OT BHEIIEIX CTeE, KOTOpELe TpeByior
GoTsmero oGorpesa, K cepese. JIpyTIn! CIOCOBOM HCMPABHTS CHTYAIHO SETRETCE HOMOTS30BAEHE TEOHHOR MeHKE.

‘3TOT BapHAKT GTAr0TapR IPOCTOTE MPOEKTa H MORTZKA HCTOT3YETC B TIOMEMIEHREX C HeGOTS MMM TerTonoTepam. Ho, & OCHOBHOM, €10 IPHMERTIOT 5 KoMOHEHpOBAHHOM,
Meroze

VinTxa (cmapars)

3ecs TpYGBI YKIATHBAIOTCA 0 CIHDATH OT KpASE K HEHTP C yMEHBITeRHeM PATHYCa, & TIOTOM H20G0poT. TIOTy 1A TCE Tepe0BaRHe MOTaFH B «o0paTkany. Taximt 0Bpason,
TeILTO PACKOTHTCS PABHOMEPHO, & AT MOXEO yMeRBIHTS 10 10 3. T2KAR CXeMA IOSEOTAET CO31ABaTS TOGHE (GOPMEL 113 HATDESNAA, XOTS i TPEGyeT TOTHEIX PACTETOR i
GoTsmel TpyToeNKOCTE.

KonGurmposasssti
‘3TOT MeTOT 0GBeTHERET MpE TSIy e CTIOCOBH YKTATKE TPy Temtoro moma. K mprepy, ¥ BXOTHEIX Tsepeif Knazercs Melika, a MoCepETHHe CEpaTs.
‘OCTaH0TCS COMBEHIE B TOM, KK JVI0KHTS TeILTetit IOT? BCeraa ecTs BOSMOKEOCTS IPHOTEY TS K CTYTaM MpodeccRoraTos. TOraa KateCTEo paGoTs! GyeT rapaRTHpOBKO.

Vemxamsrocts texcra: 94.7%
‘nokzzas sce copnazermy

Axpec crp Croasxo cosmao Cosnazenms
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TIOMeLLeHNX, [Ae TENNONoTepy MpessiLuaioT 80 B/VE. V3-3a ANIUTENSHOCTH BICHIXaHNA GETOHHOM CTAXKM

MOHTIK 38HUMAET MHOO BpEMEHN
HacTunsHsIi. Tpy6ONPOBOA yKNaALIBAETCA B aMKOMUHIEBLIE NNACTUHGI, 3aKDENNEHHsIe B Na3ax nauT
HacTuna. CBepXy HACTUNAETCA 3BYKOU3ONALMA 1 (UHNLLHOE NOKDLITHE.
Tpy TaKom CNocoBe BpeMA YKNaKi CYLLIECTEEHHO YMEHBIIAETCA, HO YBENMUMBAETCA CTOUMOCTS 3a
maTepuan
o TuNy MCMIONE30BAHHOTO MaTepuana CyluecTayeT

MOMUCTUPONLHSI METOR YKNaZKY;

DlepeBAHHbIit — TpeyeT ONONHHTENLHO NPeABAPUTENLHO/ NPOKNAAKM yTennuTens;

peeuHsii
BapyaHTL yKnaaKy BOAHOTO Tennoro nona3umeikalickonn 13 HasgaHwA, Bofa npoTexaeT o Tpybe
3MeeBnAHOf (hopiisl. TPy NPOXOKAEHNN OT HATPEBATENLHOTO MCTOHHMKA 10 KOHEUHOT TOUK NOMELLeHN,
YMeHbILAETCA TeMnepaTypa it NNOTHOCTL N0TOKa BoAL!. M03TOMY ANA QIHOPOAHOTD pacnpeaeneH:s Tenna
CTIONb3yeTCA MeTo/ NPOKNAAKY TPYB OT BHELWHUX CTEH, KOTOpbIe TpedyloT Gonkluero oborpesa, K
cepepuHe. [Ipyriiu CNOCOBOM UCMPABHTS CATYaLMIO ABNAETCA UCTIONb30BaHIE ABOAHON SMEMK/.
3TOT BApYAHT GNaroAapA NPOCTOTE NPOEKTa I MOHTaXKa UCIOMNL3YETCA B NOMELLIEHHAX C HeBOoNLMMA
TennonotepamMi. Ho, B OCHOBHOM, €70 NPUMEHAIOT B KOMOUHIPOBAHHOM MeTOfe
YnuTka (cnvpant)3ecs TPy YKNaAsIBaIoTCA N0 CNVPan OT KA K UEHTPY C yMeHsLUeHneM paauyca, a
notom HaoBopoT. MonyyaeTcA YepeaoBaHIe Nofauy v «oBbpaTki». Taknm 0Bpasom, Tenmno pacxoanTca
PaBHOMEPHO, & Lwar MOXHO yMeHsLMTS 40 10 Mu. Takas CXema N03B0NAET Co3naBaTL Miobkie Hophibl ANA
HarpeBaHua, XoTb 1 TPEOYET TOUHBLIX PACcUETOB 1 DOMbLUSH TDYA0EMKOCTU.

KOMGUHMPOBAHHEIISTOT MeToA 0BbeAuHAET NPeAbAYLLMe CTOCOBH! yknaakw TpyS Tennoro nona. K
TIpUMEDy, Y BXORHbIX ABEPe/i KNaneTca auelika, @ NOCEPEANHE — Cupans.

OCTAIOTCA COMHEHUA B TOM, KaK YTIOKUTL Teniii 11on? BCEra eCTb BO3MOKHOCTs NPUBSTHYTH K yCyram
npoceccuonance. Toraa kauecTeo paboTsi GyAeT rapaTiposaro. |

8.6 ooz us 10 35 npeanoxeHuii 30 cTon-crios. OcHoBHIE NPOGNEMI
7™ no wkane Maspena 365 crios, 2959 3HaKoB TIMYHOE MECTOMMeHne 0GoBLIeHMe v





