Масляные обогреватели - за и против

Посещая магазин инструментов и техники, чтобы купить обогреватель для холодного периода года, человек невольно встречается с необходимостью выбора. Порой трудно определить, Что лучше: конвекторные, инфракрасные или масляные обогреватели. Последний вариант является достаточно доступным, потому остановимся на его плюсах и недостатках.

Особенности функционирования

Данные устройства могут использоваться в качестве лишь дополнительного источника тепла в помещениях до 25 м².

Конструкция масляного обогревателя включает корпус, нагревательный элемент, термостат. В процессе работы температура минерального масла внутри устройства повышается посредством воздействия ТЭНа. Соприкасаясь с маслом, нагреваются стенки, которые передают тепло в окружающее пространство. Благодаря движению тёплых воздушных масс вверх и вытеснению холодных вниз постепенно происходит нагревание воздуха в помещении.

На что обратить внимание при покупке

Главное правило, при котором можно включать обогреватель - это его полная исправность. Любые потёки содержащегося в нём масла при нарушении герметичности корпуса могут нарушить безопасность эксплуатации. Температура нагрева минерального масла достигает 150° по Цельсию, потому содержащаяся в нём влага переходит в газообразное состояние и оказывает определённое давление на стенки корпуса. Если при этом масляный нагреватель имеет какие-либо повреждения, влияющие на его герметичность, или утонщение корпуса в определённых местах, то существует риск проникновение паров и жидкостей в помещение. В этом случае могут наблюдаться брызги горячего вещества, которые и представляют непосредственную опасность.

Перед тем, как купить масляный обогреватель, стоит учитывать, что срок его эксплуатации сильно ограничен и составляет не более 5-7 лет. Любая ржавчина, сколы и другие дефекты, которые присутствуют на товаре, должны стать причиной отказаться от его приобретения.

Плюсы и минусы

Недостатками можно назвать такие особенности:

- сильный нагрев корпуса;

- необходимость длительного использования из-за медлительности нагрева масла и окружающего воздуха;

- среднее значение КПД;

- большие габариты и увесистость.

Но почему же так много людей выбирают масляные обогреватели в качестве дополнительного источника тепла? Этому есть главные причины:

- доступная стоимость;

- мобильность прибора;

- сохранение микроклимата в помещении, поскольку отсутствует эффект сжигания кислорода и пыли.

Если сомнения при выборе обогревателя не позволяют сделать окончательный выбор, можно воспользоваться помощью сотрудников магазина Альцест. В этом случае вопросов больше не останется.

https://text.ru/antiplagiat/638089c757b12