Анотація

Метою дипломної роботи є метрологічне забезпечення прецизійного джерела каліброваних напруг і струмів з вбудованим нуль-органом.

В дипломній роботі розглядався прилад для повірки вольтметрів В1-12. Технічні характеристики даного приладу наведені в п. 2.2.

Оцінку метрологічних характеристик прецизійного джерела каліброваних напруг і струмів було зроблено за допомогою факторного експерименту, для чого було складено відповідну математичну модель такого виду:
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Сама дипломна робота складається з 6 розділів і містить 2 рисунки, 8 таблиць, загальний обсяг матеріалу складає 
 сторінок.
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