2015г

РАСЧЕТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОСТРУКЦИЙ

Заказчик:

Объект: .

Заказчик:

Объект: .

2015г

РАСЧЕТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОСТРУКЦИЙ

Содержание

1. Содержание	1

2. Сбор нагрузок	2

3. Расчетная схема	3

4. Схемы предельных нагрузок	7

5. Проверка металлоконструкций	9

5.2 Проверка стоек	10

5.3 Вертикальные и горизонтальные связи	12

5.4 Балки	13

5.5 Проверка свай	18

6. Расчет оснований и фундаментов	19

6.1 Данные по геологии	19

6.2 Расчет оснований и фундаментов	19

Расчет выполнен в программе ЛИРА-САПР 2013

Сбор нагрузок

Сбор нагрузок ведем по СП 20.13330.2011 и по заданию заказчика

Вес сваи

q=2.5*1,1*3.14*0.2162/4=0.09 тс/м

Ветровой район VII.

W0=0.085 тс/м2

wm= w0*k(ze)*c;

ze=z;

k(ze) для местности А

| z | k(ze) |
| --- | --- |
| ≤5м | 0.75 |
| 10 | 1 |

Коэффициент С определяем по рисунку Д.22 приложения Д

Максимальное значение сх=1,2

Ai=2*5*0,22+2*0,07+2*3,14*0,07=2,69

сх=1Acx,iAi=1.2*2,6910,2=0.33

η=0,7 как для фермы из труб.

сt=cx1+ηk=0.33*1+0.7*1=0.6

| w0 | k(ze) | сt | wm | Грузовая площадь | q, тс/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,085 | 0.75 | 0,6 | 0,04 | 1 | 0,02 |

Определяем ветровую нагрузку на сферическую поверхность

Коэфициент с определяем по рисунку Д.22 приложения Д

Re=0.88d*w0kzeγf*105=0.88*2,9*0.085*1*1.4=0,88*105

По  рисунку Д.14 Сх=0,6

wm=0.085*0.6*2,5*2.9=0,37 тс.

Пульсационную нагрузку прикладываем программно.

Нагрузки от оборудования

На высоте 5 м – 0,12 тс + нагрузка от 1 человека – 0,1 тс

Итого P=0.22*1.2=0.27 тс

Пригруз – 4 блока 1200х400х600 тс

P=4*0.64=2.56 тс

Прикладываем как равномерно распределенную нагрузку в 1 загружении

Расчетная схема

Площадка на отм. +5,000

Площадка на отм. 0,000

Схемы предельных нагрузок

Фрагмент, площадка на отм. 0,000

Проверка металлоконструкций

Проверка стоек

Номера стоек

Номера конструктивных элементов

Дата: 11/17/15 15:21:18 ЛИРА-САПР вер. 2013 СТК-САПР, (c) ЛИРА САПР, Киев, страница 1

Задача 3, шифр 3. РСУ.

КОЛОННЫ

______________________________________________________________________________

|       |  |      |   ШАГ  |       ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ         |       |

|       |  |      | РЕШЕТКИ|     СПОСОБНОСТИ КОЛОННЫ ПО СЕЧЕНИЯМ, %    | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НС|ГРУППА| (РЕБЕР)|-------------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

|       |  |      |   м    |нор|УY1|УZ1|УYZ|ГY1|ГZ1|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У|   м   |

|-------|--|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Сечение: 1.1.1.  Труба 219 x 6                                                |

|Профиль: 219 x 6; ГОСТ  10704 - 76*                                           |

|Сталь: C245; ГОСТ 27772-88                                                    |

|Сортамент: Труба  электросварная  прямошовная. Сокращенный  сортамент         |

|20     |1 |КК1   |    0.00|  2|  2|  2|  0| 22| 22|  0|  0|  2| 22|  0|   5.00|

|20     |2 |КК1   |    0.00|  2|  2|  2|  2| 22| 22|  0|  0|  2| 22|  0|   5.00|

|21     |1 |КК1   |    0.00|  1|  1|  0|  1| 22| 22|  0|  0|  1| 22|  0|   5.00|

|21     |2 |КК1   |    0.00|  0|  0|  0|  0| 22| 22|  0|  0|  0| 22|  0|   5.00|

|22     |1 |КК2   |    0.00|  2|  2|  2|  0| 22| 22|  0|  0|  2| 22|  0|   5.00|

|22     |2 |КК2   |    0.00|  2|  2|  2|  2| 22| 22|  0|  0|  2| 22|  0|   5.00|

|23     |1 |КК2   |    0.00|  0|  0|  0|  0| 22| 22|  0|  0|  0| 22|  0|   5.00|

|23     |2 |КК2   |    0.00|  0|  0|  0|  0| 22| 22|  0|  0|  0| 22|  0|   5.00|

|24     |1 |КК3   |    0.00|  1|  1|  1|  0| 22| 22|  0|  0|  1| 22|  0|   5.00|

|24     |2 |КК3   |    0.00|  1|  1|  1|  1| 22| 22|  0|  0|  1| 22|  0|   5.00|

|25     |1 |КК3   |    0.00|  1|  1|  1|  1| 22| 22|  0|  0|  1| 22|  0|   5.00|

|25     |2 |КК3   |    0.00|  1|  1|  1|  0| 22| 22|  0|  0|  1| 22|  0|   5.00|

|18     |1 |КК4   |    0.00|  1|  1|  1|  0| 22| 22|  0|  0|  1| 22|  0|   5.00|

|18     |2 |КК4   |    0.00|  1|  1|  1|  1| 22| 22|  0|  0|  1| 22|  0|   5.00|

|19     |1 |КК4   |    0.00|  1|  1|  1|  1| 22| 22|  0|  0|  1| 22|  0|   5.00|

|19     |2 |КК4   |    0.00|  1|  1|  1|  0| 22| 22|  0|  0|  1| 22|  0|   5.00|

|______________________________________________________________________________|

Вертикальные и горизонтальные связи

Дата: 11/17/15 15:24:35 ЛИРА-САПР вер. 2013 СТК-САПР, (c) ЛИРА САПР, Киев, страница 1

Задача 3, шифр 3. РСУ.

ФЕРМЫ

______________________________________________________________________________

|       |  |      |       |    |     ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ       |       |

|       |  |      |  ШАГ  | При|    СПОСОБНОСТИ ФЕРМЫ ПО СЕЧЕНИЯМ, %   | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НС|ГРУППА| ПЛАНОК|меча|---------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

|       |  |      |   м   | ние|нор|УY1|УZ1|ГY1|ГZ1|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У|   м   |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Сечение: 6.1.2.  Труба 68 x 3                                                 |

|Профиль: 68 x 3; ГОСТ  8732 - 78*                                             |

|Сталь: C245; ГОСТ 27772-88                                                    |

|Сортамент: Труба  бесшовная  горячекатаная.  Сокращенный  сортамент           |

|26     |1 |      |   0.00|    |  1|  1|  1| 58| 58|  0|  0|  1| 58|  0|   2.00|

|26     |2 |      |   0.00|    |  1|  1|  1| 58| 58|  0|  0|  1| 58|  0|   2.00|

|27     |1 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 58| 58|  0|  0|  0| 58|  0|   2.00|

|27     |2 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 58| 58|  0|  0|  0| 58|  0|   2.00|

|28     |1 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 58| 58|  0|  0|  0| 58|  0|   2.00|

|28     |2 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 58| 58|  0|  0|  0| 58|  0|   2.00|

|29     |1 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 58| 58|  0|  0|  0| 58|  0|   2.00|

|29     |2 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 58| 58|  0|  0|  0| 58|  0|   2.00|

|30     |1 |      |   0.00|    |  6| 20| 20| 93| 93|  0|  0| 20| 93|  0|   3.20|

|30     |2 |      |   0.00|    |  6| 19| 19| 93| 93|  0|  0| 19| 93|  0|   3.20|

|31     |1 |      |   0.00|    |  5| 15| 15| 93| 93|  0|  0| 15| 93|  0|   3.20|

|31     |2 |      |   0.00|    |  5| 15| 15| 93| 93|  0|  0| 15| 93|  0|   3.20|

|32     |1 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 93| 93|  0|  0|  0| 93|  0|   3.20|

|32     |2 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 93| 93|  0|  0|  0| 93|  0|   3.20|

|33     |1 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 93| 93|  0|  0|  0| 93|  0|   3.20|

|33     |2 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 93| 93|  0|  0|  0| 93|  0|   3.20|

|34     |1 |      |   0.00|    |  5| 15| 15| 93| 93|  0|  0| 15| 93|  0|   3.20|

|34     |2 |      |   0.00|    |  5| 15| 15| 93| 93|  0|  0| 15| 93|  0|   3.20|

|35     |1 |      |   0.00|    |  6| 19| 19| 93| 93|  0|  0| 19| 93|  0|   3.20|

|35     |2 |      |   0.00|    |  6| 19| 19| 93| 93|  0|  0| 19| 93|  0|   3.20|

|36     |1 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 93| 93|  0|  0|  0| 93|  0|   3.20|

|36     |2 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 93| 93|  0|  0|  0| 93|  0|   3.20|

|37     |1 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 93| 93|  0|  0|  0| 93|  0|   3.20|

|37     |2 |      |   0.00|    |  0|  0|  0| 93| 93|  0|  0|  0| 93|  0|   3.20|

|______________________________________________________________________________|

Балки

Номера конструктивных элементов

Номера конструктивних элементов

Дата: 11/17/15 15:25:49 ЛИРА-САПР вер. 2013 СТК-САПР, (c) ЛИРА САПР, Киев, страница 1

Задача 3, шифр 3. РСУ.

БАЛКИ

______________________________________________________________________________

|       |  |      |       |    |     ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ       |       |

|       |  |      |  ШАГ  | Фb |    СПОСОБНОСТИ БАЛКИ ПО СЕЧЕНИЯМ, %   | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НC|ГРУППА| РЕБЕР | min|---------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

|       |  |      |   м   |    |нор|тау|с1 |УБ |Прг|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У|   м   |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|Сечение: 4.1.3.  Профиль "Молодечно" 60 x 3                                   |

|Профиль: 60 x 3; ГОСТ 30245-2003                                              |

|Сталь: С245; ГОСТ 27772-88                                                    |

|Сортамент: Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций                     |

|15     |1 |КБ9   |   0.00|1.00|  0|  2|  1|  0| 24| 51|  0|  2| 24| 51|   2.00|

|15     |2 |КБ9   |   0.00|1.00| 20|  2| 16|  0| 24| 51| 51| 20| 24| 51|   2.00|

|16     |1 |КБ9   |   0.00|1.00| 20|  0| 16|  0| 24| 51| 51| 20| 24| 51|   2.00|

|16     |2 |КБ9   |   0.00|1.00| 19|  0| 15|  0| 24| 51| 51| 19| 24| 51|   2.00|

|17     |1 |КБ9   |   0.00|1.00| 19|  2| 15|  0| 24| 51| 51| 19| 24| 51|   2.00|

|17     |2 |КБ9   |   0.00|1.00|  0|  2|  1|  0| 24| 51|  0|  2| 24| 51|   2.00|

|4      |1 |КБ10  |   0.00|1.00|  0|  2|  1|  0| 25| 15|  0|  2| 25| 15|   2.00|

|4      |2 |КБ10  |   0.00|1.00| 20|  2| 16|  0| 25| 15| 51| 20| 25| 51|   2.00|

|5      |1 |КБ10  |   0.00|1.00| 20|  0| 16|  0| 25| 51| 51| 20| 25| 51|   2.00|

|5      |2 |КБ10  |   0.00|1.00| 19|  0| 15|  0| 25| 51| 51| 19| 25| 51|   2.00|

|6      |1 |КБ10  |   0.00|1.00| 19|  2| 15|  0| 25| 15| 51| 19| 25| 51|   2.00|

|6      |2 |КБ10  |   0.00|1.00|  0|  2|  1|  0| 25| 15|  0|  2| 25| 15|   2.00|

|7      |1 |КБ11  |   0.00|1.00|  0|  2|  2|  0| 27| 15|  0|  2| 27| 15|   2.00|

|7      |2 |КБ11  |   0.00|1.00| 21|  2| 16|  0| 27| 15| 51| 21| 27| 51|   2.00|

|8      |1 |КБ11  |   0.00|1.00| 21|  0| 16|  0| 27| 51| 51| 21| 27| 51|   2.00|

|8      |2 |КБ11  |   0.00|1.00| 22|  0| 17|  0| 27| 51| 51| 22| 27| 51|   2.00|

|9      |1 |КБ11  |   0.00|1.00| 22|  2| 17|  0| 27| 15| 51| 22| 27| 51|   2.00|

|9      |2 |КБ11  |   0.00|1.00|  0|  2|  1|  0| 27| 15|  0|  2| 27| 15|   2.00|

|12     |1 |КБ12  |   0.00|1.00|  0|  2|  1|  0| 24| 51|  0|  2| 24| 51|   2.00|

|12     |2 |КБ12  |   0.00|1.00| 20|  2| 16|  0| 24| 51| 51| 20| 24| 51|   2.00|

|13     |1 |КБ12  |   0.00|1.00| 20|  0| 16|  0| 24| 51| 51| 20| 24| 51|   2.00|

|13     |2 |КБ12  |   0.00|1.00| 19|  0| 15|  0| 24| 51| 51| 19| 24| 51|   2.00|

|14     |1 |КБ12  |   0.00|1.00| 19|  2| 15|  0| 24| 51| 51| 19| 24| 51|   2.00|

|14     |2 |КБ12  |   0.00|1.00|  0|  2|  1|  0| 24| 51|  0|  2| 24| 51|   2.00|

|1      |1 |      |   0.00|1.00|  0|  0|  0|  0|  0| 15|  0|  0|  0| 15|   2.00|

|1      |2 |      |   0.00|1.00|  0|  0|  0|  0|  0| 15|  0|  0|  0| 15|   2.00|

|2      |1 |      |   0.00|1.00|  0|  0|  0|  0|  0| 15|  0|  0|  0| 15|   2.00|

|2      |2 |      |   0.00|1.00|  0|  0|  0|  0|  0| 15|  0|  0|  0| 15|   2.00|

|10     |1 |      |   0.00|1.00|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|   0.70|

|10     |2 |      |   0.00|1.00|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|   0.70|

|11     |1 |      |   0.00|1.00|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|   0.70|

|11     |2 |      |   0.00|1.00|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|   0.70|

|------------------------------------------------------------------------------|

|Сечение: 4.1.4.  Профиль "Молодечно" 60 x 3                                   |

|Профиль: 60 x 3; ГОСТ 30245-2003                                              |

|Сталь: С245; ГОСТ 27772-88                                                    |

|Сортамент: Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций                     |

|73     |1 |      |   0.00|1.00|  0|  8|  6|  0| 24| 15|  0|  8| 24| 15|   1.00|

|73     |2 |      |   0.00|1.00| 25|  4| 19|  0| 24| 15| 51| 25| 24| 51|   1.00|

|73     |3 |      |   0.00|1.00| 33|  0| 26|  0| 24| 15| 51| 33| 24| 51|   1.00|

|73     |4 |      |   0.00|1.00| 25|  4| 19|  0| 24| 15| 51| 25| 24| 51|   1.00|

|73     |5 |      |   0.00|1.00|  0|  8|  6|  0| 24| 15|  0|  8| 24| 15|   1.00|

|74     |1 |      |   0.00|1.00|  0|  8|  6|  0| 24| 15|  0|  8| 24| 15|   1.00|

|74     |2 |      |   0.00|1.00| 25|  4| 19|  0| 24| 15| 51| 25| 24| 51|   1.00|

|74     |3 |      |   0.00|1.00| 33|  0| 26|  0| 24| 15| 51| 33| 24| 51|   1.00|

|______________________________________________________________________________|

Дата: 11/17/15 15:25:49 ЛИРА-САПР вер. 2013 СТК-САПР, (c) ЛИРА САПР, Киев, страница 2

Задача 3, шифр 3. РСУ.

______________________________________________________________________________

|       |  |      |       |    |     ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ       |       |

|       |  |      |  ШАГ  | Фb |    СПОСОБНОСТИ БАЛКИ ПО СЕЧЕНИЯМ, %   | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НC|ГРУППА| РЕБЕР | min|---------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

|       |  |      |   м   |    |нор|тау|с1 |УБ |Прг|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У|   м   |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|74     |4 |      |   0.00|1.00| 25|  4| 19|  0| 24| 15| 51| 25| 24| 51|   1.00|

|74     |5 |      |   0.00|1.00|  0|  8|  6|  0| 24| 15|  0|  8| 24| 15|   1.00|

|75     |1 |      |   0.00|1.00|  0|  4|  3|  0| 12| 15|  0|  4| 12| 15|   1.00|

|75     |2 |      |   0.00|1.00| 12|  2| 10|  0| 12| 15| 51| 12| 12| 51|   1.00|

|75     |3 |      |   0.00|1.00| 17|  0| 13|  0| 12| 15| 51| 17| 12| 51|   1.00|

|75     |4 |      |   0.00|1.00| 12|  2| 10|  0| 12| 15| 51| 12| 12| 51|   1.00|

|75     |5 |      |   0.00|1.00|  0|  4|  3|  0| 12| 15|  0|  4| 12| 15|   1.00|

|76     |1 |      |   0.00|1.00|  0|  4|  3|  0| 12| 15|  0|  4| 12| 15|   1.00|

|76     |2 |      |   0.00|1.00| 12|  2| 10|  0| 12| 15| 51| 12| 12| 51|   1.00|

|76     |3 |      |   0.00|1.00| 17|  0| 13|  0| 12| 15| 51| 17| 12| 51|   1.00|

|76     |4 |      |   0.00|1.00| 12|  2| 10|  0| 12| 15| 51| 12| 12| 51|   1.00|

|76     |5 |      |   0.00|1.00|  0|  4|  3|  0| 12| 15|  0|  4| 12| 15|   1.00|

|77     |1 |      |   0.00|1.00|  0|  4|  3|  0| 12| 15|  0|  4| 12| 15|   1.00|

|77     |2 |      |   0.00|1.00| 12|  2| 10|  0| 12| 15| 51| 12| 12| 51|   1.00|

|77     |3 |      |   0.00|1.00| 17|  0| 13|  0| 12| 15| 51| 17| 12| 51|   1.00|

|77     |4 |      |   0.00|1.00| 12|  2| 10|  0| 12| 15| 51| 12| 12| 51|   1.00|

|77     |5 |      |   0.00|1.00|  0|  4|  3|  0| 12| 15|  0|  4| 12| 15|   1.00|

|78     |1 |      |   0.00|1.00|  0|  4|  3|  0| 12| 15|  0|  4| 12| 15|   1.00|

|78     |2 |      |   0.00|1.00| 12|  2| 10|  0| 12| 15| 51| 12| 12| 51|   1.00|

|78     |3 |      |   0.00|1.00| 17|  0| 13|  0| 12| 15| 51| 17| 12| 51|   1.00|

|78     |4 |      |   0.00|1.00| 12|  2| 10|  0| 12| 15| 51| 12| 12| 51|   1.00|

|78     |5 |      |   0.00|1.00|  0|  4|  3|  0| 12| 15|  0|  4| 12| 15|   1.00|

|------------------------------------------------------------------------------|

|Сечение: 11.1.4.  Профиль "Молодечно" 80 x 4                                  |

|Профиль: 80 x 4; ГОСТ 30245-2003                                              |

|Сталь: С245; ГОСТ 27772-88                                                    |

|Сортамент: Профили ст.гн.зам. квадратные для строит.к-ций                     |

|69     |1 |КБ5   |   0.00|1.00|  0|  5|  3|  0| 50| 15|  0|  5| 50| 15|   2.00|

|69     |2 |КБ5   |   0.00|1.00| 57|  5| 44|  0| 50| 15| 51| 57| 50| 51|   2.00|

|70     |1 |КБ5   |   0.00|1.00| 57|  5| 44|  0| 50| 15| 51| 57| 50| 51|   2.00|

|70     |2 |КБ5   |   0.00|1.00|  0|  5|  3|  0| 50| 15|  0|  5| 50| 15|   2.00|

|71     |1 |КБ8   |   0.00|1.00|  0|  5|  3|  0| 50| 15|  0|  5| 50| 15|   2.00|

|71     |2 |КБ8   |   0.00|1.00| 57|  5| 44|  0| 50| 15| 51| 57| 50| 51|   2.00|

|72     |1 |КБ8   |   0.00|1.00| 57|  5| 44|  0| 50| 15| 51| 57| 50| 51|   2.00|

|72     |2 |КБ8   |   0.00|1.00|  0|  5|  3|  0| 50| 15|  0|  5| 50| 15|   2.00|

|79     |1 |КБ18  |   0.00|1.00|  0|  5|  4|  0| 45| 51|  0|  5| 45| 51|   2.00|

|79     |2 |КБ18  |   0.00|1.00| 34|  5| 27|  0| 45| 51| 51| 34| 45| 51|   2.00|

|80     |1 |КБ18  |   0.00|1.00| 36|  3| 29|  0| 45| 51| 51| 36| 45| 51|   2.00|

|80     |2 |КБ18  |   0.00|1.00| 41|  2| 32|  0| 45| 51| 51| 41| 45| 51|   2.00|

|80     |3 |КБ18  |   0.00|1.00| 45|  2| 35|  0| 45| 51| 51| 45| 45| 51|   2.00|

|80     |4 |КБ18  |   0.00|1.00| 49|  2| 38|  0| 45| 51| 51| 49| 45| 51|   2.00|

|80     |5 |КБ18  |   0.00|1.00| 53|  2| 41|  0| 45| 51| 51| 53| 45| 51|   2.00|

|81     |1 |КБ18  |   0.00|1.00| 53|  2| 41|  0| 45| 51| 51| 53| 45| 51|   2.00|

|81     |2 |КБ18  |   0.00|1.00| 49|  2| 38|  0| 45| 51| 51| 49| 45| 51|   2.00|

|81     |3 |КБ18  |   0.00|1.00| 45|  2| 35|  0| 45| 51| 51| 45| 45| 51|   2.00|

|81     |4 |КБ18  |   0.00|1.00| 41|  2| 32|  0| 45| 51| 51| 41| 45| 51|   2.00|

|81     |5 |КБ18  |   0.00|1.00| 36|  3| 29|  0| 45| 51| 51| 36| 45| 51|   2.00|

|82     |1 |КБ18  |   0.00|1.00| 34|  5| 27|  0| 45| 51| 51| 34| 45| 51|   2.00|

|82     |2 |КБ18  |   0.00|1.00|  0|  5|  4|  0| 45| 51|  0|  5| 45| 51|   2.00|

|83     |1 |КБ19  |   0.00|1.00|  0|  5|  4|  0| 42| 51|  0|  5| 42| 51|   2.00|

|______________________________________________________________________________|

Дата: 11/17/15 15:25:49 ЛИРА-САПР вер. 2013 СТК-САПР, (c) ЛИРА САПР, Киев, страница 3

Задача 3, шифр 3. РСУ.

______________________________________________________________________________

|       |  |      |       |    |     ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ       |       |

|       |  |      |  ШАГ  | Фb |    СПОСОБНОСТИ БАЛКИ ПО СЕЧЕНИЯМ, %   | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НC|ГРУППА| РЕБЕР | min|---------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

|       |  |      |   м   |    |нор|тау|с1 |УБ |Прг|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У|   м   |

|-------|--|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|

|83     |2 |КБ19  |   0.00|1.00| 34|  5| 27|  0| 42| 51| 51| 34| 42| 51|   2.00|

|84     |1 |КБ19  |   0.00|1.00| 34|  3| 26|  0| 42| 51| 51| 34| 42| 51|   2.00|

|84     |2 |КБ19  |   0.00|1.00| 38|  2| 30|  0| 42| 51| 51| 38| 42| 51|   2.00|

|84     |3 |КБ19  |   0.00|1.00| 42|  2| 33|  0| 42| 51| 51| 42| 42| 51|   2.00|

|84     |4 |КБ19  |   0.00|1.00| 46|  2| 36|  0| 42| 51| 51| 46| 42| 51|   2.00|

|84     |5 |КБ19  |   0.00|1.00| 50|  2| 39|  0| 42| 51| 51| 50| 42| 51|   2.00|

|85     |1 |КБ19  |   0.00|1.00| 50|  2| 39|  0| 42| 51| 51| 50| 42| 51|   2.00|

|85     |2 |КБ19  |   0.00|1.00| 46|  2| 36|  0| 42| 51| 51| 46| 42| 51|   2.00|

|85     |3 |КБ19  |   0.00|1.00| 42|  2| 33|  0| 42| 51| 51| 42| 42| 51|   2.00|

|85     |4 |КБ19  |   0.00|1.00| 38|  2| 30|  0| 42| 51| 51| 38| 42| 51|   2.00|

|85     |5 |КБ19  |   0.00|1.00| 34|  3| 26|  0| 42| 51| 51| 34| 42| 51|   2.00|

|86     |1 |КБ19  |   0.00|1.00| 34|  5| 27|  0| 42| 51| 51| 34| 42| 51|   2.00|

|86     |2 |КБ19  |   0.00|1.00|  0|  5|  4|  0| 42| 51|  0|  5| 42| 51|   2.00|

|87     |1 |КБ20  |   0.00|1.00|  0| 10|  7|  0| 81| 51|  0| 10| 81| 51|   2.00|

|87     |2 |КБ20  |   0.00|1.00| 15| 10| 14|  0| 81| 51| 51| 15| 81| 51|   2.00|

|87     |3 |КБ20  |   0.00|1.00| 31| 10| 25|  0| 81| 51| 51| 31| 81| 51|   2.00|

|87     |4 |КБ20  |   0.00|1.00| 46| 10| 37|  0| 81| 51| 51| 46| 81| 51|   2.00|

|87     |5 |КБ20  |   0.00|1.00| 61| 10| 48|  0| 81| 51| 51| 61| 81| 51|   2.00|

|88     |1 |КБ20  |   0.00|1.00| 58|  5| 46|  0| 81| 51| 51| 58| 81| 51|   2.00|

|88     |2 |КБ20  |   0.00|1.00| 66|  5| 52|  0| 81| 51| 51| 66| 81| 51|   2.00|

|88     |3 |КБ20  |   0.00|1.00| 74|  5| 58|  0| 81| 51| 54| 74| 81| 54|   2.00|

|88     |4 |КБ20  |   0.00|1.00| 81|  5| 64|  0| 81| 51| 57| 81| 81| 57|   2.00|

|88     |5 |КБ20  |   0.00|1.00| 89|  5| 70|  0| 81| 51| 59| 89| 81| 59|   2.00|

|89     |1 |КБ20  |   0.00|1.00| 89|  5| 70|  0| 81| 51| 59| 89| 81| 59|   2.00|

|89     |2 |КБ20  |   0.00|1.00| 81|  5| 64|  0| 81| 51| 57| 81| 81| 57|   2.00|

|89     |3 |КБ20  |   0.00|1.00| 74|  5| 58|  0| 81| 51| 54| 74| 81| 54|   2.00|

|89     |4 |КБ20  |   0.00|1.00| 66|  5| 52|  0| 81| 51| 51| 66| 81| 51|   2.00|

|89     |5 |КБ20  |   0.00|1.00| 58|  5| 46|  0| 81| 51| 51| 58| 81| 51|   2.00|

|90     |1 |КБ20  |   0.00|1.00| 61| 10| 48|  0| 81| 51| 51| 61| 81| 51|   2.00|

|90     |2 |КБ20  |   0.00|1.00| 46| 10| 37|  0| 81| 51| 51| 46| 81| 51|   2.00|

|90     |3 |КБ20  |   0.00|1.00| 31| 10| 25|  0| 81| 51| 51| 31| 81| 51|   2.00|

|90     |4 |КБ20  |   0.00|1.00| 15| 10| 14|  0| 81| 51| 51| 15| 81| 51|   2.00|

|90     |5 |КБ20  |   0.00|1.00|  0| 10|  7|  0| 81| 51|  0| 10| 81| 51|   2.00|

|______________________________________________________________________________|

Проверка свай

Номера конструктивних элементов

Дата: 11/17/15 15:34:36 ЛИРА-САПР вер. 2013 СТК-САПР, (c) ЛИРА САПР, Киев, страница 1

Задача 3, шифр 3. РСУ.

КОЛОННЫ

______________________________________________________________________________

|       |  |      |   ШАГ  |       ПРОЦЕНТЫ ИСЧЕРПАНИЯ НЕСУЩЕЙ         |       |

|       |  |      | РЕШЕТКИ|     СПОСОБНОСТИ КОЛОННЫ ПО СЕЧЕНИЯМ, %    | ДЛИНА |

|ЭЛЕМЕНТ|НС|ГРУППА| (РЕБЕР)|-------------------------------------------|ЭЛЕМЕНТ|

|       |  |      |   м    |нор|УY1|УZ1|УYZ|ГY1|ГZ1|УС |УП |1ПС|2ПС|М.У|   м   |

|Сечение: 7.1.5.  Труба 219 x 6                                                |

|Профиль: 219 x 6; ГОСТ  8732 - 78*                                            |

|Сталь: C245; ГОСТ 27772-88                                                    |

|Сортамент: Труба  бесшовная  горячекатаная.  Сокращенный  сортамент           |

|38     |1 |КК13  |    0.00|  2|  3|  3|  0| 31| 31|  0|  0|  3| 31|  0|   3.50|

|38     |2 |КК13  |    0.00| 11|  9|  3|  0| 31| 31|  0|  0| 11| 31|  0|   3.50|

|39     |1 |КК13  |    0.00| 11|  9|  3|  0| 31| 31|  0|  0| 11| 31|  0|   3.50|

|39     |2 |КК13  |    0.00| 19| 14|  3| 14| 31| 31|  0|  0| 19| 31|  0|   3.50|

|40     |1 |КК13  |    0.00| 19| 14|  3| 14| 31| 31|  0|  0| 19| 31|  0|   3.50|

|40     |2 |КК13  |    0.00| 26| 19|  3| 19| 31| 31|  0|  0| 26| 31|  0|   3.50|

|41     |1 |КК13  |    0.00| 26| 19|  3| 19| 31| 31|  0|  0| 26| 31|  0|   3.50|

|41     |2 |КК13  |    0.00|  3|  3|  3|  0| 31| 31|  0|  0|  8| 31|  0|   3.50|

|46     |1 |КК14  |    0.00|  2|  3|  3|  0| 31| 31|  0|  0|  3| 31|  0|   3.50|

|46     |2 |КК14  |    0.00| 11|  9|  3|  0| 31| 31|  0|  0| 11| 31|  0|   3.50|

|47     |1 |КК14  |    0.00| 11|  9|  3|  0| 31| 31|  0|  0| 11| 31|  0|   3.50|

|47     |2 |КК14  |    0.00| 19| 14|  3| 14| 31| 31|  0|  0| 19| 31|  0|   3.50|

|48     |1 |КК14  |    0.00| 19| 14|  3| 14| 31| 31|  0|  0| 19| 31|  0|   3.50|

|48     |2 |КК14  |    0.00| 26| 20|  3| 20| 31| 31|  0|  0| 26| 31|  0|   3.50|

|49     |1 |КК14  |    0.00| 26| 20|  3| 20| 31| 31|  0|  0| 26| 31|  0|   3.50|

|49     |2 |КК14  |    0.00|  3|  3|  3|  0| 31| 31|  0|  0|  8| 31|  0|   3.50|

|54     |1 |КК15  |    0.00|  2|  3|  3|  0| 31| 31|  0|  0|  3| 31|  0|   3.50|

|54     |2 |КК15  |    0.00| 11|  9|  3|  0| 31| 31|  0|  0| 11| 31|  0|   3.50|

|55     |1 |КК15  |    0.00| 11|  9|  3|  0| 31| 31|  0|  0| 11| 31|  0|   3.50|

|55     |2 |КК15  |    0.00| 19| 14|  3| 14| 31| 31|  0|  0| 19| 31|  0|   3.50|

|56     |1 |КК15  |    0.00| 19| 14|  3| 14| 31| 31|  0|  0| 19| 31|  0|   3.50|

|56     |2 |КК15  |    0.00| 26| 19|  3| 19| 31| 31|  0|  0| 26| 31|  0|   3.50|

|57     |1 |КК15  |    0.00| 26| 19|  3| 19| 31| 31|  0|  0| 26| 31|  0|   3.50|

|57     |2 |КК15  |    0.00|  3|  3|  3|  0| 31| 31|  0|  0|  8| 31|  0|   3.50|

|62     |1 |КК16  |    0.00|  2|  3|  3|  0| 31| 31|  0|  0|  3| 31|  0|   3.50|

|62     |2 |КК16  |    0.00| 11|  9|  3|  0| 31| 31|  0|  0| 11| 31|  0|   3.50|

|63     |1 |КК16  |    0.00| 11|  9|  3|  0| 31| 31|  0|  0| 11| 31|  0|   3.50|

|63     |2 |КК16  |    0.00| 19| 14|  3| 14| 31| 31|  0|  0| 19| 31|  0|   3.50|

|64     |1 |КК16  |    0.00| 19| 14|  3| 14| 31| 31|  0|  0| 19| 31|  0|   3.50|

|64     |2 |КК16  |    0.00| 26| 20|  3| 20| 31| 31|  0|  0| 26| 31|  0|   3.50|

|65     |1 |КК16  |    0.00| 26| 20|  3| 20| 31| 31|  0|  0| 26| 31|  0|   3.50|

|65     |2 |КК16  |    0.00|  3|  3|  3|  0| 31| 31|  0|  0|  8| 31|  0|   3.50|

Расчет оснований и фундаментов

Данные по геологии

По результатам бурения и лабораторных исследований, на основании статистической обработки лабораторных данных, определена пространственная изменчивость частных значений показателей физических свойств грунтов. В соответствии с требованиями ГОСТ 20522СНиП 2.02.01-83, ГОСТ 25100-2012 выделено 9 геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ-1. Супесь пылеватая, твердомерзлая, незасоленная, нельдистая с примесью органического вещества.

ИГЭ-2. Супесь пылеватая, твердомерзлая незасоленная, слабольдистая с примесью органического вещества.

ИГЭ-3. Супесь пылеватая, твердомерзлая незасоленная, льдистая с примесью органического вещества.

ИГЭ-4. Супесь пылеватая, твердомерзлая незасоленная, сильнольдистая с примесью органического вещества.

ИГЭ-5. Крупнообломочный грунт дресвяный, твердо- мерзлый, с включением супеси, сильнольдистый, с примесью органического вещества.

ИГЭ-6. Крупнообломочный грунт щебенистый, твердо- мерзлый, с включением супеси, сильнольдистый, с примесью органического вещества. ИГЭ-7. Песок гравелистый твердомерзлый, незасоленный.

ИГЭ-8. Песок твердомерзлый крупный, незасоленный. слабольдистый с примесью органического вещества.

ИГЭ-9. Грунт скальный, морозный, прочный, очень плотный.

ИГЭ-10. Суглинок легкий, твердомерзлый, массивной криотекстуры, слабольдистый, незасоленный, в талом состоянии полутвердый, с примесью органических веществ до 0.05 д.ед.

Показатели физико-механических свойств грунтов частных определений по каждому выделенному элементу приведены в отчете по геологии.

Расчет оснований и фундаментов

В основании под острием сваи залегает грунт ИГЭ9 - грунт скальный, морозный, прочный, очень плотный с пределом прочности на одноосное сжатие 85,764 МПа.

Несущая способность сваи составляет 204 тс.

До отметки -3,0 от поверхности земли пролегает пучинистый слой ИГЭ2. Ввиду того, что расчетная глубина сезонного оттаивания составляет 3,34 м, сваи будут испытывать нагрузку от пучения. Для уменьшение негативного влияния от пучения, необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия – пазуху между сваей и стенкой скважины засыпать непучинистым грунтом (средним либо крупным песком). Между ростверком и поверхностью земли предусмотреть 100-200 мм пенопласта.

Свая не должна испытывать выдергивающих нагрузок ввиду отсутствия удерживающих вертикальных сил. Для проверки этого условия в расчетную схему были введены сваи (тип жесткости 9)

Заделка сваи в ростверк принята шарнирно, опирание конечных элементов свай в запас принятно шарнирным  – свая заделывается в скальное основание на глубину 0,5 м, пазуха заполняются ц.п. раствором.

Жесткости одноузловых элементов до отметки -3,000 приняты минимальными (10 тс/м) для моделирования минимального сопротивлениях грунта горизонтальным нагрузкам)

На отметке -3,000 и -3,500 в горизонтальном направлении свая удерживается скальным грунтом.

Для обеспечения анкеровки сваи в фундаменте, для увеличения долговечности и обеспечения герметичности, сваю изнутри заполняется бетоном.

Номера элементов

Единицы измеpения усилий: т

Единицы измеpения напpяжений: т/м**2

Единицы измеpения моментов: т*м

Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (т*м)/м

Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: т/м

Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м

Tue Nov 17 15:41:05 2015  3  основная схема                                                                                   1_

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                           РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ                                                                         |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   ЭЛМ НС   KРT  СТ КС Г|  RX      RY      RZ      RUX     RUY     RUZ      ЗАГРУЖЕНИЯ.                                       |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    91  1      1  2    A1 .79447 -.00000 -.81551  0       0       0       1   -3                                              |

|               2  2    A1-.79448  .00001 -2.0952  0       0       0       1   2   3                                           |

|               1  2    B1 2.3848 -.00034 -.14864  0       0       0       1   -3  -4                                          |

|               2  2    B1-2.3848  .00035 -2.7621  0       0       0       1   2   3   4                                       |

|                                                                                                                              |

|    92  1      1  2    A1 .79756  .00001 -2.0870  0       0       0       1   2   -3                                          |

|               2  2    A1-.79755 -.00000 -.81482  0       0       0       1   3                                               |

|               1  2    B1 2.3914  .00040 -2.7539  0       0       0       1   2   -3  -4                                      |

|               2  2    B1-2.3914 -.00039 -.14796  0       0       0       1   3   4                                           |

|                                                                                                                              |

|    93  1      1  2    A1 .79467 -.00001 -2.0947  0       0       0       1   2   -3                                          |

|               2  2    A1-.79466  .00000 -.81499  0       0       0       1   3                                               |

|               1  2    B1 2.3854 -.00040 -2.7617  0       0       0       1   2   -3  -4                                      |

|               2  2    B1-2.3854  .00039 -.14807  0       0       0       1   3   4                                           |

|                                                                                                                              |

|    94  1      1  2    A1 .79736  .00000 -.81571  0       0       0       1   -3                                              |

|               2  2    A1-.79737 -.00001 -2.1039  0       0       0       1   2   3                                           |

|               1  2    B1 2.3912  .00034 -.14879  0       0       0       1   -3  -4                                          |

|               2  2    B1-2.3912 -.00035 -2.7708  0       0       0       1   2   3   4                                       |

|                                                                                                                              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вывод – сваи не испытывают отрывающих нагрузок.

Несущая способность конструкций обеспечена.