## Sheet1
Source | Translation
Quick Launch | Швидкий запуск
On | Вкл.
Off | Викл.
Sample Code Clear | Зразок коду Очистити
Auto Print | Авто друк
Standby time | Час очікування
Minute | Хвилина
RTM | РТМ
Remind of Pre-diluted | Нагадування Попер. Розв.
Automatic Maintenance | Автоматичне обслуговування
PLT Fitting | Фітінг PLT
Soft Keyboard | Функціональна клавіатура
Auto Send | Авто відправка
Buzzer | Звуковий сигнал
Anemia Prompt | Підказка про анемію
Blank | Пустий
Diluent | Розчинник
Print | Друк
Next | Наступний
Histogram | Гістограма
Left | Вліво
Right | Вправо
Whole blood | Цільна Кровь
Pre-diluted | Поперед.Розв.
The system is busy. | Система зайнята
OK
Testing Background | Передумови дослідження.
No result to be printed. | No result to be printed.
Data overflowed in the database of Review, please delete some records. | База даних "Review" переповнена, будь ласка, видаліть деякі записи.
Analyzing Sample | Аналіз зразка
The current mode is Pre-diluted, are you sure to continue? | Поточний режим - Попередньо розбавлений. Ви впевнені, що хочете продовжити?
Cancel | Відміна
Place a cuvette under the sampling needle, press RUN button to add diluent. | Вставте кювету під забірну голку. Натисніть кнопку RUN, щоб додати розчинник.
Run | Запустити
Adding Diluent... | Додавання розчинника...
Para. | Парам.
Range | Діап.
Result | Резул.
Unit | Одиниця
WBC Message | Повідомлення про лейкоцити
PLT Message | Повідомлення про тромбоцити
Anemia Prompt | Підказка щодо анемії
Code | Код
:
Name | Ім'я
Mode | Режим
Sex | Стать
Time | Час
Age | Вік
Nickname | Нікнейм
WBC | К-сть лейкоцитів
Lymph# | К-сть лімфоцитів
Mid# | К-сть моноцитів
Gran# | К-сть нейтрофілів
Lymph% | Лімфоцитів%
Mid% | Моноцитів%
Gran% | Нейтрофілів%
RBC | К-сть еритроцитів
HGB | К-сть гемоглобіну
HCT | К-сть гематокриту
Item | Елемент
MCV | Ср. об'єм еритр.
MCH | Ср. вміст. гем. еритр.
MCHC | Ср. конц. гем. еритр.
RDW-CV | Коеф. вар. РОЕ
RDW-SD | Станд. відх. РОЕ
PLT | К-сть тромбоцитів
MPV | Ср. об'єм тромб.
PDW | Росп. об'єм тромб.
PCT | Тромбокрит
P-LCC | К-сть кр. тромбоцитів
P-LCR | Відн. кр. тромбоцитів
R.H.V: %1V
R1: Left area of the lymphocyte peak is ¦abnormal, there may be platelet clot, giant ¦platelet, nucleated red blood cell, undissolved ¦red cell,protein & lipid particle or electric noise ¦interference. | R1: Ліва область лімфоцитарного піку ¦аномальна, може бути тромбоцитарний згусток, гігантські ¦тромбоцити, ядровмісний еритроцит, нерозчинені еритроцити, білкові і ліпідні частинки або перешкоди від електричного шуму.
R2: The area between the lymphocyte peak ¦and the middle cell is abnormal, there may be ¦atypical lymphocyte, plasmacyte, atypical ¦lymphocyte, myeloblast or eosinophilia or ¦basophilia. | R2: Ділянка між лімфоцитарним піком та середніми клітинами є аномальною, може бути атиповий лімфоцит, плазмоцит, атиповий лімфоцит, мієлобласт, еозинофілія або базофілія.
R3: The area between the middle cell area and ¦the neutrophile granulocyte peak may be ¦abnormal, there may be unmatured neutrophile ¦granulocyte, abnormal cell subgroup or ¦eosinophilia. | R3: Ділянка між середніми клітинами і ¦піком нейтрофілів може бути ¦аномальною, може бути незрілі нейтрофільні ¦гранулоцити, аномальна клітинна підгрупа або ¦еозинофілія.
R4: The right area of neutrophile granulocyte ¦peak is abnormal, indicating that the absolute ¦neutrophil count increases. | R4: Права область піку нейтрофілів є аномальною, що говорить про збільшення абсолютного числа нейтрофілів.
Rm: There are two or more R alarms. | Rm: Є два або більше R-сигналів тривоги.
Pm: The boundary between the platelet and the ¦red cell area is vague, there may be giant ¦platelet, platelet clot, microcyte, cell debris and ¦fibrous protein. | Pm: Межа між тромбоцитами та ¦областю еритроцитів нечітка, може бути гігантські ¦тромбоцити, згустки тромбоцитів, мікроцити, клітинні залишки та ¦фіброзний білок.
Anemia Prompt: Nothing. | Підказка щодо анемії: Нічого.
Anemia Prompt: Normocytic and normochromic anemia. | Підказка щодо анемії: нормоцитарна та нормохромна анемія.
Normocytic and normochromic anemia.¦Possible causes: ¦Acute hemorrhage, acute hemolysis, aplastic ¦anemia. | Нормоцитарна і нормохромна анемія. ¦Можливі причини: ¦Гостра крововтрата, гострий гемоліз, апластична ¦анемія.
Anemia Prompt: Macrocytic and normochromic anemia. | Підказка щодо анемії: макроцитарна та нормохромна анемія.
Macrocytic and normochromic anemia.¦Possible causes: ¦Megaloblastic anemia because of lack of folate ¦and vitamin B12. | Макроцитарна та нормохромна анемія. ¦Можливі причини: ¦мегалобластна анемія через нестачу фолієвої кислоти ¦ та вітаміну B12.
Anemia Prompt: Microcytic hypochromic anemia. | Підказка щодо анемії: мікроцитарна гіпохромна анемія.
Microcytic hypochromic anemia.¦Possible causes: ¦Hypoferric anemia, Chronic blood loss anemia. | Мікроцитарна гіпохромна анемія. ¦Можливі причини: ¦Гіпоферична анемія, Анемія хронічної крововтрати.
Anemia Prompt: Microcytic anemia. | Підказка щодо анемії: мікроцитарна анемія
Microcytic anemia.¦Possible causes: ¦Chronic inflammation, toxuria. | Мікроцитарна анемія. ¦Можливі причини: ¦Хронічне запалення, токсурія.
Anemia Message | Повідомлення про анемію
Alarm | Попередження
Reference | Довідка
Nickname: | Нікнейм:
Name: | Ім'я:
Year | Рік
Month | Місяць
Day | День
Code: | Код:
Case ID: | Ном. Істор.:
Bed No.: | Номер Ліжка:
Sex: | Стать:
Mode: | Режим:
Age: | Вік:
Species.: | Вид:
Dept.: | Відділ:
Owner: | Відповідальна особа:
Consigner: | Донор:
Operator: | Оператор:
Inspector: | Інспектор:
Time: | Час:
Op.: | Оп.:
Prompt | Запит
EOS% | % еозинофілів
Case Hist: | Історія хвороби:
Species: | Різновид:
Operater: | Оператор:
Report Date: | Дата звіту:
Print Time: | Час друку:
Form | Форма
Form | Форма
Test | Дослідження
Mean | Середне
6
4
10
9
CV(%) | CV(%)
3
8
Cal Factor | Фактор кальцію
7
5
1
2
Targets | Ціль
Blood 1 | Кров 1
Blood 2 | Кров 2
Blood 3 | Кров 3
Blood 4 | Кров 4
Blood 5 | Кров 5
Mode | Режим
Diluent | Розчинник
Calculate | Розрахувати
Delete | Видалити
Invalid result. | Неправильний результат.
OK
Pre-diluted | Попер.Розв.
Pre-diluted Factory | Попер. Розв. Коефіцієнт
Whole Blood | Ціл. Кров
Whole Blood Factory | Ціл. Кров Коефіцієнт
Some target values are empty or invalid, can not run. | Деякі цільові значення пусті або неправильні, запуск неможливий.
Analysis times has overflowed. | Час аналізу перевищено.
The current mode is Pre-diluted, are you sure to continue? | Поточний режим - Попередньо розбавлений, ви впевнені, що будете продовжувати?
Cancel | Відміна
Measuring results is invalid. | Результати вимірювання недійсні.
There is not item to delete. | Немає елементу для видалення.
Yes | Так
Are you sure to delete the selected results? | Ви впевнені, що хочете видалити виділені результати?
No | Ні
Place a cuvette under the sampling needle, press RUN button to add diluent. | Встановіть кювет під голку для забору зразка, натисніть кнопку RUN для додавання розчинника.
Run | Запустити
Form | Форма
Repeatability | Відтворюваність
Mean | Середнє
SD | Станд. відх.
CV% | Коеф. вар.
Return | Назад
Print | Роздрукувати
Repeatability Report | Звіт про відтворюваність
Item | Елемент
Time: | Час:
Calculate Calibration Factors | Розрахунок коефіцієнта калібрування
Save | Зберегти
Print | Роздрукувати
Return | Назад
Cal Factor%1(%) | Коеф.каліб%1(%)
New Factors(%) | Нові каліб.(%)
Old Factors(%) | Старі каліб.(%)
value is invalid. | невірне значення.
OK
Are you sure to save the new calibration factors? | Ви впевнені, що хочете зберегти нові коефіцієнти калібрування?
Cancel | Відміна
Are you sure to save and print the new factors? | Ви впевнені, що хочети зберегти та роздрукувати нові коефіцієнти калібрування?
Working Mode:User | Режим работи: користувач
Working Mode:Factory | Режим работи: коефіцієнтний
Test Mode:Whole blood | Діагностичний режим: цільна кров
Test Mode:Pre-diluted | Діагностичний режим: Попередньо разбавлений
Cal Factor1(%) | Коеф.каліб.1(%)
Cal Factor2(%) | Коеф.каліб.2(%)
Cal Factor3(%) | Коеф.каліб.3(%)
Cal Factor4(%) | Коеф.каліб.4(%)
Cal Factor5(%) | Коеф.каліб.5(%)
New Cal Factor(%) | Нові коеф.каліб.(%)
Old Cal Factor(%) | Старі коеф.каліб.(%)
PushButton | Натиснути кнопку
Mean | Середнє
6
4
10
9
New Factor | Нові каліб.
CV(%) | CV(%)
3
8
Old Factor | Старі каліб.
7
5
1
2
Targets | Цільові значення
Print | Роздрукувати
Mode | Режим
Diluent | Розчинник
Save | Зберегти
Delete | Видалити
Pre-diluted | Попер.Розв.
Pre-diluted Factory | Попер. Розв. Коефіцієнт
Whole Blood | Ціл. Кров
Whole Blood Factory | Ціл. Кров Коефіцієнт
Some target values are empty or invalid, can not run. | Деякі цільові значення пусті або неправильні, запуск неможливий.
OK
Invalid result. | Невірний результат.
Analysis times has overflowed. | Час аналізу перевищено.
The current mode is Pre-diluted, are you sure to continue? | Поточний режим Попер.Розв., бажаєте продовжити??
Cancel | Відміна
Can not save because of some new invalid factors. | Неможливо зберегти нові коефіцієнти калібрування через їх недійсність.
Are you sure to save the new calibration factors? | Ви впевнені, що хочете зберегти нові коефіцієнти калібрування?
Yes | Так
No | Ні
There is not item to delete. | Немає елементів для видалення.
Are you sure to delete the selected results? | Ви впевнені, що хочете видалити вибрані результати?
Place a cuvette under the sampling needle, press RUN button to add diluent. | Встановіть кювет під голку для забору зразка, натисніть кнопку RUN для додавання розчинника.
Run | Запустити
Are you sure to save and print the new calibration factors? | Ви впевнені, що хочети зберегти та роздрукувати нові коефіцієнти калібрування?
Calibrant Calibration Data | Дані для калібрування калібратора
Working Mode:User | Режим роботи:Оператор
Working Mode:Factor | Режим роботи: Коефіцієнт
Test Mode:Whole blood | Режим дослідження: Цільна кров
Test Mode:Pre-diluted | Режим дослідження: Попередньо розведений
New Factor(%) | Нові коеф.(%)
Old Factor(%) | Старі коеф.(%)
Printing Time: | Час друку:
Form | Форма
Permission denied | Доступ заборонено
Manual | Інструкція
Calibrant | Калібрант
Blood | Кров
Form | Форма
The software license check out failed. | Перевірка ліцензії програмного забезпечення не пройдена
WBC Channel: | Канал лейкоцитів:
RBC Channel: | Канал еритроцитів:
PLT Channel: | Канал тромбоцитів:
HGB Channel: | Канал гемоглобіну:
Default | За замовчуванням
HGB Blank | Заготовка гемоглобіну
Species: | Види:
Save | Зберегти
Related to other | Зв'язаний з іншими
Are you sure to save the modified circuit gain? | Ви впевнені, що хочете зберегти змінений коефіцієнт підсилення схеми?
Cancel | Скасувати
DHCP
IP address: | IP адреса:
...
Subnet mask: | Маска підмережі:
Network Interface | Мережевий Інтерфейс
Default gateway: | Шлюз за замовчуванням:
000.000.000.000
Mac address: | MAC-адреса:
Port: | Порт:
HH:HH:HH:HH:HH:HH
Serial Port | Послідовний порт
Baud Rate: | Швидкість передачі даних:
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200
Save | Зберегти
Form | Форма
Reset | Перезавантажити
Return | Повернутися
Counter and Timer | Лічильник і таймер
Number of analysis times: | Кількість аналізів:
Accumulative number of analysis times: | Суммарное количество анализов:
Working time: | Робочий час:
Hour | Час
Accumulative working time: | Загальна кількість аналізів:
Are you sure to reset counter and timer? | Ви впевнені, що хочете скинути лічильник і таймер?
Yes | Так
No | Ні
Prompt | Швидкий
OK
Form | Форма
7
10 Second | 10 секунд
60 Second | 60 секунд
Return | Повернутися
Start | Почати
Cycle Test | Циклічне дослідження
Interval | Інтервал
Exporting data to USB flash disk ... | Експорт даних на флеш-накопичувач USB …
Export | Експорт
Nickname | Нікнейм
Name | Ім'я
Code | Код
Sex | Стать
Age | Вік
Case ID | Ном. Істор.:
Bed No. | Номер Ліжка:
Mode | Режим
Species | Види
Owner Name | Ім'я відповідальної особи:
Limits | Ліміти
Department | Відділ
Ref | Довідковий діапазон
Operator | Оператор
Verifier | Верифікатор
Date | Дата
Time | Час
WBC
Lymph#
Mid#
Gran#
Lymph%
Mid%
Gran%
RBC
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
RDW-CV
RDW-SD
PLT
MPV
PDW
PCT
P-LCC
P-LCR
Eos%
Data has been exported to U disk successfully. | Дані успішно експортовано на U-диск.
Importing data from USB flash disk ... | Імпорт даних з флеш-накопичувача USB ...
Import | Імпортувати
Loading sample database, please wait... | Завантаження вибірки бази даних, будь ласка, зачекайте...
Data is being read ... | Відбувається зчитування даних ...
Deleting records ... | Видалення записів ...
Prompt | Запит
Date | Дата
Save | Зберегти
Time | Час
24-hour | 24 години
Date Format | Формат дати
Year/Month/Date | Рік/Місяць/Число
Date/Month/Year | Число/Місяць/Рік
Month/Date/Year | Місяць/Число/Рік
Form | Форма
Department | Відділення
Abbreviation | Абревіатура
New | Новий
Modify | Редагувати
Delete | Видалити
Print | Роздрукувати
Number of departments reaches the limit. | Кількість відділів перевищила допустиму межу
Are you sure to delete the NO | Ви впевнені, що хочете видалити №?
Yes | Так
No | Ні
Department Information | Інформація про відділення
Print Time: | Час друку:
NO. | Номер
Form | Форма
Last | Попередній
Next | Наступний
Edit Info | Редагувати інформацію
Edit Result | Редагувати результат
Print | Роздрукувати
List View | Перегляд списком
Form | Форма
is timeout at | тайм-аут в
Can not run because of unknown or abnormal state of tubing system. | Неможливо виконати аналіз через невідомий або несправний стан системи трубок.
OK
Details | Деталі
Priming Diluent... | Промивання розчинником…
Priming Cleaner... | Промивання очищувачем...
Priming Lyse... | Промивання гемолітичним засобом...
Removing blockages... | Усунення засмічень…
Cleaning tubing... | Чистка труб...
Automatically maintaining... | Автоматична підтримка...
Cleaning the Sampling Needle ... | Очищення голки для взяття проб…
Draining chambers... | Промивання камер...
Can not run because of waste closes limit. | Неможливо запустити аналіз через досягнення граничної ємності контейнера для відходів.
Can not run because of full waste. | Неможливо виконати аналіз через переповнення контейнера для відходів.
HGB bubble | Повітря в концентрації гемоглобіну
HGB fault | Помилка вимірювання гемоглобіну
WBC bubble | Повітря в концентрації лейкоцитів
RBC bubble | Повітря в концентрації еритроцитів
WBC clog | засмічення каналу для лейкоцитів
RBC clog | засмічення каналу для еритроцитів
Analyzing files, please wait ... | Аналіз файлів, будь ласка, зачекайте ...
Upgrade failed! | Не вдалося оновити!
System will be restarted after upgrading, please wait... | Система буде перезавантажена після оновлення, будь ласка, зачекайте…
Upgrade success! | Оновлення пройшло успішно!
Recorder not ready | Реєстратор недоступний
Recorder receives wrong | Помилка реєстратора
Recorder head lifted | Датчик реєстратора знаходиться у верхньому положенні
Recorder temperature high | Перегрів реєстратора
Recorder out of paper | Закінчилась стрічка в реєстраторі
Recorder busy | Реєстратор зайнятий
Prompt | Запит
System Initializing... | Ініціалізація системи...
Testing Background | Історія дослідження
Processing sample... | Обробка зразка…
Cell counting... | Підрахунок клітин…
Self-adaptively adjusting, please wait… | Прилад налаштовується автоматично, зачекайте…
No Diluent Permission. | Дозвіл на розчинник відсутній.
No Lyse Permission. | Дозвіл на гемолітичний засіб відсутній
No Cleaner Permission. | Дозвіл на очищення відсутній.
Waste closes limit. | Досягнення граничної ємності контейнера для відходів.
Waste Full. | Контейнер для відходів повний.
Diluent Permission Expired. | Термін дії дозволу на використання розчинника закінчився.
Lyse Permission Expired. | Термін дії дозволу на використання гемолітичного засобу закінчився.
Cleaner Permission Expired. | Термін дії дозволу на очищення закінчився.
The system is busy. | Система зайнята.
Adding Diluent... | Додавання розчинника…
Re-counting after unclogging treatment, please wait... | Після промивання проводиться повторний підрахунок, зачекайте, будь ласка…
Measuring results is invalid. | Результати досліджень є недійсними.
Diluent empty | Контейнер для розчинника порожній.
Cleaner empty | Контейнер для очищувача порожній
Lyse empty | Контейнер для гемолітичного засобу порожній.
Waste closes limit | Досягнення граничної ємності контейнера для відходів.
Waste full | Контейнер для відходів повний.
Temp. Low | темп. Низька
Temp. High | темп. Висока
Temp. | темп.
Priming all reagent... | Промивання усіма реагентами…
Draining tubing ... | Промивання трубки...
Priming distilled water ... | Промивання дистильованою водою…
Reseting tubing system ... | Очищення системи трубок…
Preparing for Strong Cleaner ... | Підготовка до очищення сильним миючим засобом…
Cleaning tubing ... | Очищення труб ...
Preparing for Concentrated Cleaner ... | Підготовка до очищення концентрованим миючим засобом…
The analyzer will be shut down, please wait ... | Аналізатор буде вимкнено, будь ласка, зачекайте ...
Form | Форма
Edit Result | Редагувати результат
OK
Cancel | Відміна
The sum of Lymph%, Mid% and Gran% is invalid. | Сума значень Lymph%, Mid% та Gran% є недійсною.
Info | Інформація
Day | День
Month | Місяць
Year | Рік
Code: | Код:
Mode: | Режим:
Name: | Ім'я:
Limits: | Ліміти:
General | Загальний
Man | Чоловік
Woman | Жінка
Child | Дитина
Baby | Немовля
Auto | Автоматично
Male | Чоловічий
Female | Жіночій
Unknown | Невідомий
Department: | Відділення:
Sex: | Рід:
Age: | Вік:
Case ID: | Ном. Істор.:
Consigner: | Донор:
Bed No.: | Номер ліжка:
Inspector: | Інспектор:
Operator: | Оператор:
Cancel | Відміна
OK
Pre-diluted | Попер.Розв.
Whole blood | Ціл. Кров
Species: | Вид:
Nickname: | Нікнейм:
male | чоловічий
female | жіночій
unknown | Невідомий
Owner Name: | Ім'я відповідальної особи:
Dialog | Діалогове вікно
User: | Користувач:
Old Password: | Старий пароль:
New Password: | Новий пароль:
Confirm Password: | Підтвердіть пароль:
Grade: | Оцінка:
Adminstrator | Администратор
General User | Загальний користувач
OK
Cancel | Відміна
Old password is wrong. | Старий пароль невірний.
New password confirmation failed. | Не вдалося підтвердити новий пароль.
Please input user name. | Будь ласка, введіть ім'я користувача.
Please input new password. | Введіть новий пароль.
Please input confirm password. | Будь ласка, введіть пароль для підтвердження.
Enhanced Cleaning | Ретельне очищення
Please place Concentrated Cleaner under the sampling needle, press RUN button. | Встановіть концентрований миючий засіб під голку для забору зразка та натисніть кнопку "ПУСК".
Run | Почати
Cancel | Відмінити
Event Search | Пошук записів
Startup | Запуск
Shutdown | Завершення роботи
Cleaning | Очищення
Pack Up | Збирання
Prime Diluent | Промивка Розчинником
Prime Cleaner | Промивка Очищувачем
Prime Lyse | Промивка Лізуючим розчином
Prime All Reagents | Промивка усіма реагентами
Maintenance | Технічне обслуговування
Burning Holes | Видалення залишків за допомогою випалювання
Calibrate Touch Panel | Калібрування сенсорної панелі
Enhanced Cleaning for WBC Chamber | Посилене очищення камери для лейкоцитів
Enhanced Cleaning for RBC Chamber | Посилене очищення камери для еритроцитів
Soaking and Burning for WBC Chamber | Замочування і випалювання камери для лейкоцитів
Soaking and Burning for RBC Chamber | Замочування і випалювання камери для еритроцитів
Enhanced Cleaning for WBC&&RBC Chamber | Покращене очищення для камери лейкоцитів та еритроцитів
Soaking and Burning for WBC&&RBC Chamber | Замочування та випалювання для камери лейкоцитів та еритроцитів
Warning or Error | Попередження або помилка
Date: | Дата:
To | До
OK
Cancel | Відміна
The end date should be later than the start date. | Дата закінчення повинна бути пізнішою за дату початку.
Form | Форма
Analysis | Аналіз
Review | Перегляд
QC | Контроль якості
Calibrate | Калібр.
Service | Технічне обслуговування
Settings | Налаштування
OK
Cancel | Відміна
Export | Експорт
Basic Items | Основні елементи
All Items | Усі елементи
Form | Форма
português | Português / Португальська
español | Español / Іспанська
English | English / Англійська
日本語 | 日本語 / Японська
українська | Українська / Українська
Tiếng Việt | Tiếng Việt / В'єтнамська
简体中文 | 简体中文 / Китайська
عربي | العربية / Арабська
русский | Русский/Російська
français | Français / Французька
italiano | Italiano / Італійська
Indonesian | Indonesia / Індонезійська
Note:The report is responsible just for the sample, and the result is for doctor's reference only. | Примітка: Звіт стосується лише самого зразка, а результат призначений лише для довідки лікаря.
Prompt | Запит
Dialog | Діалогове вікно
User Name: | Ім'я користувача
Admin | Адміністратор
Password: | Пароль:
OK
Shutdown | Завершення роботи
User name or password is incorrect. | Ім'я користувача або пароль неправильні.
Are you sure to start shutdown? | Ви впевнені, що хочете почати завершення роботи?
Cancel | Відміна
Please place Concentrated Cleaner under the sampling needle, press RUN button. | Встановіть концентрований миючий засіб під голку для забору зразка та натисніть кнопку "ПУСК".
Species: | Вид:
Whole blood: | Цільна кров:
Pre-diluted: | Попередньо розведена:
Default | За замовчуванням
Save | Зберегти
mL
Are you sure to save the modified Lyse consumption? | Ви впевнені, що хочете зберегти змінену витрату лізуючого розчину?
Cancel | Відміна
Next SN. | Наступний серійний номер
Test
Biomedical | Біомедичний
Cycle testing ... Interval: | Циклічне дослідження…Інтервал:
Prompt | Запит
- second. Press RUN button to exit. | секунда. Натисніть кнопку запуска, щоб вийти.
OK
Recorder | Реєстратор
No SD card detected, system will restart. | SD-карту не виявлено, система перезавантажиться.
Run the automatic maintenance? | Запустити автоматичне технічне обслуговування?
Yes | Так
Cancel | Відміна
Form | Форма
[00:00--23:59]
Minutes[30,60] | Хвилини [30,60]
HH:mm
Reservation time of maintenance everyday: | Зарезервований час технічного обслуговування щодня:
Standby Time: | Час очікування
Save | Зберегти
Form | Форма
Save | Зберегти
Print | Роздру
Factor% | Коефіцієнт%
Date | Дата
Mode | Режим
Related to other | Пов'язано з іншими
Whole blood | Ціл. Кров
Whole blood-Factory | Ціл. Кров-Коефіцієнтна
Pre-diluted | Попередньо розведена
Pre-diluted-Factory | Попередньо розведена-Коефіцієнтна
Can not save because of some new invalid factors. | Збереження неможливе через деякі нові недійсні коефіцієнти.
Calibration factors can not be empty. | Калібрувальні коефіцієнти не можуть бути порожніми.
OK
Are you sure to save the new calibration factors? | Ви впевнені, що хочете зберегти нові калібрувальні коефіцієнти?
Are you sure to save and print the new calibration factors? | Ви впевнені, що хочете зберегти та роздрукувати нові калібрувальні коефіцієнти?
Yes | Так
No | Ні
Calibration Factor | Калібрувальний коефіцієнт
Mode: | Режим:
Item | Елемент
Factor(%) | Коефіцієнт (%)
Calibration Date | Дата калібрування
Form | Форма
User-defined Species | Користувацькі види
OK
Cancel | Відміна
Form | Форма
Name | Ім'я
Abbreviation | Скорочення
New | Новий
Modify | Редагувати
Delete | Видалити
Print | Роздрукувати
Number of operators reaches the limit. | Досягнуто максимальної кількості відділів
operator | Оператор
Are you sure to delete the NO | Ви впевнені, що хочете видалити №?
Yes | Так
No | Ні
Operator Information | Інформація про оператора
Print Time: | Час друку:
NO. | Номер
Name | Ім'я
New record | Новий запис
NO: | Номер
Name: | Ім'я
Abbreviation: | Скорочення
OK
Cancel | Відміна
Modify | Редагувати
Department: | Відділ:
Please input %1 name. | Будь ласка, введіть %1 назву.
Please input abbreviation. | Будь ласка, введіть скорочення.
This abbreviation already exists. | Це скорочення вже існує.
Password: | Пароль:
OK
Cancel | Відміна
Permission Control | Управління правами доступу
Old Password: | Старий пароль:
New Password: | Новий пароль:
Confirm Password: | Підтвердити пароль:
Administrator Password | Пароль адміністратора
Super Password | Пароль вищого рівня
OK
Are you sure to change the password? | Ви впевнені, що хочете змінити пароль?
Yes | Так
No | Ні
Enter the new password twice inconsistent. | Введіть новий пароль двічі без помилок.
The password should not be empty. | Пароль не може бути пустим.
The old password is wrong. | Старий пароль неправильний.
Password is changed. | Пароль змінено.
Prompt | Запит
Standby | Режим очікування
Shutdown | Завершення роботи
OK
Cancel | Відміна
Print device: | Пристрій друку:
Recorder | Реєстратор
Epson LQ-630K
Epson LQ-350
ESP M200/M201
HP 1020Plus
Printer Server | Сервер друку
PDF Printer | PDF-принтер
Serial Port | Послідовний порт
Report header: | Заголовок звіту:
A4 header height: | Висота заголовка A4:
cm
Report footer: | Нижній колонтитул звіту:
A4 footer height: | Висота нижнього колонтитула A4:
Default | За замовчуванням
Report style: | Формат звіту:
Landscape,with histogram | Об'ємний, з гістограмою
Landscape,without histogram | Об'ємний, без гістограми
Portrait,with histogram | Книжковий, з гістограмою
Portrait,without histogram | Книжковий, без гістограми
Big font, without histogram | Великий шрифт, без гістограми
Big font, with histogram | Великий шрифт, з гістограмою
Printer Server Address: | Адреса сервера друку
Save | Зберегти
Note:The report is responsible just for the sample, and the result is for doctor's reference only. | Примітка: Звіт стосується лише самого зразка, а результат призначений лише для довідки лікаря.
PCL Printer
A4-size | формат А4
A5-size | формат А5
Dialog | Діалогове вікно
Abnormal Information | Інформація про відхилення від норми
Clear | Очистити
OK
No detail. | Без деталей
Form | Форма
Return | Повернутися
Position/Total | Кількість / Загальна сума
512 Bytes | 512 байт
WBC Pulse Graph | Графік імпульсів лейкоцитів
RBC Pulse Graph | Графік імпульсів еритроцитів
PLT Pulse Graph | Графік імпульсів тромбоцитів
Form | Форма
QC Edit | Редагування контролю якості
QC Run | Запуск контролю якості
QC Graph | График контролю якості
QC Table | Таблица контролю якості
Item | Елемент
Limits | Ліміти
Targets | Цілі
QC File: | Файл контролю якості:
QC1
QC2
QC3
QC4
QC5
QC6
QC7
QC8
QC9
LOT: | Партія:
Expiry: | Термін придатності:
Save | Зберегти
Delete | Видалити
Print | Роздрукувати
Can not save QC | Збереження контролю якості неможливе
because of empty target. | через відсутність цільового значення.
Are you sure to save the modified QC | Ви впевнені, що хочете зберегти змінені дані контролю якості?
data? | Дані?
No | Ні
Yes | Так
Are you sure to delete the QC | Ви впевнені, що хочете видалити звіт контролю якості?
QC Editing Report | Звіт про редагування контролю якості?
QC file: | Файл контролю якості:
LOT: | Партія:
Expiry: | Термін придатності:
Whole blood | Цілісна кров
Pre-diluted | Попередньо розведена
Mode: | Режим:
Dialog | Діалогове вікно
Print | Роздрукувати
NO.: | Номер:
Time: | Час:
QC NO: | QC №:
QC1
QC2
QC3
QC4
QC5
QC6
QC7
QC8
QC9
LOT: | Партія:
Expiry: | Термін придатності:
WBC
Lymph#
Mid#
Gran#
Lymph%
Mid%
Gran%
RBC
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
RDW-CV
RDW-SD
PLT
MPV
PDW
PCT
P-LCC
P-LCR
QC Graph Report | Звіт про графік контролю якості
QC file: | Файл контролю якості:
LOT: | Партія:
Expiry: | Термін придатності:
Mean: | Середнє значення:
SD: | Станд. відх.:
CV%: | Коеф. вар.
Dialog | Діалогове вікно
Diluent | Розчинник
Delete | Видалити
Select All | Вибрати все
Print | Роздрукувати
Export | Експорт
Test | Дослідження
QC NO: | QC №:
QC1
QC2
QC3
QC4
QC5
QC6
QC7
QC8
QC9
LOT: | Партія:
Expiry: | Термін придатності:
Analysis times has overflowed. | Час аналізу перевищено.
OK
The current mode is Pre-diluted, are you sure to continue? | Поточний режим - Попередньо розведений. Ви впевнені, що хочете продовжити?
Cancel | Відмінити
No QC data,can't run. | Немає даних контролю якості, запуск неможливий.
The control is out of date,can't run. | Термін придатності контролю минув, запуск неможливий.
Invalid result. | Недійсний результат.
Are you sure to delete the last QC result? | Ви впевнені, що хочете видалити останній результат контролю якості?
Delete the selected records? | Видалити вибрані записи?
Yes | Так
No | Ні
Place a cuvette under the sampling needle, press RUN button to add diluent. | Встановіть кювету під голку для забору зразка та натисніть кнопку "ПУСК" для додавання розчинника.
Run | Запуск
NO. | Номер
Date | Дата
Time | Час
QC Editing Report | Звіт редагування контролю якості
QC Data Report | Звіт даних контролю якості
QC file: | Файл контролю якості:
LOT: | Партія:
Expiry: | Термін придатності:
Can not find the U Disk. | Не знайдено USB-накопичувача.
QC NO:%1 | Контролю якості №.:%1
LOT:%1 | Партія:%1
Expiry:%1 | Термін придатності:%1
No. | Номер
Target | Ціль
Limit | Ліміт
Data has been exported to U disk successfully. | Дані успішно експортовано на USB-накопичувач.
Form | Форма
Item | Елемент
Date | Дата
Time | Час
Target | Ціль
Limit | Ліміт
Form | Форма
L
Volume Setting | Налаштування об'єму
Empty Waste Bucket | Очистити контейнер для відходів
Read Card | Зчитати картку
Validity | Термін дії
Check Card | Перевірити картку
Reset | Перезавантаження
Log | Реєстрація
Reagents code | Код реагентів
Lyse | Лізуючий розчин
Waste | Відходи
Cleaner | Очисник
Diluent | Розчинник
Clear Code | Очистити код
mL
L
Reading Date: | Дата зчитування:
Expire Date: | Термін придатності:
No U flash disk found. | Не знайдено USB-накопичувача.
OK
Are you sure to remove all the reagents? | Ви впевнені, що хочете видалити всі реагенти?
Yes | Так
No | Ні
Reading code will refresh the residual volume of reagent, are you sure to continue? | Зчитування коду оновить залишковий об'єм реагенту. Ви впевнені, що хочете продовжити?
Reading card will refresh the residual volume of reagent, are you sure to continue? | Зчитування картки оновить залишковий об'єм реагенту. Ви впевнені, що хочете продовжити?
Are you sure to empty the waste bucket? | Ви впевнені, що хочете очистити контейнер для відходів?
Enter %1-digit reagent code | Введіть % 1-значний код реагенту
Read Code | Зчитати код
Check Code | Перевірити код
Insufficient %1 characters | Недостатньо %1 символів
This is the reagent code that has been used on this analyzer. | Це код реагенту, який використовувався на цьому аналізаторі.
The code is invalid. | Код недійсний.
The storage time of the reagent code is beyond its shelf life. | Час зберігання коду реагенту перевищує термін його придатності.
The storage time of the RFID card is beyond its shelf life. | Час зберігання RFID-мітки перевищив термін придатності.
Clean | Очистити
mL.
Prodution date: | Дата виробництва:
Lot Number: | Номер партії
Read code successfully. | Код успішно зчитано.
Read card successfully. | Картку успішно зчитано.
Reading Date:%1 | Дата зчитування: %1
Lot Number:%1 | Номер партії: %1
Production Date:%1 | Дата виробництва: %1
Reagent Name:%1 | Назва реагенту: %1
Reagent Volume:%1mL | Об'єм реагенту: %1мл
No code was found. | Код не знайдено.
No card was found. | Картку не знайдено.
The card is invalid. | Картка недійсна.
The RFID reader was not found. | Зчитувач RFID-міток не знайдено.
Export | Експорт
Clear | Очистити
Log of Code Read | Журнал зчитування кодів
Log of Card Read | Журнал зчитування карток
Default | За замовчуванням
Print | Роздрукувати
Save | Зберегти
Item | Елемент
Lower | Нижня
Upper | Верхня
Group | Група
Prompt | Запит
Are you sure to save the modified limits in current group? | Ви впевнені, що хочете зберегти змінені межі в поточній групі?
Yes | Так
No | Ні
Some limits in current group are invalid. | Деякі межі в поточній групі недійсні.
OK
Cancel | Відмінити
Reference Range | Довідковий діапазон
Group: | Група:
Units | Одиниці
Print Time: | Час друку:
Form | Форма
Reset database of reagent codes | Скинути базу даних кодів реагентів
OK
remove all the reagents | Видалити всі реагенти
Reset | Перезавантажити
Cancel | Відмінити
Page/Total | Сторінка/Всього
Search | Пошук
Details | Деталі
Select | Вибрати
Print | Роздрукувати
Send | Відправити
Export | Експорт
Delete | Видалити
CV% | Коеф. вар.
OK
records searched. | аписів знайдено.
record searched. | аписів знайдено.
Return | Повернутися
That is no record. | Записів не знайдено.
The number of selected recorders must be between 3 and 500. | Кількість обраних записів повинна бути від 3 до 500.
Can not find the U Disk. | Не знайдено USB-накопичувача.
No selected data. | Не вибрано даних.
Nickname | Нікнейм
Name | Ім'я
Code | Код
Sex | Рід:
Age | Вік:
Case ID | Ном. Істор.
Bed No. | Номер Ліжка:
Mode | Режим
Species | Вид
Owner Name | Ім'я відповідальної особи:
Limits | Ліміти
Department | Відділ
Ref | Довідковий діапазон
Operator | Оператор
Verifier | Верифікатор
Date | Дата
Time | Час
WBC | К-сть лейкоцитів
Lymph# | К-сть лімфоцитів
Mid# | К-сть моноцитів
Gran# | К-сть гранулоцитів
Lymph% | % Лімфоцитів
Mid% | % Моноцитів
Gran% | % Гранулоцитів
RBC | Еритроцити
HGB | Гемоглобін
HCT | Гематокрит
MCV | Середній об'єм еритроцитв
MCH | Середній вміст гемоглобіну в еритроциті
MCHC | Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті
RDW-CV | Коефіцієнт варіації ширини розподілу еритроцитів
RDW-SD | Стандартне відхилення ширини розподілу еритроцитів
PLT | Тромбоцити
MPV | Середній об'єм тромбоцита
PDW | Ширина розподілу тромбоцитів
PCT | Гематокрит тромбоцитів
P-LCC | Великі тромбоцити
P-LCR | Тромбоцити з високим вмістом РНК
Eos% | % Еозинофілів
Data has been exported to U disk successfully. | Дані успішно експортовано на USB-накопичувач.
Please select at least one record. | Будь ласка, виберіть хоча б один запис.
Are you sure to delete the selected records? | Ви впевнені, що хочете видалити вибрані записи?
Yes | Так
No | Ні
Year | Рік
Month | Місяць
Day | Число
Nickname: | Нікнейм:
Name: | Ім'я:
Sex: | Рід:
Age: | Вік:
Portrait | Біографія
Report Style | Стиль звіту
Cancel | Відмінити
OK
Landscape | Пейзаж
No. | Номер
Code | Код
Species | Вид
Nickname | Нікнейм:
Name | Ім'я:
Date | Дата
Time | Час:
Unknown | Невідомий
Running Log | Журнал роботи
Search | Пошук
Export | Експорт
Clear | Очистити
Return | Повернутися
Accumulative number of Analysis Times:%1. Accumulative Working Time:%2 Hour(s) | Загальна кількість часу аналізу: %1. Загальний робочий час: %2 година(и).
Are you sure to clear running log? | Ви впевнені, що хочете очистити журнал роботи?
Yes | Так
No | Ні
Can not find the U Disk. | Не вдається знайти U-диск.
OK
The running log has been exported successfully. | Журнал роботи було успішно експортовано.
Touch screen to wake up... | Доторкніться до екрана, щоб вийти з режиму очікування...
OK
Cancel | Відмінити
Select All | Вибрати все
Search | Пошук
To | До
Date: | Дата:
Code: | Код:
Name: | Ім'я:
Sex: | Стать:
Male | Чоловік
Female | Жінка
Unknow | Невідомо
Age: | Вік:
Day | День
Month | Місяць
Year | Рік
Case ID: | Ном. Істор.:
Bed NO: | Номер ліжка:
Whole blood | Цілісна кров
Pre-diluted | Попередньо розчинена
Mode: | Режим:
Department: | Відділ:
Consigner: | Донор:
Operator: | Оператор:
Inspector: | Інспектор:
The end date should be later than the start date. | Дата закінчення повинна бути пізнішою за дату початку.
Please select the query conditions. | Будь ласка, виберіть умови запиту.
male | Чоловічий
female | Жіночій
unknow | невідомо
Nickname: | Нікнейм:
Owner Name: | Ім'я відповідальної особи:
Dialog | Діалогове вікно
Select | Обрати
Start: | Почати:
1 --- 300 | 1 --- 300
End: | Кінець:
No.: | Номер:
Select Seg. | Вибрати сегмент
Return | Повернутися
Select All | Вибрати все
Cancel All | Скасувати все
The Start ID must be less than the End ID. | Початковий ID повинен бути меншим за кінцевий ID.
The ID entered must be more than 1 and less than | Введений ID повинен бути більшим за 1 і меншим ніж
The value must greater than 1 and less than | Значення повинно бути більшим за 1 і меншим ніж
Return | Повернутися
Self Test | Самоперевірка
Check Item | Перевірка елемента
Status | Статус
5V Power | 5V живлення
CCPS | CCPS
Nega.Press. | Негативний тиск
WBC AD
Burn Hole | Некротична ділянка
V1 | V1
RBC AD | Атипові еритроцити
Hole Volt | Напр.отв.
V2 | V2
PLT AD | Атипові тромбоцити
Read RFID | Зчитування RFID-мітки
V3
WBC FIFO | Лейкоцити FIFO
Buzzer | Шумовий сигнал
V4
RBC FIFO
Self-Adapt | Самоадаптація
V5
PLT FIFO
SD Card | SD Карта
V6
WBC DP
Recorder | Регистратор
V7
RBC DP
Motor A | Датчик A
V8
PLT DP
Motor B | Датчик В
V9
HGB DP
Motor C | Датчик C
V10
HGB Adj.
Motor D | Датчик D
V11
OK
FAIL | ПОМИЛКА
Failed to build negative pressure. | Не вдалося створити негативний тиск.
Built | Створено
Failed to release negative pressure. | Не вдалося скинути від'ємний тиск.
Released | Скинутий
OFF | ВИМКНЕНО
Finished | Завершено
Unfinished | Не завершено
ON | УВІМКНЕНО
Available | Доступно
Unavailable | Недоступно
Form | Форма
Prime | Промивка
Prime Diluent | Промивка Розчинником
Prime Cleaner | Промивка Очищувачем
Prime Lyse | Промивка Лізуючим розчином
Prime All Reagent | Промивка усіма реагентами
Clean | Очищувач
Cleaning | Чистка
Enhanced Cleaning | Посилене очищення
Remove Blockages | Усунення засмічень
Burning Holes | Видалення залишків за допомогою випалювання
Soaking and Burning | Замочування та випалювання
Drain Chambers | Зливні камери
Maintenance | Обслуговування
Pack Up | Упакування
Reset Tubing System | Перезавантаження системи трубок
Self Test | Самодіагностика
Running Log | Журнал роботи
Calibrate Touch Panel | Калібрування сенсорної панелі
Software Info. | Інформація про програмне забезпечення.
Cycle Test | Дослідження циклу
Pulse Graph | Графік частоти пульсу
WBC Pulse Graph | Графік пульсу лейкоцитів
RBC Pulse Graph | Графік пульсу еритроцитів
PLT Pulse Graph | Графік пульсу тромбоцитів
Service | Обслуговування
Flush | Промивання
Please wait for 5 min. Remaining time:300 s. | Будь ласка, зачекайте 5 хвилин. Залишився час: 300 с.
Cancel | Відмінити
Run | Запуск
Please place Probe Cleaner under the sampling needle, press RUN button. | Розмістіть очищувач зонда під голкою для забору зразка, натисніть кнопку ПУСК.
Please place Strong Cleaner under the sampling needle, press RUN button. | Розмістіть сильний очищувач під голкою для забору зразка, натисніть кнопку ПУСК.
Soak and Burn | Замочити і спалити
WBC Chamber | Камера лейкоцитів
RBC Chamber | Камера еритроцитів
WBC&RBC Chambers | Камера лейкоцитів та еритроцитів
The state of tubing system is unknown or abnormal. | Стан системи трубок невідомий або ненормальний.
Step 1 for packing up: Take out all reagent tubes from their containers. | Крок 1. Підготовка до пакування: Дістаньте всі пробірки з реагентами з їхніх контейнерів.
Step 2 for packing up: Put all reagent tubes into distilled water. | Крок 2. Підготовка до пакування: Помістіть усі пробірки з реагентами в дистильовану воду.
Step 3 for packing up: Take out all reagent tubes from distilled water. | Крок 3. Підготовка до пакування: Дістаньте всі пробірки з реагентами з дистильованої води.
Step 4 for packing up: 1. Take out all reagent tubes and waste tube from the analyzer. 2. Install same color plugs on the tube connectors of the analyzer. | Крок 4. Підготовка до пакування: 1. Вийміть з аналізатора всі пробірки з реактивами та пробірку для відходів. 2. Встановіть однакові за кольором заглушки на роз'єми пробірок аналізатора.
Continue | Продовжити
OK
Are you sure to start shutdown? | Ви впевнені, що хочете розпочати вимкнення?
Yes | Так
Calibrate Touch Panel finish.
Please place Concentrated Cleaner under the sampling needle, press RUN button. | Розмістіть концентрований очищувач під голкою для забору зразка, натисніть кнопку ПУСК.
Please wait for 5 minutes Remaining time: | Зачекайте 5 хвилин. Час, що залишився:
No | Ні
Improper calibration can cause the touch panel to become unusable, continue? | Неправильне калібрування може призвести до того, що сенсорна панель стане непридатною для використання, продовжувати?
Are you sure to restart the system for making the touch panel calibration effective? | Ви впевнені, що перезавантажили систему, щоб калібрування сенсорної панелі було ефективним?
Form | Форма
Language | Мова
Print | Роздрукувати
Accessibility | Доступ до системи
Date&Time | Дата и час
Species | Вид
Refer.Range | Референтний діапазон
Param.Unit | Одиниця вимірювання параметра
Reagent&Waste | Реагент
Communication | Зв'язок
Threshold | Порогове значення
Circuit Gains | Підсилення схеми
Lyse Volume | Об'єм лізуючого розчину
Permission | Дозвіл
Please power off the analyzer | Будь ласка, вимкніть аналізатор
Shutdown | Вимкнення
Please place Concentrated Cleaner under the sampling needle, press RUN button. | Помістіть концентрований очищувач під голку для відбору проб, натисніть кнопку ПУСК.
Cancel | Скасувати
Run | Виконати
Motherboard | Материнська плата
Bootloader | Завантажувач
File System | Файлова система
Kernel | Ядро
UI Software | Програмне забезпечення інтерфейсу користувача
Multifunction board | Багатофункціональна панель
FPGA
MCU
Recorder board | Плата реєстратора
Software Info. | Інформація про програмне забезпечення.
Return | Повернення
Upgrade | Оновлення
System Software | Системне програмне забезпечення
A32002008120001EH-C
Can not find files. | Не вдається знайти файли.
ОК
Are you sure to upgrade the software? | Ви впевнені, що хочете оновити програмне забезпечення?
Cancel | Скасувати
Can not find USB disk. | Не вдається знайти USB-диск.
Form | Форма
User Name | Ім'я користувача
Grade | Клас
New | Новий
Modify | Змінити
Delete | Видалити
Administrator | Адміністратор
General User | Звичайний користувач
Number of general user reaches the limit. | Кількість звичайних користувачів досягає ліміту.
Number of administrators reaches the limit. | Кількість адміністраторів досягла ліміту.
This user already exists. | Такий користувач вже існує.
OK
Adminstrator | Головний адміністратор
Admin | Адміністратор
Can not delete the initial administrator. | Неможливо видалити початкового адміністратора.
Can not delete yourself. | Не можу видалити себе.
Are you sure to delete the selected user? | Ви впевнені, що хочете видалити вибраного користувача?
Yes | Так
No | Ні
Form | Форма
Save | Зберегти
Default | За замовчуванням
WBC hole volt. | Напр.отв. Лейкоцитів
Lower limit: | Нижня межа:
Upper limit: | Верхня межа:
RBC hole volt. | Еритроцитарний вольтаж.
Ambient temp. | Температура навколишнього середовища.
Some threshold values are invalid. | Деякі порогові значення є недійсними.
OK
Are you sure to save the threshold values? | Ви впевнені, що хочете зберегти порогові значення?
Yes | Так
No | Ні
Are you sure to restore the default values? | Ви впевнені, що хочете відновити значення за замовчуванням?
female | жіночій
Female | Жіночій
male | чоловічий
Male | Чоловічий
unknown | невідомий
Unknown | Невідомий
Year | Рік
Month | Місяць
Day | День
Startup | Запуск
Shutdown | Вимкнення
Cleaning | Прибирання
Enhanced Cleaning For WBC Chamber | Посилене очищення камери для лейкоцитів
Enhanced Cleaning For RBC Chamber | Посилене очищення камери для еритроцитів
Enhanced Cleaning For WBC&RBC Chamber | Посилене очищення камери для лейкоцитів та еритроцитів
Burning Holes | Видалення залишків за допомогою випалювання
Soaking And Burning For WBC Chamber | Замочування та випалювання камери для лейкоцитів
Soaking And Burning For RBC Chamber | Замочування та випалювання камери для еритроцитів
Soaking And Burning For WBC&RBC Chamber | Замочування та випалювання камери для лейкоцитів та еритроцитів
Maintenance | Технічне обслуговування
Pack Up | Упакування
Calibrate Touch Panel | Калібрування сенсорної панелі
Prime Diluent | Промивка Розчинником
Prime Cleaner | Промивка Очищувачем
Prime Lyse | Промивка Лізуючим розчином
Prime All Reagents | Промивка усіма реагентами
HGB Bubble | Повітря в концентрації гемоглобіну
HGB Fault | Помилка вимірювання гемоглобіну
WBC Bubble | Повітря в концентрації лейкоцитів
RBC Bubble | Повітря в концентрації еритроцитів
WBC Clog | засмічення каналу для лейкоцитів
RBC Clog | засмічення каналу для еритроцитів
Recorder Not Ready | Реєстратор недоступний
Recorder Receives Wrong | Помилка реєстратора
Recorder Head Lifted | Датчик реєстратора знаходиться у верхньому положенні
Recorder Temperature High | Перегрів реєстратора
Recorder Out Of Paper | Закінчилась стрічка в реєстраторі
Recorder Busy | Реєстратор зайнятий
No Diluent Permission | Дозвіл на розчинник відсутній.
No Lyse Permission | Дозвіл на гемолітичний засіб відсутній
No Cleaner Permission | Дозвіл на очищення відсутній.
Waste Closes Limit | Досягнення граничної ємності контейнера для відходів.
Waste Full | Контейнер для відходів повний.
Diluent Permission Expired | Термін дії дозволу на використання розчинника закінчився.
Lyse Permission Expired | Термін дії дозволу на використання гемолітичного засобу закінчився.
Cleaner Permission Expired | Термін дії дозволу на очищення закінчився.
Diluent Empty | Контейнер для розчинника порожній.
Cleaner Empty | Контейнер для очищувача порожній
Lyse Empty | Контейнер для гемолітичного засобу порожній.
Temperature Low | Температура низька
Temperature High | Висока температура
Whole Blood | Цілісна кров
Pre-diluted | Попередньо розведена
General | Загальна
Man | Чоловік
Woman | Жінка
Child | Дитина
Baby | Немовля
Auto | Автоматично
Dog | Собака
Cat | Кішка
Horse | Кінь
Rat | Щур
Mouse | Миша
Rabbit | Кролик
Monkey | Мавпа
Cow | Корова
Pig | Свиня
Buffalo | Буйвол
Sheep | Вівця
Camel | Верблюд
Goat | Коза
Auto | Автоматично
General | Загальний
Man | Чоловік
Woman | Жінка
Child | Дитина
Baby | Немовля
Unknown | Невідомо
Form | Форма
Save | Зберегти
Default | За замовчуванням
Empty | Порожньо
Prompt | Запит
Are you sure to save the modified unit? | Ви впевнені, що хочете зберегти змінену одиницю?
Cancel | Скасувати
The test report in PDF format has been exported. | Звіт про випробування у форматі PDF було експортовано.
Ext. printer disconnected | Зовнішній принтер від'єднано
Exporting test report in PDF format... | Експорт звіту про випробування у форматі PDF...
No U flash disk found. | Не знайдено флеш-диск U.
OK
OK
Cancel | Скасувати
Shelf Life of Diluent Card | Термін придатності картки розчинника
Months | Місяці
Usage Validity of Diluent Card | Термін дії картки розчинника
Validity Setting | Налаштування терміну дії
Shelf Life of Lyse Card | Строк придатності Картки розчинника
Shelf Life of Cleaner Card | Термін придатності картки очищувача
Usage Validity of Lyse Card | Термін придатності картки лізуючого агента
Usage Validity of Cleaner Card | Термін придатності картки на миючий засіб
Shelf Life of Diluent Code | Термін придатності коду розчинника
Shelf Life of Lyse Code | Термін придатності картки лізуючого агента до використання
Shelf Life of Cleaner Code | Термін придатності коду засобу для чищення
Usage Validity of Diluent Code | Термін придатності коду розчинника
Usage Validity of Lyse Code | Термін придатності лізуючого агента
Usage Validity of Cleaner Code | Термін придатності коду засобу для чищення
Form | Форма
User mode | Режим користувача
Factory mode | Режим коефіцієнта
Save | Зберегти
Are you sure to save the modified Working mode? | Ви впевнені, що хочете зберегти змінений Робочий режим?
Cancel | Скасувати
The mode will change from Whole blood to Pre-diluted. | Режим зміниться з Цілісна кров на Попередньо розведена.
The mode will change from Pre-diluted to Whole blood. | Режим зміниться з Попередньо розведена на Цільна кров.
OK
Cancel | Скасувати
Whole blood | Цілісна кров
Pre-diluted | Попередньо розведена
MainWindow
串口配置
打开串口
串口号：
波特率：
校验位：
数据位：
停止位：
控制流：
接收区
发送区
接收缓冲
HEX 显示
清空接收
计数器
发送
接收
重新计数
发送缓冲
HEX 发送
发送数据
间隔
连续发送
a
b
c
aa
ab
ac
ba
bb
ca
inputWidget
0x51
Q
0x57
W
0x52
R
0x45
E
0x49
I
0x59
Y
0x55
U
0x54
T
0x44
D
0x41
A
0x53
S
0x4f
O
0x50
P
0x47
G
0x48
H
0x46
F
0x58
X
0x4b
K
0x5a
Z
0x4a
J
0x42
B
0x56
V
0x4c
L
0x43
C
0x4e
N
0x01000003
0x4d
M
0x01000005
0x20
0x01000007
Del
0x01000020
Shift
0x01000024
Caps
0x31
1
0x32
2
0x33
3
0x34
4
0x35
5
0x36
6
0x37
7
0x38
8
0x39
9
0x30
0
0x01000012
0x01000014
0x60
`
0x2D
-
0x3D
0
0x5B
[
0x5C
\
0x5D
]
0x27
'
0x3B
;
0x2E
.
0x2C
,
0x2F
/
0x01000013
0x01000015