4. ОХОРОНА ПРАЦI

4.1 Характеристика приміщення

В якості об’єкта дослідження в розділі «охорона праці»  є фінансовий відділ ТОВ «СМФ СЕЛЛ».

Приміщення відділу знаходиться на 2 поверсі адміністративної (виробничої) будівлі. Загальна площа приміщення складає 24 м2 (довжина – 6 м, ширина – 4 м), висота – 2.5  м, приміщення має 2 вікна (габаритнi розмiри вiкна 1,3х1,2). Кількість працюючих в приміщенні 3  чоловіка. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 24 : 3 = 8 (м2/чол.) робочої площі. Згідно із СНиП 2.09.04 – 87 на кожного працюючого в приміщеннях повинно припадати не менше 4,5 м2/чол. (якщо використовується комп’ютерна техніка - 6 м2/чол ) робочої площі. Висота приміщення – не менше 2,5 м. Отже, нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею дотримано.

У приміщенні розташовано 2  комп’ютера. Напруга джерела живлення комп’ютерів у приміщенні – 220 В.

За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих .

4.2 Аналіз стану охорони праці.

6

3

3

3

5

5

3,5 м,,55

1

1

4

4

1 – вікна; 2 – двері; 3 – письмові столи (робочі місця); 4 – комп’ютери; 5 - шафа.

Рис. 4.1– Планування приміщення

Перш за все складемо  розрахункову схему, дотримуючись пропорції розмірів або вибраного масштабу, на якій відобразити (рис. 4.2):

- габаритні розміри приміщення: довжину, ширину, висоту;

- розміри вікон: ширину, висоту, їх кількість;

- розміщення вікон за висотою приміщення: висоту від підлоги до підвіконня та висоту верху вікна стосовно рівня робочої поверхні, яка розміщена на висоті 0,8 м від підлоги;

- відстань від вікна до розрахункової точки О, яка вибирається на робочому місці, найбільш віддаленому від вікна.

1,3

3,5 м

4 м

6 м

h1 =1.7 м

Р.Р.П.             0,8 м

1,3,3

1,2

4

Рис.4.2 – Схема розрахунку природного освітлення

Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) для четвертого світлового поясу України еIV  визначається, %, за формулою

- , (4.1)

- де енІІІ - нормоване значення КПО для III світлового поясу за СНиП II-4-79. Для більшості адміністративно-управлінських приміщень, у яких виконуються роботи III розряду (середньої точності), для бокового освітлення
енІІІ = 1,5%;

- m - коефіцієнт світлового клімату (для України m = 0,9);

- c - коефіцієнт сонячності. Для географічної широти м.Сум  знаходиться у межах 0,75-1,0……………….

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Отже нормоване значення освітлення для адміністративного приміщення при загальному освітленні становить 200 лк.

Значення фактичного освітлення, лк, у приміщенні можна знайти за допомогою методу коефіцієнта використання світлового потоку з формули

- , (4.4)

звідки

- , лк, (4.5)

- де Fл – світловий потік однієї лампи, лм (дивись табл.методичних вказивок);

= (157 (люкс)

Рис 4.3 – Схема розміщення світильників

Отже, фактичне значення штучного освітлення менше за  нормованого  на 21,5% (157 < 200), а це свідчить про недостатність штучного освітлення в приміщенні.

При дослідженні ефективності природної вентиляції в офісному приміщенні потрібно враховувати, що відповідно до СНиП 2.09.04-87 при об’ємі 20 м3 і більше на одного працюючого повітрообмін повинен становити не менше L' = 20 м3/год.

Таким чином, необхідний повітрообмін Lн обчислюється за формулою

- (3.10)

- де n - кількість працюючих.

Фактичний повітрообмін у відділі здійснюється за допомогою природної вентиляції як неорганізовано – через різні нещільності у віконних і дверних прорізах, так і організовано - через кватирку у віконному прорізі. [5].

Фактичний повітрообмін Lф, м3/год, обчислюється за формулою

- , (4.6)

- де Fкв - площа кватирки, через яку буде виходити повітря, м2;

- коефіцієнт витрат повітря, береться в межах ;

- Vп - швидкість виходу повітря через кватирку, м/с. Її можна розрахувати за формулою

Схема розрахунку природної вентиляції наведена на рисунку 3.41 . Це четвертий з п’яти рисунок розділу.

Розрахуємо об’єм приміщення

V = 6*4*2.5 = 60 (m3)

Розрахуємо об’єм адміністративного приміщення, що припадає на одного працюючого:

- V = 60/3 = 20 (m3)

Оскільки згідно з СНиП 2.09.04 – 87 об’єм приміщення, що припадає на  1-го працюючого, повинен становити          40 (м3), що більше ніж фактичне значення даного показника – 20 (м3/чол.), у відділі потрібно забезпечити повітрообмін не менше L1 = 30 (м3/год) на кожного працюючого [5]. Розрахуємо необхідний повітрообмін Lн, м3/год за формулою

Lн = 20*3 = 60 м3/год

Знайдемо фактичне значення повітрообміну, користуючись схемою, наведеною на рисунку3. 41, за формулою

- де - коефіцієнт витрати повітря ();

- F – площа кватирки (F = 0,3*1,2 = 0,36 м2);

- V – швидкість виходу повітря через кватирку або вентиляційний канал, м/с, яка розраховується за формулою

V = √2*9.8*0.141/1.203 = 1,50 м/c

Lф = 0.55*3600*0.36*1,50 = 1069 m3/год

Оскільки фактичне значення повітрообміну значно перевищує нормативне значення як взимку, так і влітку, то природна вентиляція (аерація) неефективна. Тому для підвищення ефективності вентиляції в приміщенні необхідні додаткові заходи.

При оцінці метеорологічних умов у досліджуваному приміщенні необхідно порівняти фактичні значення параметрів мікроклімату: температури повітря, відносної вологості, швидкості переміщення повітря, інтенсивності теплового випромінювання за наявності його джерел у приміщенні з нормованими значеннями, встановленими ДСН 3.3.6.042-99 [2].

Фактичні значення можна одержати за допомогою безпосередніх власноручних  вимірів або використати готові дані вимірів, якщо вони є в санітарно-технічних паспортах досліджуваних приміщень. Швидкість переміщення повітря у приміщенні, крім того, можна знайти із  формули  3.11, якщо за площу, через яку буде переміщуватися повітря кількістю Lф, взяти вертикальну площу перетину досліджуваного приміщення

- ./li>

Для нашого прикладу:

Vп = 1069/(2,5*4,0*0,5*3600) = 0,060 м/с

.Беручи до уваги, що в адміністративно управлінських приміщеннях виконуються за енерговитратами легкі роботи, відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 для холодного періоду року нормованими будуть:

- температура оптимальна 21-24оС, допустима 20-25оС;

- відносна вологість оптимальна 40-60%,  допустима не більше 75%;

- швидкість переміщення повітря оптимальна 0,1м/с, допустима не більше 0,2м/с.

Для теплого періоду року:

- температура оптимальна 22-25оС, допустима 21-28оС;

- відносна вологість оптимальна 40-60%,  допустима не більше 60%;

- швидкість переміщення повітря оптимальна не більше 0,2м/с, допустима 0,1- 0,3 м/с.

Значення параметрів, які характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в аналізованому підрозділі, необхідно звести в підсумкову таблицю. Приклад підсумкової таблиці для результатів - див. табл. 3.4.

Оскільки фактичне значення повітрообміну значно перевищує нормативне значення як взимку, так і влітку, то природна вентиляція (аерація) неефективна. Тому для підвищення ефективності вентиляції в приміщенні необхідні додаткові заходи.

При оцінці метеорологічних умов у досліджуваному приміщенні необхідно порівняти фактичні значення параметрів мікроклімату: температури повітря, відносної вологості, швидкості переміщення повітря, інтенсивності теплового випромінювання за наявності його джерел у приміщенні з нормованими значеннями, встановленими[2].   ДСН 3.3.6.042-99.

Значення параметрів, які характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в аналізованому підрозділі, необхідно звести в підсумкову таблицю. Приклад підсумкової таблиці для результатів - див. табл. 4.4.

Таблиця4.1 – Підсумкова таблиця

| Параметр | Значення параметра |  | Нормативний документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фактичне | нормоване |  |
| 1 Освітленість штучна (лк) |  | 200 | СНиП ІІ-4-79 |
| 2 Значення коефіцієнта природного освітлення (%) |  | 1,35 | СНиП ІІ-4-79 |
| 3 Температура повітря (0С): |  |  |  |
| взимку |  | 21 - 25 | ДСН 3.3.6.042-99 |
| влітку |  | 22 - 28 | ДСН 3.3.6.042-99 |
| 4 Відносна вологість повітря (%): |  |  |  |
| взимку |  | < 75 | ДСН 3.3.6.042-99 |
| влітку |  | < 60 | ДСН 3.3.6.042-99 |
| 5 Повітрообмін (м3/год) |  |  |  |
| взимку |  | 60 | СНиП 2.09.04-87 |
| влітку |  | 60 | СНиП 2.09.04-87 |
| 6 Швидкість переміщення повітря м/сек |  | < 0,2 | ДСН 3.3.6.042-99 |

При аналізі протипожежних заходів, які вжиті на об’єкті дослідження, треба визначити:

- категорію приміщення з пожежної небезпеки відповідно до ОНТП 24-86 (А,Б,В,Г,Д) ;

- можливі причини пожежі і необхідні заходи щодо її попередження;

- шляхи евакуації працівників і матеріальних цінностей;

- наявність засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації і зв’язку.

План евакуації з досліджуваного приміщення на випадок пожежі необхідно зобразити на окремому рисунку. Це буде останній, п’ятий, рисунок з п’яти необхідних у розділі.

Приклад аналізу пожежної безпеки.

Аналізоване приміщення за небезпекою виникнення пожежі відповідно до ОНТП 24-86  належить до категорії В (пожежонебезпечні – в ньому наявні  легкозаймисті речовини - папір, дерево).

Можливими причинами пожежі можуть бути:

- коротке замикання в електричній мережі, що може спричинити загоряння наявних легкозаймистих речовин;

- займання паперу, дерева через необережне поводження з вогнем;

- поширення вогню з сусідніх приміщень.

Попередити пожежу можна шляхом розроблення правил безпечної поведінки із вогнем, усуненням можливості виникнення короткого замикання.

У разі виникнення пожежі своєчасно та з мінімальними наслідками дають можливість загасити її наявні пожежна сигналізація та вогнегасники. [7].

План евакуації працівників та матеріальних цінностей на випадок пожежі наведений на рисунку 4.5.

Рис. 4.5 – План евакуації із приміщення

- На рисунку позначено:1 - досліджуване приміщення

- шляхи евакуації

4.3. Заходи щодо поліпшення умов праці