Электрические котлы

Электрические котлы широко применяются для отопления как частного дома, так и квартиры. Это объясняется рядом их преимуществ, таких как

- невысокая цена как самого аппарата, так и его монтажа;

- высокая скорость нагрева теплоносителя;

- для его установки нет необходимости в отдельном помещении и сооружении дымохода;

- не требуется частое техобслуживание;

- бесшумность работы;

- легкость в регулировании температуры;

- почти стопроцентный кпд;

- пожаробезопасность;

- экологичность.

Использование электрокотла - иногда просто единственная возможность отопления помещения, если нет газоснабжения или выставляются высокие требования экологичности в мегаполисах.

Недостатком этих нагревателей считается значительное потребление электроэнергии, что требует для экономии утепления стен и окон, а также расчета допустимой нагрузки на электросеть. Котлы мощностью от 9 кВт должны питаться от трехфазной сети.

Типы электрических котлов

В зависимости от способа нагрева теплоносителя, существует три типа.

Теновые

В таком котле теплоноситель непосредственно нагревается с помощью тена – вольфрамовой спирали. Главное преимущество этого типа - возможность иметь два контура – одновременно нагревать и воду в кране, и радиаторы отопления. Минус – при жесткой воде на тене образуется накипь, что снижает производительность и требует его очистки. При сильных отложениях или отсутствии жидкости тен может сгореть. В современных моделях установлены датчики, отключающие котел в таких ситуациях. Еще одним недостатком считается громкий звук при работе силовой автоматики.

Электродные

Здесь тен заменен двумя электродами, которые образуют в воде электрическое поле. В результате проходит трение между ионами воды и выделяется тепло. Такой способ безопасен, так как невозможно перегревание котла, и не допускает отложений извести. Еще одно преимущество – компактность прибора. Но электроды со временем разрушаются и их нужно периодически менять.

Индукционные

Жидкость нагревается катушкой индуктивности, создающей электромагнитное поле. Практически не выходят из строя, потребляют меньше электроэнергии и имеют большую площадь нагревания теплоносителя, но стоят дорого и имеют внушительные размеры.

Разновидности современных электрокотлов

Современные электрические котлы имеют множество функциональных возможностей и дизайнерских решений. Многие функции направлены на уменьшение энергозатрат.

Например, большинство приборов, мощность которых превышает 6 кВт, производятся многоступенчатыми. Это дает возможность экономить электричество в периоды небольшого холода.

Новые модели котлов оснащены циркуляционными насосами, которые увеличивают скорость кругообращения воды в системе.

Есть комбинированные варианты, сочетающие электрический и твердотопливный тип нагрева.

Все достоинства электрических котлов доказывают, что будущее именно за этим видом отопления.