Теплый пол: какие есть варианты?

Теплые полы давно перестали быть диковинкой. Сегодня они – эффективный способ частичного или полного отопления в жилых помещениях. Они экономны, дают достаточное количество тепла, при этом обеспечивают его равномерное распределение. В некоторых случаях они позволяют полностью отказаться от централизованного отопления.

5 причин установить теплый пол

Из школьного курса физики мы все помним, что теплый воздух всегда поднимается вверх. В случае с обычным радиатором центрального отопления сильнее отапливается та часть комнаты, где установлена батарея. Если комната большая, то в другой ее части зимой может быть довольно прохладно. А пол в таком помещении всегда остается стабильно холодным, особенно на первых этажах.

Теплый пол имеет большую площадь охвата, соответственно, обеспечивает равномерный прогрев помещения при меньшей температуре теплоносителя или нагревательного элемента. Но это – не единственный плюс такой системы отопления.

Плюсы теплого пола:

- Обеспечивает комфортные ощущения. Когда ноги в тепле, человек чувствует себя уютно при более низкой температуре воздуха в помещении.

- Не пересушивает воздух.

- Отопление посредством теплого пола  обходится примерно в 2-3 раза дешевле, чем центральное отопление.

- Позволяет обеспечить комфортную температуру в санузле, на застекленном балконе, в просторном помещении.

- Не нуждается в дополнительном обслуживании, рассчитан на десятки лет работы.

Ну и самый главный плюс: такую систему обогрева можно включать и настраивать, исходя из своих потребностей. На улице похолодало? Можно в любой момент увеличить нагрев на пару градусов. Стало слишком тепло? Одним движением руки можно уменьшить температуру.

Пара недостатков

У теплых полов есть и минусы, самый главный – его невозможно установить в любой момент времени. Только во время ремонта, и только с полной заменой напольного покрытия. Многих останавливает именно этот момент.

Для максимальной эффективности важно не только правильно выбрать тип пола, но и рассчитать площадь. Например, не рекомендуется прокладывать его в той части комнаты, где будет стоять массивная мебель – стенка, шкаф и пр., чтобы не допустить перегрева элементов.

Виды теплых полов

Существует две группы – в зависимости от типа теплоносителя:

1.Водяной. Это система пластиковых труб, по которым циркулирует теплая вода. Монтаж такого пола обходится дороже, поскольку он укладывается на слой гидроизоляционного материала. Зато в эксплуатации он обходится дешевле. Но есть один нюанс: при его установке придется купить дополнительный котел для нагрева теплоносителя. К центральному отоплению подключить теплый пол нельзя: температура теплоносителя будет слишком высокой. К тому же, это будет экономически не выгодно.

2.Электрический. Это система электрокабелей, который обеспечивают подогрев пола. Работает от обычной электросети, уложить его можно в течение одного дня.

Электрический в свою очередь делится на несколько видов: термоматы, кабельные и пленочные полы.

Термоматы – кабель, закрепленный на сетке.  Монтируется блоками, поэтому при выходе из строя одного блока достаточно заменить только его, а не всю систему. Еще один плюс – его можно монтировать в кухне, ванное или санузле с последующей облицовкой плиткой.

Кабельный – универсальный вариант.  Термостойкий электрокабель прокладывается под слоем бетонной стяжки. Практичный вариант. Но в случае поломки придется менять не только кабель, напольное покрытие, но и всю стяжку.

Пленочный. Самый энергоэффективный вариант нагревательную пленку, кроме пола, при необходимости можно е монтировать на стены. Устанавливается за несколько часов. Поверх него можно укладывать практически любое напольное покрытие, кроме плитки.

Какой теплый пол выбрать?

Водяной вариант обычно выбирают для загородных домов. В квартире, особенно если подогрев пола нужен только в 1-2 помещениях, его использование не всегда удобно, потому как сложно найти место под установку котла.

Электрический более универсален. В квартире, если она не угловая, возможно будет достаточно только этого варианта отопления. В угловой все же придется дополнительно пользоваться центральным отоплением или обогревателем.

Электрический пол удобен в том случае, если его нужно установить только в нескольких помещениях – например, в спальне и санузле.