Насосное оборудование. Особенности выбора

Качественное насосное оборудование для водоснабжения – залог непрерывного водоснабжения вашего дома. Оно состоит из самого насоса и системы трубопроводов, по надобности в нее входят всевозможные клапаны и регуляторы. Согласить, ведь все мы хотим комфортного проживания и совершенно неважно, где это будет - дача, коттедж или загородный дом. Но, к сожалению, не везде есть возможность подключения к централизованному водоснабжению или это будет стоить больших денег. В таком случае выход только один – создание скважины или колодца.

Но и для этих объектов нужно качественное оборудование, одним из главных является насос для скважины (колодца). Какой лучше всего приобрести и на что обратить внимание, мы рассмотрим в этой статье.

Виды насосов для скважин и колодцев

Для этих мероприятий подходят два типа оборудования:

- глубинное, называют его еще погружным;

- поверхностное.

В зависимости от конкретной ситуации выбирается тот или иной тип. Давайте попробуем разобраться, как выбрать насос для скважины и для колодца.

Поверхностные насосы

Как можно понять из названия они находятся на поверхности земли, их не нужно опускать в скважину. Обладают двумя патрубками: входящим и выходящим. К входящему патрубку присоединяется трубопровод из источника воды, по которому жидкость будет поступать в насос, а затем к потребителю по нагнетающему (выходящему) трубопроводу.

На конце трубопровода находящемся в источнике устанавливается обратный клапан, который не позволяет ему завоздушиваться. Такие насосы подымают воду с глубины не более 10 метров и в большинстве случаев используются только для колодцев.

Преимущества:

- простое и удобное обслуживание и монтаж;

- насос не подвергается воздействиям влаги на внешние элементы;

- датчик уровня воды или давления, обеспечит постоянное водоснабжение;

- погружной насос имеет цену выше, чем у поверхностного насоса. За счет этого он более конкурентоспособный.

Недостатки:

- периодически выходит из строя обратный клапан. Из-за этого в улитку насоса попадает воздух, и он перестает качать. Поэтому приходится делать ревизию клапану и стравливать воздух из улитки и всасывающего трубопровода;

- ограниченная глубина подъема воды.

Глубинные или погружные насосы для скважин

В большинстве случаев такие насосы задействуются для скважин, их отличием от предыдущего варианта является его полное погружение в водоносный слой. Происходит это благодаря тому, что их корпус выполнен из коррозионностойких материалов и является полностью герметичным.

Погружные насосы рассчитаны на работу с любой глубины, потому что это позволяет высокий напор оборудования. В зависимости от характеристик можно приобрести такое оборудование, рассчитанное для работы от 10 и до 100 метров.

Преимущества при использовании:

- бесшумный процесс работы;

- простой монтаж;

- большая глубина использования;

- продолжительность работы;

- полная автономность;

- самоохлаждение. Перекачиваемая жидкость, проходя через насос, выполняет работу охладителя, она понижает температуру механизмов оборудования.

Недостатки:

- нельзя приближать ко дну меньше чем на один метр. В противном случае со дна будут захватываться частицы песка и глины. Это приведет не только к ухудшению качества воды, но и более быстрому выходу из строя насоса;

- обслуживание. Для того чтобы выполнить ремонт или профилактику нужно его для начала достать. К тому же разборку и сборку герметического насоса самостоятельно выполнять не рекомендуется, лучше доверить эту работу специалистам.

В целом выбрать насос для скважины (колодца) не так уж и тяжело, если знать вышеописанное и как подобрать оборудование по напору. Для этого нужно просто воспользоваться формулой:

Hнеобходимого напора=Hводоразбора+0,2∙Lтрубопровода+15

Из формулы следует, что напор равен сумме высоты водоразбора от источника к самой высокой точке потребления и произведению длинны трубопровода на усредненный коэффициент гидравлического сопротивления трубопроводов 0,2, к которым добавлен запас по напору равный 15 метров.