« Утверждаю»

« Confirmed»

«....»	2014

Программа

на разработку рабочего проекта «Национальная детская больница Республики Узбекистан»

Program

for the development of the project “National Children’s Hospital of the Republic of Uzbekistan”

Предназначается для оказания высококвалифицированной медицинской помощи детям в возрасте от рождения до 14 лет.

Designed for providing high quality medical care to children from birth to 14 years.

В разработке программы использованы:

The program is based on the following standards:

- СанПиН №0292-11 «Санитарные нормы и правила проектирования, строительства и эксплуатации лечебно-профилактических учреждений»

1. SanPiN №0292-11 “Sanitary norms and rules for design, construction and operation of health care facilities”

- ШНК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения»

2. ShNK 2.08.02-09 * "Public buildings and facilities"

- Структура и укрупненные расчетные показатели площадей больницы представленные заказчиком (Минздрав РУз) и другие международные материалы по проектированию детских больниц.

3. Structure and exaggerated estimate indicators of hospital areas provided by the customer (Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan), and other international materials for the design of children's hospitals.

| №№ п. п. | Наименования структурных отделений Names of structural divisions | Нормируемая площадь Кв. м. Normative area, sq.m |
| --- | --- | --- |
|  | - Состав и площади помещений приемного отделения и помещений выписки - The composition and the floor space of reception and discharge rooms |  |
| 1 | Вестибюль-ожидальня Waiting room | 16 |
| 2 | Регистратура Reception | 6 |
| 3 | Санитарный пропускник С/у 1,5x2=3, душевая или ванна с душевой и раздевалкой 12 Sanitary inspection room toilet 1,5x2=3, shower or bathroom with shower and fitting room 12 | 15 |
| 4 | Процедурная Medical room | 12 |
| 5 | Пункт забора материала на бак. Анализы Material collection station for bacterial examination | 10 |
| 6 | Операционная для срочных операций (малая операционная) с предоперационной 24+8=32 Emergency surgery room (small) with pre-operating room 24+8=32 | 32 |
| 7 | Экспресс лаборатория Express laboratory | 12 |
| 8 | Кабинет заведующего Chief’s room | 12 |
| 9 | Комомната старшей медицинской сестры Head nurse room | 12 |
| 10 | Комната персонала Personnel room | 6 |
| 11 | Санитарные узлы Toilets | 6 |
| 12 | Кладовая для уборочного инвентаря и дез. Средств Janitor's and decontaminant’s storage room | 4 |
| 13 | Диагностические кабинеты: Diagnostic rooms: |  |
| 14 | Рентгенодиагностический кабинет: X-ray examination room: -Процедурная со столом снимков, штативом снимков и -Procedure room with X-ray images table, X-ray images stand and | 34 |

|  | стойкой снимков rack -процедурная с поворотным столом -штативом, стойкой снимков, штативом снимков и рабочим столом врача -то же с усилителем рентгенского изображения •комната управления -фотолаборатория -кабинет врача -procedure room with tilting table, images stand, images rack and | 45 48 10 10 10 |
| --- | --- | --- |
|  | laboratory bench – same with X-ray image amplifier • control room – photolaboratory – doctor’s room |  |
|  | Итого по приемному отделению Total per reception area | 292 |
|  | Помещения выписки (размещается в группе служебно-бытовых помещений) Discharge room (located in service and amenity group of rooms) |  |
| 1 | Помещение ожидания Waiting room | 12 |
| 2 | Помещение для одевания верхней одежды и обуви Outwear dressing room | 12 |
|  | Итого по помещениям выписки Total per discharge rooms | 24 |
|  | II. Специализированные центры и отделения на 280 коек II. Specialized centers and departments per 280 beds |  |
|  | Типовой набор отделения на 20 коек (Специализированные лечебно-диагностические кабинеты располагаются в диагностическом отделении больницы) Standard department per 20 beds ( specialized diagnostic and treatment rooms are located in the diagnostic department of a hospital) |  |
| 1 | Комната на 2 места - 5 шт. х 24 м2 Room per 2 beds 5 units x 24 m2 | 120 |
| 2 | Комната на 3 места - 1шт. х 36 м2 Room per 3 beds 1 unit x 36 m2 | 36 |
| 3 | Комната на 4 места -1 шт. х 48 м2 Room per 4 beds 1 units x 48 m2 | 48 |
| 4 | Комнаты изоляторы - 3 шт. х 24 м2 Isolation rooms 5 units x 24 m2 | 72 |
| 5 | Игровая комната Play room | 30 |
| 6 | Столовая с раздаточной Canteen with serving hatch | 48 |
| 7 | Санитарная комната Sanitary room | 18 |
| 8 | Процедурная Procedure room | 18 |
| 9 | Комната для беседы с родителями Parents’ room | 18 |
| 10 | Кладовая отделения Department’s storage room | 12 |
| 11 | Стойка администратора Administrator’s desk | 12 |
| 12 | Комната для врачей 2 шт. х 12 м2 Doctor's room 2 units x 12 m2 | 24 |
| 13 | Кабинет старшей медсестры Head nurse room | 12 |
| 14 | Комната для хранения оборудования Equipment storage room | 18 |
| 15 | Уголок для мобильного оборудования Mobile equipment area | 12 |
| 16 | Комната отдыха родителей и их кладовая Parents’ rest room and storage room | 30 |
| 17 | Комната медсестер Nurse room | 24 |
| 18 | Общая комната (для всех сотрудников) Public room (for all personnel) | 36 |
| 19 | Комната для семинаров Conference room | 24 |
| 20 | Санитарная комната для сотрудников Sanitary room for personnel | 24 |
| 21 | Комната для санитаров и для использованных вещей | 24 |
|  | Hospital attendants’ and used materials’ room |  |
|  | Итого по типовому отделению Total per standard department | 660 |
|  | Кaрдиоцентр на 40 коек Cardiology center per 40 beds |  |
| 1 | -Отделение кардиохирургии -Типовой набор отд. на 20 коек -Cardiosurgery department – Standard department per 20 beds | 660 |
| 2 | -Отд. кардиоревматологии - Типовой набор отд. На 20 коек - Cardiorheumatologist's department - Standard department per 20 beds | 660 |
|  | Итого по кардиоцентру Total per cardiology center | 1320 |

|  | Почечный центр на 40 коек Dialysis department per 40 beds |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | -Отд. урологии - Типовой набор отд. на 20 коек - Urology department - Standard department per 20 beds | 660 |
| 2 | -Отд. нефрологии и диализа -Типовой набор отд. на 20 коек - Nephrology and dialysis department - Standard department per 20 beds | 660 |
|  | Итого по почечному центру | 1320 |
|  | Total per dialysis department |  |
|  | Нейроцентр на 40 коек Neurosurgery center per 40 beds |  |
| 1 | -отд. нейрохирургии - типовой набор отд. на 20 коек Neurosurgery department - Standard department per 20 beds | 660 |
| 2 | -отд. неврологии и нейрореабилитации -типовой набор на 20 коек Neurosurgery department and neurosurgical rehabilitation - Standard department per 20 beds | 660 |
|  | Итого по нейроцентру Total per neurosurgery center | 1320 |
|  | Центр детской хирургии на 40 коек Pediatric surgery center per 40 beds |  |
| 1 | Отд. реконструктивной и пластической хирургии (офтальмологии, ЛОР, микрохирургии, ортопедии) - Типовой набор на 20 коек Reconstructive and plastic surgery department (ophthalmology, ENT, microsurgery, orthopedics). Standard department per 20 beds | 660 |
| 2 | Отделение малоинвазивной хирургии (эндоскопии) - Типовой набор на 20 коек Minimally invasive surgery department (endoscopy) - Standard department per 20 beds | 660 |
|  | Итого по центру детской хирургии Total per pediatric surgery center | 1320 |
|  | Центр гемато-онкологии на 40 коек Hematologic oncology center per 40 beds |  |
| 1 | Отд. детской онкологии Pediatric oncology department | 660 |
| 2 | Отд.заболеваний крови Blood disease department | 660 |
|  | Итого по центру гемато-онкологии Total per hematologic oncology center | 1320 |
|  | Специализированный центр педиатрии на 40 коек Specialized pediatric center per 40 beds |  |
| 1 | Отд. гастроэнтерологии, эндокринологии и нарушений питания Department of gastroenterology, endocrinology and nutritional disorders | 660 |
| 2 | Отд. пульманологии, аллергологии и иммунологии Department of pulmonology, allergology and immunology | 660 |
|  | Итого по специализированному центру педиатрии Total per specialized pediatric center | 1320 |
|  | Центр неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии на 40 коек Center for emergency and intensive therapy for 40 beds |  |
|  | Отд. неотложной медицинской помощи - 10 коек Emergency medical service department – 10 beds |  |
| 1 | Комната на 2 места - 4шт. х 24м2 Room per 2 beds – 4 units x 24 m2 | 96 |
| 2 | Комнаты изоляторы на 1 место (полубоксы) в составе: -палата -санузел шлюз Isolation rooms per 1 bed (semi-ward) including: - a ward – toilet chamber | 12 7 3 |
| 3 | Стойка администратора Administrator’s desk | 12 |
| 4 | Санитарная комната Sanitary room | 18 |
| 5 | Буфетная Eating joint | 15 |
| 6 | Игровая комната Play room | 15 |
| 7 | Процедурная Treatment room | 18 |
| 8 | Комната врача Doctor’s room | 12 |
| 9 | Санкомната для персонала Personnel sanitary room | 18 |

| 10 | Комната отдыха родителей и их кладовая Parents’ rest room and storage room | 20 |
| --- | --- | --- |
| 11 | Комната для семинаров Conference room | 24 |
| 12 | Комната для санитаров и использованных вещей Hospital attendants’ and used materials’ room | 12 |
|  | Отд. интенсивной терапии и реанимации - 30 коек Intensive care unit – 30 beds |  |
| 1 | Комната на 2 места - 10шт. х 24 м2 Room per 2 beds – 20 units x 24 m2 | 240 |
| 2 | Комната на 3 места - 1шт. х 39 м2 Room per 3 beds – 1 unit x 39 m2 | 39 |
| 3 | Комната на 4 места -1 шт. х 48 м2 Room per 4 beds – 1 unit x 48 m2 | 48 |
| 4 | Комнаты изоляторы - 3 шт. х 24 м2 Isolation rooms – 3 units x 24 m2 | 72 |
| 5 | Реанимационный зал Intensive care unit | 48 |
| 6 | Стерилизационная Sterilization room | 12 |
| 7 | Процедурная –подготовительная Procedure and preparation room | 18 |
| 8 | Санитарная комната Sanitary room | 18 |
| 9 | Комната для беседы с родителями Parents’ room | 18 |
| 10 | Кладовая отделения Department storage room | 12 |
| 11 | Стойка администратора 12 м2 х 10 шт. Administrator’s desk 12 m2x 10 units | 120 |
| 12 | Комната для врачей 2 шт. х 12 м2 Doctors’ room 2 units x 12 m2 | 24 |
| 13 | Кабинет старшей медсестры Head nurse room | 12 |
| 14 | Комната для хранения оборудования Equipment storage room | 18 |
| 15 | Уголок для мобильного оборудования Mobile equipment area | 12 |
| 16 | Комната сестры хозяйки с комнатой для хранения чистого белья 10+8 Clinical nurse manager room for linen storage 10+8 | 18 |
| 17 | Комната медсестер Nurse room | 24 |
| 18 | Общая комната (для всех сотрудников) Public room (per all personnel) | 36 |
| 19 | Комната для семинаров Conference room | 24 |
| 20 | Санитарная комната для сотрудников Sanitary room per personnel | 24 |
| 21 | Комната для санитаров и для использованных вещей Hospital attendants’ and used materials’ room | 24 |
| 22 | Буфетная Eating joint | 25 |
| 23 | Комната инженерно-технических работников по оборудованию Equipment engineering and technical personnel room | 18 |
| 24 | Санитарный пропускник персонала: Sanitary inspection room of personnel: -отсек для хранения рабочей (больничной) одежды, оборудованный индивидуальными шкафчиками, раздельно для мужчин и женщин 10+10 м2 -душевая 4 кабины хЗ м2 - Room for (hospital) clothes storage, equipped with individual lockers, individually for male and female 10 + 10 m2 – 4 shower cabins x3 m2 -отсек для хранения специальной стерильной одежды, оборудованный индивидуальными шкафчиками 10+10 -room for for special sterile clothes storage, equipped with individual lockers 10 + 10 | 20 12 20 |
| 25 | Комната психологической разгрузки персонала Personnel psychological release room | 24 |
| 26 | Шлюз при входе в отделение Department entrance air lock chamber | 12 |
|  | Итого по центру неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии Total per intensive care unit | 1274 |
|  | III. Состав и площади помещений операционного отделения III. Composition and area of surgery department premises |  |
|  | Асептическое отделение Aseptic department |  |
| 1 | Операционная общего профиля - 8 шт. х 36 м2 General surgery room – 8 units x 36 m2 | 288 |
| 2 | Операционная для проведения на сердце и сосудах Heart and blood vessels surgery room | 42 |
| 3 | Операционная для проведения операций на сердце с Cardio surgery room with application of | 48 |

|  | использованием АИК, рентгенооперационная cardia bypass, X-ray operation room |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Предоперационная для одной специализированной операционной 2шт.х 15 м2 Presurgery room per one specialized surgery 2 units x15 m2 | 30 |
| 5 | Предоперационная для двух общепрофильных операционных 4шт. х15 м2 Presurgery room per two general surgery 4 units x 15 m2 | 60 |
| б | Малая операционная с предоперационной 24+8 м2 Small surgery room with presurgery 24+ 8 m2 | 32 |
| 7 | Комната отдыха хирургов Surgeons rest room | 54 |
| 8 | Материальная комната для специализированных клиник Material room per specialized medical centers | 20 |
| 9 | Инструментальная Tools storage room | 6 |
| 10 | Помещение разборки и обеззараживания инструментов Medical tools sorting and sterilization room | 10 |
| 11 | Помещение для мойки и обеззараживания наркозно- дыхательной аппаратуры Anaesthesia-respiratory apparatus washing and sterilization room | 12 |
| 12 | Гипсовая Plaster room | 20 |
| 13 | Комната для хранения гипса и гипсовых лент Plaster and plaster bandage storage room | 10 |
| 14 | Кладовая переносной аппаратуры Mobile equipment storage room | 15 |
| 15 | Кабинет хирургов Surgeons room | 18 |
| 16 | Комната старшей медсестры (общая для септического и асептического отделений) Chief nurse room (general for septic and aseptic departments) | 10 |
| 17 | Комната медсестер Nurse room | 10 |
| 18 | Кладовая чистого белья Clean linen storage room | 6 |
| 19 | Помещение разборки и временного хранения грязного белья и послеоперационных отходов Dirty linen and post-surgical waste sorting and temporary storage room | 6 |
| 20 | Помещение для уборочного инвентаря и приготовления и хранения дезинфицирующих средств 6+6 м2 Janitor’s room and decontaminants preparation and storage room 6+6 м2 | 12 |
| 21 | Санитарный пропускник для персонала 6 шт. х 6 м2 Sanitary inspection room per staff 6 units x 6 m2 | 36 |
| 22 | Шлюзы при входе в септическое и асептическое отделения 12x2=24 Airlock chambers at the entrance of septic and aseptic departments 12x2=24 | 24 |
| 23 | Перевязочная с ванной и подъемником для ожоговых больных Bandaging room with bath tub and lifting device per burn patients | 25 |
| 24 | Стерилизационная при операционных 6шт. х 12 м2 Surgery sterilization room 6 units x 12 m2 | 72 |
|  | Септическое отделение Septic department |  |
| 1 | Операционная общего профиля 2штх36 м2 General surgery room 2 units x 36 m2 | 72 |
| 2 | Предоперационная Pre-surgery room | 15 |
| 3 | Материальная комната Material room | 4 |
| 4 | Инструментальная Medical tools storage room | 6 |
| 5 | Помещение разборки и обеззараживания инструментов Medical tools sorting and sterilization room | 10 |
| б | Помещение для мойки и обеззараживания наркознодыхательной аппаратуры Anaesthesia-respiratory apparatus washing and sterilization room | 12 |
| 7 | Кладовая переносной аппаратуры Mobile equipment storage room | 15 |
| 8 | Кабинет хирургов Surgeons’ room | 12 |
| 9 | Комната медсестер Nurse room | 10 |
| 10 | Кладовая чистого белья Clean linen storage room | 6 |
| 11 | Помещение разборки и временного хранения грязного белья и послеоперационных отходов Dirty linen and post-surgical waste sorting and temporary storage room | 6 |
| 12 | Санитарный пропускник для персонала 2 шт. х 6 м2 Sanitary inspection room per staff 2 units x 6 m2 | 12 |
| 13 | Стерилизационная | 12 |
|  | Sterilization room |  |
|  | Общие помещения операционного отделения Public rooms of surgery department |  |
| 1 | Кабинет заведующего отделением Chief of department room | 12 |
| 2 | Комната старшей операционной сестры Chief surgical nurse room | 10 |

| 3 | Протокольная Records room | 15 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Санузел персонала 8 очков хЗ м2 Toilet per staff 8 holes x 3 m2 | 24 |
| 5 | Место для хранения каталок 4+4 Moving beds storage room 4+4 | 8 |
| 6 | Комната личной гигиены Personal hygiene room | 6 |
|  | Итого по операционной Total per surgery department | 1131 |
|  | IV. Отделение детской анестезиологии и перфузиологии на 12 коек Department of children’s anesthesiology and perfusiology per 12 beds |  |
| 1 | Вестибюль-распределительная Hall - Patient allocation point | 54 |
| 2 | Помещение для хранения каталок и обменного фонда носилок Moving beds storage room and exchange space | 24 |
| 3 | Ожидальня Waiting room | 10 |
| 4 | Помещение для временного хранения вещей больных Patients’ personal belongings temporary storage room | 6 |
| 5 | Пред реанимационная Pre-room of intensive care unit | 18 |
| б | Реанимационный зал Intensive care unit | 48 |
| 7 | Палата интенсивной терапии: Intensive care ward: общего назначения - 3 шт. х 15 м2 general – 3 units x 15 m2 -для травматологических и ожоговых больных (со шлюзом 3 м2 для каждой палаты) - 3 шт. х 18 м2 – per traumatological and burn patients (with airlock chamber 3 m2 per each ward) – 3 units x 18 m2 -послеоперационные палаты - 6 шт. х 13 м2 -post-surgery wards - 6 units x 13 m2 | 45 54 78 |
| 8 | Помещение (пост) дежурной медицинской сестры один на 3 | 24 |
|  | койки интенсивной терапии 12:3 = 4 хбм2 Duty nurse room one per 3 beds of intensive care |  |
| 9 | Изолятор: Isolation room |  |
|  | -палата -ward | 18 |
|  | -слив toilet | 2 |
|  | -шлюз -airlock chamber | 3 |
| 10 | Санитарная комната (следует отделять друг от друга |  |
|  | перегородками на высоту помещения) Sanitary room (must be separated from each other by partitions of room height) |  |
|  | -отсек для мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки |  |
|  | клеенок Bedpans washing, drying and decontaminating department | 8 |
|  | -отсек сортировки и временного хранения грязного белья Dirty linen sorting and temporary storage section | 4 |
|  | - отсек хранения предметов уборки помещений (с трапом , |  |
|  | краном и сушкой) и хранения дезсредств cleaning facilities storage space (with ramp, faucet and dryer) and decontaminants storage room | 4 |
| 11 | Буфетная Eating joint | 24 |
| 12 | Комната дежурных врачей анестезиологов и ревматологов Duty anesthesiologists and rheumatologists room | 15 |
| 13 | Процедурная –подготовительная Procedure and preparation room | 18 |
| 14 | Перевязочная с ванной и подъемником для ожоговых больных Bandaging room with bath tub and lifting device per burn patients | 30 |
| 15 | Помещение для аэротерапевтического лечения ожоговых |  |
|  | больных Burn patients aerotherapy treatment room |  |
|  | -процедурная на 1 койку со шлюзом 24+2 м2 procedure room per 1 bed with airlock chamber 24+2 м2 | 26 |
|  | компрессорная compressor room | 3 |
| 16 | Помещение гемосорбции: Hemosorption room: |  |
|  | ■процедурная procedure room | 24 |
|  | -помещение подготовки больного patient preparation room | 15 |
|  | -кладовая аппаратуры equipment storage room | 6 |
| 17 | Лаборатория срочных анализов: Urgent analysis laboratory |  |
|  | -лаборантская общеклиническая -general clinical laboratory room | 15 |
|  | -лаборантская биохимическая – biochemical laboratory room | 18 |
|  | -моечная - центрифужная 14+6 м2 – washing room – centrifugal 14+6 м2 | 20 |
|  | -материальная – material room | 8 |
|  | -комната дежурного лаборанта -duty laboratory technician | 10 |

| 18 | Подготовительная комплектов со стерилизационной 15+12 Preparation of sets with sterilization 15+12 | 27 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Дезинфекционная наркозно-дыхательной аппаратуры Disinfection of anesthesia-respiratory apparatus | 18 |
| 20 | Помещение хранения наркозно-дыхательной, эндоскопической и другой аппаратуры Room for storage of anesthesia-respiratory, endoscopic and another apparatus | 18 |
| 21 | Помещение для хранения передвижного рентгенского аппарата с фотолабораторией и ксероксом 10+6 м2 Room for storage of portable x-ray apparatus with photo laboratory and Xerox 10+6 m2 | 16 |
| 22 | Помещение для хранения крови Blood bank | 18 |
| 23 | Каб. заведующего отделением Head of the department room | 15 |
| 24 | Ординаторская врачей анестезиологов-реаниматоров Anesthesiologist- | 12 |
| 25 | Комната старшей медсестры с помещением для хранения медикаментов 10+8 м2 Head nurse room with room for drug storage 10+8 м2 | 18 |
| 26 | Комната сестры хозяйки с помещением для хранения чистого белья 10+8 m2 Clinical nurse manager room with linen storage 10+8 m2 | 18 |
| 27 | Комната медицинских сестер 4 х 3 м2 Nurses room 4 х 3 m2 | 12 |
| 28 | Комната младшего медицинского персонала Paramedical personnel room | 8 |
| 29 | Комната инженерно-технического персонала с мастерской по ремонту оборудования 10+15 Engineering-technical staff room with equipment maintenance shop 10+15 | 25 |
| 30 | Комната психической и психоэмоциональной разгрузки персонала Room of emotional release for staff | 24 |
| 31 | Кладовая мягкого инвентаря Storage for soft inventory | 12 |
| 32 | Санитарный пропускник персонала: -отсек для хранения рабочей (больничной) одежды, оборудованный индивидуальными шкафчиками, раздельно для мужчин и женщин 10+10 м2 душевая 4 кабины хЗ м2 -отсек для хранения специальной стерильной одежды, оборудованный индивидуальными шкафчиками 10+10 Sanitary inspection room Section for storage of working (hospital) dress, equipped with individual drawers, separately for men and for women 10+10 m2 shower 4 cabins хЗ m2 Section for storage of special sterile clothes, equipped with individual drawers 10+10 | 20 12 20 |
| 33 | Уборная персонала 3+3 м2 Staff toilet 3+3 м2 | 6 |
| 34 | Кабина личной гигиены женщин Feminine hygiene room | 3 |
| 35 | Помещение временного хранения трупов (размещается вне отделения) Room for temporary storage of corpses (set out of the department ) | 12 |
| 36 | Шлюз при входе в отделение Airlock chamber at the entrance of the department | 12 |
|  | Итого по отделению детской анестезиологии и перфузиологии Total on the department of child anesthesiology and perfusiology | 958 |
|  | V. Состав и площади отделения восстановительного лечения Structure and areas of rehabilitation treatment |  |
|  | Физиотерапия Physiotheraphy |  |
|  | Электро- и свето лечение Electrical and light treatment |  |
| 1 | Кабинет электро- и светолечения) при кабинете предусматривается помещение для обработки прокладок площадью 8м2) 12+8 Electrical and light treatment (by the room is provided the room | 18 |
| 2 | Кабинет для проведения внутриполостных процедур на 1 гигиеническое кресло Room for performance of Intracavity procedures for 1 hygienist chair | 12 |
| 3 | Кабинет микроволновой терапии Microwave therapy | 12 |
| 4 | Кабинет ультравысокочастотной Ultrahigh frequency room | 12 |
| 5 | Кабинет лазерной терапии Laser therapy room | 12 |
| 6 | Кабинет рефлексотерапии Reflex therapy room | 12 |

|  | Ингаляторий Inhalatorium |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | а) зал для ингаляций Inhalation room | 10 |
|  | б) кабинет индивидуальных ингаляций Personal inhalation room | 12 |
| 8 | Фотарий а) помещение для облучения Radiation therapy room a)ray treatment room | 16 |
|  | б) раздевальная b) fitting room | 9 |
|  | в) пульт управления c) remote control | 16 |
| 9 | Кабинет лечения электросном (со шлюзом) Electrotherapeutic sleep therapy room | 12 |
| 10 | Кабинет групповой аэроионной, аэрозольной и | 12 |
|  | электроаэрозольной терапии Airion, aerosol and electrical aerosol group therapy room |  |
| 11 | Помещение для четырехкамерных ванн Four chamber baths room | 12 |
| 12 | Комната персонала Staff room | 10 |
|  | Теплолечение Heat treatment |  |
| 13 | Кабинет теплолечения Heat treatment room | 12 |
| 14 | Помещение для подогревания парафина и озокрина Paraffin heat theraphy room | 8 |
| 15 | Кабинет укутывания Wrapping room | 12 |
| 16 | Комната сушки прокладок Sanitary towels drying | 8 |
| 17 | Комната медицинской сестры Nurse room | 8 |
|  | Водолечение Water treatment |  |
| 18 | Душевой зал с кафедрой на 5 душевых установок Shower hall with shower rostrum for five shower station | 25 |
| 19 | Раздевальная при душевом зале Fitting room at shower hall | 10 |
| 20 | Ванный зал Bath hall | 12 |
| 21 | Кабина для раздевания Undressing cabin | 2 |
| 22 | Помещение субаквалыной ванны Underwater intestinal lavage | 18 |
| 23 | Помещение сероводородных (родоновых) ванн Sulfarated hydrogen (THIOCYANOGEN) BATHS ROOM |  |
|  | а) ванная комната BATH ROOM | 12 |
|  | б) лаборатория для приготовления раствора LABORATORY FOR SOLUTION PREPARATION | 10 |
|  | в) кладовая реактивов Storage of reagents | 10 |
|  | г) кабина-шлюз между ванной комнатой и кабиной для раздевания chamber between bath and undressing cabin | 2 |
| 24 | Комната для ванны подводного душ-массажа Rooms for bath of underwater shower -massage | 12 |
| 25 | Комната с ванной для лечения движением в воде Room with bath for treatment with gymnastic in water | 32 |
| 26 | Помещение лечебного плавательного бассейна (на 10 чел.) Therapeutic swimming pool | 180 |
| 27 | Раздевальная с душем при лечебно- плавательном бассейне Fitting room with shower at therapeutic swimming pool | 18 |
| 28 | Комната персонала с душевой кабиной Staff room with shower unit | 8 |
|  | Лечебная физкультура, механотерапия и трудотерапия Therapeutic physical training, mechano therapy and craft therapy |  |
| 29 | Кабинет лечебной физической культуры для индивидуальных занятий Room for individual therapeutic physical training | 12 |
| 30 | Зал лечебной физической культуры для групповых занятий Room for group therapeutic physical training | 20 |
| 31 | Душевая кабина Shower unit | 3 |
| 32 | Раздевальная Fitting room | 10 |
| 33 | Кладовая инвентаря Inventory storage | 6 |
| 34 | Массажная Massage room | 10 |
| 35 | Комната персонала Staff room | 10 |
| 36 | Кабинет механо- и трудотерапии Mechano therapy and craft therapy cabinet | 10 |
|  | Общие помещения отделения восстановительного лечения Common areas of rehabilitation treatment department |  |
| 36 | Кабинет заведующего отделением Head of the department room | 12 |

| 37 | Кабинет врача Doctor room | 12 |
| --- | --- | --- |
| 38 | Кабинет методиста Methodist room | 10 |
| 39 | Кладовая предметов уборки и грязного белья Janitorial and soil linen storage | 4 |
| 40 | Кладовая чистого белья Clean linen storage | 4 |
| 41 | Туалет для больных и персонала Toilet for patients and staff | 12 |
| 42 | Ожидальни 1,2m2 на одного посетителя 1,2x50 Waiting 1,2m 2 for one visitor 1,2x50 | 60 |
| 43 | Помещение для текущего ремонта физиотерапевтической аппаратуры Room for current repair of physiotherapeutic equipment | 12 |
| 44 | Кладовая переносной физиотерапевтической аппаратуры Storage for portable physiotherapeutic equipment | 12 |
|  |  | 10 |
| 45 | Помещение хранения баллонов с углекислотой Room for storage of carbon dioxide bulbs |  |
|  | Итого по отделению восстановительного лечения Total on the department of rehabilitating treatment | 825 |
|  | VI. Клинико-диагностическая лаборатория. Состав и площади помещений лабораторий Clinical diagnostic laboratory. Set-up and areas of laboratories |  |
|  | Помещения приема и регистрации анализов от больных стационара Room for analysis acceptance and registry from day and night clinic patients |  |
| 1 | Помещения приема и сортировки проб и выдачи результатов Room for acceptance and sorting of probe and dispensing of analysis | 10 |
|  | Помещение для производства анализов Room for analysis running |  |
|  | Клиническое отделение Clinical department |  |
| 2 | Помещение сбора препараторской мочи, кала, мокроты и желудочного сока Room for collecting of preparatory urine, fecal, sputum and gastric juice | 10 |
| 3 | Помещение для исследования мочи, кала, мокроты и желудочного сока Room for urine, fecal, sputum, gastric research analysis | 12 |
| 4 | Помещение центрифугирования Room for centrifugation | 4 |
| 5 | Моечная со сливом Washer with water draining | 4 |
|  | Гематологическое отделение Hematology department |  |
| 6 | Помещение для забора крови Room for blood collection | 10 |
| 7 | Помещение для окраски проб Room for probe painting | 6 |
| 8 | Исследовательская для морфологических анализов крови Research room for morphological blood analysis | 12 |
|  | Биохимическое отделение Biochemical department |  |
| 9 | Лаборантские для биохимических исследований крови Laboratory rooms for biochemical blood analysis | 12 |
| 10 | Лаборантская для биохимических исследований мочи Laboratory rooms for biochemical urine analysis | 12 |
| 11 | Помещение для центрифугирования Room for centrifugation | 4 |
| 12 | Моечная Washer | 12 |
| 13 | Исследовательская для ИФА Research room for EIA | 12 |
|  | Лаборатория ПЦР PCR laboratory |  |
| 14 | Комната приема и регистрации образцов Room of samples acceptance and register | 12 |
| 15 | Комната разбора и первичной обработки материала Room for primary materials processing and sorting | 12 |
| 16 | Помещение для выделения РНК-ДНК Room for RNC –DNC extraction | 15 |
| 17 | Помещение приготовления реакционных смесей Room for preparation of reactive mixture | 15 |
| 18 | Учет результатов Results recording | 15 |
|  | Микробиологическое отделение Microbiological department |  |
| 19 | Помещение приема и регистрации анализов Room for analysis acceptance and registry | 5 |
| 20 | Препараторская микробиологическая Microbiological preparatory room | 18 |
| 21 | Бокс с предбоксом 4+2=6 Box with prebox 4+2=6 | 6 |

| 22 | Автоклавная для обеззараживания Autoclave room for disinfection |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Автоклавная для стерилизации питательных сред Autoclave room for growth media |  | 10 |  |
| 24 | Бокс с предбоксником на кишечной группы инфекции 12+4=16 Box with pre box for intestinal group of infection 12+4=16 |  | 16 |  |
| 25 | Бокс с предбоксником на капельной группы инфекции 12+4=16 Box with pre box for respiratory infection |  | 16 |  |
| 26 | Бокс с предбоксником для проведения сан. бак. исследования 12+4=16 Box with prebox for san. bac. research 12+4=16 |  | 16 |  |
| 27 | Бокс с предбоксником для проведения исследований на микрофлору 12+4=16 Box with prebox for research on microflora |  | 16 |  |
| 28 | Кабинет врача микробиолога Room of doctor-microbiologist |  | 12 |  |
| 29 | Средоварная с боксом для разлива сред Media preparatory room with box for media pouring |  | 8 |  |
| 30 | Моечная Washing |  | 12 |  |
|  | Серологическое отделение Serology department |  |  |  |
| 31 | Кабинет серологических и иммунологических исследований Room for serology and immunology research |  | 12 |  |
|  | Помещение для приема и регистрации анализов от посетителей поликлинического отделения Room for analysis acceptance and registry of polyclinic department |  |  |  |
| 32 | Регистратура и ожидальня Information reception and waiting |  | 8 |  |
| 33 | Кабинет для взятия проб Room for probe taking |  | 10 |  |
| 34 | Помещение с кабиной для приема и сортировки проб 4+6=10 Room with cabins for acceptance and sorting of probes 4+6=10 |  | 10 |  |
|  | Общие помещения Common rooms |  |  |  |
| 35 | Кабинет заведующего (врача) Room of the head of the department (doctor) |  | 12 |  |
| 36 | Материальная Material room |  | 6 |  |
| 37 | Кладовая грязного белья и предметов уборки Soil linen storage |  | 4 |  |
| 38 | Кладовая кислот и щелочей (прекурсоры) Storage of acids and alkali (precursor) |  | 6 |  |
| 39 | Кладовая легковоспламеняющихся и горючих жидкостей Storage of flammable and combustible liquids |  | 6 |  |
| 40 | Сан.узел Toilet |  | 3 |  |
| 41 | Комната персонала Staff room |  | 8 |  |
| 42 | Раздевалка Fitting room |  | 10 |  |
|  | Итого по клинико-диагностической лаборатории Total on clinic-diagnostic laboratory |  | 429 |  |
|  | VII. Отделение (кабинеты) медицинской диагностики Department(separate rooms) of medical diagnostics |  |  |  |
|  | Площадь и состав помещений отделения функциональной диагностики Rooms’ area and structure of Functional diagnostics department |  |  |  |
| 1 | Кабинет врача с аппаратурой:12+6 -электрокардиографии -векторокардиографии фонокардиографии –баллистокардиографии Doctor’s room with apparatus12+6 -electrocardiography -vectorocardiogrphy –ballistocardiography |  | 18 |  |
| 2 | Кабинет для исследования периферического кровообращения 12+6 Room for examination of peripheral circulation 12+6 |  | 18 |  |
| 3 | Кабинет для исследования газообмена: Room for gaseous exchange examination а) определения основного обмена determinations of main exchange б) спирографии (диффузиометрии, капнографии, оксигемографии) spirography (diffuziometrology,capnography,oxyhaemography) |  | 18 18 |  |
| 4 | Кабинет врача электроэнцефалографии (реоэнцефалографии) с аппаратурой 12+6 Room of electroencephalography (rheoencephalography) doctor with apparatus 12+6 |  | 18 |  |
| 5 | Кабинет миографии 12+6 Miography room 12+6 |  | 18 |  |
| 6 | Кабинет Электрогастрографии Electrogastrography room |  | 12 |  |

| 7 | Кабинет радиотелеметрии Radio telemetry room | 12 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Кабинет ультразвуковой диагностики 12+6 Ultrasonic diagnostics room | 18 |
| 9 | Эндоскопические кабинеты: Endoscopic rooms: а) кабинет гастроскопии с помещением для подготовки | 18 |
|  | больного 12+6 patient 12+6 | 12 |
|  | б) кабинет цистоскопии (со шлюзом и санузлом) cistoscopy room (with chamber and toilet) в) кабинет ректороманоскопии процедурная-смотровая(со шлюзом, клизменной и туалетом) 12+2+4+3 proctosigmoidoscope room procedural-examination room (with chamber, enema room and toilet ) 12+2+4+3 | 21 |
|  | г) кабинет бронхоскопии 12+6 bronchoscopy room 12+6 | 18 |
| 10 | Кабинет электротермодиа гностический: а)процедурная Electric thermodiagnostic room: a) procedure room | 10 |
|  | б) помещение для обработки прокладок б) room for sanitary towel drying | 6 |
| 11 | Общие помещения отделения: а) кабинет заведующего отделением Common rooms of the department: a) Head of the department room | 12 |
|  | б) кабинет для расшифровки и обработки записей аппаратуры room for interpretation and processing of apparatus recordings | 12 |
|  | в) помещение для проявления пленок Room for film development | 4 |
|  | г) кладовая переносной аппаратуры mobile equipment storage | 10 |
|  | д) кабинет для проведения тестов с физической нагрузкой (велоэргометрия, спироэргометрия и др.) room for exercise tests (bicycle ergometry, spiroergometry etc.) | 12 |
| 12 | Кабинет магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии (в зависимости от технических параметров): а) кабинет с мультисрезовым томографом Room of magnetic resonance tomography and computer tomography (depending on technical parameters): room with multislice tomograph | 42 |
|  | б) комната управления диагностическим аппаратом Room of diagnostic apparatus control | 10 |
|  | в) комната для питания томографа (аккумуляторная) 10-25 ( в зависимости от марки томографа) Room for tomograph power supply (battery) 10-25 (depending on the tomograph model ) | 25 |
|  | г) кабинет врача Doctors room | 12 |
|  | д) кабинет оказания первой помощи и подготовки больного First aid room and patient preparation 9+3 | 12 |
|  | 9+3 е) кабинет заведующего отделением Head of the department room | 12 |
| 13 | Комната для инженера Room for engineer | 10 |
| 14 | Уборная с умывальником для персонала Toilet with wash-stand for staff | 3 |
|  | Итого по отделению функциональной диагностики Total on functional diagnostics department | 411 |
|  | VIII. Отделение гемодиализа Haemodialysis department |  |
| 1 | Диализный зале постом дежурной медсестры для пациентов ОПН (острой почечной недостаточностью) 3 койки х14 м2 Dialysis hall with duty nurse for patients of acute kidney failure 3 cots х14 m2 | 42 |
|  | ■ для пациентов с программной гемодиализа (изолятор на 1 койку) For patients with dialysis programme (isolator for one cot) | 9 |
| 2 | Малая операционная с предоперационной 24+8 Small surgery room 24+8 with pre surgery | 32 |
| 3 | Помещение ремонта диализных аппаратов Room for dialysis apparatus fixing | 10 |
| 4 | Растворная –деминерализационная Demineralization-solution room | 30 |
| 5 | Склад солей и расходных материалов Storage of salts and consumable materials | 10 |
| 6 | Кладовая растворов Solutions storage | 10 |
| 7 | Комната переодевания пациентов амбулаторного гемодиализа Fitting room for ambulatory haemodialysis patients | 12 |
| 8 | Палата для пациентов амбулаторного гемодиализа 7x2 Ambulator haemodialysis patients ward 7x2 | 14 |
| 9 | Кабинет заведующего отделения Head of the department room | 12 |
| 10 | Кабинет врача Doctors room | 10 |
| 11 | Кабинет старшей медсестры Head nurse room | 12 |
| 12 | Комната персонала Staff room | 10 |

| 13 | Комната сестры хозяйки Nurse manager room | 10 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Раздаточная 9+6 Serving hatch | 15 |
| 15 | Столовая Eating joint | 10 |
| 16 | Уборная с умывальником для персонала Toilet with wash basin for staff | 3 |
| 17 | Уборная с умывальником для больных Toilet with wash basin for patients | 3 |
| 18 | Кладовая для оборудования Equipment storage room | 8 |
| 19 | Помещение для хранения уборочного инвентаря Janitorial room | 4 |
|  | Итого по отделению гемодиализа Total per haemodialysis department | 276 |
|  | IX. Отделение централизованной стерилизации Centralized sterilization department |  |
|  | Состав и площадь помещений ОЦС с учетом стационара и амбулаторного приема Composition and area of CSD premises with consideration of inpatient and outpatient reception |  |
| 1 | Комната приема и хранения нестерильных материалов 12+8 Non-sterile material reception and storage room | 20 |
| 2 | Комната мытья и сушки медицинского инструментария 18+8 Medical tools washing and drying room | 26 |
| 3 | Упаковочная 12+8 Packing room 12+8 | 20 |
| 4 | Стерилизационная . 4 автоклава 9x4 Sterilization room 4 steam autoclaves 9x4 | 36 |
| 5 | Экспедиционная 12+8 Dispatching room 12+8 | 20 |
| 6 | Комната старшей медсестры Chief nurse room | 10 |
| 7 | Помещение для хранения уборочного инвентаря Janitorial supplies storage room | 4 |
| 8 | Уборная со шлюзом и умывальником Toilet with airlock chamber and wash basin | 3 |
| 10 | Комната персонала Staff room | 12 |
|  | Итого ОЦС Total per Centralized sterilization department | 151 |
|  | X . Больничная аптека Hospital pharmacy |  |
|  | Производственные помещения Production rooms |  |
| 1 | Комната обслуживания Service room | 8 |
| 2 | Экспедиционная Dispatching room | 12 |
| 3 | Рецептурная Reception area | 10 |
| 4 | Ассистентская Assistant’s room | 24 |
| 5 | Аналитическая Analytics department | 10 |
| 6 | Фасовочная Filling room | 12 |
| 7 | Дефектарская Drug formulation department | 16 |
| 8 | Кокторий Coctorium | 8 |
| 9 | Дистилляционная Distillation room | 15 |
| 10 | Дезинфекционная со шлюзом (8 м2 + 2 м2) Desinfecting with airlock chamber (8 m2 + 2 m2) | 10 |
| 11 | Моечная Washing room | 12 |
| 12 | Помещение для хранения чистой посуды Clean dishware storage room | 10 |
| 13 | Распаковочная Unpacking room | 15 |
| 14 | Помещение для приготовления лекарственных форм в асептических условиях: Drug formulation preparation room in aseptic conditions -ассистентская-асептическая со шлюзом (18 м2 + 4 м2) – assistant’s aseptic room with airlock chamber (18 m2+4 m2) -ассистентская-асептическая для приготовления глазных капель для новорожденных со шлюзом (10 м2 + 4 м2) – assistant’s aseptic room with airlock chamber for preparation of eye drops for infants -фасовочная со шлюзом 10+4 закаточная - filling room with airlock chamber 10+4 batching -стерилизационная посуды - dish sterilization room –моечная -washing room - стерилизационная лекарственных форм (автоклавная) - drug formulation sterilization room (autoclave room) | 22 14 - 10 10 - 8 |

|  | -контрольно-маркировочная Control-marking room | 10 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Помещения хранения: Storing room: |  |
|  | готовых лекарственных препаратов for ready medicines | 18 |
|  | -сильнодействующих, ядовитых лекарственных средств, for potent, toxic medications | 10 |
|  | включенных в список ПККН, а также наркотических лекарственных средств и психотропных веществ for medicines put in the list of Standing Committee on Narcotics Control, and also narcotic drugs and psychotropic substances |  |
|  | -сухих лекарственных веществ Dry medication | 20 |
|  | -жидких лекарственных веществ Liquid medication | 20 |
|  | -требующих особого температурного режима Which require special temperature conditions | 12 |
|  | -приготовленных из растительного сырья Prepared of herbal raw material | 8 |
|  | -медицинских иммунологических препаратов - immunological medications -медицинских иммунологических препаратов | 10 |
|  | -дезинфицирующих средств - decontaminants | 4 |
|  | -кислот acids | 4 |
|  | -горючих, легковоспламеняющихся жидкостей, а также Flammable, inflammable liquids , and also | 8 |
|  | лекарственных средств на спиртах, маслах и других ЛВЖ и ГЖ medications based on spirits, oils and other highly-flammable liquid and inflammable liquids |  |
| 16 | Помещения хранения предметов медицинского назначения: Store room for medical purpose items: |  |
|  | -стерильного и не стерильного перевязочного материала -sterile and non-sterile dressing material | 20 |
|  | -медицинского инструментария Medical appliances | 10 |
|  | -предметов ухода за больными, санитарии и гигиены Items of medical attendance after patients , sanitary and hygiene | 12 |
|  | Служебные и бытовые помещения Office and amenity facilities |  |
| 17 | Кабинет заведующего аптекой Drug-store manager office | 12 |
| 18 | Информационная Information | 12 |
| 19 | Помещение для занятий с персоналом Personnel training room | 18 |
| 20 | Комната персонала Staff room | 12 |
| 21 | Комната приема пищи Eating joint | 10 |
| 22 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (инд. двойные шкафы - 0,55 м2 на 1 шкаф) Staff cloak room for street and work clothes (individual double lockers - 0,55 m2 per 1 locker) | 15 |
| 23 | Архив Archive | 4 |
| 24 | Помещения хранения стекла, тары, хозяйственных средств и вспомогательных материалов Store room for glass, tare, household items and auxiliary materials | 20 |
| 25 | Помещение для обработки, хранения уборочной техники, | 8 |
|  | инвентаря с трапом, сушкой и видуаром Room for maintenance, storing of janitorial, equipment with traps, dryer and slop hopper |  |
| 26 | Душевая Shower | 3 |
| 27 | Комната личной гигиены Personal hygiene room | 5 |
| 28 | Санузел со шлюзом 3+3 м2 Toilet with chamber 3+3 m2 | 6 |
|  | Итого по аптеке Total per drugstore | 546 |
|  | XI. Патологоанатомическое отделение Pathologic anatomy department |  |
|  | Состав и площади Composition and areas |  |
| 1 | Помещение приема трупов Body receiving room | 6 |
| 2 | Кладовая для хранения вещей умерших Room for storing of stuff of deceased | 4 |
| 3 | Помещение хранения трупов с кассетным холодильным шкафом Premise for storing of bodies with cassette refrigerated cabinet | 12 |
| 4 | Секционная на 1 стол 1 table with dissecting room | 18 |
| 5 | Предсекционная Pre-dissecting room | 10 |
| 6 | Комната для приема и регистрации биопсийного и аутопсийного материала с архивом 6+8 Receiving and registration room of bioptic and autopsy material with archive 6+8 | 14 |
| 7 | Препараторская Anatomist | 10 |
| 8 | Фиксационная Fixation room | 6 |
| 9 | Архив микропрепаратов и блоков биопсий Microslides and biopsy blocks archive | 8 |
| 10 | Помещение одевания трупов Body dressing room | 10 |
| 11 | Кладовые консервирующих растворов , ядов и летучих веществ Preservative solutions, toxicants and volatile matters storing room | 6 |
| 12 | Кладовая похоронных принадлежностей Funeral attributes store room | 6 |
| 13 | Кабинет для работы с документами Paperwork room | 10 |
| 14 | Архив гистологического материала Histologic material archive | 12 |
|  | Итого по ПАО Total per Pathologic anatomy department | 132 |
|  | XII. Прачечная Laundry |  |
|  | Состав помещений прачечной определяется в зависимости от объема белья (кг. в смену). Предварительно принято 350кг/в смену Laundry premises composition shall be determined depending on the volume of linen (kg per shift). Preliminary taken as 350kg/per shift |  |
| 1 | Цех приема и сортировки грязного белья Linen receiving and sorting shop | 8 |
| 2 | Стиральный цех Washing shop | 36 |
| 3 | Сушильный цех Drying shop | 40 |
| 4 | Цех разборки, починки, упаковки и хранения белья Linen sorting, mending, packing and sorting room | 12 |
| 5 | Выдача белья Linen delivery | 4 |
| 6 | Кладовая для хранения моющих и дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря Store room for disinfectant cleaning compounds and janitorial supplies | 4 |
| 7 | Комната персонала Staff room | 10 |
| 8 | Душевая с санузлом Shower with toilet | 6 |
|  | Итого по прачечной Total per laundry | 120 |
|  | XIII. Дезинфекционное отделение Disinfection department |  |
|  | Состав и площади помещений Composition and premises area |  |
| 1 | Прием и сортировка вещей Receiving and sorting of linen | 8 |
| 2 | Выдача вещей Items delivery | 8 |
| 3 | Кладовая продезинфицированных вещей Disinfected items store room | 5 |
|  | Помещения дезинфекционных камер Premises of disinfection cabinet |  |
| 4 | Загрузочное отделение Loading department | 24 |
| 5 | Разгрузочное отделение Unloading room | 40 |
| 6 | Шлюз между загрузочным и разгрузочным отделением Airlock between loading and unloading departments | 3 |
| 7 | Помещение для хранения дезинфекционных средств и уборочного инвентаря Disinfectant and janitorial supplies store room | 6 |
| 8 | Душевая с санузлом Shower with toilet | 6 |
|  | Итого по дезинфекционному отделению Total per Disinfection department | 100 |
|  | XIV. Пищеблок Food unit |  |
|  | Состав и площади Composition and areas |  |
| 1 | Цех заготовки овощей Vegetables shop | 20 |
| 2 | Цех мясной Meat shop | 12 |
| 3 | Варочный цех Cookroom | 45 |
| 4 | Цех мучных изделий Starchy foods shop | 16 |
| 5 | Моечная кухонной посуды Kitchenware washing room | 12 |
| 6 | Кладовая суточного запаса Day supply store room | 10 |
| 7 | Экспедиция (с наружным выходом) Expedition (with external exit) | 10 |
|  | Складские помещения Storage rooms |  |
| 8 | Помещение холодильной установки Refrigerating unit room | 5 |
| 9 | Кладовая сухих продуктов Dry provisions store room | 5 |
| 10 | Овощехранилище Vegetable store room | 10 |
|  | Служебные и бытовые помещения Office and amenity rooms |  |
| 11 | Комната диетического врача Dietician’s room | 8 |
| 12 | Комната персонала Staff room | 10 |
| 13 | Душевая с санузлом Shower with toilet | 6 |
|  | Итого по пищеблоку Total per food block | 169 |
|  | XV. Гараж для служебных автомашин Garage for company vehicles |  |
| 1 | Боксы 5 автомашин Boxes for 5 vehicles | 125 |
| 2 | Мастерская Shop | 25 |
| 3 | Бокс с ямой для профилактики автомашин Boxes with pits for vehicle maintenance | 40 |
| 4 | Склад запчастей Warehouse for spares | 12 |
| 5 | Помещение для водителей Drivers room | 12 |
| 6 | Уборная Toilet | 3 |
| 7 | Душевая Shower | 3 |
|  | Итого по гаражу Total per garage | 220 |
|  | XVI. Амбулаторное-поликлиническое Outpatient department |  |
|  | отделение в составе больницы на 200 посещений в смену in comprise of hospital for 200 calls per shift |  |
|  | Вестибюльная группа помещений Vestibule group of premises |  |
| 1 | Вестибюль со справочной 0,3 м2 х 200 Vestibule with inquiry 0,3 м2 х 200 | 60 |
| 2 | Колясочная Barrow room | 20 |
| 3 | Гардероб посетителей ОД м2 х 200 Visitors cloak room ОД м2 х 200 | 20 |
| 4 | Гардероб персонала для верхней одежды 0,08 м2 х 80 Staff cloakroom for outerwear 0,08 м2 х 80 | 7 |
| 5 | Регистратура: Registration office: |  |
|  | помещение регистратора с картохранилищем 200:15:6х5м2 record keeper with chart library 200:15:6х5м2 | 12 |
|  | -помещение для самозаписи (допускается размещение в вестибюле) Self registry room (accepted for arrangement on vestibule) | 10 |
| 6 | Помещение для оформления больничных листов Sick leave certificate processing room | 10 |
| 7 | Помещение для приема вызовов на дом: Calling a doctor reception premise: |  |
|  | -комната приема вызовов врачей на дом Calling a doctor reception room | 10 |
|  | -комната участковых врачей Sector doctors room | 14 |
|  | -комната участковых медсестер Community nurse room | 12 |
| 8 | Процедурные для работы в выходные дни: Medical procedures room in off days: |  |
|  | -для внутримышечных инъекций For intramuscular injections | 12 |
|  | -для внутривенных инъекций For intravenous injections | 12 |
| 9 | Приемно-смотровой фильтр-бокс с санузлом и шлюзом 16 м2 +(3 м2 + 3 м2) Isolation-examination filter box with toilet and airlock 16 м2 +(3 м2 + 3 м2) | 22 |
| 10 | Помещение для взятия анализов от больных детей: Room for taking analysis children patients: |  |
|  | -на воздушно-капельную инфекцию For droplet infection | 10 |
|  | -на кишечную инфекцию Enteric Infection | 12 |
| 11 | Помещение для взятия анализов от контактных и здоровых детей Room for taking analysis from contactants and healthy children | 10 |
| 12 | Помещение охраны Security room | 8 |
|  | Отделение (пункт) неотложной медицинской помощи Emergency medical care department |  |
| 1 | Кабинет дежурного врача Duty doctor room | 12 |
| 2 | Ожидальня для посетителей с санузлом и шлюзом 10 м2 + (3 м2 + 3 м2) Visitors waiting room with toilet and airlock 10 м2 + (3 м2 + 3 м2) | 16 |
| 3 | Комната временного пребывания больных Patients temporary stay room | 12 |
| 4 | Процедурная-перевязочная Medical procedures and dressing room | 22 |
| 5 | Кладовая чистого белья Clean linen storeroom | 8 |
| 6 | Кладовая временного хранения грязного белья Dirty linen temporary store room | 6 |
| 7 | Диспетчерская Dispatch room | 8 |
| 8 | Комната дежурной медицинской сестры Duty nurse room | 10 |
| 9 | Комната шоферов Drivers room | 12 |
| 10 | Помещение хранения медикаментов и чемоданов-укладок Medications and case packing store room | 6 |
| 11 | Комната персонала для приема пищи Staff eating joint | 12 |
| 12 | Санузел со шлюзом для персонала (3м2+3м2) Toilet with airlock (3м2+3м2) | 6 |
|  | Лечебно-профилактические подразделения Medical and preventive section |  |
|  | Школьно-дошкольное отделение School – preschool section |  |
| 1 | Кабинет заведующего отделением Department head office | 15 |
| 2 | Комната старшей медицинской сестры Head nurse room | 10 |
| 3 | Кабинет учета и подготовки медицинской документации на подростков достигших 15-летнего возраста (с картотекой) 16 м2+6м2 Medical documentation registering and preparing room for adolescent who has reached the age of 15 years (with card register) 16 м2+6м2 | 22 |
|  | Отделение здорового ребенка Healthy children department |  |
| 1 | Кабинет заведующего отделением Department head office | 12 |
| 2 | Кабинет доврачебного приема Before-doctor call room | 12 |
| 3 | Кабинет врача педиатра Pediatrician room | 15 |
| 4 | Кабинет организации контроля над диспансеризацией и ведению централизованной картотеки лиц состоящих на диспансерном учете Office of organization of control over preventive medical examination and conducting of centralized card indexing of those who registered in dispensary list | 12 |
| 5 | Кабинет для прививок: Prophylactic immunization room: |  |
|  | -помещение для картотеки Card index room: | 18 |
|  | -процедурная для прививок Prophylactic immunization procedures room | 14 |
|  | -процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкул и нодиагностики Vaccine of Calmette and Guerin reimmunization and tuberculinization procedure room | 10 |
|  | -помещение хранения вакцин Vaccine store room | 8 |
| 6 | Кабинет анамнестический Anamnestic room | 16 |
| 7 | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей Health education and hygienic education of children and parents | 16 |
| 8 | Процедурная: Procedure room: |  |
|  | -помещение взятия крови Blood collection room | 10 |
|  | -помещение взятия бактериологических анализов на кишечную группу Room for collecting of bacteriological analysis for intestinal group | 10 |
| 9 | Кабинет антропометрии с раздевальной (14 м2 + 4 м2) Anthropometry room with fitting (14 м2 + 4 м2) |  |
| 10 | Ожидальня 1,2 м2 на каждого посетителя, одновременно находящегося в отделении условно 20 чел. Waiting room 1,2 м2 per each visitor, simultaneously staying in department conditionally 20 people. | 18 |
| 11 | Отделение для детей грудного возраста: Infant department: | 24 |
|  | -кабинет забора крови Blood colleting room |  |
|  | -кабинет врача педиатра Pediatrician room | 10 |
|  | -помещение для обучения уходу за новорожденными Infants care education room | 15 |
|  | -помещение для кормления и взвешивания грудных детей Infants feeding and weighing room | 14 |
|  | -кабинет по профилактике рахита Rachitis preventive measures room | 10 |
|  | -клизменная со сливом ( 8 м2 + 2 м2) Enema room with drain ( 8 м2 + 2 м2) | 10 |
|  | -кабинет массажиста Masseuse room | 10 |
|  | -ожидальня 1,2м2 х10 Wating room 1,2м2 х10 | 12 |
|  | -санузел со шлюзом (3 м2 + 3 м2) Toilet with airlock (3 м2 + 3 м2) | 6 |
|  | Педиатрическое отделение Pediatric department |  |
| 1 | Кабинет заведующего отделением Department head office | 15 |
| 2 | Комната старшей медицинской сестры Head nurse room | 12 |
| 3 | Кабинет участкового врача педиатра Section pediatrician room | 15 |
| 4 | Процедурные: Procedure rooms: |  |
|  | -общего назначения General purpose | 18 |
|  | -для внутривенных вливанию intravenous infusion | 12 |
|  | -для внутримышечных инъекций intramuscular injection | 12 |
| 5 | Клизменная со шлюзом (8 м2 + 2 м2) Enema room with airlock (8 м2 + 2 м2) | 10 |
| 6 | Кабинет врача кардиоревматолога/эндокринолога Cardiorheumatologist/endocrinologist office | 18 |
| 7 | Кабинет врача гинеколога: Gynecologist office: |  |
|  | -кабинет врача со шлюзом (14 м2 + 2 м2) Doctors office with chamber (14 м2 + 2 м2) | 16 |
|  | -процедурная с гинекологическим креслом Procedure room with gynecological examination chair | 18 |
| 8 | Кабинет логопеда Speech therapeutist office | 18 |
| 9 | Кабинет врача гематолога Hematologist office | 18 |
| 10 | Кабинет врача гастроэнтеролога: Gastroenterologist office: |  |
|  | -кабинет врача Doctors office | 12 |
|  | -процедурная с моечной для эндоскопов (18 м2 + 10 м2) Procedure room with endoscope washing (18 м2 + 10 м2) | 28 |
|  | -процедурная электрогастроскопии Electrogastroscopy procedure room | 18 |
| 11 | Кабинет врача дерматолога: Dermatologist office: |  |
|  | -кабинет врача Doctor office | 18 |
|  | -процедурная Procedure room | 18 |
| 12 | Кабинет врача нефролога Nephrologist office | 18 |
| 13 | Кабинет врача пульмонолога Pulmonologist office | 18 |
| 14 | Аллергологический кабинет: Allergology office: |  |
|  | -кабинет врача аллерголога Allergologist office | 15 |
|  | -процедурная Procedure room | 12 |
|  | -комната приготовления аллергенов со шлюзом между комнатой и процедурной (10 м2 + 2 м2) Allergens preparation room with airlock between room and procedure room (10 м2 + 2 м2) | 12 |
|  | Хирургическое отделение Surgery department |  |
| 1 | Кабинет заведующего отделением Department head office | 18 |
| 2 | Комната старшей медицинской сестры Head nurse office | 12 |
| 3 | Кабинет врача хирурга/травматолога ортопеда Surgeon/ traumatologist orthopedist office | 18 |
| 4 | Перевязочная септическая Septic dressing room | 22 |
| 5 | Перевязочная асептическая Aseptic dressing room | 22 |
| 6 | Перевязочная гипсовая с комнатой для хранения гипса (22 м2 +10 м2) Plaster dressing room with plaster store room (22 м2 +10 м2) | 32 |
| 7 | Малая операционная с предоперационной и шлюзом (24 м2 +8 м2 +2 м2) Small operating room with pre-surgical room with airlock (24 м2 +8 м2 +2 м2) | 34 |
| 8 | Комната временного пребывания больных после операции с санузлом и шлюзом 12 м2 + (3 м2 + 3 м2) Patient temporary staying room after surgery with toilet and chamber 12 м2 + (3 м2 + 3 м2) | 18 |
| 9 | Материальная Material room | 10 |
| 10 | Кабинет врача уролога: -кабинет врача со шлюзом (18 м2 + 2 м2) ■ процедурная со сливом (18 м2 +2 м2) Urologist office: Doctor office with chamber (18 м2 + 2 м2) ■ procedure room with drain (18 м2 +2 м2) | 20 20 |
| 11 | Кабинет врача онколога: -кабинет врача с картотекой (18 м2 + 6 м2) –процедурная Oncologist room : Doctor office with card index (18 м2 + 6 м2) –procedure room | 24 20 |
| 12 | Кабинет врача нейрохирурга Neurosurgeon office | 18 |
| 13 | Ожидальня 1,2 м2 х 10 чел. Waiting room 1,2 м2 х 10 peopleчел. | 12 |
|  | Специализированные отделения (кабинеты), диагностические подразделения , ЦСО , хозяйственные подразделения и т.п. являются общими для стационара и амбулатории, которые располагаются в лечебно-диагностическом блоке больницы Specialized departments (offices), diagnostic sections, CSD, utility sections and etc. are common for in-patient and out-patient which are located at medical diagnostics block of the hospital |  |
|  | Итого по амбулаторно-поликлиническому отделению Total per out-patient department | 1385 |
|  | XVII. Служебно-бытовые помещения больницы Hospital’s office and amenity premises |  |
| 1 | Кабинет генерального директора Director general office | 54 |
| 2 | Приемные 36 м2 х 3 шт. Waiting room 36 м2 х 3 ea. | 108 |
| 3 | Кабинет заместителя генерального директора по науке, кадрам и образованию Science, staff and education Director General Deputy room | 36 |
| 4 | Кабинет заместителя генерального директора по лечебной работе Clinical care Director General Deputy room | 36 |
| 5 | Кабинет заведующего ЦНИИЛ CSRL head office | 18 |
| б | Кабинет руководителя тренингов Training instructor’s office | 18 |
| 7 | Кабинет руководителя международного отдела International department head’s office | 18 |
| 8 | Кабинет заместителя генерального директора по техническому, планово-финансовому управлению Technical and planning financial administration Director General Deputy room | 18 |
| 9 | Кабинет главного инженера Chief engineer’s office |  |
| 10 | Кабинет главного бухгалтера Chief accountant’s office | 18 |
| 11 | Помещение бухгалтерии Accounting room | 18 |
| 12 | Касса Cash office | 6 |
| 13 | Кабинет юриста Lawyer’s office | 12 |
| 14 | Отдел кадров Human resources department | 18 |
| 15 | Канцелярия Administrative office | 10 |
| 16 | Аптечный киоск с помещением хранения (12 м2+4 м2) располагается при вестибюле поликлиники Branch pharmacy with store room (12 м2+4 м2)is located at outpatient department vestibule | 16 |
| 17 | Конференц-зал на 300 мест Conference hall for 300 seats | 300 |
| 18 | Фойе при конференц-зале 0.3 м2 хЗОО Foyer at conference hall 0.3 м2 хЗОО | 30 |
| 19 | Помещение для занятий с персоналом Staff study room | 36 |
| 20 | Медицинский архив Medical archive | 36 |
| 21 | Медицинская библиотека (информационно-ресурсный) с компьютерным залом Medical library (informational) with computer hall | 54 |
| 22 | Серверная Server room | 12 |
| 23 | Помещение "маънавият и маърифат" с местом для проведения занятий и установки плакатов по гражданской защите. "Manaviyat va marifat" room with study room and civil protection poster. | 54 |
| 24 | Кабинет для инженерно-технического персонала Engineering and technical personnel room | 18 |
| 25 | Помещение для эксплуатационно-технических служб: -электротехническая мастерская -санитарно -техническая мастерская Operations and logistics engineering services room: electric shop sanitary-engineering shop | 18 18 |
|  | -столярная мастерская carpenter's workshop | 54 |
| 26 | Диспетчерская инженерных служб Engineering services dispatch room | 12 |
| 27 | Столовая на полуфабрикатах для персонала: Staff semiprocessed product canteen: |  |
|  | - обеденный зал на 50 мест с раздаточной Dining hall for 50 seats service hatch | 90 |
|  | -кухня доготовочная food preparation kitchen | 20 |
|  | -моечная посуды Washing room | 15 |
|  | -загрузочная Loading room | 12 |
|  | -комната персонала с душевой и уборной Staff room with shower and toilet | 16 |
|  | -подсобное помещение Utility room | 10 |
| 28 | Радиоузел Broadcasting centre | 12 |
| 29 | АТС ATS | 12 |
| 30 | Помещение пожарного поста Fire attendant room | 15 |
| 31 | Комната сестры хозяйки Housekeeper’s room | 10 |
| 32 | Кладовые: Store rooms: |  |
|  | -чистого белья Clean linen store room | 15 |
|  | -грязного белья Soiled linen store room | 15 |
|  | -хозяйственного инвентаря household equipment | 12 |
|  | -хранения уборочной техники и предметов уборки с поливочным краном, сушкой и трапом. Janitorial supplies store room with tap, dryer and trap. | 8 |
| 33 | Помещения хранения: Storages: |  |
|  | -списанного инвентаря и мебели For used inventory and furniture | 36 |
|  | -хозяйственных и канцелярских принадлежностей For housewares and office supplies | 36 |
|  | -медицинских и хозяйственных бланков Medical and economic forms | 10 |
| 34 | Санитарные узлы для администрации и посетителей Toilets and for administration and visitors | 24 |
| 34 | Гардеробные домашней и рабочей одежды персонала Staff cloakroom for street and work clothes | 120 |
|  | (индивидуальные шкафчики с двумя отсеками) (personal locker with two sections) |  |
| 35 | Душевые для персонала Shower for staff | 36 |
| 36 | Помещение для хранения верхней одежды больных Patients outwear storing room | 20 |
| 37 | Вестибюль с гардеробной и киоском Vestibule with cloakroom and kiosk | 150 |
|  | Учебные помещения для студентов ВУЗов , лицеев и колледжей: Study rooms for university, lyceums and college students: |  |
| 1 | Учебная комната 22 м2х 7шт Study room 22 м2х 7ea | 154 |
| 2 | Помещение для хранения наглядных пособий 6 м2х7 Training aids storing room 6 м2х7 | 42 |
| 3 | Санузел со шлюзом (3+3 м2) х 4 Toilet with chamber (3+3 м2) х 4 | 24 |
| 4 | Помещение кафедры Department room | 18 |
| 5 | Кабинеты для профессорского состава 18x2 м2 Professorial rooms 18x2 м2 | 36 |
| 6 | Рекреация при учебных помещениях Recreation by study rooms | 50 |
|  | Итого по служебно-бытовым и учебным помещениям Total per office-amenity and study rooms | 2054 |
|  | Всего по комплексу Total per complex | 18417 |