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Программа
на разработку рабочего проекта «Национальная детская больница Республики Узбекистан»
Program
 for the development of the project “National Children’s Hospital of the Republic of Uzbekistan”
Предназначается для оказания высококвалифицированной медицинской помощи детям в возрасте от рождения до 14 лет.
Designed for providing high quality medical care to children from birth to 14 years.

В разработке программы использованы:
The program is based on the following standards:

1. СанПиН №0292-11 «Санитарные нормы и правила проектирования, строительства и эксплуатации лечебно-профилактических учреждений»
1. SanPiN №0292-11 “Sanitary norms and rules for design, construction and operation of health care facilities”
2. ШНК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения»
2. ShNK 2.08.02-09 * "Public buildings and facilities"
3. Структура и укрупненные расчетные показатели площадей больницы представленные заказчиком (Минздрав РУз) и другие международные материалы по проектированию детских больниц.
3. Structure and exaggerated estimate indicators of hospital areas provided by the customer (Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan), and other international materials for the design of children's hospitals.



	№№ п. п.
	Наименования структурных отделений
Names of structural divisions
	Нормируемая площадь Кв. м. Normative area, sq.m


	
	1. Состав и площади помещений приемного отделения и помещений выписки
1. The composition and the floor space of reception and discharge rooms
	

	1
	Вестибюль-ожидальня
Waiting room
	16

	2
	Регистратура
Reception


	6

	3
	Санитарный пропускник С/у 1,5x2=3, душевая или ванна с душевой и раздевалкой 12
Sanitary inspection room toilet 1,5x2=3, shower or bathroom with shower and fitting room 12
	15

	4
	Процедурная
Medical room
	12

	5
	Пункт забора материала на бак.  Анализы
Material collection station for bacterial examination

	10

	6
	Операционная для срочных операций (малая операционная) с предоперационной 24+8=32
Emergency surgery room (small) with pre-operating room 24+8=32

	32

	7
	Экспресс лаборатория
Express laboratory

	12

	8
	Кабинет заведующего
Chief’s room

	12

	9
	Комомната старшей медицинской сестры
Head nurse room
	12

	10
	Комната персонала
Personnel room
	6

	11
	Санитарные узлы
Toilets
	6

	12
	Кладовая для уборочного инвентаря и дез. Средств
Janitor's and decontaminant’s storage room
	4

	13
	Диагностические кабинеты:
Diagnostic rooms:
	

	14
	Рентгенодиагностический кабинет:
X-ray examination room:
-Процедурная со столом снимков, штативом снимков и
-Procedure room with X-ray images table, X-ray images stand and
	34


	
	стойкой снимков
rack
-процедурная с поворотным столом -штативом, стойкой снимков, штативом снимков и рабочим столом врача -то же с усилителем рентгенского изображения •комната управления -фотолаборатория -кабинет врача
-procedure room with tilting table, images stand, images rack and 
	45
48
10
10
10

	
	laboratory bench – same with X-ray image amplifier • control room – photolaboratory – doctor’s room
	

	
	Итого по приемному отделению
Total per reception area
	292

	
	
	

	
	Помещения выписки (размещается в группе служебно-бытовых помещений)
 Discharge room (located in service and amenity group of rooms)
	

	1
	Помещение ожидания
Waiting room
	12

	2
	Помещение для одевания верхней одежды и обуви
Outwear dressing room
	12

	
	
	

	
	Итого по помещениям выписки
Total per discharge rooms
	24

	
	
	

	
	II. Специализированные центры и отделения на 280 коек
II. Specialized centers and departments per 280 beds
	

	
	Типовой набор отделения на 20 коек (Специализированные лечебно-диагностические кабинеты располагаются в диагностическом отделении больницы)
Standard department per 20 beds ( specialized diagnostic and treatment rooms are located in the diagnostic department of a hospital)
	

	1
	Комната на 2 места - 5 шт. х 24 м2
Room per 2 beds 5 units x 24 m2
	120

	2
	Комната на 3 места - 1шт. х 36 м2
Room per 3 beds 1  unit x 36 m2
	36

	3
	Комната на 4 места -1 шт. х 48 м2
Room per 4 beds 1  units x 48 m2
	48

	4
	Комнаты изоляторы - 3 шт. х 24 м2
Isolation rooms 5  units x 24 m2
	72

	5
	Игровая комната
Play room
	30

	6
	Столовая с раздаточной
Canteen with serving hatch
	48

	7
	Санитарная комната
Sanitary room
	18

	8
	Процедурная
Procedure room
	18

	9
	Комната для беседы с родителями
Parents’  room
	18

	10
	Кладовая отделения
Department’s storage room
	12

	11
	Стойка администратора
Administrator’s desk

	12

	12
	Комната для врачей 2 шт. х 12 м2
Doctor's room 2 units x 12 m2
	24

	13
	Кабинет старшей медсестры
Head nurse room
	12

	14
	Комната для хранения оборудования
Equipment storage room
	18

	15
	Уголок для мобильного оборудования
Mobile equipment area
	12

	16
	Комната отдыха родителей и их кладовая
Parents’ rest room and storage room
	30

	17
	Комната медсестер
Nurse room
	24

	18
	Общая комната (для всех сотрудников)
Public room (for all personnel)
	36

	19
	Комната для семинаров 
Conference room
	24

	20
	Санитарная комната для сотрудников
Sanitary room for personnel

	24

	21
	Комната для санитаров и для использованных вещей
	24

	
	Hospital attendants’ and used materials’ room
	

	
	Итого по типовому отделению
Total per standard department
	660

	
	
	

	
	Кaрдиоцентр на 40 коек
Cardiology center per 40 beds
	

	1
	-Отделение кардиохирургии -Типовой набор отд. на 20 коек
-Cardiosurgery department – Standard department per 20 beds
	660

	2
	-Отд. кардиоревматологии - Типовой набор отд. На 20 коек
- Cardiorheumatologist's department - Standard department per 20 beds
	660

	
	
	

	
	Итого по кардиоцентру
Total per cardiology center
	1320



	
	
	

	
	Почечный центр на 40 коек
Dialysis department per 40 beds
	

	1
	-Отд. урологии - Типовой набор отд. на 20 коек
- Urology department - Standard department per 20 beds
	660

	2
	-Отд. нефрологии и диализа -Типовой набор отд. на 20 коек
- Nephrology and dialysis department - Standard department per 20 beds
	660

	
	
	

	
	Итого по почечному центру
	1320

	
	Total per dialysis department
	

	
	Нейроцентр на 40 коек
Neurosurgery center per 40 beds
	

	1
	-отд. нейрохирургии - типовой набор отд. на 20 коек
Neurosurgery department - Standard department per 20 beds
	660

	2
	-отд. неврологии и нейрореабилитации -типовой набор на 20 коек
Neurosurgery department and neurosurgical rehabilitation - Standard department per 20 beds
	660

	
	
	

	
	Итого по нейроцентру
Total per neurosurgery center
	1320

	
	
	

	
	Центр детской хирургии на 40 коек
Pediatric surgery center per 40 beds
	

	1
	Отд. реконструктивной и пластической хирургии (офтальмологии, ЛОР, микрохирургии, ортопедии) - Типовой набор на 20 коек
Reconstructive and plastic surgery department (ophthalmology, ENT, microsurgery, orthopedics). Standard department per 20 beds
	660

	2
	Отделение малоинвазивной хирургии (эндоскопии) - Типовой набор на 20 коек
Minimally invasive surgery department (endoscopy) - Standard department per 20 beds
	660

	
	
	

	
	Итого по центру детской хирургии
Total per pediatric surgery center
	1320

	
	
	

	
	Центр гемато-онкологии на 40 коек
Hematologic oncology center per 40 beds 
	

	1
	Отд. детской онкологии
Pediatric oncology department
	660

	2
	Отд.заболеваний крови
Blood disease department

	660

	
	
	

	
	Итого по центру гемато-онкологии
Total per hematologic oncology center
	1320

	
	
	

	
	Специализированный центр педиатрии на 40 коек
Specialized pediatric center per 40 beds
	

	1
	Отд. гастроэнтерологии, эндокринологии и нарушений питания
Department of gastroenterology, endocrinology and nutritional disorders
	660

	2
	Отд. пульманологии, аллергологии и иммунологии
Department of pulmonology, allergology and immunology
	660

	
	
	

	
	Итого по специализированному центру педиатрии
Total per specialized pediatric center
	1320

	
	
	

	
	Центр неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии на 40 коек
Center for emergency and intensive therapy for 40 beds
	

	
	Отд. неотложной медицинской помощи - 10 коек
Emergency medical service department – 10 beds
	

	1
	Комната на 2 места - 4шт. х 24м2
Room per 2 beds – 4 units x 24 m2
	96

	2
	Комнаты изоляторы на 1 место (полубоксы) в составе: -палата -санузел шлюз
Isolation rooms per 1 bed (semi-ward) including: - a ward – toilet chamber
	12
7
3

	3
	Стойка администратора
Administrator’s desk
	12

	4
	Санитарная комната
Sanitary room
	18

	5
	Буфетная
Eating joint
	15

	6
	Игровая комната
Play room

	15

	7
	Процедурная
Treatment room
	18

	8
	Комната врача
Doctor’s room
	12

	9
	Санкомната для персонала
Personnel sanitary room
	18



	10
	Комната отдыха родителей и их кладовая
Parents’ rest room and storage room
	20

	11
	Комната для семинаров
Conference room
	24

	12
	Комната для санитаров и использованных вещей
Hospital attendants’ and used materials’ room
	12

	
	
	

	
	Отд. интенсивной терапии и реанимации - 30 коек
Intensive care unit – 30 beds
	

	1
	Комната на 2 места - 10шт. х 24 м2
Room per 2 beds – 20 units x 24 m2
	240

	2
	Комната на 3 места - 1шт. х 39 м2
Room per 3 beds – 1 unit x 39 m2
	39

	3
	Комната на 4 места -1 шт. х 48 м2
Room per 4 beds – 1 unit x 48 m2
	48

	4
	Комнаты изоляторы - 3 шт. х 24 м2
Isolation rooms – 3 units x 24 m2
	72

	5
	Реанимационный зал
Intensive care unit
	48

	6
	Стерилизационная
Sterilization room
	12

	7
	Процедурная –подготовительная
Procedure and preparation room
	18

	8
	Санитарная комната
Sanitary room
	18

	9
	Комната для беседы с родителями
Parents’ room
	18

	10
	Кладовая отделения
Department storage room
	12

	11
	Стойка администратора 12 м2 х 10 шт.
Administrator’s desk 12 m2x 10 units
	120

	12
	Комната для врачей 2 шт. х 12 м2
Doctors’ room 2 units x 12 m2
	24

	13
	Кабинет старшей медсестры
Head nurse room
	12

	14
	Комната для хранения оборудования
Equipment storage room
	18

	15
	Уголок для мобильного оборудования
Mobile equipment area
	12

	16
	Комната сестры хозяйки с комнатой для хранения чистого белья 10+8
Clinical nurse manager room for linen storage 10+8
	18

	17
	Комната медсестер
Nurse room
	24

	18
	Общая комната (для всех сотрудников)
Public room (per all personnel)
	36

	19
	Комната для семинаров 
Conference room
	24

	20
	Санитарная комната для сотрудников
Sanitary room per personnel
	24

	21
	Комната для санитаров и для использованных вещей
Hospital attendants’ and used materials’ room
	24

	22
	Буфетная
Eating joint
	25

	23
	Комната инженерно-технических работников по оборудованию
Equipment engineering and technical personnel room

	18

	24
	Санитарный пропускник персонала:
Sanitary inspection room of personnel:
-отсек для хранения рабочей (больничной) одежды, оборудованный индивидуальными шкафчиками, раздельно для мужчин и женщин 10+10 м2 -душевая 4 кабины хЗ м2
- Room for (hospital) clothes storage, equipped with individual lockers, individually for male and female 10 + 10 m2 – 4 shower cabins x3 m2
-отсек для хранения специальной стерильной одежды, оборудованный индивидуальными шкафчиками 10+10
-room for for special sterile clothes storage, equipped with individual lockers 10 + 10
	20
12
20

	25
	Комната психологической разгрузки персонала
Personnel psychological release room
	24

	26
	Шлюз при входе в отделение
Department entrance air lock chamber
	12

	
	
	

	
	
	

	
	Итого по центру неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии
Total per intensive care unit 
	1274

	
	
	

	
	
	

	
	III. Состав и площади помещений операционного отделения
III. Composition and area of surgery department premises
	

	
	Асептическое отделение
Aseptic department
	

	1
	Операционная общего профиля - 8 шт. х 36 м2
General surgery room – 8 units x 36 m2
	288

	2
	Операционная для проведения на сердце и сосудах
Heart and blood vessels surgery room
	42

	3
	Операционная для проведения операций на сердце с
Cardio surgery room with application of
	48



	
	использованием АИК, рентгенооперационная
cardia bypass, X-ray operation room
	

	4
	Предоперационная для одной специализированной операционной 2шт.х 15 м2 
Presurgery room per one specialized surgery 2 units x15 m2

	30

	5
	Предоперационная для двух общепрофильных операционных 4шт. х15 м2 
Presurgery room per two general surgery 4 units x 15 m2
	60

	б
	Малая операционная с предоперационной 24+8 м2
Small surgery room with presurgery 24+ 8 m2
	32

	7
	Комната отдыха хирургов
Surgeons rest room
	54

	8
	Материальная комната для специализированных клиник
Material room per specialized medical centers
	20

	9
	Инструментальная
Tools storage room
	6

	10
	Помещение разборки и обеззараживания инструментов 
Medical tools sorting and sterilization room
	10

	11
	Помещение для мойки и обеззараживания наркозно- дыхательной аппаратуры 
Anaesthesia-respiratory apparatus washing and sterilization room
	12

	12
	Гипсовая
Plaster room
	20

	13
	Комната для хранения гипса и гипсовых лент
Plaster and plaster bandage storage room
	10

	14
	Кладовая переносной аппаратуры
Mobile equipment storage room
	15

	15
	Кабинет хирургов
Surgeons room
	18

	16
	Комната старшей медсестры (общая для септического и асептического отделений)
Chief nurse room (general for septic and aseptic departments)
	10

	17
	Комната медсестер
Nurse room
	10

	18
	Кладовая чистого белья
Clean linen storage room
	6

	19
	Помещение разборки и временного хранения грязного белья и послеоперационных отходов 
Dirty linen and post-surgical waste sorting and temporary storage room
	6

	20
	Помещение для уборочного инвентаря и приготовления и хранения дезинфицирующих средств 6+6 м2 
Janitor’s room and decontaminants preparation and storage room 6+6 м2
	12

	21
	Санитарный пропускник для персонала 6 шт. х 6 м2 
Sanitary inspection room per staff 6 units x 6 m2
	36

	22
	Шлюзы при входе в септическое и асептическое отделения 12x2=24
Airlock chambers at the entrance of septic and aseptic departments 12x2=24 
	24

	23
	Перевязочная с ванной и подъемником для ожоговых больных Bandaging room with bath tub and lifting device per burn patients
	25

	24
	Стерилизационная при операционных 6шт. х 12 м2 
Surgery sterilization room 6 units x 12 m2

	72

	
	
	

	
	Септическое отделение 
Septic department
	

	1
	Операционная общего профиля 2штх36 м2 
General surgery room 2 units x 36 m2
	72

	2
	Предоперационная 
Pre-surgery room
	15

	3
	Материальная комната 
Material room
	4

	4
	Инструментальная 
Medical tools storage room
	6

	5
	Помещение разборки и обеззараживания инструментов 
Medical tools sorting and sterilization room
	10

	б
	Помещение для мойки и обеззараживания наркознодыхательной аппаратуры 
Anaesthesia-respiratory apparatus washing and sterilization room
	12

	7
	Кладовая переносной аппаратуры 
Mobile equipment storage room
	15

	8
	Кабинет хирургов 
Surgeons’ room
	12

	9
	Комната медсестер 
Nurse room
	10

	10
	Кладовая чистого белья 
Clean linen storage room
	6

	11
	Помещение разборки и временного хранения грязного белья и послеоперационных отходов 
Dirty linen and post-surgical waste sorting and temporary storage room
	6

	12
	Санитарный пропускник для персонала 2 шт. х 6 м2
 Sanitary inspection room per staff 2 units x 6 m2
	12

	13
	Стерилизационная
	12

	
	Sterilization room
	

	
	Общие помещения операционного отделения
 Public rooms of surgery department
	

	1
	Кабинет заведующего отделением
 Chief of department room
	12

	2
	Комната старшей операционной сестры 
Chief surgical nurse room
	10



	3
	Протокольная 
Records room
	15

	4
	Санузел персонала 8 очков хЗ м2 
Toilet per staff 8 holes x 3 m2
	24

	5
	Место для хранения каталок 4+4  
[bookmark: _GoBack]Moving beds storage room 4+4
	8

	6
	Комната личной гигиены 
Personal hygiene room
	6

	
	
	

	
	Итого по операционной 
Total per surgery department
	1131

	
	
	

	
	IV. Отделение детской анестезиологии и перфузиологии на 12 коек
Department of children’s anesthesiology and  perfusiology per 12 beds 

	

	1
	Вестибюль-распределительная  
Hall - Patient allocation point
	54

	2
	Помещение для хранения каталок и обменного фонда носилок Moving beds storage room and exchange space
	24

	3
	Ожидальня 
Waiting room
	10

	4
	Помещение для временного хранения вещей больных 
Patients’ personal belongings temporary storage room
	6

	5
	Пред реанимационная  
Pre-room of intensive care unit
	18

	б
	Реанимационный зал
 Intensive care unit
	48

	7
	Палата интенсивной терапии: 
Intensive care ward:
общего назначения - 3 шт. х 15 м2 
general – 3 units x 15 m2
-для травматологических и ожоговых больных (со шлюзом 3 м2 для каждой палаты) - 3 шт. х 18 м2 
– per traumatological and burn patients (with airlock chamber 3 m2 per each ward) – 3 units x 18 m2
-послеоперационные палаты - 6 шт. х 13 м2 
-post-surgery wards -  6 units x 13 m2
	45
54
78

	8
	Помещение (пост) дежурной медицинской сестры один на 3
	24

	
	койки интенсивной терапии 12:3 = 4 хбм2 
Duty nurse room one per 3 beds of intensive care 
	

	9
	Изолятор: 
Isolation room
	

	
	-палата
-ward
	18

	
	-слив 
toilet
	2

	
	-шлюз
-airlock chamber
	3

	10
	Санитарная комната (следует отделять друг от друга
	

	
	перегородками на высоту помещения) 
Sanitary room (must be separated from each other by partitions of room height)
	

	
	-отсек для мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки
	

	
	клеенок
 Bedpans washing, drying and  decontaminating department 

	8

	
	-отсек сортировки и временного хранения грязного белья 
Dirty linen sorting and temporary storage section
	4

	
	- отсек хранения предметов уборки помещений (с трапом ,
	

	
	краном и сушкой) и хранения дезсредств  
cleaning facilities storage space (with ramp, faucet and dryer) and decontaminants storage room
	4

	11
	Буфетная 
Eating joint
	24

	12
	Комната дежурных врачей анестезиологов и ревматологов
 Duty anesthesiologists and rheumatologists room
	15

	13
	Процедурная –подготовительная 
Procedure and preparation room
	18

	14
	Перевязочная с ванной и подъемником для ожоговых больных Bandaging room with bath tub and lifting device per burn patients
	30

	15
	Помещение для аэротерапевтического лечения ожоговых
	

	
	больных 
Burn patients aerotherapy treatment room
	

	
	-процедурная на 1 койку со шлюзом 24+2 м2 
procedure room per 1 bed with airlock chamber  24+2 м2
	26

	
	компрессорная
 compressor room
	3

	16
	Помещение гемосорбции: 
Hemosorption room:
	

	
	■процедурная 
procedure room
	24

	
	-помещение подготовки больного 
patient preparation room
	15

	
	-кладовая аппаратуры 
equipment storage room
	6

	17
	Лаборатория срочных анализов: 
Urgent analysis laboratory
	

	
	-лаборантская общеклиническая
 -general clinical laboratory room
	15

	
	-лаборантская биохимическая 
– biochemical laboratory room
	18

	
	-моечная - центрифужная 14+6 м2 
– washing room – centrifugal 14+6 м2
	20

	
	-материальная 
– material room
	8

	
	-комната дежурного лаборанта 
-duty laboratory technician
	10



	18
	Подготовительная комплектов со стерилизационной 15+12 Preparation of sets with sterilization  15+12
	27

	19
	Дезинфекционная наркозно-дыхательной аппаратуры
 Disinfection of anesthesia-respiratory apparatus  
	18

	20
	Помещение хранения наркозно-дыхательной, эндоскопической и другой аппаратуры
 Room for storage of anesthesia-respiratory, endoscopic and another apparatus
	18

	21
	Помещение для хранения передвижного рентгенского аппарата с фотолабораторией и ксероксом 10+6 м2 
Room for storage of portable x-ray apparatus with photo laboratory and Xerox 10+6 m2
	16

	22
	Помещение для хранения крови
Blood bank
	18

	23
	Каб. заведующего отделением  
Head of the department room


	15

	24
	Ординаторская врачей анестезиологов-реаниматоров Anesthesiologist-
	12

	25
	Комната старшей медсестры с помещением для хранения медикаментов 10+8 м2
 Head nurse room with room for drug storage 10+8 м2
	18

	26
	Комната сестры хозяйки с помещением для хранения чистого белья 10+8 m2 
Clinical nurse manager room with linen storage 10+8 m2
	18

	27
	Комната медицинских сестер 4 х 3 м2 
 Nurses room 4 х 3 m2

	12

	28
	Комната младшего медицинского персонала
Paramedical personnel room
	8

	29
	Комната инженерно-технического персонала с мастерской по ремонту оборудования 10+15 
Engineering-technical staff room with equipment maintenance shop 10+15
	25

	30
	Комната психической и психоэмоциональной разгрузки персонала
Room of emotional release for staff
	24

	31
	Кладовая мягкого инвентаря 
Storage for soft inventory
	12

	32
	Санитарный пропускник персонала:
-отсек для хранения рабочей (больничной) одежды, оборудованный индивидуальными шкафчиками, раздельно для мужчин и женщин 10+10 м2 душевая 4 кабины хЗ м2
-отсек для хранения специальной стерильной одежды, оборудованный индивидуальными шкафчиками 10+10
Sanitary inspection room 
Section  for storage of working (hospital) dress, equipped with individual drawers, separately for men and for women 10+10 m2 shower 4 cabins хЗ m2
Section for storage of special sterile clothes, equipped with individual drawers 10+10






	20
12
20

	33
	Уборная персонала 3+3 м2  
Staff  toilet 3+3 м2  

	6

	34
	Кабина личной гигиены женщин
 Feminine hygiene room
	3

	35
	Помещение временного хранения трупов (размещается вне отделения)
 Room for temporary storage of corpses (set out of the department )
	12

	36
	Шлюз при входе в отделение
 Airlock chamber at the entrance of the department  
	12

	
	
	

	
	Итого по отделению детской анестезиологии и перфузиологии Total on the department of child anesthesiology and perfusiology 
	958

	
	
	

	
	V. Состав и площади отделения восстановительного лечения
Structure and areas of rehabilitation treatment 
	

	
	
	

	
	Физиотерапия 
Physiotheraphy
	

	
	Электро- и свето лечение 
Electrical and light treatment
	

	1
	Кабинет электро- и светолечения) при кабинете предусматривается помещение для обработки прокладок площадью 8м2) 12+8
 Electrical and light treatment (by the room is provided the room 
	18

	2
	Кабинет для проведения внутриполостных процедур на 1 гигиеническое кресло  
Room for performance of  Intracavity procedures for 1 hygienist chair 
	12

	3
	Кабинет микроволновой терапии
 Microwave therapy 
	12

	4
	Кабинет ультравысокочастотной
 Ultrahigh frequency room
	12

	5
	Кабинет лазерной терапии Laser therapy room
	12

	6
	Кабинет рефлексотерапии Reflex therapy room
	12



	
	Ингаляторий
Inhalatorium
	

	7
	а) зал для ингаляций
Inhalation room
	10

	
	б) кабинет индивидуальных ингаляций 
Personal inhalation room
	12

	8
	Фотарий
а) помещение для облучения
Radiation therapy room
a)ray treatment room

	16

	
	б) раздевальная
b) fitting room
	9

	
	в) пульт управления
c) remote control
	16

	9
	Кабинет лечения электросном (со шлюзом)
Electrotherapeutic sleep therapy room
	12

	10
	Кабинет групповой аэроионной, аэрозольной и
	12

	
	электроаэрозольной терапии
 Airion, aerosol and  electrical aerosol group therapy room
	

	11
	Помещение для четырехкамерных ванн
Four chamber baths room
	12

	12
	Комната персонала 
Staff room 
	10

	
	
	

	
	Теплолечение 
Heat treatment
	

	13
	Кабинет теплолечения 
Heat treatment room 
	12

	14
	Помещение для подогревания парафина и озокрина
Paraffin heat theraphy room
	8

	15
	Кабинет укутывания
Wrapping  room
	12

	16
	Комната сушки прокладок  
Sanitary towels drying
	8

	17
	Комната медицинской сестры 
Nurse room
	8

	
	
	

	
	Водолечение 
Water treatment
	

	18
	Душевой зал с кафедрой на 5 душевых установок
Shower hall  with shower rostrum  for five shower  station
	25

	19
	Раздевальная при душевом зале 
Fitting room at  shower hall 
	10

	20
	Ванный зал
Bath hall
	12

	21
	Кабина для раздевания 
Undressing cabin
	2

	22
	Помещение субаквалыной ванны 
Underwater intestinal lavage 
	18

	23
	Помещение сероводородных (родоновых) ванн
Sulfarated hydrogen (THIOCYANOGEN) BATHS ROOM 
	

	
	а) ванная комната 
BATH ROOM
	12

	
	б) лаборатория для приготовления раствора
 LABORATORY FOR SOLUTION PREPARATION

	10

	
	в) кладовая реактивов
 Storage of reagents 
	10

	
	г) кабина-шлюз между ванной комнатой и кабиной для раздевания
chamber between bath and undressing cabin
	2

	24
	Комната для ванны подводного душ-массажа
Rooms for bath of underwater shower -massage
	12

	25
	Комната с ванной для лечения движением в воде 
Room with bath for treatment with gymnastic in water
	32

	26
	Помещение лечебного плавательного бассейна (на 10 чел.)
Therapeutic  swimming pool 
	180

	27
	Раздевальная с душем при лечебно- плавательном бассейне
Fitting room with shower at therapeutic swimming pool
	18

	28
	Комната персонала с душевой кабиной
Staff room with shower unit 
	8

	
	
	

	
	Лечебная физкультура, механотерапия и трудотерапия
Therapeutic physical training, mechano therapy and craft therapy 
	

	29
	Кабинет лечебной физической культуры для индивидуальных занятий
Room for individual therapeutic physical training  
	12

	30
	Зал лечебной физической культуры для групповых занятий
Room for group therapeutic physical training 
	20

	31
	Душевая кабина 
Shower unit 
	3

	32
	Раздевальная
Fitting room
	10

	33
	Кладовая инвентаря
Inventory storage
	6

	34
	Массажная
Massage room
	10

	35
	Комната персонала
Staff room
	10

	36
	Кабинет механо- и трудотерапии 
Mechano therapy and craft therapy cabinet
	10

	
	
	

	
	Общие помещения отделения восстановительного лечения
Common areas of rehabilitation treatment department 
	

	36
	Кабинет заведующего отделением
Head of the department room 
	12



	37
	Кабинет врача 
Doctor room 
	12

	38
	Кабинет методиста
 Methodist room 
	10

	39
	Кладовая предметов уборки и грязного белья
Janitorial and soil linen storage 

	4

	40
	Кладовая чистого белья Clean linen storage
	4

	41
	Туалет для больных и персонала 
Toilet for patients and staff
	12

	42
	Ожидальни 1,2m2 на одного посетителя 1,2x50 
Waiting 1,2m 2 for one visitor 1,2x50
	60

	43
	Помещение для текущего ремонта физиотерапевтической аппаратуры 
Room for current repair of physiotherapeutic equipment
	12

	44
	Кладовая переносной физиотерапевтической аппаратуры
 Storage for portable physiotherapeutic equipment
	12

	
	
	10

	45
	Помещение хранения баллонов с углекислотой
 Room for storage of carbon dioxide bulbs 
	

	
	Итого по отделению восстановительного лечения 
 Total on the department of rehabilitating treatment 
	825

	
	
	

	
	VI. Клинико-диагностическая лаборатория. Состав и площади помещений лабораторий     
Clinical diagnostic laboratory. Set-up and areas of laboratories
	

	
	Помещения приема и регистрации анализов от больных стационара
Room for analysis acceptance and registry from day and night clinic patients 
	

	1
	Помещения приема и сортировки проб и выдачи результатов 
Room for acceptance and sorting of probe and dispensing of analysis 
	10

	
	
	

	
	Помещение для производства анализов 
Room for analysis running  
	

	
	Клиническое отделение 
Clinical department
	

	2
	Помещение сбора препараторской мочи, кала, мокроты и желудочного сока 
Room for collecting of preparatory urine, fecal, sputum and gastric juice
	10

	3
	Помещение для исследования мочи, кала, мокроты и желудочного сока 
Room for urine, fecal, sputum, gastric  research analysis 
	12

	4
	Помещение центрифугирования
 Room for centrifugation 
	4

	5
	Моечная со сливом
 Washer with water draining 
	4

	
	
	

	
	Гематологическое отделение 
Hematology department
	

	6
	Помещение для забора крови
  Room for blood collection
	10

	7
	Помещение для окраски проб
 Room for probe painting 
	6

	8
	Исследовательская для морфологических анализов крови 
Research room for morphological blood analysis  
	12

	
	
	

	
	Биохимическое отделение 
 Biochemical department
	

	9
	Лаборантские для биохимических исследований крови
 Laboratory rooms for biochemical blood analysis 
	12

	10
	Лаборантская для биохимических исследований мочи 
Laboratory rooms  for biochemical urine analysis 
	12

	11
	Помещение для центрифугирования
 Room for centrifugation 
	4

	12
	Моечная 
 Washer
	12

	13
	Исследовательская для ИФА 
Research room for EIA
	12

	
	
	

	
	Лаборатория ПЦР 
PCR laboratory
	

	14
	Комната приема и регистрации образцов
 Room of samples acceptance and register
	12

	15
	Комната разбора и первичной обработки материала
Room for primary materials processing and sorting   
	12

	16
	Помещение для выделения РНК-ДНК 
Room for RNC –DNC extraction 
	15

	17
	Помещение приготовления реакционных смесей
 Room for preparation of reactive mixture
	15

	18
	Учет результатов 
Results recording 
	15

	
	
	

	
	Микробиологическое отделение 
Microbiological department 
	

	19
	Помещение приема и регистрации анализов 
Room for analysis acceptance and registry
	5

	20
	Препараторская микробиологическая 
Microbiological preparatory room 
	18

	21
	Бокс с предбоксом 4+2=6 Box with prebox 4+2=6
	6



	22
	Автоклавная для обеззараживания
  Autoclave room for disinfection
	10

	23
	Автоклавная для стерилизации питательных сред 
Autoclave room for growth media
	10

	24
	Бокс с предбоксником на кишечной группы инфекции 12+4=16
Box with pre box for intestinal group of infection 12+4=16 
	16

	25
	Бокс с предбоксником на капельной группы инфекции 12+4=16
Box with pre box for respiratory infection 
	16

	26
	Бокс с предбоксником для проведения сан. бак. исследования 12+4=16
Box with prebox for san. bac. research 12+4=16

	16

	27
	Бокс с предбоксником для проведения исследований на микрофлору 12+4=16 Box with prebox for  research on microflora
	16

	28
	Кабинет врача микробиолога 
Room of doctor-microbiologist
	12

	29
	Средоварная с боксом для разлива сред 
Media preparatory room with box for media pouring 
	8

	30
	Моечная 
Washing 
	12

	
	
	

	
	Серологическое отделение
 Serology department 
	

	31
	Кабинет серологических и иммунологических исследований 
Room for serology and immunology research
	12

	
	

	
	Помещение для приема и регистрации анализов от посетителей поликлинического отделения 
Room for analysis acceptance and registry of polyclinic department 
	

	32
	Регистратура и ожидальня
 Information reception and waiting 
	8

	33
	Кабинет для взятия проб 
Room for probe taking 
	10

	34
	Помещение с кабиной для приема и сортировки проб 4+6=10 
Room with cabins for acceptance and sorting of probes 4+6=10
	10

	
	
	

	
	Общие помещения 
Common rooms 
	

	35
	Кабинет заведующего (врача)  
Room of the head of the department (doctor)
	12

	36
	Материальная
 Material room
	6

	37
	Кладовая грязного белья и предметов уборки 
Soil  linen  storage 
	4

	38
	Кладовая кислот и щелочей (прекурсоры) Storage of acids and alkali (precursor)
	6

	39
	Кладовая легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
Storage of flammable and  combustible  liquids 
	6

	40
	Сан.узел 
Toilet
	3

	41
	Комната персонала 
Staff  room 
	8

	42
	Раздевалка 
Fitting room 
	10

	
	
	

	
	Итого по клинико-диагностической лаборатории 
Total  on clinic-diagnostic  laboratory
	429

	
	
	

	
	VII. Отделение (кабинеты) медицинской диагностики 
Department(separate rooms) of medical diagnostics 
	

	
	Площадь и состав помещений отделения функциональной диагностики
Rooms’ area and structure of Functional diagnostics department   
	

	1
	Кабинет врача с аппаратурой:12+6 -электрокардиографии -векторокардиографии фонокардиографии –баллистокардиографии

Doctor’s room with apparatus12+6 -electrocardiography -vectorocardiogrphy –ballistocardiography
	18

	2
	Кабинет для исследования периферического кровообращения 12+6
Room for examination of peripheral circulation 12+6
	18

	3
	Кабинет для исследования газообмена:
 Room for gaseous exchange examination
а)	определения основного обмена 
determinations of main exchange 
б)	спирографии (диффузиометрии, капнографии, оксигемографии)
spirography (diffuziometrology,capnography,oxyhaemography)

	18
18

	4
	Кабинет врача электроэнцефалографии (реоэнцефалографии) с аппаратурой 12+6  
Room of electroencephalography (rheoencephalography) doctor with apparatus 12+6  
	18

	5
	Кабинет миографии 12+6
 Miography room 12+6
	18

	6
	 Кабинет Электрогастрографии  
Electrogastrography room
	12



	7
	Кабинет радиотелеметрии
 Radio telemetry room 
	12

	8
	Кабинет ультразвуковой диагностики 12+6 
Ultrasonic diagnostics room 
	18

	9
	Эндоскопические кабинеты: 
Endoscopic rooms:
 
а) кабинет гастроскопии с помещением для подготовки
	18

	
	больного 12+6 
patient 12+6
	12

	
	б)	кабинет цистоскопии (со шлюзом и санузлом) 
cistoscopy room (with chamber and toilet)

в)	кабинет ректороманоскопии процедурная-смотровая(со шлюзом, клизменной и туалетом) 12+2+4+3
proctosigmoidoscope room procedural-examination room (with chamber, enema room and toilet ) 12+2+4+3 
	21

	
	г) кабинет бронхоскопии 12+6 
bronchoscopy room 12+6
	18

	10
	Кабинет электротермодиа гностический: а)процедурная
Electric thermodiagnostic room: a) procedure room 
 
	10

	
	б) помещение для обработки прокладок
 
 б) room for sanitary towel drying  
	6

	11
	Общие помещения отделения: а) кабинет заведующего отделением
Common rooms of the department:  a) Head of the department room  
	12

	
	б) кабинет для расшифровки и обработки записей аппаратуры
room for interpretation and processing of apparatus recordings 
	12

	
	в) помещение для проявления пленок 
Room for film development 
	4

	
	г) кладовая переносной аппаратуры
mobile equipment storage 
	10

	
	д) кабинет для проведения тестов с физической нагрузкой 
 (велоэргометрия, спироэргометрия и др.) 
room for exercise tests  (bicycle ergometry, spiroergometry etc.)
	12

	12
	Кабинет магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии (в зависимости от технических параметров): а) кабинет с мультисрезовым томографом
Room of magnetic resonance tomography and computer tomography (depending on technical parameters): room with multislice tomograph 
 
	42

	
	б) комната управления диагностическим аппаратом 
Room of diagnostic  apparatus control
	10

	
	в) комната для питания томографа (аккумуляторная) 10-25 ( в зависимости от марки томографа)
Room for tomograph power supply (battery) 10-25 (depending on the tomograph model ) 
	25

	
	г) кабинет врача
 Doctors room 
	12

	
	д) кабинет оказания первой помощи и подготовки больного
First aid room and patient preparation 9+3

	12

	
	9+3
е) кабинет заведующего отделением
 Head of the department room 
	12

	13
	Комната для инженера
 Room for engineer 
	10

	14
	Уборная с умывальником для персонала 
Toilet with wash-stand for staff 
	3

	
	
	

	
	Итого по отделению функциональной диагностики 
Total on functional diagnostics department 
	411

	
	
	

	
	VIII. Отделение гемодиализа
 Haemodialysis department 
	

	
	
	

	1
	Диализный зале постом дежурной медсестры для пациентов ОПН (острой почечной недостаточностью) 3 койки х14 м2
Dialysis hall with duty nurse for patients of acute kidney failure 3 cots х14 m2 
	42

	
	■ для пациентов с программной гемодиализа (изолятор на 1 койку)
For patients with dialysis programme (isolator for one cot)
	9

	2
	Малая операционная с предоперационной 24+8 
Small surgery room 24+8    with pre surgery
	32

	3
	Помещение ремонта диализных аппаратов 
Room for dialysis apparatus fixing 
	10

	4
	Растворная –деминерализационная
 Demineralization-solution room 
	30

	5
	Склад солей и расходных материалов 
Storage of salts and consumable materials 
	10

	6
	Кладовая растворов
Solutions storage 
	10

	7
	Комната переодевания пациентов амбулаторного гемодиализа
Fitting room for ambulatory haemodialysis patients 
	12

	8
	Палата для пациентов амбулаторного гемодиализа 7x2
Ambulator haemodialysis  patients ward 7x2


	14

	9
	Кабинет заведующего отделения 
Head of the department room 
	12

	10
	Кабинет врача
 Doctors room 
	10

	11
	Кабинет старшей медсестры
 Head nurse room 
	12

	12
	Комната персонала
 Staff room 
	10



	13
	Комната сестры хозяйки
 Nurse manager room
	10

	14
	Раздаточная 9+6 
Serving hatch
	15

	15
	Столовая
 Eating joint
	10

	16
	Уборная с умывальником для персонала
 Toilet with wash basin for staff
	3

	17
	Уборная с умывальником для больных
  Toilet with wash basin for patients
	3

	18
	Кладовая для оборудования 
Equipment storage room
	8

	19
	Помещение для хранения уборочного инвентаря 
Janitorial room
	4

	
	
	

	
	Итого по отделению гемодиализа 
Total per  haemodialysis department
	276

	
	
	

	
	IX. Отделение централизованной стерилизации 
Centralized sterilization department
	

	
	
	

	
	Состав и площадь помещений ОЦС с учетом стационара и амбулаторного приема 
Composition and area of CSD premises with consideration of  inpatient and outpatient reception
	

	1
	Комната приема и хранения нестерильных материалов 12+8 
 Non-sterile material reception and storage room
	20

	2
	Комната мытья и сушки медицинского инструментария 18+8 
Medical tools washing and drying room
	26

	3
	Упаковочная 12+8 
Packing room 12+8
	20

	4
	Стерилизационная . 4 автоклава 9x4 
Sterilization room 4 steam autoclaves 9x4
	36

	5
	Экспедиционная 12+8 
Dispatching room 12+8
	20

	6
	Комната старшей медсестры 
Chief nurse room
	10

	7
	Помещение для хранения уборочного инвентаря 
Janitorial supplies storage room
	4

	8
	Уборная со шлюзом и умывальником 
Toilet with airlock chamber and wash basin
	3

	10
	Комната персонала
 Staff room
	12

	
	
	

	
	Итого ОЦС 
 Total per  Centralized sterilization department
	151

	
	
	

	
	X . Больничная аптека 
Hospital pharmacy
	

	
	Производственные помещения 
Production rooms
	

	1
	Комната обслуживания 
Service room
	8

	2
	Экспедиционная 
 Dispatching room
	12

	3
	Рецептурная 
Reception area
	10

	4
	Ассистентская 
Assistant’s room
	24

	5
	Аналитическая  
Analytics department
	10

	6
	Фасовочная 
Filling room
	12

	7
	Дефектарская 
Drug formulation department
	16

	8
	Кокторий 
Coctorium
	8

	9
	Дистилляционная 
Distillation room
	15

	10
	Дезинфекционная со шлюзом (8 м2 + 2 м2) 
Desinfecting with airlock chamber (8 m2 + 2 m2)
	10

	11
	Моечная 
Washing room
	12

	12
	Помещение для хранения чистой посуды
 Clean dishware storage room
	10

	13
	Распаковочная 
Unpacking room
	15

	14
	Помещение для приготовления лекарственных форм в асептических условиях: 
Drug formulation preparation room in aseptic conditions
-ассистентская-асептическая со шлюзом (18 м2 + 4 м2) 
– assistant’s aseptic room with airlock chamber (18 m2+4 m2)
-ассистентская-асептическая для приготовления глазных капель для новорожденных со шлюзом (10 м2 + 4 м2) 
– assistant’s aseptic room with airlock chamber for preparation of eye drops for infants 
-фасовочная со шлюзом 10+4 закаточная 
- filling room with airlock chamber 10+4 batching
-стерилизационная посуды 
- dish sterilization room
–моечная
-washing room

- стерилизационная лекарственных форм (автоклавная)
-  drug formulation sterilization room (autoclave room)
	22
14
14  10 10
15  8



	
	-контрольно-маркировочная
Control-marking room
	10

	
	
	

	15
	Помещения хранения:
Storing room:
	

	
	готовых лекарственных препаратов
for ready medicines
	18

	
	-сильнодействующих, ядовитых лекарственных средств,
for potent, toxic  medications
	10

	
	включенных в список ПККН, а также наркотических лекарственных средств и психотропных веществ
for medicines put in the list of Standing Committee on Narcotics Control, and also narcotic drugs and   psychotropic substances 
	

	
	-сухих лекарственных веществ
Dry medication
	20

	
	-жидких лекарственных веществ
Liquid medication 
	20

	
	-требующих особого температурного режима
Which require special  temperature conditions
	12

	
	-приготовленных из растительного сырья
Prepared of  herbal raw material


	8

	
	-медицинских иммунологических препаратов
- immunological medications

-медицинских иммунологических препаратов

	10

	
	-дезинфицирующих средств
- decontaminants

	4

	
	-кислот
acids
	4

	
	-горючих, легковоспламеняющихся жидкостей, а также
Flammable,  inflammable liquids , and also
	8

	
	лекарственных средств на спиртах, маслах и других ЛВЖ и ГЖ
medications based on spirits, oils and other  highly-flammable liquid and  inflammable  liquids
	

	16
	Помещения хранения предметов медицинского назначения:
Store room for medical purpose items:
	

	
	-стерильного и не стерильного перевязочного материала
-sterile and non-sterile  dressing material 
	20

	
	-медицинского инструментария
Medical appliances

	10

	
	-предметов ухода за больными, санитарии и гигиены
Items of  medical attendance after patients , sanitary  and hygiene

	12

	
	
	

	
	Служебные и бытовые помещения
Office and amenity facilities
	

	17
	Кабинет заведующего аптекой
Drug-store manager office

	12

	18
	Информационная
Information
	12

	19
	Помещение для занятий с персоналом
Personnel training room
	18

	20
	Комната персонала
Staff room

	12

	21
	Комната приема пищи
Eating joint
	10

	22
	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (инд. двойные шкафы - 0,55 м2 на 1 шкаф)
Staff cloak room for street and work clothes (individual double lockers - 0,55 m2 per 1 locker)





	15

	23
	Архив
Archive
	4

	24
	Помещения хранения стекла, тары, хозяйственных средств и вспомогательных материалов
Store room for glass, tare, household items and auxiliary materials

	20

	25
	Помещение для обработки, хранения уборочной техники,
	8

	
	инвентаря с трапом, сушкой и видуаром
Room for maintenance, storing of janitorial,
equipment with traps, dryer and 	slop hopper

	

	26
	Душевая
Shower



	3

	27
	Комната личной гигиены
Personal hygiene room

	5

	28
	Санузел со шлюзом 3+3 м2
Toilet with chamber 3+3 m2

	6

	
	


	

	
	Итого по аптеке
Total per drugstore 
	546

	
	
	

	
	XI. Патологоанатомическое отделение
Pathologic anatomy department
	

	
	
	

	
	Состав и площади
Composition and areas
	

	1
	Помещение приема трупов
Body receiving room
	6

	2
	Кладовая для хранения вещей умерших
Room for storing of stuff of deceased 
	4

	3
	Помещение хранения трупов с кассетным холодильным шкафом
Premise for storing of bodies with cassette refrigerated cabinet
	12

	4
	Секционная на 1 стол
1 table with dissecting room 

	18

	5
	Предсекционная
Pre-dissecting room
	10

	6
	Комната для приема и регистрации биопсийного и аутопсийного материала с архивом 6+8
Receiving and registration room of bioptic and autopsy material with archive 6+8
	14

	7
	Препараторская
Anatomist
	10

	8
	Фиксационная
Fixation room
	6

	9
	Архив микропрепаратов и блоков биопсий
Microslides and biopsy blocks archive
	8

	10
	Помещение одевания трупов
Body dressing room

	10

	11
	Кладовые консервирующих растворов , ядов и летучих веществ
Preservative solutions, toxicants and volatile matters storing room
	6

	12
	Кладовая похоронных принадлежностей 
Funeral attributes store room
	6

	13
	Кабинет для работы с документами
Paperwork room
	10

	14
	Архив гистологического материала 
Histologic material archive

	12

	
	
	

	
	Итого по ПАО 
Total per Pathologic anatomy department

	132

	
	
	

	
	XII. Прачечная
Laundry
	

	
	Состав помещений прачечной определяется в зависимости от объема белья (кг. в смену). Предварительно принято 350кг/в смену
Laundry premises composition shall be determined depending on the volume of linen (kg per shift). Preliminary taken as 350kg/per shift
	

	1
	Цех приема и сортировки грязного белья
Linen receiving and sorting shop 
	8

	2
	Стиральный цех 
Washing shop

	36

	3
	Сушильный цех 
Drying shop
	40

	4
	Цех разборки, починки, упаковки и хранения белья
Linen sorting, mending, packing and sorting room
	12

	5
	Выдача белья
Linen delivery
	4

	6
	Кладовая для хранения моющих и дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря
Store room for disinfectant cleaning compounds and janitorial supplies
	4

	7
	Комната персонала 
Staff room
	10

	8
	Душевая с санузлом 
Shower with toilet
	6

	
	
	

	
	Итого по прачечной 
Total per laundry
	120

	
	
	

	
	XIII. Дезинфекционное отделение 
Disinfection department 
	

	
	Состав и площади помещений
Composition and premises area
	

	1
	Прием и сортировка вещей
Receiving and sorting of linen 
	8

	2
	Выдача вещей 
Items delivery
	8

	3
	Кладовая продезинфицированных вещей
Disinfected items store room
	5

	
	Помещения дезинфекционных камер 
Premises of disinfection cabinet
	

	4
	Загрузочное отделение 
Loading department
	24

	5
	Разгрузочное отделение 
Unloading room
	40

	6
	Шлюз между загрузочным и разгрузочным отделением
Airlock between loading and unloading departments
	3

	7
	Помещение для хранения дезинфекционных средств и уборочного инвентаря
Disinfectant  and janitorial supplies store room
	6

	8
	Душевая с санузлом 
Shower with toilet
	6

	
	
	

	
	Итого по дезинфекционному отделению 
Total per Disinfection department
	100

	
	
	

	
	XIV. Пищеблок 
Food unit
	

	
	Состав и площади 
Composition and areas
	

	1
	Цех заготовки овощей 
Vegetables shop
	20

	2
	Цех мясной 
Meat shop
	12

	3
	Варочный цех 
Cookroom
	45

	4
	Цех мучных изделий 
Starchy foods shop
	16

	5
	Моечная кухонной посуды 
Kitchenware washing room
	12

	6
	Кладовая суточного запаса 
Day supply store room
	10

	7
	Экспедиция (с наружным выходом) 
Expedition (with external exit)
	10

	
	Складские помещения 
Storage rooms
	

	8
	Помещение холодильной установки 
Refrigerating unit room
	5

	9
	Кладовая сухих продуктов 
Dry provisions store room
	5

	10
	Овощехранилище
Vegetable store room
	10

	
	Служебные и бытовые помещения
Office and amenity rooms
	

	11
	Комната диетического врача 
Dietician’s room
	8

	12
	Комната персонала 
Staff room 
	10

	13
	Душевая с санузлом 
Shower with toilet 
	6

	
	
	

	
	Итого по пищеблоку 
Total per food block
	169

	
	
	

	
	XV. Гараж для служебных автомашин
Garage for company vehicles
	

	1
	Боксы 5 автомашин
Boxes for 5 vehicles
	125

	2
	Мастерская 
Shop
	25

	3
	Бокс с ямой для профилактики автомашин
Boxes with pits for vehicle maintenance
	40

	4
	Склад запчастей 
Warehouse for spares
	12

	5
	Помещение для водителей 
Drivers room
	12

	6
	Уборная 
Toilet
	3

	7
	Душевая 
Shower
	3

	
	
	

	
	Итого по гаражу 
Total per garage
	220

	
	
	

	
	XVI. Амбулаторное-поликлиническое
Outpatient department
	

	
	отделение в составе больницы на 200 посещений в смену
in comprise of hospital for 200 calls per shift
	

	
	Вестибюльная группа помещений
Vestibule group of premises
	

	1
	Вестибюль со справочной 0,3 м2 х 200
Vestibule with inquiry 0,3 м2 х 200
 
	60

	2
	Колясочная
Barrow room
	20

	3
	Гардероб посетителей ОД м2 х 200
Visitors cloak room ОД м2 х 200
	20

	4
	Гардероб персонала для верхней одежды 0,08 м2 х 80
Staff cloakroom for outerwear  0,08 м2 х 80
	7

	5
	Регистратура:
Registration office:
	

	
	помещение регистратора с картохранилищем 200:15:6х5м2
record keeper with chart library 200:15:6х5м2
	12

	
	-помещение для самозаписи (допускается размещение в вестибюле)
Self registry room (accepted for arrangement on vestibule) 
	10

	6
	Помещение для оформления больничных листов
Sick leave certificate processing room
	10

	7
	Помещение для приема вызовов на дом:
Calling a doctor reception premise:
	

	
	-комната приема вызовов врачей на дом
Calling a doctor reception room
	10

	
	-комната участковых врачей
Sector doctors room
	14

	
	-комната участковых медсестер
Community nurse room
	12

	8
	Процедурные для работы в выходные дни:
Medical procedures room in off days:
	

	
	-для внутримышечных инъекций
For intramuscular injections
	12

	
	-для внутривенных инъекций
For intravenous injections
	12

	9
	Приемно-смотровой фильтр-бокс с санузлом и шлюзом 16 м2 +(3 м2 + 3 м2)
Isolation-examination filter box with toilet and airlock 16 м2 +(3 м2 + 3 м2)
	22

	10
	Помещение для взятия анализов от больных детей:
Room for taking analysis children patients: 
	

	
	-на воздушно-капельную инфекцию
For droplet infection 
	10

	
	-на кишечную инфекцию
Enteric Infection
	12

	11
	Помещение для взятия анализов от контактных и здоровых детей
Room for taking analysis from contactants and healthy children
	10

	12
	Помещение охраны
Security room
	8

	
	
	

	
	Отделение (пункт) неотложной медицинской помощи
Emergency medical care department
	

	1
	Кабинет дежурного врача
Duty doctor room
	12

	2
	Ожидальня для посетителей с санузлом и шлюзом 10 м2 + (3
м2 + 3 м2)
Visitors waiting room with toilet and airlock 10 м2 + (3
м2 + 3 м2)

	16

	3
	Комната временного пребывания больных
Patients temporary stay room
	12

	4
	Процедурная-перевязочная
Medical procedures and dressing room
	22

	5
	Кладовая чистого белья
Clean linen storeroom
	8

	6
	Кладовая временного хранения грязного белья
Dirty linen temporary store room
	6

	7
	Диспетчерская
Dispatch room 
	8

	8
	Комната дежурной медицинской сестры
Duty nurse room
	10

	9
	Комната шоферов
Drivers room
	12

	10
	Помещение хранения медикаментов и чемоданов-укладок
Medications and case packing store room
	6

	11
	Комната персонала для приема пищи
Staff eating joint
	12

	12
	Санузел со шлюзом для персонала (3м2+3м2)
Toilet with airlock (3м2+3м2)
	6

	
	
	

	
	Лечебно-профилактические подразделения
Medical and preventive section
	

	
	Школьно-дошкольное отделение
School – preschool section 
	

	1
	Кабинет заведующего отделением
Department head office 
	15

	2
	Комната старшей медицинской сестры
Head nurse room

	10

	3
	Кабинет учета и подготовки медицинской документации на подростков достигших 15-летнего возраста (с картотекой) 16 м2+6м2
Medical documentation registering  and preparing room for adolescent who has reached the age of 15 years (with card register) 16 м2+6м2
	22

	
	
	

	
	Отделение здорового ребенка
Healthy children department
	

	1
	Кабинет заведующего отделением
Department head office
	12

	2
	Кабинет доврачебного приема
Before-doctor call room
	12

	3
	Кабинет врача педиатра
Pediatrician room
	15

	4
	Кабинет организации контроля над диспансеризацией и ведению централизованной картотеки лиц состоящих на диспансерном учете
Office of organization of control over preventive medical examination and conducting of centralized card indexing of those who registered in dispensary list
	12

	5
	Кабинет для прививок:
Prophylactic immunization room:
	

	
	-помещение для картотеки
Card index room:
	18

	
	-процедурная для прививок
Prophylactic immunization procedures room
	14

	
	-процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкул и нодиагностики
Vaccine of Calmette and Guerin reimmunization and tuberculinization procedure room
	10

	
	-помещение хранения вакцин
Vaccine store room
	8

	6
	Кабинет анамнестический
Anamnestic room
	16

	7
	Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей
Health education  and hygienic education  of children and parents


	16

	
	
	

	8
	Процедурная:
Procedure room: 
	

	
	-помещение взятия крови
Blood collection room
	10

	
	-помещение взятия бактериологических анализов на кишечную группу
Room for collecting of bacteriological analysis for intestinal group 
	10

	9
	Кабинет антропометрии с раздевальной (14 м2 + 4 м2)
Anthropometry room with fitting (14 м2 + 4 м2)
	

	10
	Ожидальня 1,2 м2 на каждого посетителя, одновременно находящегося в отделении условно 20 чел.
Waiting room  1,2 м2 per each visitor, simultaneously staying in department conditionally 20 people.

	18

	11
	Отделение для детей грудного возраста:
Infant department: 
	24

	
	-кабинет забора крови
Blood colleting room
	

	
	-кабинет врача педиатра
Pediatrician room
	10

	
	-помещение для обучения уходу за новорожденными
Infants care education room
	15

	
	-помещение для кормления и взвешивания грудных детей
Infants feeding and weighing room
	14

	
	-кабинет по профилактике рахита
Rachitis preventive measures room
	10

	
	-клизменная со сливом ( 8 м2 + 2 м2)
Enema room with drain ( 8 м2 + 2 м2)
	10

	
	-кабинет массажиста
Masseuse room
	10

	
	-ожидальня 1,2м2 х10
Wating room 1,2м2 х10
	12

	
	-санузел со шлюзом (3 м2 + 3 м2)
Toilet with airlock (3 м2 + 3 м2)
	6

	
	
	

	
	Педиатрическое отделение
Pediatric department
	

	1
	Кабинет заведующего отделением
Department head office 
	15

	2
	Комната старшей медицинской сестры
Head nurse room

	12

	3
	Кабинет участкового врача педиатра
Section pediatrician room
	15

	4
	Процедурные:
Procedure rooms:
	

	
	-общего назначения
General purpose 
	18

	
	-для внутривенных вливанию
intravenous infusion
	12

	
	-для внутримышечных инъекций
intramuscular injection
	12

	5
	Клизменная со шлюзом (8 м2 + 2 м2)
Enema room with airlock (8 м2 + 2 м2)
	10

	6
	Кабинет врача кардиоревматолога/эндокринолога
Cardiorheumatologist/endocrinologist office 
	18

	7
	Кабинет врача гинеколога:
Gynecologist office:
	

	
	-кабинет врача со шлюзом (14 м2 + 2 м2)
Doctors office with chamber (14 м2 + 2 м2)
	16

	
	-процедурная с гинекологическим креслом
Procedure room with gynecological examination chair
	18

	8
	Кабинет логопеда
Speech therapeutist office
	18

	9
	Кабинет врача гематолога
Hematologist office
	18

	10
	Кабинет врача гастроэнтеролога:
Gastroenterologist office:
	

	
	-кабинет врача
Doctors office
	12

	
	-процедурная с моечной для эндоскопов (18 м2 + 10 м2)
Procedure room with endoscope washing (18 м2 + 10 м2)
	28

	
	-процедурная электрогастроскопии
Electrogastroscopy procedure room
	18

	11
	Кабинет врача дерматолога:
Dermatologist office:
	

	
	-кабинет врача
Doctor office
	18

	
	-процедурная
Procedure room
	18

	12
	Кабинет врача нефролога
Nephrologist office
	18

	13
	Кабинет врача пульмонолога
Pulmonologist office
	18

	14
	Аллергологический кабинет:
Allergology office:
	

	
	-кабинет врача аллерголога
Allergologist office
	15

	
	-процедурная
Procedure room
	12

	
	-комната приготовления аллергенов со шлюзом между комнатой и процедурной (10 м2 + 2 м2)
Allergens preparation room with airlock between room and procedure room (10 м2 + 2 м2)
	12

	
	
	

	
	Хирургическое отделение
Surgery department 
	

	1
	Кабинет заведующего отделением
Department head office 
	18

	2
	Комната старшей медицинской сестры
Head nurse office
	12

	3
	Кабинет врача хирурга/травматолога ортопеда
Surgeon/ traumatologist orthopedist office
	18

	4
	Перевязочная септическая
Septic dressing room
	22

	5
	Перевязочная асептическая
Aseptic dressing room 
	22

	6
	Перевязочная гипсовая с комнатой для хранения гипса (22 м2 +10 м2)
Plaster dressing room with plaster store room (22 м2 +10 м2)
	32

	7
	Малая операционная с предоперационной и шлюзом (24 м2 +8 м2 +2 м2)
Small operating room with pre-surgical room  with airlock (24 м2 +8 м2 +2 м2)
	34

	8
	Комната временного пребывания больных после операции с санузлом и шлюзом 12 м2 + (3 м2 + 3 м2)
Patient temporary staying room after surgery with toilet and chamber 12 м2 + (3 м2 + 3 м2) 
	18

	9
	Материальная
Material room
	10

	10
	Кабинет врача уролога:
-кабинет врача со шлюзом (18 м2 + 2 м2) ■ процедурная со сливом (18 м2 +2 м2)
Urologist office:
Doctor office with chamber (18 м2 + 2 м2) ■ procedure room with drain (18 м2 +2 м2)
	20
20

	11
	Кабинет врача онколога:
-кабинет врача с картотекой (18 м2 + 6 м2) –процедурная
Oncologist room :
Doctor office with card index (18 м2 + 6 м2) –procedure room
	24
20

	12
	Кабинет врача нейрохирурга
Neurosurgeon office
	18

	13
	Ожидальня 1,2 м2 х 10 чел.
Waiting room 1,2 м2 х 10 peopleчел.

	12

	
	
	

	
	Специализированные отделения (кабинеты), диагностические подразделения , ЦСО , хозяйственные подразделения и т.п. являются общими для стационара и амбулатории, которые располагаются в лечебно-диагностическом блоке больницы
Specialized departments (offices), diagnostic sections, CSD, utility sections and etc. are common for in-patient and out-patient which are located at medical diagnostics block of the hospital
	

	
	
	

	
	Итого по амбулаторно-поликлиническому отделению
Total per out-patient department
	1385

	
	
	

	
	XVII. Служебно-бытовые помещения больницы
Hospital’s office and amenity premises

	

	
	
	

	1
	Кабинет генерального директора
Director general office
	54

	2
	Приемные 36 м2 х 3 шт.
Waiting room 36 м2 х 3 ea.

	108

	3
	Кабинет заместителя генерального директора по науке, кадрам и образованию
Science,  staff and education Director General Deputy room 
	36

	4
	Кабинет заместителя генерального директора по лечебной работе
Clinical care Director General Deputy room
	36

	5
	Кабинет заведующего ЦНИИЛ
CSRL head office
	18

	б
	Кабинет руководителя тренингов
Training instructor’s office 
	18

	7
	Кабинет руководителя международного отдела
International department head’s office 
	18

	8
	Кабинет заместителя генерального директора по техническому, планово-финансовому управлению
Technical and planning financial administration Director General Deputy room
	18

	9
	Кабинет главного инженера
Chief engineer’s office
	

	10
	Кабинет главного бухгалтера
Chief accountant’s office
	18

	11
	Помещение бухгалтерии
Accounting room
	18

	12
	Касса
Cash office
	6

	13
	Кабинет юриста
Lawyer’s office
	12

	14
	Отдел кадров
Human resources department
	18

	15
	Канцелярия
Administrative office 
	10

	16
	Аптечный киоск с помещением хранения (12 м2+4 м2) располагается при вестибюле поликлиники
Branch pharmacy with store room (12 м2+4 м2)is located at outpatient department  vestibule
	16

	17
	Конференц-зал на 300 мест
Conference hall for 300 seats

	300

	18
	Фойе при конференц-зале 0.3 м2 хЗОО
Foyer at conference hall 0.3 м2 хЗОО
	30

	19
	Помещение для занятий с персоналом
Staff study room
	36

	20
	Медицинский архив
Medical archive
	36

	21
	Медицинская библиотека (информационно-ресурсный) с компьютерным залом
Medical library (informational) with computer hall
	54

	22
	Серверная
Server room
	12

	23
	Помещение "маънавият и маърифат" с местом для проведения занятий и установки плакатов по гражданской защите.
"Manaviyat va marifat" room with study room and civil protection poster.
	54

	24
	Кабинет для инженерно-технического персонала
Engineering and technical personnel room
	18

	25
	Помещение для эксплуатационно-технических служб: -электротехническая мастерская 
-санитарно
-техническая мастерская
Operations and logistics engineering  services room: 
electric shop 
sanitary-engineering shop
	18
18

	
	-столярная мастерская
carpenter's workshop
	54

	26
	Диспетчерская инженерных служб
Engineering services dispatch room
	12

	27
	Столовая на полуфабрикатах для персонала:
Staff semiprocessed product canteen:
	

	
	- обеденный зал на 50 мест с раздаточной
Dining hall for 50 seats service hatch
	90

	
	-кухня доготовочная
food preparation kitchen

	20

	
	-моечная посуды
Washing room

	15

	
	-загрузочная
Loading room
	12

	
	-комната персонала с душевой и уборной
Staff room with shower and toilet
	16

	
	-подсобное помещение
Utility room
	10

	28
	Радиоузел
Broadcasting centre
	12

	29
	АТС
ATS
	12

	30
	Помещение пожарного поста
Fire attendant room 
	15

	31
	Комната сестры хозяйки
Housekeeper’s room
	10

	32
	Кладовые:
Store rooms:
	

	
	-чистого белья
Clean linen store room
	15

	
	-грязного белья
Soiled linen store room
	15

	
	-хозяйственного инвентаря
household equipment
	12

	
	-хранения уборочной техники и предметов уборки с поливочным краном, сушкой и трапом.
Janitorial supplies store room with tap, dryer and trap.
	8

	33
	Помещения хранения:
Storages:
	

	
	-списанного инвентаря и мебели
For used inventory and furniture
	36

	
	-хозяйственных и канцелярских принадлежностей
For housewares and office supplies
	36

	
	-медицинских и хозяйственных бланков
Medical and economic forms
	10

	34
	Санитарные узлы для администрации и посетителей
Toilets and for administration and visitors

	24

	34
	Гардеробные домашней и рабочей одежды персонала
Staff cloakroom for street and work clothes
	120

	
	(индивидуальные шкафчики с двумя отсеками)
(personal locker with two sections)

	

	35
	Душевые для персонала
Shower for staff
	36

	36
	Помещение для хранения верхней одежды больных
Patients outwear storing room
	20

	37
	Вестибюль с гардеробной и киоском
Vestibule with cloakroom and kiosk
	150

	
	
	

	
	Учебные помещения для студентов ВУЗов , лицеев и колледжей:
Study rooms for university, lyceums and college students: 
	

	
	
	

	1
	Учебная комната 22 м2х 7шт
Study room 22 м2х 7ea
	154

	2
	Помещение для хранения наглядных пособий 6 м2х7
Training aids storing room 6 м2х7
	42

	3
	Санузел со шлюзом (3+3 м2) х 4
Toilet with chamber (3+3 м2) х 4
	24

	4
	Помещение кафедры
Department room

	18

	5
	Кабинеты для профессорского состава 18x2 м2
Professorial rooms 18x2 м2

	36

	6
	Рекреация при учебных помещениях
Recreation by study rooms 
	50

	
	
	

	
	Итого по служебно-бытовым и учебным помещениям
Total per office-amenity and study rooms
	2054

	
	
	

	
	Всего по комплексу
Total per complex
	18417

	
	
	



