Инфракрасный термометр

Важным показателем состояния здоровья является температура тела. В быту и медицинских учреждениях используют обычный градусник, который обеспечивает точные измерения, но он опасен в употреблении из-за хрупкости стекла и наличия ртути. Существуют современные приборы, которые позволяют измерять температуру поверхности бесконтактным методом. Положительные отзывы получил медицинский инфракрасный термометр – он удобен для контроля температуры тела ребенка.

Что такое инфракрасный термометр

Ик-термометр представляет собой прибор, предназначенный для дистанционного измерения температуры любых поверхностей. При правильном обращении устройство обеспечивает высочайшую точность. Пирометры используют в промышленности для определения на безопасном расстоянии температурных показателей различных объектов при любых условиях: вращающихся предметов, находящихся под напряжением или во вредной среде. Идеально подходят устройства для домашнего использования – для бесконтактного измерения температуры спящего маленького ребенка.

Принцип работы

Длина волны теплового излучения объектов зависит от температуры их поверхности. Принцип действия инфракрасного прибора заключается в измерении амплитуды колебаний инфракрасного излучения и преобразования в соответствующий этой величине температурный показатель. Тепловой луч фокусируется в оптической системе и попадает на датчик, который измеряет длину волны. Потом сигнал поступает в электронный преобразователь, который вычисляет температурную величину, соответствующую амплитуде колебаний, и передает ее на цифровой дисплей.

Виды

В основу классификации устройств положен способ измерения показателей. Различают такие виды термометров:

- Ушной. Отличается высокой точностью, но требует определенных навыков пользователя. При применении необходимо немного оттягивать ушную раковину. Нельзя пользоваться прибором при воспалении среднего уха или, когда ребенок кричит – можно получить неточные данные.

- Лобный. Показатели получают после касания наконечником термометра кожи в области лба или виска.

- Бесконтактный. Устройством определяют температурные показатели на расстоянии. Из изображения на фото видно, что бесконтактные приборы напоминают по форме пистолет.

Преимущества и недостатки

Инфракрасные измерители температурных показателей отличаются удобством в применении. Из положительных свойств можно назвать следующее:

- Инфракрасный градусник прост в использовании. Показатели отображаются на большом дисплее. Прибор с помощью звуковых сигналов уведомляет о повышении температуры, окончании измерения.

- Благодаря подсветке дисплея результаты замеров видны ночью.

- Определение температуры возможно в широком диапазоне, во многих термометрах доступно переключение со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта.

- С помощью бесконтактных приборов можно получать данные на расстоянии от тела больного.

- Инфракрасный пирометр, в отличии от ртутного градусника, является безопасным прибором.

- С помощью устройства можно мгновенно измерить температуру.

Медицинские пирометры для измерения температуры бесконтактным методом, как и вся другая техника, имеют недостатки. Стоят приборы дорого. Известно, что:

- Определение показателей с помощью таких устройств отличаются меньшей точностью, чем при применении обычного ртутного градусника. Это может представлять опасность при занижении температурных показателей. Для получения более достоверных данных рекомендуется использовать усредненную величину.

- Большая погрешность получается, если измерять показатели после приема горячей пищи или при наличии на коже ребенка пота.

Как пользоваться

Алгоритм действий пользователя для определения температурных показателей зависит от предусмотренных производителем опций и подробно описывается в инструкции. Для получения точных данных нужно соблюдать следующие правила:

- Нельзя прибор ронять, ударять другими предметами.

- Следить за зарядкой батареек.

- Протирать жидкокристаллический дисплей и датчик смоченной спиртом салфеткой и не прикасаться руками.

- Перед замерами бесконтактным инфракрасным устройством нужно насухо протирать кожу больного.

- Измерять показатели несколько раз и использовать усредненный результат.

- Во избежание перегрева устройства и получения недостоверных данных после 4 манипуляций делать перерыв на 10 минут.

- Для определения погрешности аппарата нужно измерить температуру при хорошем самочувствии, сравнить ее с нормой (36,6 градуса). Полученное отклонение можно использовать для уточнения результата при дальнейшем применении.

Рейтинг инфракрасных термометров

Купить ик термометр можно в аптеке или специализированном магазине с медицинской техникой в Москве и Санкт-Петербурге. Продажу устройств производят интернет магазины. Доставка заказа осуществляется курьерской службой или можно получить товар по почте. При покупке по интернету рекомендуется следить за акциями, распродажами. Можно купить товар дешево, если выбрать устройство со скидкой.

Термометр для тела GARIN

Устройство GARIN Точное измерение IТ-1 стоит 1800 рублей, предназначено для определения температуры бесконтактным способом. Прибор имеет следующие характеристики:

- определение показателей проводится на расстоянии 5-8 см;

- температурный диапазон находится в пределах 0-118 градусов;

- скорость измерения – 2 секунды;

- автоматическое отключение через 30 секунд;

- допустимая величина погрешности для тела –  0,2 градуса, для поверхности – 1 градус;

- предусмотрено использование шкалы Цельсия и Фаренгейта;

- память прибора сохраняет предыдущие данные;

- дисплей имеет подсветку;

- звуковой сигнал повышенной температуры.

Для устройства можно выделить:

- плюсы – наличие дополнительных опций, цена невысокая;

- минусы – невысокая точность.

ENDEVER TEMP-05

Инфракрасный прибор ENDEVER TEMP-05 используется для бесконтактного получения температурных показателей тела, воздуха, детского питания, воды. Прибор стоит 1600 рублей и имеет следующие характеристики:

- память последних 32 измерений;

- величина погрешности 0,2 градуса;

- предусмотрена работа в двух измерительных шкалах;

- имеет звуковую и световую сигнализацию повышенной температуры;

- скорость измерения 1 секунда;

- автоматическое отключение через 5 секунд;

Для устройства можно назвать:

- плюсы – быстрота измерения, невысокая цена;

- минусы – невысокая точность.

DADGET MT4004

Устройство DADGET MT4004 предназначено для бесконтактного определения степени нагрева поверхности твердых предметов и жидкости, может быть использовано для контроля температуры тела человека. Прибор относится к портативным, стоит 1000 рублей и имеет характеристики:

- вес 40 г;

- скорость получения данных составляет 1 секунду;

- величина погрешности находится в пределах 2 градусов по Цельсию;

- автоматическое отключение через 15 секунд.

У термометра существуют:

- плюсы – низкая цена:

- минусы – минимум функций, высокая погрешность.

B.WELL WF 2000 лобный

Ик термометр B.WELL WF 2000 используется для определения температурных показателей бесконтактным способом. Стоит прибор 1670 рублей и имеет характеристики:

- скорость получения данных составляет 1-2 секунды;

- предусмотрена функция сохранения 25 последних показаний;

- автоматическое отключение;

- температурный диапазон находится в пределах -22-80 градусов Цельсия;

- допустимая погрешность составляет 0,1 градуса.

Для устройства можно выделить:

- плюсы – невысокая цена, большая точность, наличие дополнительных опций;

- минусы – отсутствуют.

Термометр dt-635 цифровой инфракрасный

Прибор dt-635 относится к универсальным инфракрасным устройствам, так как с его помощью можно измерять температуру двумя способами – в ухе и на лбу. Термометр стоит 1136-1400 рублей и имеет следующие характеристики:

- определение температурных показателей проводится в диапазоне 0-50 градусов;

- скорость получения показателей – 1 секунда;

- допустимая величина погрешности – 0,1 градуса;

- память последнего результата;

- предусмотрен сигнал повышенной температуры;

- имеет встроенные часы и комнатный термометр;

- автоматическое отключение;

- ударопрочный корпус.

Для устройства можно назвать:

- плюсы – высокая точность, невысокая цена;

- минусы – отсутствуют.

Термометр для тела BabyOno

Бесконтактный термометр для детей Babyono стоит свыше 5000 рублей и имеет характеристики:

- дисплей с подсветкой;

- скорость определения результатов – 3 секунды;

- может показать температуру при размещении на расстоянии до 15 см от лба;

- предусмотрена память 32 последних результатов;

- наличие сигнала повышенной температуры;

- допустимая погрешность составляет 0,1 градуса.

Для устройства можно выделить:

- плюсы – высокая точность, наличие полезных опций;

- минусы – высокая стоимость.

Как выбрать инфракрасный термометр

При выборе модели инфракрасного устройства следует руководствоваться следующими критериями:

- Для родителей новорожденных лучше приобрести бесконтактный прибор и пользоваться им на расстоянии во время сна малыша.

- Выбирать устройство с небольшой допустимой погрешностью нужно в случаях, когда выдвигаются требования высокой точности данных.

- При небольшом бюджете можно заказать качественный, но недорогой инфракрасный термометр.

Видео

<iframe width="752" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/YYKcN2bcOdc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Отзывы

Галина, 33 года

При рождении малыша купила инфракрасный градусник. Меня пугали неточностью результатов, но я сравнивала их с измерениями на ртутном термометре – отклонения несущественные. Постоянно меряю температуру сыну, когда он спит. Очень удобно. Не могу представить, как мамочки пользуются стеклянным термометром – это опасно.

Игорь, 28 лет

После рождения дочки постоянно пользуемся только сенсорным устройством для определения температуры всем членам семьи и не боимся, что кто-то разобьет градусник и нужно будет собирать ртуть. Есть информация о невысокой точности прибора, но нас он никогда не подводил – измеряет быстро и сразу можно оценить ситуацию.

Елена, 35 лет

Купили инфракрасный термометр, исправно работал на протяжении года – сравнивали показания со ртутным. Через год начал искажать результаты. После советов работника сервисной службы почистили спиртом датчик и благополучно пользуемся дальше инфракрасным устройством. Очень удобно – результат получаем моментально.