Система «умный дом» для людей, идущих в ногу со временем

После выбора и монтажа систем отопления, кондиционирования, кажется, что созданы все условия для комфортного проживания. Работая на благо жильцов, довольно часто приборы вырабатывают чрезмерно много тепла. Техника изнашивается, коммунальные счета увеличиваются, а тепловая энергия уходит впустую. Чтобы устранить «бесполезность», можно установить климат-контроль для дома, подразумевающий процесс автоматизации управления. 
«Умный дом» - это универсальная система настроек, объединяющая коммуникации различного типа, обеспечивающая эффективную и слаженную работу техники для создания уюта в жилом помещении
Программируемые режимы объединенной одним контрольным блоком управления позволят создать и поддерживать приемлемый микроклимат без необходимости личного контроля. Весь перечень доступных настроек потребуется, чтобы работать согласно определенному сценарию.
Популярные сценарии системы

Смысл так называемого сценария подразумевает заблаговременную установку определенных функций. Будущее запрограммированное событие произойдет после определенного нажатия клавиши, сигнала таймера, другого возможного действия. Распространенные варианты:
1. Режимы отсутствия (выключить все, длительный отъезд, никого нет дома). Отключаются сплит-системы, перекрывается водоснабжение. 

2. Режим прихода (взрослого, ребенка, гостей). Система кондиционирования заблаговременно активируется, создавая приемлемый микроклимат.

3. Режимы светового дня. В засушливых регионах поступающий воздух днем будет увлажняться. Холодными зимними ночами радиаторы прогреваются сильнее, постепенно снижая температуру к полудню.

Кроме существующих сценариев часто прибегают к функции ионизации воздуха. Климат-контроль по сути многозонная программа. Подобрать индивидуальные условия, подходящие для жильцов, получится в каждой отдельной комнате.
Как работает климат-контроль в «умном доме»

Приходить в теплое помещение зимой приятно. Для достижения требуемый градусов можно активировать программу климат контроля. Учитывая пороги нагрева и охлаждения, подключенные системы будут функционировать согласованно, выбирая тот или иной режим, самостоятельно регулируя ступени нагрева.
Гарантируют создание требуемого климата в доме такие коммуникации:
· кондиционирование. Диапазон настроек вариативен. Сплит-системы само настроятся на  проветривание, нагрева или охлаждения воздуха;

· вентиляция. Ей отведена роль регулирования объемов подачи воздуха. Автоматическое включение в помещении, где находятся люди, выключение выходе, отъезде. Реально больше мощности распределить на прогрев спальни или детской, уменьшить подачу в коридоре, нежилой комнате. 

· отопление. С помощью программ удастся настроить включение/выключение радиаторов, батарей, обогревателей, системы «теплый пол»;

· Регулирование уровня влажности. Представленный контроль избавит от пересушенного воздуха летом, что положительно скажется на здоровье жильцов. 

Правильное подключение климат-системы - залог отлаженной работы без сбоев

Выбор смарт технологии зависит исключительно от потребности хозяев. При подключении коммуникаций стоит учесть:
· спектр необходимых действий. Излишние настройки не только усложнят процесс эксплуатации, но и отразятся на общем бюджете для покупки системы;

· наличие автоматизации с помощью гаджета (планшета, смартфона). Позволит контролировать работу как с постели, так и вне жилого помещений; 

· наличие источника резервного питания на случай отключения электроснабжения, внезапных аварий или во время перегрузки сети.

5 преимуществ установки интеллектуального дома

Автоматизация техники и коммуникация станет спасением от излишних действий, самостоятельного контроля тепловых приборов. Какие еще достоинства предоставит система:
1. Управление всеми доступными функциями, регулирование мощности обогрева с одной общей панели или гаджета с сенсорным экраном.

2. Простой мониторинг состояния всех основных систем.

3. Большой арсенал возможностей даже для самых требовательных владельцев, вплоть до создания персональной климатической зоны;

4. Гарантированная производителем безопасность, качественный материал изготовления датчиков, проводки;

5. Доступная стоимость, как для создания максимального уровня комфорта и уюта.

Установка престижной системы «умный дом» станет гарантией простой эксплуатации всех коммуникация на ближайшие 5-10 лет. С каждым годом обслуживание домов и офисов становиться на ступень выше. Популярность интеллектуального помощника возрастает. Заказывайте прокладку и подключение системы уже сегодня, и ваше жилище станет настоящим убежищем от ежедневной бытовой суеты после трудовых будней. 
