Какие бывают типы датчиков охранных сигнализаций

В наши дни системы охранных сигнализаций являются профессиональными и комплексными. Сегодня многие предпочитают традиционной охране специализированные программные компоненты, которые способны охранять 24 часа в сутки и 7 дней в неделю вне зависимости от внешних факторов. Единственное, что важно – это высокое качество оборудования.

Стоит отметить, что охранные сигнализации работают совместно с комплексом охранных датчиков и сенсоров. В данной статье мы рассмотрим главные типы датчиков и сенсоров охранных сигнализаций, их отличия и возможности.

Начнем из объемных датчиков. Данное оборудование используется для определения движения на определенной территории. Они еще называются ИК датчиками, которые имеют повышенный уровень чувствительности. Данный сенсор работает очень просто – на основе обнаружения уровня теплового излучения.

Данные сенсоры работают по системе Френеля. Когда он обнаруживает объект, происходит срабатывание тревожной кнопки, сенсор издает звук и передает данные на различные устройства, которые подключены к охранной сигнализации. Охранные датчики движения обмануть практически невозможно. Хотя некоторые мошенники умудряются обойти датчики с помощью одежды, которая не пропускает тепло или же закрыть окно датчика.

Второй охранный датчик – это акустический. Данные типы датчиков являются одними из наиболее продуктивных и эффективных. Акустические датчики реагируют на громкий звук. Например, датчик может сработать во время разбивания стекла. С помощью специального микропроцессора, который встроен в датчик акустики, данное устройство не может перепутать звук разбитого стекла с другим звуком, а потому ценность его значительно повышается.

Лучевой датчик является также профессиональным устройством охранной сигнализации. Его чаще всего используют в нежилых помещениях для того, чтобы перекрывать определенную территорию пространства. Они достаточно дорогие, потому их приобретают для охраны территории или периметра с особо важной информацией или персоналом.