Заботясь о тепле в доме, стоит подумать о том, какой же радиатор туда поставить. Есть большое разнообразие типов и моделей, но всё же одним из самых привлекательных вариантов является алюминиевый радиатор. Они появились в сфере отопительного оборудования совсем недавно, поэтому существует немало скептических мнений в их сторону. Конечно же, у них есть немало недостатков, но и достоинствами они не обделены.

В первую очередь нужно понять, что такие радиаторы значительно легче, нежели другие типы. Алюминий один из самых лёгких и удобных в обработке металлов. При выборе радиаторов, нужно знать все достоинства каждого из типов. Что касается именно алюминиевых радиаторов, то они при очень маленьких размерах могут отдавать большое количество тепла. Такой тип радиатора можно легко прикрыть или спрятать в интерьере, чтобы не портить общий вид. Алюминиевые радиаторы очень мало весят в сравнении с самыми обычными чугунными батареями. Это хорошо тем, что транспортировать их значительно легче, да и ремонту они поддаются проще. Немаловажным является и тот факт, что эти батареи способны за очень короткое время реагировать на изменения температуры теплоносителя, а также устойчивы к коррозии и в них редко накапливается пыль в связи с особенностями их внешнего вида. Хоть эти батареи идут исключительно белого цвета, есть возможность выкрасить их в любой другой по необходимости, а также нанести на них необычную картинку. Например, можно нарисовать на них закат, оформив в виде картины. Ни один другой радиатор не сможет так гармонично вписаться в любой интерьер.

Но, как известно, в любом устройстве есть свои минусы, хоть их и не так уж много. Не смотря на то, что эти батареи имеют антикоррозийное покрытие именно плохой теплоноситель и гидроудары могут привести к неожиданной электрохимической коррозии. С подобной проблемой столкнуться непосредственно те люди, которые отапливают свой дом с помощью централизованного отопления, поскольку подобные нюансы происходят там постоянно.

Даже при банальной проверке отопительной системы могут возникать сильные гидроудары, которые навредят алюминиевым радиаторам. Но не нужно сразу же отказываться от подобных систем, поскольку эту проблему постарались решить, создавая более устойчивые батареи. Главное при покупке обговорить этот вопрос с продавцом.

Если же человек живёт в частном доме, то данная проблема быстро решается, поскольку там есть возможность следить за состоянием теплоносителя и при необходимости уменьшать его нагрузку. Это существенно увеличит срок и качество  работы алюминиевой батареи.

Также не маловажным будет вопрос присоединения самой батареи к трубам теплоносителя. Чаще всего их делают из стали или меди, что в совокупности с алюминием может давать прекрасную электрохимическую реакцию, а вследствие и проблем с коррозией. Для того чтоб избежать данной проблемы и сохранить свои батареи в более устойчивом состоянии, лучше перед их установкой поменять трубу, с которой в последствии и соединят сам радиатор на хромированную, кадмированную или некилированную. Даже не меняя трубы, можно поставить проходные пробки из этих металлов, эффект будет тот же.

Как мы видим, недостатков значительно меньше, чем достоинств, но есть немало примеров не доброкачественных товаров на рынке, поэтому стоит знать, какие компании выпускают подобную продукцию, а главное, какие из них имеют хорошее качество.

На рынке отопительных систем немало компаний, которые занимаются алюминиевыми радиаторами, но некоторые, чтобы сэкономить, смешивают алюминий с другими более дешёвыми металлами и меняют саму начинку батареи. Выбирая алюминиевый радиатор, стоит в первую очередь рассмотреть варианты от следующих компаний.

Итальянская компания FONDITAL выпускает алюминиевые радиаторы двух типов Calidor S и Solar S. Эти радиаторы прекрасно подходят как для автономных систем отопления, так и для централизованных, поэтому их без страха можно устанавливать в многоэтажке. Давление в таких батареях может держаться до 16 бар, но при испытаниях они выдерживали даже 24 бар. Самая высокая температура, которую могут выдержать такие батареи - 120 градусов, что значительно выше, нежели обычные чугунные батареи. С такими же показателями можно найти алюминиевые радиаторы от компании GLOBAL, которая также производит свою продукцию в Италии. Среди моделей алюминиевых радиаторов от этой компании можно найти варианты с большими монтажными размерами, что выделяет их среди остальных производителей. Помимо того, что допустимая температура этих радиаторов немного ниже, всего лишь 110 градусов, они ничем не уступают по качеству любым другим батареям.

Также стоит обратить своё внимание на радиаторы от германской компании  Tenrad. Они производят секционные радиаторы по европейским нормам и стандартам и не выделяют никаких вредных веществ при своей непосредственной работе. Когда же человек столкнётся с поиском радиатора, то, скорее всего, увидит немало вариантов от двух Китайских производителей ALLTERMO и TERMICA. Не нужно думать, что вся китайская продукция низкого качества, ведь на самом деле в Китае очень серьёзно относятся к разработке продукции, в частности отопительных систем. Алюминиевые радиаторы имеют те же характеристики и качество, как и выше упомянутые. Также они выполнены по более жёстким требованиям, нежели даже германские радиаторы, но при выборе, стоит всё же узнать, выдержит ли батарея перепады и гидроудары в вашем доме.

Если же человек определился, что хочет установить себе именно алюминиевый радиатор, то стоит знать несколько нюансов его выбора.

Помимо этого, вы можете услышать, что многие монтажники часто говорят о том, что такие радиаторы не сочетаются с котлом, которые изготовлен из меди. Как мы и говорили ранее, алюминий плохо ладит с медью и поскольку медь при контакте с алюминием будет притягивать его ионы, то вся конструкция быстро разрушиться, а значит радиатор не будет работать. Конечно, так будет, если подключить сам радиатор непосредственно к котлу, но чаще всего для их соединения берут полипропиленовые трубы что гарантирует сохранность радиатора. Когда же вы решили этот вопрос, стоит переходить к выбору самой продукции.

Подбирая себе алюминиевый радиатор, стоит учитывать количество секций в нём. Есть утверждение, что одной секции более чем достаточно для обогрева двух квадратных метров помещения, но иногда этот подход не верен. В зависимости от разных характеристик самой квартиры, расход тепла на квадратный метр будет увеличиваться, а значит и секций понадобиться больше.

В первую очередь большую роль играет расположение квартиры или комнаты. Если у вас однокомнатная, а главное угловая квартира, то количество секций в батареи значительно возрастёт. Конечно, это связано с количеством потери тепла, от которого не убежать, даже если у вас не угловая квартира. Иногда в угловой квартире теплее и потеря тепла меньше, нежели в любой другой. Это связано со степенью промерзания стен, что является вторым фактором, который повлияет на ваш выбор. Чем сильнее стена промёрзнет, тем больше тепла уйдёт на её отогрев. Также не маловажным является утепление и окна. Конечно же, стеклопакет из хороших и качественных материалов будет держать тепло в разы лучше, чем любое дерево. Этот же показатель верен и для кровельных материалов, которыми утепляют стену снаружи. Но не стоит думать, что только эти характеристики влияют на выбор алюминиевого радиатора, не маловажным фактором является и сама отопительная система. Если в системе отопления очень маленькое давление и температура, то не стоит ждать, что в ваших батареях всё будет наоборот. Теплоотдача алюминиевого радиатора прямо пропорциональна теплоотдачи вашей системы отопления. Лучше всего перед непосредственной установкой радиатора решить все проблемы со специальными инстанциями, которые проверят всё централизованной отопление вашего дома на наличие каких-либо проблем и неполадок. Таким способом вы сможете уберечь свой радиатор от неожиданной коррозии и прочих проблем. Это же касается и тех, у кого стоит своя личная система отопления в доме. Хотя бы раз в год нужно проверять всю систему на наличие проблем, поскольку они могут привести к неправильной и некачественной работе не только алюминиевых радиаторов, но и любых других.

Подведя итог можно сказать, что алюминиевые радиаторы имеют немало достоинств. Они легкие, как в весе, так и в использовании. В сравнении с любимы другими батареями, они нагреваются значительно быстрее и прекрасно поддаются регулировке. Их легко ремонтировать, и стоят они сравнительно недорого, при этом алюминиевые радиаторы значительно лучше вписываются в общий интерьер любой квартиры. Что качается недостатков, то главной проблемой всё также остаётся коррозия. При неправильном подборе смежного с алюминием метала, можно за считанные дни угробить батарею, но при этом они значительно дольше работают, если соблюдены все правил установки. Среди подобной продукции немало некачественных приборов, а значит, и работу они будут выполнять значительно хуже. В связи с этим нужно тщательно выбрать продукцию и не менее тщательно подходить к вопросу её установки. Чем лучше вы отнесётесь к этим вопросам, тем дольше и качественнее они будут отапливать ваш дом.