[image: ]ТОВ Компанія з виробництва санітарно-гігієнічної продукції «Юйбей», провінція Хенань
Сертифікат перевірки відповідності якості
Номер товарного стандарту: Q/HYB014-2018
Назва товару: Одноразова маска
Тип/ модель: кріпиться за вуха
Кількість: 20 шт
Номер партії: 20200201
Дата виготовлення: 03.02.2020 
[image: C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\photo_2020-04-09_11-08-25.jpg]Придатний до: 02.02.2022
Інспектор: 02




Номер товарного стандарту: Q/HYB014-2018
Одноразова маска
Одноразове використання	Стерилізація за допомогою етилоксеноду	Стерильна
Спосіб використання та особливі вказівки:
Номер специфікації: Детальні технічні характеристики та сертифікації див. у сертифікаті
Структура та склад: даний товар складається з не тканинного матеріалу, фіксатора для носа та ремінців для маски
Особливі вказівки:
1. Даний товар простерилізовано за допомогою етилоксеноду, продукція є абсолютно стерильною. Термін придатності – 2 роки.
2. Для одноразового використання, забороняється використовувати повторно. Після використання необхідно утилізувати.
3. Перед використанням перевірте упаковку на наявність дефектів, якщо виявлено пошкодження – забороняється використовувати.
4. Для отримання більш детальної інформації – дивіться інструкцію
Умови зберігання: зберігати у чистому, добре провітрюваному приміщенні при відносній вологості не більше 80%, що не містить їдких газів. 
Назва підприємства-виробника/ назва реєстратора: ТОВ Компанія з виробництва санітарно-гігієнічної продукції «Юйбей», провінція Хенань
Місцезнаходження: індустріальний парк Пудун, повіт Чанюань
Факс: 0373-8816228
Післяпродажний сервісний підрозділ: Компанія з обмеженою відповідальністю «Юйбей Вейцай» провінції Хенань
Контактна інформація: 0373-8816226/8816227
Адреса виробника: індустріальний парк Пудун, повіт Чанюань
Веб-сайт: HTTP://www.xxyubei.com
Номер партії: 20200201
Дата виготовлення: 03.02.2020 
Придатний до: 02.02.2022


SUISOKINGU (СУЙСОКІНГУ)
Одноразова медична маска
Продукція для епідемічних та надзвичайних ситуацій
Призначена для догляду за диханням


SUISOKINGU (СУЙСОКІНГУ)
Одноразова медична маска
Ефективність захисту від бактерій ≥95% 	Продукція для епідемій та надзвичайних ситуацій
BFE99+рівень медичного застосування	нестерильний
Три рівні захисту: водостійкий нетканинний матеріал, нетканинне поліпропіленове полотно медичного застосування, нетканинний матеріал, що не шкодить шкірі
Ефективно захищає від: бактерій; крапель; піску та пилу; вербового пуху; квіткового пилку
50 шт. в коробці

Одноразова медична маска
Спосіб використання:
1. Розпряміть маску, вдягніть за вуха кольоровою стороною назовні.
2. Притисніть маску до обличчя, розтягніть її так, щоб вона повністю закривала рот, ніс та підборіддя.
3. Натисканням відрегулюйте фіксатор для носа так, щоб запобігти потраплянню забрудненого повітря.
4. Розтягніть маску до нижньої щелепи так, щоб вона щільно прилягала до носа та щік.
	Ризик зараження
Маска може перешкоджати проникненню деяких забруднюючих речовин, але не може усунути ризик зараження 
	Своєчасна заміна маски
Якщо маска пошкодилась чи забруднилась – своєчасно замініть маску
	Чутлива шкіра
Якщо шкіра чутлива до матеріалів, з яких складається маска, це може викликати алергічну реакцію, перед використанням рекомендується провести перевірку матеріалу

	Неправильний спосіб застосування
Неправильне застосування маски може призвести до поширення хвороби або навіть смерті
	Рівень прилягання
Кожного разу, вдягаючи маску, перевіряйте її на герметичність, забезпечте прилягання маски до обличчя
	Вагітність
Вагітним та людям, що мають респіраторні захворювання перед використанням необхідно проконсультуватись з лікарем



Інструкція з використання
Структура та склад: даний товар складається з нетканинного спанбонду, нетканинного поліпропіленового полотна, ремінців для маски, фіксатора для носа. Виготовляється з використанням тонких нетканинних полотен в якості основного матеріалу з’єднаних між собою шляхом вирізання, зшивання та термоущільнення.
Характеристики товару: маска перешкоджає проникненню 95% бактерій, не менше 90% немасляних частинок, опір диханню не більше 49 Ра, товар є нестерильним
Сфера застосування: ефективно захищає від бактерій, пилоподібних речовин, пилу, квіткового пилку. Маска перешкоджає проникненню понад 95% бактерій, використовується у разі епідемій та надзвичайних ситуацій.
Інструкція з використання: носити, закриваючи область рота та носа.
Особливі вказівки, застереження та попередження: 1. термін дії товару – 24 місяці, прохання не використовувати після закінчення терміну придатності; 2. тільки для одноразового використання, після використання утилізуйте; 3. якщо виявлено пошкодження – прохання не використовувати; 4. рекомендується обережно застосовувати людям, в яких є алергія на нетканинні матеріали; 5. перед застосуванням необхідно ознайомитись з інструкцією.
Спосіб та умови зберігання: зберігати у добре провітрюваному приміщенні при відносній вологості не більше 80%, що не містить їдких газів, уникайте високої температури.
Термін придатності: при дотриманні зазначених вище умов зберігання термін придатності становить 24 місяці.
Протипоказання: обережно застосовувати людям з алергією до нетканинних матеріалів.
Дата виготовлення та номер партії: див. на печатці
Номер стандарту: YYT/0969-2013
Серійний номер реєстру: Управління контролю якості міста Шанжао
[bookmark: _GoBack]Виробник: ТОВ торгівельно-промислова компанія “Дінченшен”, провінція Цзянсі
Адреса: провінція Цзянсі, місто Шанжао, повіт Єньшань, Індустріальний парк, цех № 10, 13
Контактний телефон: 0755-5351333
Поштовий індекс: 334500
Безперешкодний потік повітря 
Повністю прилягає до обличчя
Чудова герметичність
Забезпечує захист
Даний товар призначений виключно для одноразового використання, не підлягає повторному застосуванню, після використання утилізуйте
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