	Energy-Saving Tips

Selecting an energy-efficient room air conditioner is a good start, but using it wisely is also important.

In the example above, the annual energy cost was based on 615 hours of operation (the total running time of the unit's motor). The total operating hours of your room air conditioner may differ dramatically, depending on how you use the unit. Features such as timers and "fan only" modes can help limit operating hours.

Here are some tips on how to save energy – and money.

Energy Efficiency Checklist

· Select the warmest thermostat setting that delivers an acceptable level of comfort. A setting of 25°C is recommended. 

· Don't let heat build up all day and then, in an effort to cool quickly, switch your air conditioner to its maximum setting.
It's far more efficient to start the unit earlier in the day, letting the room cool gradually. A timer or programmable thermostat enables your air conditioner to cool and dehumidify slowly and efficiently. 

· If the space is going to be unoccupied for more than four hours, set your thermostat to 28°C. 

· Set the fan to operate continuously when you need air movement to maintain comfortable conditions. 

· Use the "fan only" mode (if available) in the evening and early morning to draw cooler outside air into the house. 

Question: 
When I return home on a hot day, should I crank the room air conditioner to its coldest setting to cool the room faster? 

Answer:
No. The temperature control is a thermostat, not a gas pedal. A room air conditioner takes heat and humidity out of the air at a preset rate; cranking the unit's thermostat won't make the room cool any faster and will waste energy in the long run. A timer leads to greater efficiency and comfort by switching on the unit only when it's needed. Use a timer to ensure you arrive home to a comfortable temperature. 

· Close all doors leading to your air-conditioned space as much as possible to keep cool air in. Draw curtains and blinds to limit heat gain through windows. 

· Shut closet doors to avoid cooling unused space. Close off fireplaces to prevent cool air from escaping up the chimney. 

· Turn off lights and appliances when they aren't needed because they generate heat. In areas where lights are left on for long periods, replace incandescent bulbs with cooler-operating compact fluorescents. 

· Use natural or fan-assisted ventilation to cool your house whenever outdoor temperatures and humidity levels drop. 

Maintenance Checklist

· Read the owner's manual and follow the manufacturer's recommendations for installation, operation, cleaning and maintenance. 

· Clean or change air filters regularly for optimal performance. A dirty air filter reduces airflow and operating efficiency and, in some cases, can damage a room air conditioner. 

· Inspect the unit from inside and outside your home. From indoors, check vents to ensure airflow isn't blocked and that there is no frost build up on the unit – both can damage the unit. From outdoors, ensure all vents are clean and free of debris, such as leaves. Consult your owner's manual for more detailed instructions. 

· Before winter, remove, clean and store your air conditioner. Cover and seal the window opening for the unit to prevent air leaks. If it isn't possible to remove the unit, surround it with insulation from the inside, cover the insulation with polyethylene sheeting and seal it with duct tape. 

Service Checklist

· Consult the owner's manual or contact a service technician about the correct maintenance schedule for your unit. Some models require extra attention, such as regular lubrication of fan motors for noise-free operation. 

· Service the unit whenever performance begins to deteriorate. A small loss of refrigerant can cause the unit to run more noisily, decrease operating efficiency and harm the environment. It's important to fix any leaks and recycle the unit's refrigerant whenever service is performed. 


	Советы по энергосбережению

Выбирая кондиционер  с низким энергопотреблением, очень важно знать правила его разумной эксплуатации. 
В примере, данном выше, ежегодная стоимость потребляемой энергии рассчитывалась, исходя из 615 часов работы (общего времени испытания двигателя кондиционера). Общие часы работы комнатного кондиционера могут заметно отличаться, в зависимости от того, как он используется. Такие возможности кондиционера как таймеры и режим «обдув» помогут увеличить эксплуатационное время.  

Ниже несколько советов о том, как сберечь энергию, а, следовательно, и деньги.

Технологическая карта энергетического КПД. 

Установите термостат на самый теплый режим, желаемого уровень комфорта. Рекомендованная температура в помещении  25°C. 

Не позволяйте теплу накапливаться в течение всего дня и потом, пытаясь быстро охладить помещение, переключать кондиционер на максимальный режим. Более эффективно включать устройство ранним днем, постепенно охлаждая комнату. Таймер или программированный термостат позволяет кондиционеру охлаждать и сушить воздух в помещении медленно и эффективно. 
Если помещение будет пустовать  больше 4 часов, установите термостат на 28°C. Выберите режим «обдув», обеспечивающий движение воздуха необходимое для поддержания комфортной температуры. 

Используйте  режим «обдув» (если возможно) в вечернее время и рано утром, для перемещения более прохладного воздуха с улицы в помещение. 

Вопрос: 
Когда я возвращаюсь домой жарким днем, нужно ли переключать кондиционер на самый холодный режим, чтобы быстрее охладить комнату? 

Ответ:
Нет. Регулятор температуры – это термостат, а не педаль газа. Бытовой кондиционер забирает тепло и влажность из воздуха с определенной скоростью; переключение термостата кондиционера не охладит комнату быстрее, а, в конце концов, просто впустую потратит энергию. Таймер обеспечивает большую эффективность и комфорт, включая кондиционер  только тогда, когда необходимо.  Используйте таймер для поддержания комфортной температуры.
Чтобы сохранить прохладу, закройте как можно плотнее,  все двери, ведущие в помещение с кондиционером. 
Задерните шторы и жалюзи, чтобы ограничить доступ тепла через окна. 

Держите двери шкафов  закрытыми, во избежание охлаждения неиспользуемой площади. Заблокируйте камины, чтобы предотвратить утечку холодного воздуха через трубу.

Выключите свет и электроприборы, если они не нужны, поскольку они генерируют тепло. В местах, где свет остается включенным на долгий период, замените накаливающиеся лампочки, более прохладными в работе, компактными флуоресцентными лампами.   

Используйте естественный воздухообмен или вентилятор, чтобы охладить дом, всякий раз, когда  снаружи снижается температура и уровень влажности. 

Руководство по техническому обслуживанию. 
Прочитайте руководство пользователя и следуйте рекомендациям производителей для установки, работы, чистки и технического обслуживания кондиционера. 

Для обеспечения оптимальной работы, регулярно чистите или меняйте воздушные фильтры. Грязные воздушные фильтры затрудняют приток воздуха, тем самым, снижая эффективность эксплуатации а, в некоторых случаях, ведут к поломке кондиционера. 

Проверяйте блоки кондиционера как внутри, так  и снаружи помещения. Во внутреннем блоке проверяйте вентиляционные отверстия. Нужно быть уверенным в том, что  воздушный поток не заблокирован и нет нарастания инея – оба фактора могут повредить кондиционер. Проверьте снаружи все вентиляционные отверстия, они должны быть чистыми и свободными от мусора, например листьев.  Для более детальных инструкций обращайтесь к руководству пользователя. 

Перед приходом зимы кондиционер снимите, почистите и уберите на хранение. Чтобы предотвратить утечку воздуха, герметично закройте отрытое место в окне. Если кондиционер невозможно снять, оберните его изоляционным материалом, накройте полиэтиленовой пленкой и герметично зафиксируйте клейкой лентой.  

Условия эксплуатации.

По вопросам планово-профилактического ремонта кондиционера, обращайтесь к руководству пользователя или непосредственно в сервисный центр. Некоторые модели требуют дополнительного внимания, например регулярной смазки вентиляторного электродвигателя для бесшумной работы. 

Проводите текущий ремонт всякий раз, когда наблюдаются сбои в работе кондиционера. Небольшая утечка хладагента может быть причиной усиления шума работающего кондиционера, снижения его рабочей эффективности и нарушений условий эксплуатации. Важно зафиксировать все места утечек и повторять операцию циркуляции хладагента каждый раз после проведенного ремонта.    



[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12]
