Счетчики воды

Из-за постоянного роста стоимости коммунальных услуг, использование счетчиков становится все более необходимым. Нет смысла переплачивать за неиспользованные ресурсы, особенно если в квартире месяцами никого не бывает. Установка счетчика воды требует умений профессионала, но стоимость услуг вместе с ценой на счетчик окупается уже за год.

Типы счетчиков воды

Механические (тахометрические)

Принцип их работы основывается на измерении оборотов крыльчатки либо турбинки, которые приводит в движение напор воды. Соответственно, механические водосчетчики бывают:

крыльчатыми

Ось вращения крыльчатки направлена перпендикулярно течению водного потока. Они подразделяются на:

- одноструйные;

- многоструйные – поток воды перед поступлением на крыльчатку разделяется на несколько меньших. Они дороже, но точнее одноструйных.

турбинными

У них ось вращения идет вдоль потока воды. Бывают:

- мокроходными – турбинка находится непосредственно в воде;

- сухоходными – их счетный механизм защищен от воды, а значит, от отложений.

комбинированными

Этот вариант параллельно совмещает работу обеих счетчиков. При нормальном давлении воды работает крыльчатый, а при возрастании напора клапан перекрывает его работу и поток устремляется через турбинный счетчик.

Механические счетчики самые дешевые и неприхотливые, они компактны, просты в установке и обслуживании. Поэтому, именно они используются в быту. Но следует учесть: для холодной и горячей воды требуются различные модели.

Ультразвуковые

Расход воды определяет расходометр со специальным вычислителем. Он измеряет ультразвуковые колебания, проходящие через водяной поток. Такие измерители точные, долговечные, универсальные.

Электромагнитные

Основанные на принципе измерения индукции магнитного поля, пропорциональной скорости потока воды. Самые точные из всех, так как оснащены двухуровневой системой самотестирования. Не подвержены вредным воздействиям жесткой воды. Могут определять температуру воды и возможные утечки. Требуют высокого качества монтажа.

Резонансные

Их водоизмерительный механизм имеет пьезоэлектрический измеритель частоты и функцию самоочистки, благодаря чему они не боятся износа и долговечнее остальных.

Из-за наличия во всех типах счетчиков (за исключением механического) различных датчиков, они имеют высокую стоимость и требуют дополнительного электрического питания.

Добавочным плюсом является возможность архивации данных.

По метрологическому классу точности счетчики разделяются на:

- Класс А – устанавливаются вертикально.

- Класс В – горизонтальный монтаж.

- Класс С – повышенная точность с любой возможностью установки.

Для дополнительной экономии перед счетчиками можно вмонтировать специальное устройство с инфракрасным датчиком для автоматического включения/выключения крана. Это снижает расход воды до 70%.

Счетчики для воды нуждаются в регулярной поверке из-за износа деталей, находящихся под постоянной нагрузкой. Иначе они могут выдавать погрешность результата.