Разводка электрики в квартире по потолку. Советы

Множество новых технологий и материалов, пришедших к нам с Запада, позволяют вести монтаж электропроводки по различным поверхностям квартиры. Выбор способа зависит от конструктивных особенностей помещения. Большое влияние на выбор оказывает материал пола, стен или потолка.

В нашей статье мы исходим из того, что схема электропроводки сделана специалистами и не советуем делать это самостоятельно. В составлении схемы электропроводки необходимо учесть множество нюансов, о которых обычный обыватель никогда даже не подозревал. К таким тонкостям можно отнести расчет селективности защиты, расчет сечения проводов, выделение отдельных линий для силового оборудования, освещения и многое другое.

Мало кто обходится без компьютерного места. Здесь необходимо предусмотреть множество розеток для сопутствующего оборудования (роутеры, колонки и т.п.), чтобы впоследствии не получить жгуты висящих вдоль стен проводов.

Итак, схема электропроводки составлена, и вы имеете четкое представление о порядке проведения и объемах работ. С данного момента вы стоите перед выбором места прокладки проводов и кабелей, мест установки электроаппаратов (УЗО, автоматических выключателей, распределительных щитков, клемных коробок и прочего).

Сразу избавимся от интриги и заметим, что разводку практически никогда невозможно сделать только по потолку или только по стенам. Как правило, это всегда комбинированный вариант. Иногда к этим двум способам добавляется еще разводка по полу. Для лучшего понимания вопроса рассмотрим все три варианта, все их плюсы и минусы.

Разводка по полу

Данный вариант предусматривает прокладку проводов непосредственно в стяжку пола. Сначала прокладываются провода, затем заливается стяжка. В результате мы имеем следующие преимущества:

- малый расход провода;

- малый расход гофра;

- не уменьшается высота помещения;

- избегаем необходимости в натяжном потолке.

К такому методу прибегают в большинстве случаев при оборудовании строящихся зданий. Для случаев ремонта, этот метод не всегда приемлем в связи с необходимостью штробить готовую стяжку.

Экономия проводов и гофра получается за счет укорачивания трассы электропроводки. Если розетки находятся в нижней части стены на высоте 35 – 50 см., то путь к ним от пола в четыре раза короче, чем от потолка. К экономии материалов добавим стоимость электромонтажных работ и в результате получаем экономию в 25%.

Многие специализированные страницы интернета часто получают вопросы о надежности прокладки проводов по полу. Опасения касаются случаев затопления помещений в результате аварий водопровода и сантехники.

Ответ однозначен: такой опасности не существует. Во-первых, трасса находится под слоем бетона, который промочить не так-то просто. Во-вторых, провода проложены в гофрированном рукаве, который сам по себе водонепроницаем. И наконец, сам провод имеет несколько слоев водонепроницаемой изоляции.

Если в помещении не делают стяжку или при ремонте не предусмотрена замена полов, то остаются варианты разводки по потолку или по стенам.

Разводка электрики по стенам

Прокладывание проводов в стенах считается самым нежелательным вариантом. В первую очередь это связывают с необходимостью большого объема подготовительных работ. Штробирование стены – трудоемкая, энергозатратная, пыльная и шумная работа.

Еще большие неприятности предвещает дальнейшая эксплуатация такой электропроводки. Существует высокая вероятность того, что со временем вы обязательно забудете места укладки проводов и забьёте в них гвоздь. Последствия могут быть очень дорогостоящими и даже трагическими.

Существует вероятность ослабления несущих стен. Хоть она и незначительна, но лучше ее избегать.

Разводка электрики в квартире по потолку

Этот способ имеет только один, но существенный недостаток: снижение высоты помещения на величину расстояния между основным и натяжным потолками. На сколько опустится потолок, если электрика по потолку? Эта величина, как правило, может достигать 6 см. Если высота помещения позволяет сделать натяжной потолок, то разводка электрики по потолку становится набором преимуществ:

- кроме натяжных потолков, этот способ можно применить и к гипсокартонным;

- появляется возможность придания рельефа потолку и создания локальных зон освещения, используя гипсокартонные короба;

- в случае аварии, добраться к месту повреждения гораздо проще: не нужно срывать обои, долбить стены или стяжку на полу;

- легко изменить схему потолочного освещения в случае перестановки или замены мебели.

Практический совет

При прокладке гофрированных рукавов под потолком не поскупитесь и замените пластиковые держатели на металлические. Это придаст надежности монтажу и оградит вас от многих неприятностей.

Монтаж электрики по потолку можно проводить в гофре или без гофры. Но, согласно правил устройства электроустановок, монтаж в гофре предпочтительнее. Прокладка без гофры допускается только в исключительных случаях. И вам придется каждый раз доказывать проверяющим исключительность вашего способа прокладки.

Некоторое удорожание работ, связанное с удлинением расстояния от потолка до розеток, нивелируется легкостью установки выключателей и розеток (в подрозетник спускается единственный провод).

Монтаж электрики по потолку обладает высокой надежностью в эксплуатации. Ее трудно повредить. Согласитесь, что мы гораздо реже забиваем гвозди в потолок, чем в стены. А к подвесному потолку даже притрагиваются крайне редко.

Радиальная разводка проводов к розеткам обеспечивает стабильную работы всей группы, в случае поломки одной из розеток. Естественно, при этом аварийная розетка должна быть отключена от общей группы.

Предварительный план

Ранее мы не советовали вам делать самостоятельно схему электропроводки, ссылаясь на вполне объективные причины. Но, тем не менее, вы должны иметь четкое представление о том, что вы хотите получить в результате работ. Это необходимо хотя бы для того, чтобы пояснить исполнителю работ свои желания.

Никто лучше вас не знает, где и какие светильники будут в доме. Никто не знает, какие бытовые приборы будут размещены в жилых помещениях и на кухне. Где и сколько розеток должно быть в вашем доме.

Для этого необходимо сделать эскиз расположения электрооборудования. По возможности, указав его мощность, примерную частоту включения и время непрерывной работы. Это позволит добросовестному разработчику не закладывать в проект излишнюю мощность. Что, в свою очередь, выльется в значительную экономию по сечению проводов и типоразмерам защитных аппаратов.

На эскизе необходимо указать:

- план помещения без указания точных размеров;

- места расположения розеток, выключателей и светильников;

- желаемое место установки распределительного щитка;

- места установки стационарных потребителей электроэнергии (стиральные машины, кондиционеры, электроконвекторы).

Не бойтесь неточностей в плане. Хороший специалист их сразу обнаружит и исключит. Нет необходимости пытаться указывать точные трассы проводов, проставлять координаты мест установки розеток или светильников. Постарайтесь увязать свой план с предполагаемой схемой расстановки мебели. Иначе можно пополнить ряды неудачников, у которых для включения света необходимо добраться к выключателю в платяном шкафу.

Требования к разводке строго регламентированы правилами устройства электроустановок (ПУЭ), строительными нормами и правилами техники безопасности (ПТБ). Все это разработчики сделают сами.

Общие советы

Требования к размещению бытового электрооборудования в настоящее время более чем либеральны. Тем не менее здравый смысл диктует необходимость соблюдения определенных правил для того, чтобы пользование электроприборами было удобным и безопасным. Мы хотим познакомить вас с основными.

Если вы являетесь счастливым обладателем «плазмы», то сразу определитесь с местом ее расположения и разместите блок розеток так, чтобы экран прикрывал их. Таким образом вы спрячете «с глаз долой» не только сами розетки, но и жгут проводов.

Напротив экрана разместятся домочадцы. Каждый со своими гаджетами, которые необходимо подзаряжать. В этой зоне рекомендуется установка не менее 4 розеток. Плюс пара розеток у туалетного столика вашей супруги. Вообще не жалейте розеток.

В наше время много розеток не бывает. Учтите, что со временем в вашем доме обязательно появятся новые электроприборы, и розетки, которые сейчас могут показаться избыточными, спасут вас от шлейфа удлинителей.

Около каждой кровати в доме необходимо установить минимум по паре розеток. Одну для бра, другую для гаджетов. Если предусматривается телевизор, то подход тот же, что описан выше. Это касается и телевизора на кухне.

Особое внимание следует уделить кухне и ванной, поскольку здесь будет установлена наиболее мощная бытовая техника. Некоторые экземпляры соединяются с сетью специальными неразъемными соединениями, другие требуют особых «силовых» розеток. Не забудьте, что в ванной комнате розетки должны быть в водозащитном исполнении.

Подход к установке выключателей стандартный: 15 см. от входной двери. Ранее было принято устанавливать их на высоте 1,5 метра, теперь рекомендуют ставить в районе дверной ручки.

Заключение

Мы постарались рассказать вам о большинстве подводных камней, которые могут встретиться на пути оснащения жилого помещения качественной электропроводкой. Основное внимание было уделено вопросу, о возможности и целесообразности ведения электрики по потолку.

В заключение остается дать обобщающий совет: лучше поручить столь ответственную работу специалистам. Но, если вы имеете некоторые представления об электрике и ровные руки, то такие работы можно проводить и самостоятельно. Надеемся, что наша статья станет полезной для вас.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

З.б.п. = 8323      Кл. тошнота = 4.79    Уникальность 99%

Список вставленных ключей:

разводка электрики в квартире по потолку
разводка электрики по потолку
электрика по потолку
проводка электрики по потолку
монтаж электрики по потолку
прокладка электрики по потолку
электрика в квартире по потолку
электрика по потолку в гофре
электрика по потолку без гофры
разводка электрики по потолку или стенам
можно ли вести электрику по потолку
на сколько опустится потолок если электрика по потолку

Некоторые материалы задействованы со следующих сайтов:

https://jak.koshachek.com/articles/montazh-elektro...

vodatyt.ru/elektrika/shema-elektroprovodki-v-kvartire.htm

https://myremontnow.ru/blog/razvodka-elektriki-v-novostroyke

https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/sxema-elektroprovodki.html

https://myremontnow.ru/blog/razvodka-elektriki-v-novostroyke

https://www.youtube.com/watch?v=yyW9WaW3Pls

https://uk-parkovaya.ru/secrets/wires/elektrika-po-polu-ili-potolku-3-priciny-za-i-protiv-cto-desevle-i-doroze-pravila-montaza-kabela-po-polu.html

orenburgelectro.ru/oborudovanie/pravila-prokladki.

https://orenburgelectro.ru/drugoe/elektroprovodka...

https://www.youtube.com/watch?v=jo3Vp7U2W5I
https://budexim.com.ua/sovety-po-razmeshheniyu...