ORIGINAL TEXT: 

Tender Preparation
The Tenderer shall submit with its Tender the following additional documents: The Tenderer must demonstrate that it has adequate expertise and resources to carry out rehabilitation/Overhauling of similar or higher capacity power station including supply of equipments, spares/ materials and Expert services (as stated in the scope of work in chapter 7).
Tenderers shall supply sufficient details to permit complete evaluation of all aspects of their Tenders. Tenderers are requested not to put any clause of their own, i.e. anything outside this tender document.
1)
Sealed & signed Tender document.
2)
The Tenderer shall mention maximum days required for the completion of supply of spares/ equipment/ materials (at xxxx Power Station) reckoning from the date of Advance payment and maximum days required for the completion of actual overhauling work (Start date of successful Initial Commercial Operation) reckoning from the date of shutdown of Unit of xxxx Power Station, including the schedule of work in bar chart form as well as in critical path method in the tender.
3)
The Tenderer shall have to submit manufacturer's authorization letter from (a) xxxx turbine spares manufacturer, (b) xxxx for new Generator (c) Boiler spares manufacturer, that he is duly authorized by the relevant manufacturer(s) to supply his products related to this tender.
For Turbine spares, if manufacturer's authorization letter is not submitted from OEM of Turbine of xxxx 210 MW power station, end user certificate shall have to be submitted mentoring that xxxx designed steam turbine unit of 200 MWe class was rehabilitated/ overhauled by using xxx designed spare parts manufacturer's spares of proposed turbine and performance of the rehabilitated overhauled unit was satisfactory for minimum three (3) years.
For new Generator, manufacturer's authorization letter must be submitted from xxxx (OEM of Generator of xxxx Power Station),
If the Tenderer is OEM of Turbine of xxxx 210 MW unit or OEM of Generator of xxxx 210 MW unit or OEM of Boiler of xxxx 210 MW unit. Manufacturer's authorization letter for Turbine spares or New Generator or Boiler spares is not required respectively.
Manufacturer's full address, telephone No., Fax No., E-mail address, web address should be mentioned in Authorization letter so that it may be counter checked by Tender Evaluation committee.
4)
Supply records of offered items/spares for last 5 years from manufacturer.
5)
Warranty Certificate for a period of n (n) months from the date of Provisional Acceptance Certificate for Overhauling works including spare parts of xxxx 210 MW Power Station.
6)
Tender shall have to submit Certificate from the manufacturer confirming that his offered items are new, unused, in good condition and will fit properly in the existing system without any modification.
7)
The Tenderer shall visit and examine the site and submit a site visit report along with confirmation that they have adequate information of the site and any work including supply of all necessary equipment, materials and consumables (in addition to those as specified in the scope of work) require to complete overhauling/rehabilitation/repairing work of xxxx 210 MW Power Station in all respect.
TRANSLATED TEXT:

Подготовка к конкурсу
Участник конкурса должен представить на Конкурс следующие дополнительные документы: Участник конкурса должен продемонстрировать наличие соответствующих знаний и ресурсов для осуществления реконструкции/капитального ремонта энергостанции с аналогичной или превосходящей мощностью, включая поставки оборудования, запасных принадлежностей/материалов и обеспечение услугами Эксперта (как указано в объеме работ в Главе 7). 
Участники конкурса должны предоставить достаточное количество подробностей для составления полной оценки всех аспектов их Конкурсных заявок. От Участников конкурса требуется не выдвигать никаких условий самостоятельно, то есть ничего вне данной конкурсной документации.
1)
Заверенная печатью и подписанная Конкурсная документация.
2)
Участник конкурса должен указать в конкурсной заявке наибольшее количество дней, требуемых для  завершения поставок запасных принадлежностей/оборудования/материалов (на XXXX электростанцию), считая с даты выплаты Авансового платежа, а также наибольшее количество дней, необходимых для завершения фактических работ по капитальному ремонту (стартовая дата успешной Начальной коммерческой операции), считая с даты отключения Блока XXXX электростанции, включая график работы как в форме столбцовой диаграммы, так и составленный методом сетевого планирования.
3)
Участник конкурса должен предоставить письмо с лицензией на производство от (а) производителя запасных принадлежностей для турбины XXXX, (b) XXXX для производства нового Генератора, (с) производителя запасных принадлежностей для Котла, подтверждающее, что он должным образом уполномочен соответствующим производителем либо производителями на осуществление поставок, связанных с данной конкурсной заявкой.
В том, что касается запасных принадлежностей для Турбины, если не было предоставлено письмо с лицензией на производство от оригинального производителя оборудования для Турбины для XXXX электростанции мощностью 210 МВт, должен быть предоставлен сертификат конечного пользователя, в котором указано, что блок паровой турбины мощностью в 200 МВт, разработанный XXXX, был реконструирован/прошел капитальный ремонт с использованием запасных принадлежностей производителя, разработанных XXX для предложенной турбины, и что производительность прошедшего капитальный ремонт блока  будет удовлетворительной в течение не менее трех (3) лет.
В том, что касается нового Генератора, письмо с лицензией на производство должно быть предоставлено от XXXX (Оригинального производителя Генератора для XXXX электростанции мощностью 210 МВт),
Если Участник конкурса является Оригинальным производителем Турбины для XXX электростанции мощностью 210 МВт, Оригинальным производителем Генератора для XXXX электростанции мощностью 210 МВт или Оригинальным производителем Котла для XXXX электростанции мощностью 210 МВт, письмо с лицензией на производство запасных принадлежностей для Турбины, нового Генератора или Котла соответственно не требуется.

Полный адрес, телефонный номер, номер факса, адрес электронной почты и веб-адрес производителя должны быть указаны в Лицензии на производство для повторной проверки Комитетом оценки конкурсных предложений.
4)
Отчеты производителя о поставках предложенных изделий/запасных принадлежностей за последние 5 лет.  
5)
Гарантийный талон на срок n (n) месяцев с даты Протокола предварительной приемки Работ по капитальному ремонту, включая запасные принадлежности для Электростанции XXXX мощностью 210 МВт.
6)  Участник конкурса должен предоставить Сертификат от производителя, подтверждающий, что предложенные им изделия являются новыми, не были в использовании, находятся в хорошем состоянии и надлежащим образом сочетаются с существующей системой без внесения каких-либо изменений.
7)  Участник конкурса должен посетить и осмотреть и объект выполнения работ, а также предоставить отчет о посещении вместе с подтверждением наличия необходимой информации об объекте и любых работах, включая обеспечение всем необходимым оборудованием, материалами и предметами потребления (в дополнение к определенным в объеме работ), необходимыми для осуществления капитального ремонта/реконструкции/ремонтных работ Электростанции 210 МВт XXXX во всех отношениях.
