Особенности выбора кондиционера. Почему многие предпочитают инверторные модели?

Сегодня рынок установок климатических систем насыщен моделями с разными параметрами, функциональными возможностями и брендами. Тема покупки этого товара с наступлением лета становится актуальной для многих семей.

Главное – подобрать ту модель, которая создаст благоприятные условия именно для ваших объемов и выполнит основное предназначение – его охлаждение.

Особенности выбора.

Производительность.

Для монтажа в месте площадью 9-12 квадратных метров мощность должна составлять 1000 Вт, а если в комнате солнце светит большую половину дня, то к этому параметру нужно добавить 30%, теплоотдачу от любой техники и 10% от числа проживающих.

Несоответствие площади комнаты и высокой мощности негативно скажется на длительности использования оборудования.

Инверторные кондиционеры регулируют мощность работы компрессора т.е., достигая нужной температуры он не выключается, а переходит в режим снижения, точно поддерживая микроклимат.

С какими функциями выбрать - решается индивидуально. Вот некоторые из них:

- В обычных конструкциях нагрев возможен только в межсезонье, в холодное время года температура окружающей среды не должна превышать - 5 градусов. Использование оборудования при более низких температурах перегрузит электрокомпрессор, что приведет к его поломке или к замене всей установки.

- Влажность воздуха снижается режимом «осушка». Чтобы помещение охлаждалось и осушалось, данные параметры выставляются одновременно.

- Управление направлений жалюзи и угла наклона способно направлять воздух (вверх, вниз, прямо).

- В установках с таймером программируется время включения.

- Ночной режим дает климатической системе работать в то время и с той температурой, которое ей зададут.

Почему все чаще обращают внимание на инверторные модели?

Оборудование с инверторным компрессором устанавливается там, где нужен максимальный комфорт: детские, игровые, спортивные залы и везде, где важна приятная атмосфера с пониженным шумом.

Преимущества.

- Бесшумность.

- Точность регулирования температуры до 1 градуса.

- Экономичность (снижение расхода электроэнергии до 50%).

- Работа на нагрев при сильных морозах.

- Длительный срок пользования.

Производители комплектуют их многослойным фильтром высокого качества, который выводит из пространства опасные бактерии и микроорганизмы до 99%.

Существует много характеристик, по которым подбираются сплит-системы, с учетом требований к микроклимату отдельно взятого помещения.

Чтобы не ошибиться и приобрести модель без риска, специалисты рекомендуют обращаться за помощью на специализированные сайты, например, как condition.com.ua для получения профессиональной консультации и подсчета расчетных показателей.