Deviation tolerances of structures / Допуски отклонений строительных конструкций (ENG <-> RUS)

| № | Наименование конструкций | Отклонения | Величина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Name of structures | Deviations | Deviation value |
| 1 | Основания/ Bases | Недобор до проектной отметки при разработке грунта механизированным способом | X-X см |
|  |  | Shortage to designed level with mechanized ground development | X-X cm |
| 2 | Фундаменты/ Foundations | смещение осей фундаментов относительно разбивочных осей | +X мм -X мм |
|  |  | offset of foundation axis relative to layout axes | +Xmm -X mm |
|  |  | смещение плоскостей и линий их пересечения от вертикали | +X мм -X мм |
|  |  | displacement of planes and crossing lines from vertical | +Xmm -X mm |
|  |  | смещение горизонтальных плоскостей на всю плоскость выверяемого участка | +X мм -X мм |
|  |  | displacement of horizontal planes over the plane of adjusted area | +Xmm -X mm |
|  |  | местные отклонения в размерах поперечного сечения | +X мм -X мм |
|  |  | local deviations in dimensions of cross-section | +X mm -X mm |
| 3 | Стойки/ Stands | предельное отклонение по вертикали | +X мм -X мм |
|  |  | ultimate vertical deviation | +Xmm -X mm |
|  |  | наклон над поверхностью земли | не более X мм на X м длины |
|  |  | inclination over ground surface | X mm per X m of length |
|  |  | разность отметок верха смежных стоек | X мм |
|  |  | level difference of tops of adjacent stands | X mm |
| 4 | Металлические конструкции/ Metallic structures | зазор между листом и стальной линейкой | X мм |
|  |  | clearance between plate and metal ruler | X mm |
|  |  | отклонение линий кромок листовых деталей при сварке: - встык - внахлестку | X мм X мм |
|  |  | deviation of edge line of sheet articles when welding: - In butt joint - lapped | X mm X mm |
|  |  | отклонение при гибке. Просвет между шаблоном и поверхностью свальцованного листа, полкой или обушком профиля согнутого в состоянии: - холодном - горячем | X мм X мм |
|  |  | deviation in bending. The gap between the template and the surface of the welded sheet, shelf or shoe of the profile bent in the state: - cold - hot | X mm X mm |
|  |  | смещение разбивочных осей стержней в элементах решетчатых конструкций | X мм |
|  |  | displacement of rod layout axes in lattice structural items | X mm |
| 5 | Каменные работы/ Masonry works | отклонения от проектных размеров по: - толщине - отметкам обрезов - ширине простенков - ширине проемов - смещению осей смежных оконных проемов | X мм X мм X мм X мм X мм |
|  |  | deviation from design values on: - thickness - cutting marks - partition wall width - opening width - displacement of axes of adjacent window openings | X mm X mm X mm X mm X mm |
|  |  | отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены | X мм |
|  |  | deviation of brickword rows from horizontal per 10 m of length | X mm |
|  |  | неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м | X мм |
|  |  | irregularities on the vertical surface of brickwork revealed by placing a 2-meter plank | X mm |

Technical Specification Electical Part / Техническая Спецификация Электрическая Часть (ENG <-> RUS)

| № | Описание / Description |  | Requirement / Требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип |  |  |
|  | type |  |  |
| 2. | Изготовитель |  |  |
|  | Manufacturer |  |  |
| 3. | Стандарты |  |  |
|  | Standards |  |  |
| 4. | Технические характеристики: |  |  |
|  | Technical descriptions: |  |  |
| 4.1 | Количество групп уставок, не менее |  |  |
|  | Amount of groups setpoints, no less |  |  |
| 4.2 | Количество сигнальных светодиодов, шт., не менее |  |  |
|  | Number of signaling LEDs pcs., not less |  |  |
| 5. | Цепи переменного тока: |  |  |
|  | Circuit of alternating current: |  |  |
| 5.1 | Номинальный измерительный ток, А |  |  |
|  | Nominal measuring current, A |  |  |
| 5.2 | Число токовых входов, шт., не менее |  |  |
|  | The number of current inputs, pcs., not less |  |  |
| 5.3 | Ток термической стойкости (продолжительный) |  |  |
|  | Current of thermal firmness (long) |  |  |
| 5.4 | Ток односекундной стойкости |  |  |
|  | Current of the onesecond firmness |  |  |
| 5.5 | Потребление на фазу при Iн, ВА |  |  |
|  | Consumption per phase at In, VA |  |  |
| 6. | Цепи переменного напряжения: |  |  |
|  | Circuit of alternating voltage: |  |  |
| 6.1 | Номинальное вторичное напряжение, В |  |  |
|  | Rated secondary voltage, V |  |  |
| 6.2 | Количество входов цепей переменного напряжения (100 В) не менее, шт.: |  |  |
|  | The number of input circuits AC voltage (100 V) at least piece .: |  |  |
| 6.3 | Переменное напряжение термической устойчивости (продолжительное) |  |  |
|  | AC voltage thermal stability (long) |  |  |
| 6.4 | Переменное напряжение односекундной устойчивости |  |  |
|  | One-second AC voltage stability |  |  |
| 6.5 | Контроль исправности цепей напряжения |  |  |
|  | Operating check voltage circuits |  |  |
| 7. | Рабочая частота цепей переменного тока и напряжения |  |  |
|  | Operating frequency alternating current circuits and voltage |  |  |
| 7.1 | Номинальная частота, Гц |  |  |
|  | Rated frequency, Hz |  |  |
| 7.2 | Рабочий диапазон частот |  |  |
|  | Operating frequency range |  |  |
| 8. | Питание постоянным током |  |  |
|  | Auxiliary DC supply |  |  |
| 8.1 | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В |  |  |
|  | Rated operational voltage DC, V |  |  |
| 8.2 | Рабочий диапазон напряжения оперативного постоянного тока |  |  |
|  | The working voltage range of the operational DC |  |  |
| 8.3 | Пульсации в напряжении постоянного тока |  |  |
|  | DC voltage ripple |  |  |
| 8.4 | Допустимое прерывание питания, с |  |  |
|  | Permitted interruption DC supply, sec |  |  |
| 8.5 | Подача напряжения питания обратной полярности не должна вызвать повреждение терминала |  |  |
|  | Supply voltage of reverse polarity must not cause damage to the terminal |  |  |
| 9. | Бинарные входы |  |  |
|  | Binary input |  |  |
| 9.1 | Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В |  |  |
|  | Rated voltage of each input, V |  |  |
| 9.2 | Рабочий диапазон каждого входа |  |  |
|  | The operating range of each input |  |  |
| 9.3 | Напряжение «негарантированного» срабатывания каждого входа, В |  |  |
|  | Voltage «unwarranted» triggering each input, V |  |  |
| 9.4 | Свободно программируемые бинарные входы |  |  |
|  | Freely programmable binary inputs |  |  |
| 10. | Бинарные выходы |  |  |
|  | Binary outputs |  |  |
| 10.1 | Коммутируют напряжение постоянного тока, В |  |  |
|  | Commute DC voltage, V |  |  |
| 10.2 | Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала |  |  |
|  | Exclude galvanic connection with the elements located inside the terminal |  |  |
| 10.3 | Включающая способность при индуктивной нагрузке с L/R>10 мс | 10 А, на время, с |  |
|  |  | 10 А, for a time, s |  |
|  | Switching capacity when inductive loads with L/R>10 ms | 30 А, на время, с |  |
|  |  | 30 А, for a time, s |  |
| 10.4 | Длительное протекание тока, А |  |  |
|  | A continuous flow of current, A |  |  |
| 10.5 | Отключающая способность тока 1/0,4/0,2 А при напряжении 48/110/220 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс |  |  |
|  | Breaking capacity current 1/0.4/0.2 A at a voltage of 48/110/220 V and the time constant of the circuit L / R ≤ 40 ms |  |  |
| 10.6 | Свободно программируемые выходные реле |  |  |
|  | Freely programmable output relay |  | […..] |
| 11. | Дифференциально-фазная защита |  |  |
|  | Differential-phase protection |  |  |
| 11.1 | Угол смещения смешанного сигнала: |  |  |
|  | Corner of displacement of the mixed signal: |  |  |
| 11.2 | Подстройка асимметрии сигнала, мс |  |  |
|  | Setting of asymmetry signal, msec |  |  |
| 11.3 | Подстройка задержки канала, мс |  |  |
|  | Setting of delay channel, msec |  |  |
| 11.4 | Таймер 2-го совпадения, мс |  |  |
|  | Timer of 2nd coincidence, msec |  |  |
| 11.5 | Расширенный угол блокировки, град. |  |  |
|  | Extended corner of blocking, deg |  |  |
| 11.6 | Уставка органа сравнения фаз по углу блокирования должна регулироваться в пределах, эл. град. |  |  |
|  | Setting phase comparison to the angle at which blocks the action of protection trip must be regulated within the limits |  |  |
| 11.7 | Погрешность по углу блокировки (без учета фазовых сдвигов в ВЧ канале), град° |  |  |
|  | An error must not exceed (without the account of phase changes in HF channel) on the corner of blocking, deg° |  |  |
| 11.8 | Точность срабатывания пускового органа реле тока нулевой последовательности, % |  |  |
|  | Exactness of wearing-out starting organ the relay of current of a zero sequence, % |  |  |
| 11.9 | Точность срабатывания пускового органа реле напряжения обратной последовательности, % |  |  |
|  | Exactness of wearing-out of starting organ the relay tension of reverse sequence, % |  |  |
| 12. | Дистанционная защита (21) |  |  |
|  | Distance protection (21) |  |  |
| 12.1 | Количество зон, не менее |  |  |
|  | Number of zones, at least |  |  |
| 12.2 | Характеристика |  |  |
|  | Characteristic |  |  |
| 12.3 | Уставка сопротивления, Ом |  |  |
|  | Setting resistance, Ohm |  |  |
| 12.4 | Погрешность уставки сопротивления |  |  |
|  | Error setting resistance |  |  |
| 12.5 | Дистанционный характеристический угол |  |  |
|  | Distance characteristic angle |  |  |
|  | Контроль направленности: |  |  |
|  | Direction of protection: |  |  |
| 12.7 | Характеристический угол |  |  |
|  | Characteristic angle |  |  |
| 12.8 | Предельный угол |  |  |
|  | Limit angle |  |  |
| 12.13 | Выдержка времени, с |  |  |
|  | Time delay, sec |  |  |
| 13. | Дистанционная защита от замыканий на землю (21N) |  |  |
|  | Ground distance protection (21N) |  |  |
| 13.1 | Количество зон, не менее |  |  |
|  | Number of zones, at least |  |  |
| 13.2 | Характеристика |  |  |
|  | Characteristic |  |  |
| 13.3 | Уставка сопротивления, Ом |  |  |
|  | Setting resistance, Ohm |  |  |
| 13.4 | Дистанционный характеристический угол |  |  |
|  | Distance characteristic angle |  |  |
|  | Контроль направленности: |  |  |
|  | Direction of protection: |  |  |
| 13.5 | Характеристический угол |  |  |
|  | Characteristic angle |  |  |
| 13.6 | Предельный угол |  |  |
|  | Limit angle |  |  |
|  | Компенсация по нулевой последовательности: |  |  |
|  | Compensation for zero sequence: |  |  |
| 13.7 | Амплитуда Z0/Z1 |  |  |
|  | Amplitude Z0/Z1 |  |  |
| 13.8 | Угол Z0/Z1 |  |  |
|  | Angle Z0/Z1 |  |  |
|  | Компенсация взаимоиндукции по нулевой последовательности: |  |  |
|  | Compensation of mutual induction zero sequence: |  |  |
| 13.9 | Амплитуда Z0М/Z1 |  |  |
|  | Amplitude Z0M/Z1 |  |  |
| 12.10 | Угол Z0М/Z1 |  |  |
|  | Angle Z0M/Z1 |  |  |
| 13.11 | Выдержка времени, с |  |  |
|  | Time delay, sec |  |  |
| 14. | Отстройка от нагрузки |  |  |
|  | Load Encroachment |  |  |
| 14.1 | Напряжение прямой последовательности (Umin) |  |  |
|  | Positive sequence voltage (Umin) |  |  |
| 14.2 | Сопротивление прямой последовательности, Ом |  |  |
|  | Resistance to direct sequence, Ohm |  |  |
| 14.3 | Угол полного сопротивления зоны нагрузки |  |  |
|  | Angle impedance load zone |  |  |
| 15. | Обнаружение качаний мощности |  |  |
|  | Power swing detection |  |  |
| 15.1 | Полное сопротивление зоны охвата внутренней характеристики «в линию», Ом |  |  |
|  | Full coverage of internal resistance characteristics "line";, Ohm |  |  |
| 15.2 | Полное сопротивление зоны охвата внутренней характеристики «к шинам», Ом |  |  |
|  | Full coverage of internal resistance characteristics "to busbar"; Ohm |  |  |
| 15.3 | Внешняя характеристика блокировки качаний, град. |  |  |
|  | External locking feature of swing, deg. |  |  |
| 15.3 | Таймеры, с |  |  |
|  | Timers, sec |  |  |
| 16. | МТЗ фазная/нулевой последовательности |  |  |
|  | Overcurrent protection phase/zero sequence |  |  |
| 16.1 | Уставка пуска |  |  |
|  | Pickup level |  |  |
| 16.2 | Коэффициент возврата |  |  |
|  | Reset ratio |  |  |
| 16.3 | Выдержка времени срабатывания, с |  |  |
|  | time delay, sec |  |  |
| 17. | Токовая отсечка фазная/нулевой последовательности |  |  |
|  | Overcurrent protection phase/zero sequence |  |  |
| 17.1 | Уставка пуска |  |  |
|  | Pickup level |  |  |
| 17.2 | Коэффициент возврата |  |  |
|  | The dropout ratio |  |  |
| 17.3 | Выдержка времени срабатывания, с |  |  |
|  | time delay, sec |  |  |
| 18. | Токовая отсечка обратной последовательности |  |  |
|  | Overcurrent negative sequence |  |  |
| 18.1 | Уставка пуска |  |  |
|  | Pickup level |  |  |
| 18.2 | Коэффициент возврата |  |  |
|  | The dropout ratio |  |  |
| 18.3 | Выдержка времени срабатывания, с |  |  |
|  | time delay, sec |  |  |
| 18.4 | Время срабатывания, мс |  |  |
|  | Operate time, msec |  |  |
| 19. | Логика отключения |  |  |
|  | Tripping logic |  |  |
| 19.1 | Действие на отключение |  |  |
|  | Action trip |  |  |
| 19.2 | Логика телеускорения |  |  |
|  | Logic of teleacceleration |  |  |
| 19.3 | Длительность импульса отключения (таймеры), с |  |  |
|  | Pulse width trip (timers), sec |  |  |
| 20. | Измерения |  |  |
|  | Measurement |  |  |
| 20.1 | Частота |  |  |
|  | Frequency |  |  |
| 20.2 | Напряжение |  |  |
|  | Voltage |  |  |
| 20.3 | Ток |  |  |
|  | Current |  |  |
| 20.4 | Фазовый угол |  |  |
|  | Phase angle |  |  |
| 20.5 | Активная мощность, P |  |  |
|  | Active Power, P |  |  |
| 20.6 | Реактивная мощность, Q |  |  |
|  | Reactive power, Q |  |  |
| 20.7 | Полная мощность, S |  |  |
|  | Full power, S |  |  |
| 21. | Регистратор событий |  |  |
|  | Event recorder |  |  |
| 21.1 | Емкость события |  |  |
|  | Capacity events |  |  |
| 21.2 | Пуск по любому изменению состояния |  |  |
|  | Start on any change in the state |  |  |
| 21.3 | Хранение данных в энергонезависимой памяти |  |  |
|  | Storage of data in nonvolatile memory |  |  |
| 22. | Осциллографирование |  |  |
|  | Oscillography |  |  |
| 22.1 | Количество записываемых аналоговых каналов |  |  |
|  | The number of recordable analog channels |  |  |
| 22.2 | Разрешающая способность по времени, мс |  |  |
|  | Time resolution, msec |  |  |
| 22.3 | Количество записей, не менее: |  |  |
|  | The number of entries, at least: |  |  |
| 22.4 | Хранение данных в энергонезависимой памяти |  |  |
|  | Storage of data in nonvolatile memory |  |  |
| 23. | Определение места повреждения на линии (ОМП) |  |  |
|  | Fault location on line (FLL) |  |  |
| 23.1 | Определение места повреждения на линии |  |  |
|  | Fault location on line |  |  |

Technical Specification Mechanical Part / Технічна Специфікація Механічна Частина (ENG <-> UKR)

| Item | Description | Requirements | Опис | Вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatic band screens |  | Автоматичні сітки |  |
| 1.1. | Automatic band screens |  | Автоматичні сітки |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Opening: | 5 mm | Отвір: | 5 мм |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Frame and structure: | Stainless steel 316 | Рама та корпус: | Нержавіюча сталь 316 |
|  | Filtering mesh: | Stainless steel 316 | Фільтруюча сітка: | Нержавіюча сталь 316 |
|  | Filtering mesh frame: | Stainless steel 316 | Рама фільтруючої сітки: | Нержавіюча сталь 316 |
|  | Side waterlightness plates: | Stainless steel 316 | Бокові водоутримуючі пластини: | Нержавіюча сталь 316 |
|  | Main supports: | Stainless steel 316 | Основні опори: | Нержавіюча сталь 316 |
|  | Transporting chains: | Stainless steel 316 | Транспортуючі ланцюги: | Нержавіюча сталь 316 |
|  | Drive: |  | Привід: |  |
|  | Motor power: | 5.10 kW | Потужність двигуна: | 5.10 кВт |
|  | Voltage: | 400 V | Напруга: | 400 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Protection: | IP-55 | Захист: | IP-55 |
|  | Insulation: | Class F | Ізоляція: | Клас F |
|  | Speed: | 1,500 min-1 | Швидкість: | 1,500 об/хв |
| 1.2. | Electrical hoist |  | Електричний підйомник |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Application: | Band screens | Застосування: | Автоматичні сітки |
|  | Type: | Electric hoist | Тип: | Електротельфер |
|  | Capacity: | 2,000 kg | Навантаження: | 2,000 кг |
|  | Hook travel: | 10.0 m | Висота підйому: | 10.0 м |
| 1.3. | Electrical butterfly valve |  | Поворотна засувка із електроприводом |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Types: | Flanges | Тип: | Фланцевий |
|  | Pressure rating: | 10/16 bar | Номінальний тиск: | 10/16 бар |
|  | Connections: | Flanges | Підключення: | Фланцевий |
|  | Drive: | Electrical | Привід: | Електричний |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Body: | GGG-40 | Корпус: | GGG-40 |
|  | Disc: | AISI 316-L | Диск: | AISI 316-L |
|  | Shaft: | AISI 420 | Вал: | AISI 420 |
|  | Peripheral seal: | EPDM | Ущільнення по периметру: | EPDM |
| 1.4 | Electromagnetic flow meter |  | Електромагнітний витратомір |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Measuring principle: | Electro-magnetic | Принцип вимірювання: | Електромагнітний |
|  | Assembly: | On piping | Монтаж: | На трубопроводі |
|  | Nominal pressure: | NP 10/16 | Номінальний тиск: | NP 10/16 |
|  | Protection: | IP-68 | Захист: | IP-68 |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Measuring tube: | Stainless steel | Вимірюючий патрубок: | Нержавіюча сталь |
|  | Covering: | EPDM | Покриття: | EPDM |
|  | Electrodes: | Hastelloy C-276 | Електроди: | Hastelloy C-276 |
|  | Flanges: | Carbon steel ASTM105 | Фланці: | Вуглецева сталь ASTM105 |
|  | Voltage: | 220 V | Напруга: | 220 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Outlet: | 4-20 mA programmable | Вихід: | 4-20 мA програмований |
|  | Precision: | 0,2 % | Точність: | 0,2 % |
| 1.5 | Turbidimeter |  | Мутномір |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Measuring system: | Turbidity | Система вимірювання: | Мутність |
|  | Measuring technique: | Infrared duo scattered light technique for color-independent turbidity measurement | Метод вимірювання: | Техніка інфрачервоного розсіяного світла для безбарвного вимірювання мутності |
|  | Measuring range: | 0.001-4,000 NTU | Діапазон вимірювання: | 0.001-4,000 NTU |
|  | Reproducibility: | Turbidity < 1%, total suspended solids (TSS) < 3% | Сходимість результатів: | Мутність < 1%, вміст завислих речовин(TSS) < 3% |
|  | Response time: | 1s ≤ T90 ≤ 300s | Час відгуку: | 1s ≤ T90 ≤ 300s |
|  | Calibration: | Zero point permanently set from the factory, gradient once for the TS content | Калібрування: | Нульова точка постійно встановлена з заводу, градієнт один раз для вмісту ЗР |
|  | Flow velocity: | Max 3 m/s | Швидкість потоку: | Макс 3 м/с |
| 1.6 | Temperature and pH meter |  | Вимірювач рН та температури |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Range: | 0 ÷ 14pH / 0÷105 ºC | Діапазон: | 0 ÷ 14pH / 0÷105 ºC |
|  | Temperature probe: | Pt 100 | Температурний датчик: | Pt 100 |
| 2. | Pumping station A |  | Насосна станція A |  |
| 2.1. | Check valve |  | Зворотній клапан |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Type: | Dual plate | Тип: | Подвійна пластина |
|  | Nominal pressure: | 10/16 bar | Номінальний тиск: | 10/16 бар |
|  | Connections: | Flanges | Підключення: | Фланцеве |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Body: | GGG-40 | Корпус: | GGG-40 |
|  | Disc: | AISI-316 | Диск: | AISI-316 |
|  | Seat faces: | EPDM | Ущільнення по периметру: | EPDM |
| 2.2 | Electrical butterfly valve |  | Поворотка засувка із електроприводом |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Types: | Flanges | Тип: | Фланцевий |
|  | Pressure rating: | 10/16 bar | Номінальний тиск: | 10/16 бар |
|  | Connections: | Flanges | Підключення: | Фланцевий |
|  | Drive: | Electrical | Привід: | Електричний |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Body: | GGG-40 | Корпус: | GGG-40 |
|  | Disc: | AISI 316-L | Диск: | AISI 316-L |
|  | Shaft: | AISI 420 | Вал: | AISI 420 |
|  | Peripheral seal: | EPDM | Ущільнення по периметру: | EPDM |
| 2.3 | Horizontal centrifugal pump |  | Горизонтальний відцентровий насос |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Application: | Pumping of raw water | Застосування: | Подача сирої води |
|  | Capacity per pump: | 5,500 m3/h | Продуктивніть насосу: | 5,500 м3/год |
|  | Manometric head: | 28.0 m.w.c. | Манометричний напір: | 28.0 м.в.ст. |
|  | Type of design: | with double suction | Тип виконання: | із двустороннім входом |
|  | Hydraulic efficiency at the duty point: | ≥ 82% | Гідрвлічний ККД в робочій точці: | ≥ 82% |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Pump casing : | Cast iron | Корпус насосу : | Чугун |
|  | Impeller: | Stainless steel AISI 316 | Робоче колесо: | Нержавіюча сталь AISI 316 |
|  | Shaft: | Stainless steel AISI 316 | Вал: | Нержавіюча сталь AISI 316 |
|  | Shaft sleeve: | Stainless steel AISI 304 | Втулка вала: | Нержавіюча сталь AISI 304 |
|  | Motor: |  | Двигун: |  |
|  | Motor power (not more than): | 400.0 kW | Потужність двигуна (не більш ніж): | 400.0 кВт |
|  | Voltage: | 400 V | Напруга: | 400 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Protection: | IP-55 | Захист: | IP-55 |
|  | Isolation: | F class | Ізоляція: | F клас |
|  | Speed: | 900 min-1 | Швидкість: | 900 об/хв |
| 2.4 | Horizontal centrifugal pump |  | Горизонтальний відцентровий насос |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Application: | Pumping of raw water | Застосування: | Подача сирої води |
|  | Capacity per pump: | 3,500 m3/h | Продуктивніть насосу: | 3,500 м3/год |
|  | Manometric head: | 22.0 m.w.c. | Манометричний напір: | 22.0 м.в.ст. |
|  | Type of design: | with double suction | Тип виконання: | із двустороннім входом |
|  | Hydraulic efficiency at the duty point: | ≥ 82% | Гідрвлічний ККД в робочій точці: | ≥ 82% |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Pumping casing : | Cast iron | Корпус насосу : | Чугун |
|  | Impeller: | Stainless steel AISI 316 | Робоче колесо: | Нержавіюча сталь AISI 316 |
|  | Shaft: | Stainless steel AISI 316 | Вал: | Нержавіюча сталь AISI 316 |
|  | Shaft sleeve: | Stainless steel AISI 304 | Втулка вала: | Нержавіюча сталь AISI 304 |
|  | Motor: |  | Двигун: |  |
|  | Motor power (not more than): | 150.0 kW | Потужність двигуна (не більш ніж): | 150.0 кВт |
|  | Voltage: | 400 V | Напруга: | 400 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Protection: | IP-55 | Захист: | IP-55 |
|  | Isolation: | F class | Ізоляція: | F клас |
|  | Speed: | 1,500 min-1 | Швидкість: | 1,500 об/хв |
| 2.5 | Radar level meter |  | Радарний рівнемір |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Range: | 0-20 m | Діапазон: | 0-20 м |
|  | Precision: | 0,15 % o 10 mm | Точність: | 0,15 % o 10 мм |
|  | Temperature: | -40 / +80 ºC | Температура: | -40 / +80 ºC |
|  | Protection: | IP67 | Захист: | IP67 |
|  | Output: | 4-20 mA | Вихід: | 4-20 мA |
| 3. | High rate clarifiers |  | Швидкісні освітлювачі |  |
| 3.1 | Electrical wall penstock |  | Стіновий затвор із електроприводом |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Type: | Electrical | Тип: | Електричний |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Frame: | Stainless Steel AISI 316-L | Рама: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Gate: | Stainless Steel AISI 316-L | Шибер: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Lateral locks: | Stainless Steel AISI 316-L | Бокові замки: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Drive |  | Привід |  |
|  | Type: | Electric | Тип: | Електричний |
|  | Motor power (not more than): | 1.55 Kw | Потужність двигуна (не більш ніж): | 1.55 кВт |
|  | Voltage: | 400 V | Напруга: | 400 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
| 3.2 | Electromagnetic flow meter |  | Електромагнітний витратомір |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Measuring principle: | Electro-magnetic | Принцип вимірювання: | Електромагнітний |
|  | Assembly: | On piping | Монтаж: | На трубопроводі |
|  | Nominal pressure: | NP 10/16 | Номінальний тиск: | NP 10/16 |
|  | Protection: | IP-68 | Захист: | IP-68 |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Measuring tube: | Stainless steel | Вимірюючий патрубок: | Нержавіюча сталь |
|  | Covering: | EPDM | Покриття: | EPDM |
|  | Electrodes: | Hastelloy C-276 | Електроди: | Hastelloy C-276 |
|  | Flanges: | Carbon steel ASTM105 | Фланці: | Вуглецева сталь ASTM105 |
|  | Voltage: | 220 V | Напруга: | 220 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Outlet: | 4-20 mA programmable | Вихід: | 4-20 мA програмований |
|  | Precision: | 0,5 % | Точність: | 0,5 % |
| 3.3 | Turbidimeter |  | Мутномір |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Measuring system: | Turbidity | Система вимірювання: | Мутність |
|  | Measuring technique: | Infrared duo scattered light technique for color-independent turbidity measurement | Метод вимірювання: | Техніка інфрачервоного розсіяного світла для безбарвного вимірювання мутності |
|  | Measuring range: | 0.001-4,000 NTU | Діапазон вимірювання: | 0.001-4,000 NTU |
|  | Reproducibility: | Turbidity < 1%, total suspended solids (TSS) < 3% | Сходимість результатів: | Мутність < 1%, вміст завислих речовин(TSS) < 3% |
|  | Response time: | 1s ≤ T90 ≤ 300s | Час відгуку: | 1s ≤ T90 ≤ 300s |
|  | Calibration: | Zero point permanently set from the factory, gradient once for the TS content | Калібрування: | Нульова точка постійно встановлена з заводу, градієнт один раз для вмісту ЗР |
|  | Flow velocity: | Max 3 m/s | Швидкість потоку: | Макс 3 м/с |
| 3.4 | Temperature and pH meter |  | Вимірювач рН та температури |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Range: | 0 ÷ 14pH / 0÷105 ºC | Діапазон: | 0 ÷ 14pH / 0÷105 ºC |
|  | Temperature probe: | Pt 100 | Температурний датчик: | Pt 100 |
| 3.5 | Electrical wall penstock |  | Стіновий затвор із електроприводом |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Type: | Electrical | Тип: | Електричний |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Frame: | Stainless Steel AISI 316-L | Рама: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Gate: | Stainless Steel AISI 316-L | Шибер: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Lateral locks: | Stainless Steel AISI 316-L | Бокові замки: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Drive |  | Привід |  |
|  | Type: | Electric | Тип: | Електричний |
|  | Motor power (not more than): | 0.35/0.55 Kw | Потужність двигуна (не більш ніж): | 0.35/0.55 кВт |
|  | Voltage: | 400 V | Напруга: | 400 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
| 3.6 | Coagulation mixer |  | Меремішувач камери коагуляції |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Execution: | Vertical | Виконання: | Вертикальний |
|  | Shaft material: | Stainless Steel AISI 316-L | Матеріал валу: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Blades material: | Stainless Steel AISI 316-L | Матеріал лопатей: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Motor: | Electric, three phase | Двигун: | Електричний, три фази |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
| 3.7 | Flocculation mixer |  | Меремішувач камери флокуляції |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Execution: | Vertical | Виконання: | Вертикальний |
|  | Shaft material: | Stainless Steel AISI 316-L | Матеріал валу: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Blades material: | Stainless Steel AISI 316-L | Матеріал лопатей: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Motor: | Electric, three phase | Двигун: | Електричний, три фази |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
| 3.8 | Hydrocyclones |  | Гідроциклони |  |
|  | Material: | Polyurethane | Матеріал: | Поліуретан |
| 3.9 | Electromagnetic flow meter |  | Електромагнітний витратомір |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Measuring principle: | Electro-magnetic | Принцип вимірювання: | Електромагнітний |
|  | Assembly: | On piping | Монтаж: | На трубопроводі |
|  | Nominal pressure: | NP 10/16 | Номінальний тиск: | NP 10/16 |
|  | Protection: | IP-68 | Захист: | IP-68 |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Measuring tube: | Stainless steel | Вимірюючий патрубок: | Нержавіюча сталь |
|  | Covering: | NBR | Покриття: | NBR |
|  | Electrodes: | Hastelloy C-276 | Електроди: | Hastelloy C-276 |
|  | Flanges: | Carbon steel ASTM105 | Фланці: | Вуглецева сталь ASTM105 |
|  | Voltage: | 220 V | Напруга: | 220 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Outlet: | 4-20 mA programmable | Вихід: | 4-20 мA програмований |
|  | Precision: | 0,5 % | Точність: | 0,5 % |
| 4 | Gravity filters dual layer |  | Двошарові гравітаційні фільтри |  |
| 4.1 | Polypropylene nozzle |  | Поліпропіленові насадки |  |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Filter nozzles: | Polypropylene | Фільтруючі елементи: | Поліпропілен |
|  | Sleve: | Polypropylene | Штуцер: | Поліпропілен |
|  | Fixing cap: | Polypropylene | Фіксуюча кришка: | Поліпропілен |
| 4.2 | Electric butterfly valve |  | Поворотна засувка із електроприводом |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Types: | Flanges /Wafer | Тип: | Фланцевий / Безфланцевий |
|  | Pressure rating: | 10/16 bar | Номінальний тиск: | 10/16 бар |
|  | Connections: | Flanges /Wafer | Підключення: | Фланцевий / Безфланцевий |
|  | Drive: | Electric | Привід: | Електричний |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Body: | GGG-40 | Корпус: | GGG-40 |
|  | Disc: | Stainless Steel AISI 316-L | Диск: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Shaft: | AISI 420 | Вал: | AISI 420 |
|  | Peripheral seal: | EPDM | Ущільнення по периметру: | EPDM |
| 4.3 | Electric regulation butterfly valve |  | Регулююча засувка «Баттерфляй» із електроприводом |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Types: | Flanges /Wafer | Тип: | Фланцевий / Безфланцевий |
|  | Pressure rating: | 10/16 bar | Номінальний тиск: | 10/16 бар |
|  | Connections: | Flanges /Wafer | Підключення: | Фланцевий / Безфланцевий |
|  | Drive: | Electric / Regulation | Привід: | Електричний / Регулятор |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Body: | GGG-40 | Корпус: | GGG-40 |
|  | Disc: | Stainless Steel AISI 316-L | Диск: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Shaft: | AISI 420 | Вал: | AISI 420 |
|  | Peripheral seal: | EPDM | Ущільнення по периметру: | EPDM |
| 4.4 | Electrical wall penstock |  | Стіновий затвор із електроприводом |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Type: | Electrical | Тип: | Електричний |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Frame: | Stainless Steel AISI 316-L | Рама: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Gate: | Stainless Steel AISI 316-L | Шибер: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Lateral locks: | Stainless Steel AISI 316-L | Бокові замки: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Drive |  | Привід |  |
|  | Type: | Electric | Тип: | Електричний |
|  | Motor power (not more than): | 1,75 Kw | Потужність двигуна (не більш ніж): | 1,75 кВт |
|  | Voltage: | 400 V | Напруга: | 400 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
| 4.5 | Manual lifting hoist |  | Ручна таль |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Types: | Manual | Тип: | Ручний |
|  | Capacity: | 350 kg | Навантаження: | 350 кг |
|  | Hook travel: | 5.0 m | Висота підйому: | 5.0 м |
| 4.6 | Radar level meter |  | Радарний рівнемір |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Range: | 0-20 m | Діапазон: | 0-20 м |
|  | Precision: | 0,15 % o 10 mm | Точність: | 0,15 % o 10 мм |
|  | Temperature: | -40 / +80 ºC | Температура: | -40 / +80 ºC |
|  | Protection: | IP67 | Захист: | IP67 |
|  | Output: | 4-20 mA | Вихід: | 4-20 мA |
| 5 | Backwash pumping station |  | Насосна станція промивки фільтрів |  |
| 5.1 | Horizontal centrifugal pump |  | Горизонтальний відцентровий насос |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Application: | Wash water | Застосування: | Промивна вода |
|  | Capacity per pump: | 1000.0 m3/h | Продуктивніть насосу: | 1000.0 м3/год |
|  | Manometric head: | 10.0 m.w.c. | Манометричний напір: | 10.0 м.в.ст. |
|  | Type of design: | with double suction | Тип виконання: | із двустороннім входом |
|  | Hydraulic efficiency at the duty point: | ≥ 82% | Гідрвлічний ККД в робочій точці: | ≥ 82% |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Pumping casing : | Cast iron | Корпус насосу : | Чугун |
|  | Impeller: | Stainless steel AISI 316 | Робоче колесо: | Нержавіюча сталь AISI 316 |
|  | Shaft: | Stainless steel AISI 316 | Вал: | Нержавіюча сталь AISI 316 |
|  | Motor: |  | Двигун: |  |
|  | Motor power (not more than): | 50.0 kW | Потужність двигуна (не більш ніж): | 50.0 кВт |
|  | Voltage: | 400 V | Напруга: | 400 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Protection: | IP-55 | Захист: | IP-55 |
|  | Isolation: | F class | Ізоляція: | F клас |
|  | Speed: | 1000 min-1 | Швидкість: | 1000 об/хв |
| 5.2 | Manual butterfly valve |  | Ручна поворотна засувка |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Types: | Flanges / Wafer | Тип: | Фланцевий / Безфланцевий |
|  | Pressure rating: | 10/16 bar | Номінальний тиск: | 10/16 бар |
|  | Connections: | Flanges/Wafer | Підключення: | Фланцевий / Безфланцевий |
|  | Drive: | Manual | Привід: | Ручний |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Body: | GGG-40 | Корпус: | GGG-40 |
|  | Disc: | Stainless steel AISI 316-L | Диск: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Shaft: | AISI 420 | Вал: | AISI 420 |
|  | Peripheral seal: | EPDM | Ущільнення по периметру: | EPDM |
| 5.3 | Manual check valve |  | Зворотній клапан |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Application: | Pumping stations | Застосування: | Насосні станції |
|  | Type: | Dual plate | Тип: | Подвійна пластина |
|  | Nominal pressure: | 10/16 bar | Номінальний тиск: | 10/16 бар |
|  | Connections: | Flanges | Підключення: | Фланцеве |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Body: | GGG-40 | Корпус: | GGG-40 |
|  | Disc: | Stainless steel AISI 316-L | Диск: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Seat faces: | EPDM | Ущільнення по периметру: | EPDM |
| 5.4 | Gantry crane |  | Козловий кран |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Application: | Gravity filters building | Застосування: | Будівля гравітаційних фільтрів |
|  | Type: | Mono - rail | Тип: | Монорельс |
|  | Capacity: | 7,000 kg | Навантаження: | 7,000 кг |
|  | Clearance between rails: | 15.0 m | Відстань між рейками: | 15.0 м |
|  | Hook travel: | 9.0 m | Висота підйому: | 9.0 м |
| 5.5 | Electromagnetic flow meter |  | Електромагнітний витратомір |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Measuring principle: | Electro-magnetic | Принцип вимірювання: | Електромагнітний |
|  | Assembly: | On piping | Монтаж: | На трубопроводі |
|  | Nominal pressure: | NP 10/16 | Номінальний тиск: | NP 10/16 |
|  | Protection: | IP-68 | Захист: | IP-68 |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Measuring tube: | Stainless steel | Вимірюючий патрубок: | Нержавіюча сталь |
|  | Covering: | EPDM | Покриття: | EPDM |
|  | Electrodes: | Hastelloy C-276 | Електроди: | Hastelloy C-276 |
|  | Flanges: | Carbon steel ASTM105 | Фланці: | Вуглецева сталь ASTM105 |
|  | Voltage: | 220 V | Напруга: | 220 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Outlet: | 4-20 mA programmable | Вихід: | 4-20 мA програмований |
|  | Precision: | 0,5 % | Точність: | 0,5 % |
| 6 | Washing filters blowers |  | Повітродувки промивки фільтрів |  |
| 6.1 | Air-blower |  | Повітродувка |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Application: | Blowers for gravity filters and carbon filters | Застосування: | Повітродувки для гравітаційних та вугільних фільтрів |
|  | Flow: | 2,700 Nm3/h | Витрата: | 2,700 Нм3/год |
|  | Differential pressure: | 500 mbar | Діфференційний тиск: | 500 мбар |
|  | Blower speed: | 1,322 min-1 | Швидкість повітря: | 1,322 об/хв |
|  | Weight | 2,070 kg | Вага (не більш ніж): | 2,070 кг |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Casing: | EN-GJL-250 | Корпус: | EN-GJL-250 |
|  | Shafts: | C 45 E-42CrMoS4 | Вал: | C 45 E-42CrMoS4 |
|  | Pistons : | EN-GJL-250 | Поршні: | EN-GJL-250 |
|  | Motor and Transmission |  | Двигун та передача |  |
|  | Motor power (not more than): | 75.0 kW | Потужність двигуна (не більш ніж): | 75.0 кВт |
|  | Speed: | 1,500 min-1 | Швидкість: | 1,500 об/хв |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
| 6.2 | Manual butterfly valve |  | Ручна засувка «Баттерфляй» |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Types: | Flanges / Wafer | Тип: | Фланцевий / Безфланцевий |
|  | Pressure rating: | 10/16 bar | Номінальний тиск: | 10/16 бар |
|  | Connections: | Flanges/Wafer | Підключення: | Фланцевий / Безфланцевий |
|  | Drive: | Manual | Привід: | Ручний |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Body: | GGG-40 | Корпус: | GGG-40 |
|  | Disc: | Stainless steel AISI 316-L | Диск: | Нержавіюча сталь AISI 316-L |
|  | Shaft: | AISI 420 | Вал: | AISI 420 |
|  | Peripheral seal: | EPDM | Ущільнення по периметру: | EPDM |
| 6.3 | Air flow meter |  | Витратомір повітря |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Protection: | IP66/67 | Захист: | IP66/67 |
|  | Temperature: | -40 / +60 ºC | Температура: | -40 / +60 ºC |
|  | Output signal : | 4-20 mA | Вихідний сигнал : | 4-20 мA |
| 10 | Activated carbon filters |  | Вугільні фільтри |  |
| 10.1 | Polypropylene nozzle |  | Поліпропіленові насадки |  |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Filter nozzles: | Polypropylene | Фільтруючі елементи: | Поліпропілен |
|  | Sleve: | Polypropylene | Штуцер: | Поліпропілен |
|  | Fixing cap: | Polypropylene | Фіксуюча кришка: | Поліпропілен |
| 10.2 | Vertical mixer |  | Вертикальний перемішувач |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Tank dimensions: | 5.0 x 7.0 x 4.0 m | Розміри баку: | 5.0 x 7.0 x 4.0 м |
|  | Position: | Vertical | Положення: | Вертикальний |
|  | Impeller diameter: | 1,000 mm | Діаметр робочого колеса: | 1,000 мм |
|  | Fluid: | NaCl 10% | Рідина: | NaCl 10% |
|  | Materials |  | Матеріали |  |
|  | Shaft: | Stainless steel 316 | Вал: | Нержавіюча сталь 316 |
|  | Impeller: | Stainless steel 316 | Робоче колесо: | Нержавіюча сталь 316 |
|  | Coating: | Ebonite | Покриття: | Вулканізована резина |
|  | Motor: |  | Двигун: |  |
|  | Motor power (not more than): | 0.80 kW | Потужність двигуна (не більш ніж): | 0.80 кВт |
|  | Voltage: | 400 V | Напруга: | 400 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Protection: | IP-55 | Захист: | IP-55 |
|  | Insulation: | TEFC | Ізоляція: | TEFC |
|  | Speed: | 1,000 min-1 | Швидкість: | 1,000 об/хв |
| 11 | Sludge treatment |  | Обробка осаду |  |
| 11.1 | Gravity thickener |  | Гравітаційний ущільнювач |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Application: | Sludge thickening | Застосування: | Ущільнення осаду |
|  | Type: | Gravity | Тип: | Гравітаційний |
|  | Diameter: | 10.0 m | Діаметр: | 10.0 м |
|  | Cylindrical height: | 4.0 m | Циліндрична висота: | 4.0 м |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Cylinder: | AISI 316-L Stainless steel | Циліндр: | AISI 316-L Нержавіюча сталь |
|  | Bottom scrapers : | AISI 316-L Stainless steel | Донні скрепери: | AISI 316-L Нержавіюча сталь |
|  | Support ball bearing: | Steel – nylon | Опорний кульовий підшипник: | Сталь - нейлон |
|  | Tensors : | AISI 316-L Stainless steel | Тензори: | AISI 316-L Нержавіюча сталь |
|  | Weir : | AISI 316-L Stainless steel | Водозлив: | AISI 316-L Нержавіюча сталь |
| 11.2 | Progressive cavity pump |  | Гвинтовий насос |  |
|  | Characteristics: |  | Характеристики: |  |
|  | Application: | Thickened sludge pumping to dewatering | Застосування: | Подача ущільненого осаду на зневоднення |
|  | Capacity: | 2-10 m3/h | Навантаження: | 2-10 м3/год |
|  | Manometric head: | 10 m.w.c. | Манометричний напір: | 10 м.в.ст. |
|  | Closing: | Mechanical Closing | Закриття: | Механічне закриття |
|  | Speed range: | 100-500 min-1 | Діапазон швидкості: | 100-500 об/хв |
|  | Materials: |  | Матеріали: |  |
|  | Drive shaft: | Stainless steel | Привідний вал: | Нержавіюча сталь |
|  | Casing: | Hº Fº BS EN 1561 grade EN-GJL-HB 195 | Корпус: | Hº Fº BS EN 1561 клас EN-GJL-HB 195 |
|  | Rotor: | Steel BS970 708 or 709M40T chroming | Ротор: | Сталь BS970 708 або 709M40T хромована |
|  | Stator: | Synthetic rubber | Статор: | Синтетична резина |
|  | Motor: |  | Двигун: |  |
|  | Motor power (not more than): | 2.0 Kw | Потужність двигуна (не більш ніж): | 2.0 кВт |
|  | Voltage: | 400 V | Напруга: | 400 В |
|  | Frequency: | 50 Hz | Частота: | 50 Гц |
|  | Protection: | IP55 | Захист: | IP55 |
|  | Isolation: | F class | Ізоляція: | F клас |
| 12 | Pre/post chlorination |  | Попереднє та фінішне хлорування |  |
| 12.1 | Chlorination plant |  | Установка хлорування |  |
|  | Weighing scale of 2000 Kg capacity (2ut) | Yes | Ваги розраховані на 2000 кг (2 шт) | Так |
|  | Set of supports with wheels | Yes | Комплект опор з колесами | Так |
|  | Auxiliary valve for connection of chlorine tanks | Yes | Допоміжний клапан для підключення хлорних контейнерів | Так |
|  | Flexible connectors | Yes | Гнучкі з'єднувачі | Так |
|  | Manual valve connector | Yes | Ручний з’єднувач клапанів | Так |
|  | Chlorine gas manifold | Yes | Колектор хлор-газу | Так |
|  | Vacuum regulator; capacity: 50 Kg/h | Yes | Вакуумний регулятор; продуктивність: 50 кг / год | Так |
|  | Automatic chlorinator; capacity: 25 Kg/h | Yes | Автоматичний хлоратор; продуктивність: 25 кг / год | Так |
|  | Chlorine injection system (5 ut) | Yes | Система введення хлору (5 шт) | Так |
|  | Panel control | Yes | Щит управління | Так |