## Slide 1
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №8
Методи опрацювання проб зоопланктону
Шульгіна Карина
01.12.2020

## Slide 2
Тестове опитування
  Зоопланктон– це
а) частина планктону, представлена рослинними організмами, які пасивно переносяться течіями
б) частина планктону, представлена тваринними організмами, які пасивно переносяться течіями.
2. Знаряддя для відбору проб зоопланктону:
а) скребок, дночерпак, драга;
б) планктонна сітка, батометр;
в) драга, батометр
3. Продуцентами у водоймах є:
а)бентос, вища водяна рослинність;
б) зоопланктон, фітопланктон;
в) фітопланктон, вища водяна рослинність
4. Збереження стійкого стану розвитку гідроекосистеми – це:
а) гомеостаз;
б) флуктуація;
в) клімакс;
г) сукцесія
5. Розмноження веслоногих ракоподібних відбувається:
а) статевим шляхом з метаморфозом;
б) партеногенетично;
в) статевим та партеногенетичним шляхами

## Slide 3
Теорія
Одним з індикаторів стану водних екосистем є зоопланктон – угруповання нижчих водних безхребетних тварин, які в процесі життєдіяльності зумовлюють синтез і деструкцію органічної речовини у водоймах, формують якість води. Водойми у межах міста підлягають сильному впливу антропогенних чинників; вода в них потенційно токсична. Отже, вивчення структурно-функціональної організації зоопланктону в мінливих умовах досліджуваного середовища має окрім практичного, ще й загальнобіологічне значення, зокрема щодо реакції на дію органічної речовини.

## Slide 4
Планктонна сітка
Апштейна для відбору проб зоопланктону
Bідбирання проб
Для кількісного обліку зоопланктону використовували малу модель кількісної планктонної сітки Апштейна, виготовленої з густого капронового сита №№ 65-76. Номер сита відповідає певній кількості вічок в 1 см2 капронового сита. Планктонна сітка складається з металевого кільця, що має діаметр 25 см, конуса, зшитого з капронового сита та металевої планктонної склянки, що має діаметр 6 см, заввишки – 7 см.

## Slide 5
Вигляд підготовленої до роботи проби
Об'єм склінки - 10 мл
Проби з багатим планктоном (на дні склянки яких видно значний осад) розводяться водою до 200 см3. Проби з бідним планктоном концентрували шляхом відсмоктування води піпеткою з грушею, кінець якої затягнутий густим капроновим ситом (№ 65-76), складеним у кілька шарів.

## Slide 6
Робота з мікроскопом та визначниками
Штумпель-піпеткою 0,5 або 1,0 мл беруть новелу частину проби та швидко переносять на лічильну пластинку, накривають покривним скельцем. Пластину поміщають на предметний столик бінокулярного мікроскопа і переглядають. Видовий склад організмів визначають за визначниками і підраховують кількість кожного виду

## Slide 7
Бланк опрацювання проби
зоопланктону

## Slide 8
Розрахунок чисельності та
біомаси зоопланктону
V1 – об’єм згущеної або розведеної проби, мл;
V2 – об’єм проби, що розглянули, мл;
V3 – об’єм профільтрованої води, л;
П – число організмів кожного виду або всіх груп, підрахованих у пробі (екз/м3 );
Р – індивідуальна середня маса організмів (в г чи мг);
1000 л = 1 м3
Біомаса організмів зоопланктону може бути вираженою в мг/дм3, мг/м3, г/дм3 або г/м3.

## Slide 9
Середні маси основних форм
зоопланктону
Для визначення біомаси зоопланктону кількість організмів даного виду перемножують на середню масу одного екземпляра, відповідно до розмірів, визначених за середніми табличними масами організмів

## Slide 10
Cyclops stenuus (Fischer, 1851)
Знайдені організми необхідно змалювати (або зробити і надрукувати чітке фото) у зошиті із підписом виду.

## Slide 11
Запитання до перевірки знань під час захисту роботи
1. Перерахуйте гідрологічні показники та назвіть їх сутність?
2. Назвіть суть методу Гензена (лічильного методу)?
3. Які є основні угруповання зоопланктону?
4. Як проводиться підготовка проб зоопланктону?
5. Як визначається біомаса зоопланктону (опишыть формулу)?

## Slide 12
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!