Светосигнальная арматура

Светосигнальная арматура (далее СВ) – предназначена для того, чтобы показывать, в рабочем или выключенном состоянии находятся устройства, которые подключены к ней. Контроль за работой СВ осуществляет оператор. Он работает на посту управления, к которому подключены все сигнальные арматуры.

Цены на СВ отличаются в зависимости от типа лампы, которая в СВ установленная. Лампы бывают трех типов:

- Неоновые;

- Лампы накаливания;

- Светодиодные.

На данный момент, самый популярный тип -  со светодиодными лампами, потому что, они потребляют мало энергии, имеют долгий строк службы и устойчивы к вибрациям и механическим повреждениям. Светосигнальные арматуры можно купить, как в обычном магазине, так и заказать через интернет.

Так же к плюсам СВ на светодиодах можно отнести:

- Строк службы 25 тысяч часов;

- Стойкость к механическим повреждениям;

- Стабильная работа при температурах от 6 до 60 градусов Цельсия;

- Высокий уровень внешней защиты;

- Разные типы, для работа в диапазоне от 6 до 360 вольт;

- Высокая экономичность, потребляет до 20 мили Ампер.

Купить СВ можно в таких свечениях:

- Синий;

- Белый;

- Оранжевый;

- Зеленый;

- Красный;

- Желтый;

- Прозрачный.

Светосигнальная арматура делится на два типа по монтажу конструкции:

- с раздельным монтажом элементов;

- с совместным монтажом всей конструкции.

Посты управления

Пост управления – это специальное оборудование для контроля над оборудованием на котором установлены светодиодные арматуры. Они бывают квадратной, круглой и прямоугольной формы. На которой расположены разноцветные кнопки для контроля. В большинстве моделей, кнопки две, но есть модели с тремя и более кнопками.

Цены на посты управления отличаются в зависимости от их типа. Они бывают:

-Кнопочные;

-Тельферные.

Посты управления используются на разных производствах, и делятся на:

-Рудничные;

-Взрывозащитные.

Купить посты управления можно в пластиковом корпусе, либо без корпуса вообще. Они крепятся либо на внешнюю часть блока, или на внешней части конструкции или здания.