Проектирование систем автоматической пожарной сигнализации

Современная автоматическая система пожарной сигнализации позволяет обнаружить очаг возгорания, предупредить об опасности, приступить к тушению и даже способствовать организации процесса эвакуации. Цель создания такой системы изложена в ФЗ № 123 от 22.02.2008 г. (новая редакция от 23 июня 2014 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст.51, гл. 14.

Наша компания разрабатывает проект системы руководствуясь выше указанным законом, а также ПП РФ №390, от 25.04.2012 года – «О противопожарном режиме».

Проектирование разбито на несколько этапов, содержание каждого регламентируется ПП РФ №87 от 16.02. 2008 года. Документ акцентирует внимание проектировщиков на соблюдении действующих в регионе строительных норм, определяет особенности создания технического задания. В частности, в нем требуется указать:

- результаты предпроектного обследования объекта;

- технические меры и решения (базируются на типовых проектах, но учитываются особенности данного объекта).

Техническое задание разрабатывается на основе проведенного обследования. После согласования и утверждения ТЗ заказчиком компания приступает к созданию проекта систем автоматической пожарной сигнализации. Проектирование производится с учетом особенностей объекта, на котором будет произведена установка системы. Учитываются следующие параметры здания:

● количество этажей;

● категория – жилое, не жилое, производственное и т. д.

● температурный режим в самом здании и отдельных помещениях;

● планировка, площадь каждого помещения;

● свойства, характеристики отделочных и

конструкционных материалов;

● расположение основных и запасных выходов;

● схема расположения стационарного оборудования, мебели;

● схема устройства системы вентиляции.

В ТЗ входит также разработка и комплексное управление системами:

- аварийного оповещения;

- дымоудаления;

- пожаротушения;

- оповещения и управления эвакуацией.

На основании полученных и проанализированных данных об объекте производится выбор и комплектация системы АПС и СОУЭ.

Разработка проектной документации АПС и СОУЭ

Проектная документация состоит из двух частей: текстовой и графической. Представленные в документе технические решения:

- обеспечивают обнаружение на ранней стадии очага возгорания;

- создают препятствие для распространения огня и продуктов горения по зданию;

- оперативно оповещают о возгорании, необходимости эвакуации;

- способствуют грамотному проведению эвакуационных мероприятий;

- эффективно тушат пожар любого вида.

Для их реализации указываются все составляющие систем, планировка инфраструктуры, трасса прокладки кабелей и другие необходимые данные.

Наша компания создает проект высокого качества, который позволяет в сжатые сроки выполнить монтаж оборудования, обеспечить комфортное обслуживание.

Разработка рабочей документации для АПС и СОУЭ

Рабочая документация (РД) включает:

- общий объем работ по созданию системы;

- входящие в систему комплектующие;

- схемы подключений, соединений;

- чертежи и таблицы;

- план размещения основного оборудования и коммуникаций.

В РД указана емкость ресурсов, необходимая для нормальной работы системы в целом и каждой операции в отдельности.

Общая стоимость проектных работ рассчитывается на основании указанных в РД данных. В сметной документации указывается стоимость:

- материалов и оборудования;

- монтажных и пуско-наладочных работ.

Безопасность любого объекта непосредственно зависит от качества работы систем АПС и СОУЭ. В каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход к разработке проекта. Наш опыт позволяет безошибочно выбирать тип сигнализации, количество и вид датчиков, место для установки оборудования и прочие элементы системы.

3187 збп.