Покраска стальных радиаторов

Стальные радиаторы характеризуются долговечностью, доступной ценой и малым содержанием воды, из-за чего их популярность возрастает с каждым днем. Изначально данные отопительные приборы окрашиваются в заводских условиях, как правило, в белый цвет. Покраска радиаторов в любой из оттенков палитры RAL дает возможность превратить изделие в неотъемлемую часть интерьера.

Процесс окрашивания изделий из стали состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо закрыть все резьбовые соединения и снять все пластмассовые детали (не окрашиваются), затем хорошо очистить и просушить поверхность. Далее прибор грунтуется, а уже после этого вскрывается термостойкой краской.