Система освещения в медицинских заведениях

Когда речь идет о заведениях медицинского назначения, каждый нюанс помещения играет важную роль. В подобных заведениях должны быть учтены строгие правила относительно инженерных систем, электроснабжения, а также осветительных приборов. Качество света в больницах или частных клиниках отличается. Но несмотря на это организация освещения должна быть эффективной и безопасной при работе мед персонала, а также комфортной для пациентов. В данной статье рассмотриваются базовые правила, а также оптимальные типы освещения в отрасли медицины.

## Общие сведения о правильном освещении в мед сфере

В связи с пандемией в мед сфере возникло множеств изменений и установки новых правил, которые действуют сегодня. Это затронуло не только режим работы, но и техническое оснащение и систему осветительных приборов.

СП 2.1.3678-20 р. 2 «Общие требования» содержит необходимые сведения о том, каким должен быть искусственный и естественный свет в помещении. Рекомендуется делать замеры при запуске учреждения или в случае изменений параметров освещенности, минимум 1 раз в 2-3 года.

Важно также опираться на нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03. В таблице 2. указаны нормы показателей света. А в пунктах 103-180 можно посмотреть правила для разных типов мед помещений. Например, уровень света в отделении хирургии будет отличаться от того, который в палатах и холлах заведения.

ГОСТ 26368-90 содержит все требования относительно светильников. У них должна быть обязательно устойчивая наружная поверхность к внешнему воздействию дезинфицирующих средств и специальных агрессивных растворов для очистки приборов. Степень защиты должна быть не ниже IP54.

Стоит отметить, что согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03, светодиодный свет приветствуется. Важно придерживаться норм показателей естественного и искусственного освещения, учитывая электромагнитную совместимость, чтобы не оказать воздействия на мед оборудования.

Какие нормы важно соблюдать?

В больничных заведениях важно соблюдать три главные функции относительно света – это безопасность и комфорт, а также оптимальная видимость. Здесь важен принцип грамотного выбора, поэтому для искусственного освещения установлен свод санитарных норм и правил (СНиП), действующих в Украине.

В учреждениях мед обслуживания приняты следующие нормы:

- Коридор, этаж регистрации или холл – 150-250 лк;

- Врачебное помещение - 150 лк;

- Отделение неотложек - 500 - 1000 лк;

- Палата пациента - 150-200 лк;

- Прикроватные зоны в комнате - 200 - 500 лк;

- Рабочая зона в кабинете - 500 - 1000 лк;

- Кабинет хирургии - 500 - 1000 лк;

- Место около операционного стола - 20 000 - 40 000 лк;

Помещения, в которых допускаются отсутствие естественного света (СП 2.1.3678-20):

- Для восстановительных процедур или лечения;

- Для мед персонала;

- Для вспомогательных служб;

- Технические, инженерные;

Какие сан-эпидемические правила сохранились и важны для применения на практике?

В 2021-м аннулированию подверглось большое число нормативно-правовых документов, касающихся медицинских клиник. Несмотря на этот факт, СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций» по-прежнему действует. Есть нормы относительно организации аварийного освещения, способы объединения запасной электропередачи с временным переключением исходя из класса помещений.

Согласно постановлению № 44 от 24.12.2020 г, подписанным главврачом РФ, с 01.01.2021 г действующим считается свод правил СП 2.2.3678-20.

Учитывая то, что в документе могут быть противоречия, мед работникам стоит опираться на СП 2.2.3678-20. Также использовать можно СанПиН 2.1.3.2630-10.

Прочие требования, применимые к светильникам больниц:

- Цветопередача характеризует достоверность передачи цвета. Подходящим коэффициентом будет 90 Ra и выше;

- Цветность света или ССТ – это оттенок ламп. В коридорах и палатах используют нейтрально-теплое свечение на 3000–4500 К. Холодный белый оттенок (5000 – 6000 К) усиливает фокус внимания, повышает работоспособность. Широко применим в операционных, а также кабинетах;

- Обобщенный показатель дискомфорта UGR с предельным значением 19-22;

- Допустимый коэффициент пульсации в пределах 5-20%. Минимальный показатель считается самым благоприятным для мед структур. Лучшим вариантом будут модели с показателем 7% и ниже, чтобы не спровоцировать утомление и раздражительность;

- Дополнительная подсветка должна располагаться на высоте 1.7 м от пола, а в случае детских отделений и психиатрии – минимально 2.2 м.

Уровень света – один как важная составляющая

Конечно, солнечный свет воспринимается человеческим зрением лучше, но в больничных учреждениях без искусственной подсветки не обойтись. Потому чаще всего выбирают светильники со свечением, которое наиболее подобно обыкновенному естественному свету. Ввиду необходимости обеспечения комфорта и удобства, для каждого отдельного помещения подбирают соответствующий тип освещения.

Преимущества LED-технологий в мед учреждениях

Выбирая подходящий источник света в больницу, понятно, что не каждый прибор подойдет. Простые лампы накаливания потеряли спрос вместе с появлением светодиодного света. В Европе LED-светильники давно нашли широкое применение и вытеснили другие способы света, тогда как в Украине это стало входить в моду. Ни одну операционную невозможно представить без яркого качественного света без бликов и теней, ведь это сильно сказывается на проведении операций и спасения жизни людей.

Особенности и виды светодиодов

LED-освещение является рациональным решением для санитарных помещений. Ему свойственна высокая светоотдача, низкое энергопотребление, экологичные свойства, долговечность.

Список светильников, которые часто применяются в мед отрасли:

- Армстронг — это современная альтернатива люминесцентному освещению. Располагаются на плоскости потолка, чаще всего имеют квадратную форму. Имеют разновидности, высокие показатели надежности и длительной службы.

- Грильято – это особый вид светильников, придающих любому помещению прозрачности и невесомости. Придают оригинальность, но и имеют ряд качеств: наличие аварийного режима, экономия, устойчивы к вибрациям, способны выдержать большую нагрузку. Встроенные в каркас и подвесные часто применяют в мед сфере. Их цветопередача около Ra=80, а срок службы до 70 000 ч. Отсутствие токсичности при низких и высоких температурах.

- Подвесные потолочные системы «Clip-in» считаются отличным решением для клиник. Также имеют аварийную систему, высокий уровень защиты IP54 – IP65. Имеют рассеянный по всей поверхности панели свет. Данные приборы стойкие к к химическому воздействию, имеют высокую степень защиты от пыли и влаги. Для медцентров считаются безопасными ввиду размещения сложного медицинского оборудования.

- Точечные осветители (прожекторы) удобны как для общего коридора, так и для других зон. Обеспечивают равномерный яркий и целостный световой поток. Возможность использования разноцветного света для преобразования дизайна территории.

- Бактерицидные рециркуляторы имеют важное значение в условиях пандемии. Прибор призван обеззараживать, очищать воздух и поверхности от вирусов, бактерий. Необходимость их применения в мед структурах описана в Письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей от 21.04.2020 г. № 02/7495-2020-32. Настенные модели - это идеальный вариант. Удобно то, что системы имеют таймер и выбор рабочего режима. Настроить все можно самостоятельно. Польза ультрафиолета также обоснована выработкой витамина D в организме, который укрепляет иммунную систему.

Достоинства LED-систем:

- Высокая светоотдача - стабильность и качество светового потока;

- Яркий и приятный свет с коэффициентом пульсации от 0,5 до 2%;

- Устойчивость к механическим повреждениям – не портится колба, корпус, другие элементы ламп;

- Безопасность. Не перегревается, отсутствие ртути, фосфора, прочих токсичных элементов;

- Продолжительный срок службы (30000 – 50000 ч).

Как рационально выстроить световую картину?

Грамотная организация освещения в мед структурах должна быть не только визуально привлекательной. При проектировании важно учитывать не только функциональную, но и психологическую составляющую света. Пациенты, приходя на прием к врачу или на обследование, должны чувствовать защищенность и всестороннюю безопасность. Определенный тип осветительных приборов способен настроить посетителей и персонал на спокойную и уютную атмосферу.

Рекомендации по зонированию светодиодного освещения

Визуальное оформление интерьера частных и государственных медицинских учреждений играет важную роль в понимании обеспечения комфорта и уюта как для клиентов, так и докторов. Оно должно быть лаконичным, сдержанным и в то же время привлекательным. Рассмотрим ниже, какой тип освещения характерен для разных участков больницы.

Входная зона

Что касается главной входной зоны клиник, то мрачные коридоры вызывают у клиентов тревогу и чувство беспокойства. Подобная световая среда непростительна для таких заведений, что часто встречается в устаревших поликлиниках и государственных поликлиниках. Здесь важен яркий рассеянный свет, равномерно распределенный по пространству. Как правило, применяют светодиодные лампы. Приветствуется и более красочная отделка здания вместо серых и цементных тонов.

Холлы больниц

Территории с высокими потолками и просторным коридором требуют одного уровня света. Подчеркнуть нейтральность возможно за счет равномерного распределения света. Целесообразно применить верхний заливающий способ освещения по типу «Armstrong» или настенные светодиодные светильники. Встроенные и подвесные приборы крупного размера являются неотъемлемым компонентом нормального освещения. Важно обратить внимание, что потолки Армстронг имеют специальную серию панелей, предназначенных для мед клиник.

Приборы прошли испытания и проверки и соответствуют необходимым санитарным требованиям. Наличие острых углов не допускается, все они имеют скругленную форму. Защищены от биологического загрязнения, противостоит образованию плесени и грибков. Устойчивость материала к влаге позволяет переносить мытье с легкостью. Отсутствие лишних украшений создает более аккуратный однотонный вид с естественным светом.

Кабинеты приема клиентов

Качественное освещение во врачебных кабинетах является залогом успешной работы. Речь идет об общении с пациентами с наличием каких-либо заболеваний, где важна четкость и максимальный свет для проверки здоровья клиента. Чаще всего применяют теплые оттенки от 2700 до 3500 К. Верхний заливающий свет можно оснастить люстрами с матовым рассеивателем, с мягкой яркостью. Настольные лампы на столе могут быть в качестве локального света. Такой поток света будет оптимальным для выписки различных справок и рецептов больным. При наличии кроватей будет актуальным дополнительный настенный источник света, в случае необходимости.

Для палат пациентов

Комфорт создает теплый, расслабляющий свет с тускловатыми нотами. Люди на лечении проводят длительное время в больнице, поэтому им необходим максимальный уют и необильное освещение. К общим относят светильники общего назначения. Прикроватные лампы устанавливают на полу или сбоку от кровати, а специальные приборы ночного освещения у входа на уровне 0,3 м от пола. В элитных частных клиниках VIP-палаты оборудуют индивидуальными приборами освещения над койкой.

Для манипуляционных отделений

Правильная постановка укола, забор биоматериала и прочие процедуры требуют четкого направленного освещения. В данном случае важно местное освещение, поэтому расположение прибора должно быть на среднем или нижнем уровне с возможностью управления. Обычно устанавливают несколько светильников, переносных и стационарных, а также светильники бра.

Операционные зоны

В хирургии освещение подбирается традиционно наиболее яркое. Центральная часть требует контрастного и направленного света, а область ассистентов – более легкого и рассеянного света. При небольшом количестве окон должно быть достаточное освещение как в ночное, так и дневное время. В работе хирурга также важна аккуратность во время проведения точного разреза, поэтому актуальным будет комплекс специальных прожекторов. Мощность такой системы будет оптимальной для эффективной работы и спасения человеческой жизни. При проведении операций важна достоверная цветопередача. Уместны линейные светильники, образующие замкнутый контур над головой, или же трековые системы.

Лестницы и санузлы

Из практики известно, что ступени считают потенциально опасным местом для ослабленных пациентов. Данная территория подлежит обязательному освещению, при чем должно быть на 20-30% больше приборов, чем в коридорах. Светодиодные панели будут подходящим выбором в понимании яркости и надежности.

Если говорить о туалетах с высоким уровнем влаги и скользкими плитами, то чаще всего выбирают линейные светильники. Такие приборы размещаются на потолке. Они оптимальны для мед отрасли, так как могут быть оснащены блоком аварийного питания, в целом удобны в эксплуатации, дают экономное яркое освещение.

Уличное освещение

Установка уличного света не менее важный нюанс для мед клиники. В ночное время данная зона должна быть хорошо освещена, иначе это считается нарушением норм. Плохая ночная светоотдача может привести к травмам, ушибам и переломам, особенно в зимнее время и в непогоду. Пациенты пожилого возраста с плохим зрением должны свободно передвигаться по участку и прилежащим территориям. Поэтому часто применяют специальное сумеречное реле, которое активируется в определенное время суток.

Заключение

Соблюдение общих правил, а также визуальное проектирование освещения в мед учреждениях является важным моментом и сказывается на их рейтинге. Задача любого мед заведения состоит в обеспечении таких условий, которые способствуют благоприятному душевному расположению человека в любом возрасте. Проектирование освещения в медицинской сфере требует особого подхода. Важно учитывать не только функциональность приборов. Во избежание негативных последствий и нарушений, стоит придерживаться базовым нормам по ГОСТу, правилам СНиП, ДСТУ, и другим строительным требованиям.

Уютный дизайн означает совокупность всех элементов в целом. Это и мягкая мебель в качестве кресел и уголков, и свежие яркие решения для стен и полов, а также привлекательных источников света по всей территории заведения. Наличие в интерьере красивых и интересных деталей позволит пациентам временно переключить внимание, отвлечься от текущих проблем.

Психологически доказано, что уютная атмосфера больницы значительно повышает биотонус, улучшает самочувствие и настраивает пациента на скорое выздоровление!

подсветка светодиодное освещение зонирование