Лабораторная работа №8

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРОВ ИСПУСКАНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Цель работы – изучение спектров испускания, определение постоянной Планка.

Согласно порядку выполнения работы, определяем длины волн линий спектра неона. Снимаем показания на шкале барабана монохроматора, соответствующие наиболее  ярким спектральными линиям и занесем данные в таблицу.

| Линии спектра ртути |  |  |  |  | Неизвестный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | λ, нм |  | li | Цвет |  | li |  | λ, нм |
| Красная 1 | 690,7 | 2776 |  |  |  |  |  |  |
| Красная 2 | 673,6 | 2716 |  |  |  |  |  |  |
| Красная 3 | 623,4 | 2558 |  |  |  |  |  |  |
| Оранжевая 1 | 612,3 | 2512 |  |  |  |  |  |  |
| Оранжевая 2 | 607,3 | 2488 |  |  |  |  |  |  |
| Желтая 1 | 579,1 | 2360 |  |  |  |  |  |  |
| Желтая 2 | 577,0 | 2348 |  |  |  |  |  |  |
| Зеленая | 546,1 | 2166 |  |  |  |  |  |  |
| Голубая 1 | 496,2 | 1730 |  |  |  |  |  |  |
| Голубая 2 | 491,6 | 1446 |  |  |  |  |  |  |
| Синяя 1 | 435,8 | 1106 |  |  |  |  |  |  |
| Синяя 2 | 434,7 | 1076 |  |  |  |  |  |  |
| Синяя 3 | 433,9 | 1056 |  |  |  |  |  |  |
| Фиолетовая 1 | 407,8 | 602 |  |  |  |  |  |  |
| Фиолетовая 2 | 404,7 | 538 |  |  |  |  |  |  |

Для определения длин волн спектральных линий необходимо прежде всего проградуировать шкалу барабана в длинах волн, т.е. найти зависимость l =f (λ) , где l – отсчет по шкале. Погрешность составляет 0,1 (два деления барабана).

После проведения градуировки заменяем ртутную лампу исследуемой. Измеряем положение линий спектра газа, отмечаем цвет линий и заносим отсчеты по барабану в таблицу.

| Линии спектра ртути |  |  |  |  | Неизвестный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | λ, нм |  | li | Цвет |  | li |  | λ, нм |
| Красная 1 | 690,7 | 2776 |  | Красная 1 |  | 2768 |  | 688,4 |
| Красная 2 | 673,6 | 2716 |  | Красная 2 |  | 2700 |  | 669,1 |
| Красная 3 | 623,4 | 2558 |  | Красная 3 |  | 2530 |  | 616,3 |
| Оранжевая 1 | 612,3 | 2512 |  | Оранжевая 1 |  | 2502 |  | 610,2 |
| Оранжевая 2 | 607,3 | 2488 |  | Оранжевая 2 |  | 2454 |  | 598,3 |
| Желтая 1 | 579,1 | 2360 |  | Желтая 1 |  | 2352 |  | 577,8 |
| Желтая 2 | 577,0 | 2348 |  | Желтая 2 |  | 2336 |  | 574,9 |
| Зеленая | 546,1 | 2166 |  | Зеленая |  | 2154 |  | 544,1 |
| Голубая 1 | 496,2 | 1730 |  |  |  |  |  |  |
| Голубая 2 | 491,6 | 1446 |  |  |  |  |  |  |
| Синяя 1 | 435,8 | 1106 |  |  |  |  |  |  |
| Синяя 2 | 434,7 | 1076 |  |  |  |  |  |  |
| Синяя 3 | 433,9 | 1056 |  |  |  |  |  |  |
| Фиолетовая 1 | 407,8 | 602 |  |  |  |  |  |  |
| Фиолетовая 2 | 404,7 | 538 |  |  |  |  |  |  |

Дополнительное задание

Определение постоянной Планка

По шкале спектрометра определяем границу полосы поглощения (со стороны длинных волн) и по градуировочной кривой прибора λ = f (l) , где l – деления шкалы спектрометра, определяем λнаиб . Тогда постоянную Планка определяем по формуле. Согласно методике, определение λнаиб следует выполнить пять раз и найти абсолютную

h=QλнаибN0c

ошибку Δλнаиб по разбросу значений λнаиб.

По результатам эксперимента получены следующие измерения в делениях барабана, согласно кривой находим соответствующие длины волн.

| Деления шкалы барабана | Длина волны, нм |
| --- | --- |
| 2078 | 535,5 |
| 2054 | 531,6 |
| 2064 | 532,7 |
| 2060 | 532,5 |
| 2058 | 532,2 |

Измерим среднее значение длины волны: 535,5+531,6+532,7+532,5+532,25=532,9

Определим абсолютную погрешность как:

Δλнаиб=532,9-535,5+532,9-531,6+532,9-532,7+532,9-532,5+532,9-532,25=1,04

Считаем постоянную Планка по полученным значениям λнаиб.

h1=Qλнаиб1N0c=Qλнаиб1N0c=(22,3*107*535,5)/(6,024*1026*3*108)=6,6078*10-34 Дж*с

Поскольку величины Q и λнаиб имеют погрешности, то введем дополнительные предельную погрешность сомножителей — буквами δ1 и δ2.

δ1=0,1/22,3=0,0044 для величины Q.

δ2=1,04/535,5=0,0019 для λнаиб1.

δ = δ1+ δ2=0,0044+0,0019=0,0063 - предельная относительная погрешность произведения.

Предельная абсолютная погрешность произведения δ ≈ 6,6078*10-34*0,0063 ≈ 0,04162914*10-34

h2=Qλнаиб2N0c=Qλнаиб2N0c=(22,3*107*531,6)/(6,024*1026*3*108)=6,5387*10-34 Дж*с

δ1=0,1/22,3=0,0044 для величины Q.

δ2=1,04/535,5=0,0019 для λнаиб1.

δ = δ1+ δ2=0,0044+0,0019=0,0063 - предельная относительная погрешность произведения.

Предельная абсолютная погрешность произведения δ ≈ 6,5387*10-34*0,0063 ≈ 0,04119381*10-34

h3=Qλнаиб3N0c=Qλнаиб3N0c=(22,3*107*532,7)/(6,024*1026*3*108)=6,5522*10-34 Дж*с

δ1=0,1/22,3=0,0044 для величины Q.

δ2=1,04/535,5=0,0019 для λнаиб1.

δ = δ1+ δ2=0,0044+0,0019=0,0063 - предельная относительная погрешность произведения.

Предельная абсолютная погрешность произведения δ ≈ 6,5522*10-34*0,0063 ≈ 0,04127886*10-34

h4=Qλнаиб4N0c=Qλнаиб4N0c=(22,3*107*532,5)/(6,024*1026*3*108)=6,5498*10-34 Дж*с

δ1=0,1/22,3=0,0044 для величины Q.

δ2=1,04/535,5=0,0019 для λнаиб1.

δ = δ1+ δ2=0,0044+0,0019=0,0063 - предельная относительная погрешность произведения.

Предельная абсолютная погрешность произведения δ ≈ 6,5498*10-34*0,0063 ≈ 0,04126374*10-34

h5=Qλнаиб5N0c=Qλнаиб5N0c=(22,3*107*532,2)/(6,024*1026*3*108)=6,5461*10-34 Дж*с

δ1=0,1/22,3=0,0044 для величины Q.

δ2=1,04/535,5=0,0019 для λнаиб1.

δ = δ1+ δ2=0,0044+0,0019=0,0063 - предельная относительная погрешность произведения.

Предельная абсолютная погрешность произведения δ ≈ 6,5461*10-34*0,0063 ≈ 0,04124043*10-34

Согласно ошибкам, уже во втором знаке после запятой могут быть неточности, поэтому берем с 1 знаком после запятой.

h1=6,6*10-34 Дж*с

h2=6,5*10-34 Дж*с

h3=6,5*10-34 Дж*с

h4=6,5*10-34 Дж*с

h5=6,5*10-34 Дж*с

hср=6,52*10-34 Дж*с

Δh=6,52-6,6+6,52-6,5+6,52-6,5+6,52-6,5+6,52-6,55=0,032*10-34

Относительная ошибка: Δ= Δh/hср=0,005

h= hср± Δh=6,52*10-34 Дж*с± 0,032*10-34 Дж*с