Инженерная инфраструктура это основа любого дома, и от того, какие трубы, комплектующие вы будете применять, зависит насколько надежными и прочными будут отопительные системы и системы  водоснабжения .  На строительном и промышленном рынке сегодня представлен огромный выбор труб. Главные отличия между ними заключаются в  производителях,  материалах, из которых они изготовлены, стоимости трубы и насколько они прочны и долговечны.  Мы постараемся раскрыть эту тему в статье.

Самыми распространенными считаются  трубы из сшитого полиэтилена высокой плотности, который проходит сшивку силановым способом.  В первую очередь , следует отметить , что полиэтилен это недорогой материал, зато является прочным и способным прослужить долгое время. Во- вторых, трубы (РЕХ) получают при сшивании полиэтилена электронным потоком, что и делает их стойкими во всех планах. Трубы  РЕХ эластичные, гибкие, упругие и пригодны в использовании горячего  водоснабжения и теплоснабжения. Возникновение объемных связей  между молекулами обеспечивает хорошие технические и тепломеханические характеристики, а именно ,долговечность от 50 лет и более, прочность материала, устойчивость к образованию трещин и различного рода химическим соединениям, рабочая температура такого вида труб достигает + 95 С, давление – до 10 атм. Все эти факторы способствуют тому, что трубы РЕХ нашли свое назначение и широкое применение  во многих отраслях ,. основное из которых  является водяной теплый пол, теплые стены, обогрев открытых помещений, квартирные  трубопроводы водоснабжения и отопления, также эксплуатируются на специальных объектах (заводы, бассейны, станции водоподготовки и т.д  Конструкция прочна и надежна и имеет низкий коэффициент теплового расширения , снижает гидравлический удар в сравнении с металлическими трубами. Сырье для труб, стоит отметить, проходит тщательный отбор, что коммуникации прослужат долго и надежно. Трубам не вредит коррозия, они обладают гладкой поверхностью и не зарастают в процессе эксплуатации. Ниже приведены  главные и существенные  достоинства таких труб :

1. Более высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, чем у обычного

полиэтилена;

2.Сочитаемость такого вида труб с обычной системой отложений и без оставления осадка; в том числе со всеми сантехническим и отопительным оборудованием;

3. Трубы  РЕХ имеют достаточную пропускную способность;

4.  Достаточно стойки и надежны при низких температурах(сохраняют целостность при замерзании воды в трубе);

5.Способны изолировать шум и вибрации, амортизация гидравлических ударов;

6.Не подвергаются риску коррозии, не ржавеют;

7.  Имеют высокую сейсмостойкость;

8.Не поддаются поражению различным уровням PH;

9.Низкая трудоемкость и высокая технологичность в процессе монтажа и наладочных работ;

10.Стойкость,прочность и долговечность;

11.Трубы легкие, что делает возможным их приобретения бухтами большой длины

Наряду с хорошими показателями  технических характеристик,  трубы РЕХ имеют и экономические преимущества. Поскольку монтаж конструкций производится без сварочных работ, то его длительность и цена малы. Трубы РЕХ  сконструированы так , чтоб было возможным сразу после всех операций  ввести их в активную эксплуатацию и совсем не нужно дополнительно проводить контроль всей целостности и герметичности конструкции. Полная замена и монтаж труб РЕХ обходятся в материальном плане довольно недорого. Все установочные работы происходят с помощью  метода холодного прессования, благодаря  надвижным гильзам и с помощью пресс-фитингов. Из-за этого сварка, пайка и клейка становятся абсолютно не нужными. Делается всё быстро и герметично. Для современных модернизированных систем  отопления немаловажно, чтобы в теплоноситель не поступал кислород. Структура трубы имеет внешний защитный слой  из этиленвинилола  (EVOH),который способствует препятствию диффузии кислорода в теплоноситель. Установка таких труб происходит благодаря пресс- фитингам VALTEC.  Выше сказанное доказывает универсальность труб РЕХ  – это разумный и оптимальный выбор для устройства отопительных систем в жилых домах, бизнес центрах, учебных заведениях. Процесс установки труб из сшитого полиэтилена очень легкий , что ее проделать может даже дилетант . Все удобство заключается ,а именно, способом складирования - в бухтах.

Что же касается производителя труб из сшитого полиэтилена, то на данный момент  одним из известных и солидных брендов на строительном  рынке является торговая марка VALTEC, создателями которой являются специалисты из России и Италии и зарекомендовавшая себя как хороший и надежный партнерначиная с 2002 года. Компания VALTEC предлагает особенный и широкий выбор продукции для инженерного оснащения объектов индивидуального и массового строительства с учетом непростых условий работы систем водо - и теплоснабжения России  Украины, преимуществ и недостатков существовавших трубопроводов и комплектующих разных марок. Продукция VALTEC  стойкая и безопасная. В линейке данной компании представлены высоко технологичные трубы для системы водоснабжения ,отопления пола из полиэтилена. Точная, налаженная система контроля качества и управления производством дает гарантию надежной работы изделий VALTEC на протяжении всего заявленного срока эксплуатации. Компания VALTEC прямой участник интернациональных выставок в таких городах как Милан, Франкфурт, Москва, Киев и в различных регионах России. Компания идет в ногу со временем и принимает во внимание  прогрессивные инновации отрасли, представляя комплексные решения для клиентов и покупателей .VALTEC является обладателем такой премии как "Торговая марка года"в Украине. Продукция и все изделия и товары  данной компании соответствует стандарту качества , сертифицирована и широко применяется на территории России, Украины и других государств СНГ.  Ко всей продукции данной компании прилагается  подробная документация, аннотация на русском языке, с учетом требований сантехников, крупных строительных и проектных  компаний.

Надеемся, что данная статья помогла вам и даст возможность реализовать вашу задумку в квартире, коттедже или офисном здании.