Терморегулятор очень важный и полезный прибор, который пригодиться в тех домах, где присутствует электрический пол. Прибор выполняет целый ряд функций, основные из которых – это контроль и регулировка степени нагрева полового покрытия, а также воздуха в помещении. Терморегуляторы подключают в каждом конкретном помещении, где был установлен электрический пол для обогрева, он функционирует локально. Но также бывают многоканальные устройства, которые способны обогревать и контролировать сразу несколько помещений. К дополнительным функциям терморегулятора относятся следующие:

- Включение или отключение системы подогрева в заданное время;

- Включение экономного режима в ночное время, а также в периоды отсутствия жильцов;

- Включение и отключение подогрева по мере изменения температуры конкретного помещения.

Термостаты любых марок подходят ко всем видам теплых полов, так как они достаточно универсальны. Электрический пол, пленочный, водяной, с системой уложенных кабелей или матов – термостат будет работать в содействии с каждым из них.

Но как же выбрать терморегулятор для теплого пола? Сейчас покупателям доступны самые разнообразные приборы по цене, качеству, внутреннему укомплектованию и внешнему виду. Существуют два типа термостатов: цифровые и механические. Электронные (они же цифровые) достаточно востребованы у покупателей, так как они просты в использовании - с помощью пульта управления на сенсорной панели либо дистанционно любой человек без проблем сможет узнать и выставить нужную температуру. Дисплей такого прибора всегда показывает точные параметры на данный момент. Механический термостат стоит намного дешевле, однако жильцы не смогут определить точное количество градусов, лишь с прикосновением к половому покрытию можно понять работает ли система обогрева. Такой вид приборов тоже достаточно прост в использовании, а также в случае поломки без проблем поддается ремонту.

Приобретение терморегулятора вовсе не обязательное, хотя стоит заметить, что в таком случае жильцам придется самостоятельно все время включать и выключать систему обогрева, что не очень удобно. Также использование терморегулятора способствует значительной экономии употребляемой энергии, в зависимости от выбранного прибора. Для наибольшей экономии электроэнергии стоит отдать предпочтение программируемому терморегулятору, который контролирует систему по разным параметрам и в нужное время суток.

Несмотря на то, что многие производители в комплекте с теплым полом продают и терморегуляторы, не всегда выходит ожидаемый эффект от прибора. Ведь для разных площадей помещений нужны индивидуальные терморегуляторы с определенным набором функций. Лучше всего покупать устройство с несколько большей мощностью и устойчивостью, несмотря на то, какую нагрузку дает теплый пол. Благодаря этому Вы продлите срок эксплуатации прибора. Также учитывайте тип терморегулятора, какой будет удобен в использовании именно Вам: механический, электронный, программируемый, с выносными или встроенными датчиками тепла (входят в комплект с теплый полом). Число каналов обогрева тоже играет существенную роль при выборе устройства, ведь от этого будет зависеть сколько помещений будет обогревать один термостат или несколько. При установке терморегулятора стоит обращаться к профессионалам.