Абатмент угловой (с углом наклона tla 10-25 от Nobel, Xive, Astra Tech 
Угловой, прямой абатмент и другие виды — что это такое и как ставятся на имплант
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Description
Угловой абатмент в имплантации: назначение, разнообразие, способы и этапы установки. Правила выбора, вероятные осложнения. Цена, отзывы, фото, видео.
Угловые абатменты применяются при необходимости изменить положение коронки по отношению к вектору оси импланта. Используются несколько углов наклона переходников, актуальных для различных вариантов протезирования при полной и частичной адентии. Выбор модели связующего элемента зависит от медицинских показаний и эстетических пожеланий пациента.
Общие сведения об абатментах
Абатмент — соединительный элемент, посредством которого происходит фиксация зубного импланта с коронкой или мостовидным протезом. Является отдельной частью протезной конструкции. Существуют цельнолитые модели, представляющие единое целое с имплантом. В обоих случаях они являются внешней частью ортопедической конструкции и возвышаются над десной. 
Абатмент состоит из трех отделов:
1. Соединительного — зона соединения с имплантом.
2. Десневого — зона контакта с десной (определяет ее цвет и форму).
3. Коронкового — зона фиксации коронки.
Торцевые поверхности титанового корня и абатмента сопрягаются, поэтому они должны точно соответствовать друг другу. В противном случае, не обеспечивается плотное прилегание. Имплантационные конструкции высокого класса отличаются максимально точным соединением. Плотность прилегания — ведущий показатель в определении лучших систем.
Ассортимент абатментов предопределяет многообразие по:
· материалу;
· диаметру;
· форме:
· размеру;
· углу наклона;
· виду крепления;
· производителю.
Успешность имплантации во многом зависит от корректного выбора модели, размера абатмента и способа установки, результатом чего будет надежный эстетичный протез.
Прямые и под углом, стандартные и индивидуальные виды 
Абатменты бывают: 
1. Фабричного производства (стандартные). 
2. Персонального изготовления (индивидуальные). 
Стандартные — выпускаются серийно по принятым шаблонам. Универсальны, удобны для классических случаев имплантации, сравнительно дешевы. Выпускается шесть вариантов по длине, два по углу наклона верхнего конуса. Недостатки серийного производства — плохое соответствие форме зуба, приводящее к давлению на мягкие ткани десны, край которой приходится моделировать хирургическим путем. Бывают временными или постоянными.
Индивидуальные — изготавливаются по точному слепку с учетом особенностей прикуса пациента. Точная модель, по которой впоследствии получится персональный абатмент, вначале создается виртуально в программе CAD / CAM. Индивидуальные параметры получаются фрезеровкой стандартного аналога. Себестоимость их выше, чем серийных.
Достоинства:
· Учитывается прикус, плотность костной ткани, наклон, размеры зубов. 
· Функциональны, эстетичны, точно соответствуют форме зуба.
· Исключают хирургическую коррекцию, плотно прилегают к десневому краю.
· Ускоряют период реабилитации, снижают частоту осложнений.
Что такое угловой абатмент по углу наклона (tla 10, 15, 25) и другим параметрам  
При реставрации зубного ряда часто возникает потребность компенсации угла наклона. Для этой цели служит угловой абатмент, прямые модели оказываются не актуальны. Разнообразие многопрофильных угловых переходников обусловливают модификации по:
· Высоте — чем выше десна, тем длиннее нужен абатмент (диапазон 1-5 мм).
· Форме — анатомический, стандартный, листовидный, узкий.
· Углу наклона — tla 10; 15; 25 градусов. 
· Ширине платформы, с функцией переключения или без.
· Материалу, обуславливающему цвет абатмента.
Как ставятся опорные модели 
Установка зубного импланта — хирургическая процедура, проводимая под местной анестезией стандартным (2-х) или одно этапным способом.
Алгоритм двухэтапной установки:
1. Внедрение импланта, вкручивание заглушки.
2. Ушивание конструкции, находящейся под десной.
3. Приживление металлического корня (3-6 месяцев).
4. Хирургическое вскрытие, снятие заглушки.
5. Ввинчивание формирователя на 2 недели. 
6. Снятие формирователя, установка на его место абатмента.
7. Фиксация искусственной коронки.
Установка углового абатмента не отличается от крепления прямого, но требует большего времени и аккуратности. Это объясняется повышенной сложностью ввинчивания металлического корня в челюстную кость под нужным углом, чтобы коронка или мостовидный протез не выбивался из зубного ряда. 
Постоянный абатмент может фиксироваться сразу после внедрения импланта, миную стадию крепления формирователя. На него устанавливается временная коронка, которая поможет сформировать правильный десневой контур. Цельнолитые системы вживляют в один этап, после чего надеваются коронки.
Отклонения от стандартов установки возможны по показаниям и пожеланиям пациента.
Способы крепления на имплант
Прочность и устойчивость протеза определяет вид крепления абатмента, которое бывает:
1. Винтовое — посредством резьбового соединения, после которого закрывается винтовая шахта. Достоинства — есть возможность снять связующий элемент в случае его поломки. Недостаток — прочное винтовое соединение увеличивает напряжение во всем импланте. 
2. Крепление на цемент — фиксация абатмента и коронки цементирующим раствором. Простой метод, дающий хороший эстетический результат. Недостатки — невозможное удаление застывшего цемента, сложное снятие протеза.
Прямой, шариковый и другие подвиды
Кроме угловых переходников при имплантации применяются абатменты:  
· Временные (формирователи десны) — устанавливаются на короткий период для заживления мягких тканей. Функция: заглушка для импланта, формируют правильную десневую бороздку. Протезы на них не крепят.
· Стандартные — 6 размеров по длине, 2 по величине угла (45 и 20°).
· Прямые — для классических эпизодов протезирования, когда внедрение корня проводиться по прямому вектору. 
· Шариковые — элементы округлой формы для крепления съемных конструкций.
· Литые — абатмент с имплантом является единой конструкцией, устанавливаются в один этап.  
Из каких материалов изготавливают 
Абатменты изготавливают из разных материалов с различным уровнем биосовместимости, влияющих на себестоимость и точку приложения.
· Титановые — универсальны, прочны, надежны. Длительно эксплуатируются, просты в установке, относительно дешевы. Применяются преимущественно для имплантации зоны жевания. 
· Циркониевые — дорогостоящие, прочные абатменты, дающие превосходный косметический результат. Белого цвета, практически не заметны, отлично подходят для реконструкции зоны улыбки. Как правило, цельнолитые.
· Керамические — не раздражают десну, увеличивают возможность выбора необходимого оттенка.
· Золотые — используются для крепления коронок, мостовидных, балочных протезов. Ceramic-on — золотые абатменты, облицованные керамикой на основе полевого шпата идеально подходят для эстетической реставрации.
· Пластмассовые — дешевые и ненадежные для временной фиксации.
· Комбинированные — прочные устойчивые абатменты с высоким уровнем эстетики. Как правило, индивидуального исполнения, что повышает себестоимость.Чаще титано-циркониевые.
Титановые конструкции могут просвечивать через коронку, что нужно учесть при протезировании передних зубов.
Nobel, Xive, Astra Tech и другие производители эстетических имплантов и супраструктур
Nobel Biocare производит имплантационные системы из материалов с высокими показателями биологической совместимости (титана, золота, циркония, их сплавов). Моделирование, изготовление ортопедических конструкций проводится по новаторским технологиям, гарантирующих качественный продукт. Достоинства абатментов Нобель — суперточная посадка, отличная эстетика. 
Уникальная технология NobelProcera позволяет создать суперточный титановый каркас и персональный абатмент. Практичный дизайн Multi-unit Nobel абатмента — признанный стандарт протезирования. 
Альфа Био — израильский производитель, предлагающий качественные системы по умеренной цене. Каталог продукции — это солидный ассортимент имплантов, абатментов и ортопедического инструментария для всех случаев протезирования. Хорошее приживление, идеальная посадка.
Компания Xive (Ксайв) возникла в результате слияния известных брендов Astra Tech Dental и Dentsply Friadent. Производственные мощности находятся в Германии. Востребованность имплантационных систем объясняется высоким качеством за умеренную цену. 
Особенности ортопедического портфеля Ксайв:
· Широкий ассортимент абатментов по длине, форме, диаметру.
· Удобная цветовая маркировка, облегчающая работу врача.
· Фирменные глубиномеры для точного измерения длины.
· Импланты-пробники для предварительного подбора.
· Материалы для интероперативной регистрации индекса.
· Серия AuroBase для наиболее сложного протезирования.
Шведская компания Astra Tech (Астра Тек), предлагающая имплантологическую продукцию премиум класса. Искусственные зубы-имплантаты этого производителя выглядят и ощущаются как естественные. Такой результат достигается благодаря:
· Возможность коррекции размеров угловых моделей обтачиванием.
· Универсальность — благодаря одному диаметру, каждому импланту Astra Tech подходит любой фирменный абатмент.
· Conical seal design — конической форме имплантата, позволяющей оптимально нагрузить кость. Точка напряжения смещается ниже уровня маргинальной кости. 
· OsseoSpeed, MicroThread. Имплантат изготавливается из обработанного флюоридом медицинского титана. Шероховатость — гарантия абсолютного приживления.
· Connective Contour. Наличие особого защитного контура вокруг титанового корня из здоровых тканей.
Израильская компания Mis (Мис), предлагающая импланты и супраструктуры хорошего качества по демократичной цене. 
Особенности:
· Изготавливаются из титанового сплава с алюминием и ванадием Ti-6Al-4V. 
· Шероховатая SLA поверхность с умеренной степенью гидрофильности. 
· Молекулярное мультифосфонатное покрытие В+, улучшающее приживление.
Implantium (Имплантиум) — южнокорейский производитель имплантационных систем, недавно завоевавший мировой рынок. Владелец собственной научно-клинической базы, предлагает продукцию приличного качества по бюджетной цене, составляет серьезную конкуренцию именитым брендам.
Компании с замкнутым производственным циклом предлагают широкий ассортимент качественных имплантов и стандартных абатментов под различные случаи имплантации.
По каким критериям выбирают абатменты
Разнообразие нередко осложняет выбор пациентом подходящей модели. Облегчить этот момент поможет знание критериев подбора связующих элементов. Выбор должен опираться на клинические и индивидуальные факторы. 
Учитываются:
· толщина десны (заглубление);
· угол наклона импланта;
· локализация корня и тип протеза;
· межокклюзионное расстояние;
· выбора крепления (винтовое или цементирование);
· эстетические предпочтения.
Наиболее эффективной считается цельнолитая система, в которой металлический корень и абатмент является единым элементом. Поскольку конструкция отливается целиком на производстве, крепление как таковое, отсутствует. Допускается незначительная коррекция заводских размеров фрезеровкой.
Возможные негативные последствия
Установка имплантата и абатмента является хирургической операцией, благополучный исход которой зависит от ряда факторов. Для полного заживления десны после фиксации связующего элемента требуется перерыв в две недели, затем начинается протезирование. 
Возможные негативные последствия после установки:
· Воспаление десны вокруг конструкции.
· Выделение экссудата из пародонтальных карманов.
· Отек, болезненность, кровоточивость мягких тканей.
· Возникновение эпулисов (наростов) на десне.
· Расхождение швов, гематома, нагноение.
· Нарушение фиксации абатмента (расшатывание, выкручивание, поломка).
· Выпадение металлического корня из корневого ложа.
Появление подобных симптомов является поводом незамедлительного обращения к врачу. Запрещается самовольно пытаться установить конструкцию на место.
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