РОХРАХУНОК САНІТАРНИХ УМОВ СПУСКУ СТІЧНИХ ВОД У ВОДОЙМУ

Вихідні дані для розрахунку (варіант 4, згідно табл. 6):

В місті Крижополь готується до пуску в експлуатацію промислове підприємство. Витрата стічних вод підприємства, що проектується становить q1=0,9 м3/с. Біохімічна потреба в кисні Сст1БПК=70 мг/л, запах зникає при розбавлені 1:10;  температура стічних вод tст1=45оС. Вміст фенолу в стічних водах Сст1ф=1,5 мг/л, вміст свинцю Сст1св=0,3 мг/л, вміст зважених речовин Сст1вв=210 мг/л.

Крім спуску промислових стічних вод у зв’язку з каналізуванням міста Крижополь відбувається спуск побутових стічних вод з витратою q2=0,1 м3/с, із вмістом зважених речовин Сст2вв=270 мг/л, і біохімічною потребою у кисні  Сст2БПК=220 мг/л.

Спуск стічних вод проектується в річку Тікіч (рис.3). Склад річкової води: вміст зважених речовин Срвв=5,6 мг/л, розчинений кисень Ор=7,2 мг/л, біохімічна потреба у кисні СрБПК=1,5 мг/л, вміст свинцю Срсв=0,01 мг/л, фенол відсутній, температура води найбільш теплого літнього місяця tmax=18оС.

Нижче міста Крижополь першим за течією пунктом водокористування є село Вапнярка, населення якого забезпечено колодязним водопостачанням і використовує річку для культурно-побутових цілей.  Відстань від місця випуску стічних вод до села складає LВ=3,8 км.

Витрата річки для пункту Вапнярка становить QВ=23 м3/с. На ділянці до пункту Вапнярка середня швидкість течії ріки V1=0,45 м/с, глибина русла Н1=1,3 м.  Звивистість русла на ділянці до пункту В=1. Випуск стічних вод проектується з берега.

Рисунок 3. Схема розміщення пунктів водокористування

ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКУ

1. Визначаємо ступінь змішування стічних вод з водою ріки. Для цього визначаємо коефіцієнт турбулентної дифузії за формулою 7:

Коефіцієнт α визначаємо за формулою 5:

.

де ξ–коефіцієнт, що залежить від місця випуску стоку в річку; згідно завдання випуск стоку проектується з берега, тому ζ =1,

Під коренем сума витрат як промислових так і побутових стічних вод, бо в річку поступають стічні води і від промислового підприємства, і від житлових будинків.

Для визначення коефіцієнта β знаходимо показник числа е:

.

Під коренем – відстань від першого пункту водокористування, зменшена на 1 км згідно з санітарними нормами.

Звідси за формулою  4:

.

Знаходимо коефіцієнт змішування стічних вод з водою ріки у першого пункту водокористування з а формулою 3:

.

Отже, стічні води розбавляться водою річки Тікіч у пункту Вапнярка на 27,7 %.

Кратність розбавлення стічних вод водойми у пункту водокористування Вапнярка визначаємо за формулою 2:

р

Отже, біля пункту Вапнярка відбудеться 7-ми кратне розбавлення стічних вод водою ріки.

2. Виконуємо перевірку стічних вод на загальносанітарні ознаки шкідливості:

Визначаємо фактичне значення БПК суміші стічних вод (побутових і промислових):

.

За формулою 9 знаходимо розрахункове БПК суміші стічних вод біля першого пункту водокористування:

За таблицею 1 визначаємо показник k1, який при температурі водойми 18оС дорівнює 0,08.

Час переміщення стічних вод до першого пункту водокористування визначаємо за формулою 10:

.

.

–для нашого випадку дорівнює 6 мг/л, тому що за умови Вапнярка відноситься до пунктів водокористування другої категорії.

Згідно санітарних норм, повинна виконуватися умова:

.

Таким чином, розрахунковим шляхом встановлено, що БПК стічних вод, що скидаються в річку не повинно перевищувати 35,28мг/л, в той час, як планується скид стічних вод з фактичною концентрацією органічних речовин з показником  БПК 85 мг/л. Через що стічні води потребують ретельного очищення від органічних речовин до досягнення розрахункової величини БПК.

3. Виконуємо перевірку стічних вод на органолептичні ознаки шкідливості:

Запах стічних вод, згідно умов, зникає при розбавлені 1:10, а  біля першого розрахункового пункту водокористування очікується, згідно з проведеним розрахунком, 7-кратне розбавлення стічних вод водою водойми. у первого расчетного пункта водопользования можно ожидать, в соответствии с проведенным расчетом, 12-кратного разбавления сточных вод водой водоема. Тому необхідна додаткова очистка від запаху стічної води до необхідного ступеня.

За формулою 11 визначаємо температуру стічних вод, з якою вони можуть скидатися в річку без порушення санітарних норм, тобто температура води підвищиться не більше ніж 3оС:

.

В знаменнику тільки витрата промислових стічних вод, тому що за умовою побутові стічні води на нагріті.

Умова tфакт ≤ tст  не виконується, тому що фактична температура стічних вод (за умовою) складає 45оС.

Таким чином, перед спуском стічних вод у водойму, необхідно провести їх попереднє охолодження до досягнення виконання умови.

4.Виконуємо перевірку стічних вод на санітарно-токсикологічні ознаки шкідливості:

Максимальний вміст фенолу  в стічних водах визначажмо за формулою 12. ГДК фенолу у воді водойми в незалежності від виду водокористування складає 0,001 мг/л.

.

В знаменнику тільки витрата промислових стічних вод, тому що, виходячи із заданих умов, в побутових стічних водах фенолу немаєс. В кладі річної води фенол також не виявлений, тому =0 мг/л.

Виходячи з цього, необхідна ретельна очистка стічних вод від фенолу, так як не виконується умова , фактичний вміст фенолу в стоках– 1,5 мг/л, що у 187,5 разів перевищує розрахункове значення.

Вміст свинцю в стічних водах також  визначаємо за формулою 12. ГДК свинцю у воді водойми незалежно від виду водокористування складає 0,03 мг/л.

.

Отримана концентрація менша за фактичну концентрацію свинцю в стічних водах практично у 2 рази (Сст1св=0,3 мг/л), тому, спеціальних заходів, щодо очистки не потребується.

5. Визначаємо фактичний вміст зважених речовин суміші промислових і побутових стоків:

.

За формулою 13 визначаємо максимальну концентрацію зважених речовин в стічних водах, при якій умови спуску їх у водойму будуть відповідати санітарним нормам:

.

В даному випадку =0,75 мг/л, тому, що за умовою Вапнярка належить до другої категорії водокористування.

Оскільки фактична концентрація зважених речовин в суміші стічних вод значно більше розрахункової, тобто не виконується умова , необхідна їх механічна очистка.

Результати проведених розрахунків занесені в таблицю 5.

Таблиця 5

Результати проведених розрахунків

| № | Показник забруднення | Фактичне значення | Для пункту Вапнярка | Необхідні зміни складу стічних вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальносанітарні ознаки шкідливості: БПК, мг/л | 85 | 35,28 | Потребує біологічної очистки до 35,28мг/л |
| 2 | Органолептичні ознаки шкідливості: а) запах, зникає при розбавлені б) температура, оС | 1:10 45 | 1:7 42,2 | Додаткова очистка від запаху Охолодження стічних вод до 42,2 0С |
| 3 | Санітарно-токсикологічні ознаки шкідливості: а) фенол, мг/л б) свинец, мг/л | 1,5 0,3 | 0,008 0,3 | Необхідне зниження концентрації до 0,008 мг/л Зміни не потрібні |
| 4 | Вміст зважених речовин, мг/л | 216 | 11,13 | Необхідна очистка від зважених речовин до концентрації 11,13мг/л |