Тепловые насосы

На сегодняшний день тепловые насосы считаются современными технологическими устройствами, которые способны извлекать энергию из возобновляемых природных источников.

Данные агрегаты функционируют за счет низкопотенциального тепла в земле, грунтовых водоемах и водах и в воздухе. Это тепло потом становится высокопотенциальным. С его помощью уже можно будет нагреть воду и обогреть помещение.

По какому принципу функционирует тепловой насос?

Устройство забирает у окружающей среды тепловую энергию, после чего перевоплощает ее в тепло для отопительной системы. При том затраты электроэнергии уходят лишь на функционирование компрессора, автоматики и насоса. Оборудование функционирует как холодильник, только наоборот. Выполнив монтаж насоса, тепло из окружающей среды будет поступать в вашу квартиру.

Какие существуют виды тепловых насосов?

Типы и виды тепловых насосов

«Грунт – вода».

Этот тип изделия эксплуатирует геотермальную энергию земли. Даже в холодное время года температурный режим земли на глубине не будет изменяться. Всегда одинаковая температура почвы является основой для максимально результативного преобразования горячего водоснабжения зданий и низкопотенциального тепла для обогрева.

Грунтовый коллектор может быть вертикальным, горизонтальным, и даже опущенным в водоем (если он находится неподалеку от дома), но нужно точно все просчитывать. Зачастую тепловые насосы применяются в бивалентной, моновалентной и моноэлектрической системах.

«Вода – вода».

Этот вид устройства задействует грунтовые подземные воды. На протяжении всего года температурный режим воды колеблется от +7 до +12°С.

Немаловажным моментом является конкретное количество перекачиваемой воды и мощность теплового насоса. Пристальное внимание необходимо уделить качеству грунтовых вод. Также отличным источником тепла выступают сбросовые воды, технологическая вода и прочее.

«Воздух – вода».

Такой тепловой насос может получать тепло из всегда доступного атмосферного воздуха. Также изделие может применять теплый воздух, который используется с целью охлаждения, для отопления и горячего водоснабжения и для того, чтобы охлаждать помещения в моноэлектрической схеме.

Если температурный режим значительно занижен, необходимо применять пиковый электрический подогреватель, используемый для того чтоб покрывать все потребности касательно отопления сооружения. Он может дополнять уже существующие отопительные системы.

«Воздух» - «воздух».

Исходя из конструкции применяют приточно-вытяжной либо обычный воздух. Этот тип оборудования снабжен радиальным вентилятором, отличающегося высокой производительностью, благодаря чему можно производить вентиляцию помещения  с тепловой рекуперацией, делать воздух в помещении более сухим, поддерживать микроклимат и погребах.

Неоспоримые преимущества аппаратуры

- Экономичность.

Тепловые насосы эксплуатируют потребляемую энергию гораздо эффективнее, нежели котлы, которые сжигают топливо либо пользуются электроэнергией. Низкого энергопотребления можно достичь путем высокого коэффициента преобразования системы.

- Экологичность.

В отличие от газовых насосов и электрических котлов, такие устройства считаются более чистыми с экологической точки зрения. При процессе функционирования в окружающую среду не поступают никакие вредные выбросы. На человеческий организм и природу не оказывается негативное воздействие.

- Безопасность.

Аппаратура пожаро- и взрывобезопасна. Нет ни смесей, ни открытого огня, ни опасных газов. Здесь ничего не может взорваться, да и отравиться нечем. Ни один элемент не нагревается до температурного режима, из-за которого могут воспламениться те или иные горючие материалы. Остановка функционирования аппарата не может привести к тому, что замерзнет жидкость, либо он поломается. Опасность этого теплового насоса можно сравнить с холодильником.

- Универсальность.

В стандартной комплектации изделия пользователь одним разом получит отопительную систему, систему нагрева и охлаждения воды.

- Надежность.

При сравнении тепловых насосов с газовыми или электрическими котлами, очевидно, что эти приборы гораздо надежнее. Такие аппараты имеют свою основную особенность, которая состоит в том, что весь перенос тепла происходит в герметичном, замкнутом контуре.

- Долговечность.

Данные устройства считаются более долговечными, нежели классические тепловые источники. Если соблюдать все правила эксплуатации и расчета, то тепловые насосы будут функционировать на протяжении 20-30 лет, и даже спустя этот временной промежуток, они продолжат работать, как новые. Необходимо будет лишь заменить устаревшие узлы.

- Газовая автономность.

В связи с тем, что тепловой насос функционирует от органического топлива, можно сделать вывод, что в прокладке газовых коммуникаций нет никакой необходимости.

- Удобство.

Если корректно вести расчет, изделие будет создавать такой же уровень комфорта, как и стандартный электрический или газовый котел, и будет функционировать в авторежиме.

- Документация.

На установку теплового насоса нужно существенно меньше согласований, чем на монтаж электрического или газового отопления.

Как устанавливается устройство?

Монтаж и проектирование данного прибора на порядок сложнее, чем установка обычных систем. При процессе установки необходимо соблюдать все требования и нормы. Лишь полноценное соблюдение проектируемых норм и технологий установки даст возможность произвести монтаж теплового насоса с высоким преобразовательным коэффициентом. Монтаж должны выполнять только высококвалифицированные мастера. Благодаря работе профессионалов, вы сможете сэкономить свое время и деньги, в результате получив действительно эффективное оборудование. После запуска и сдачи отопительной системы на тепловом насосе, вам будет оказано сервисное и гарантийное сопровождение.