| № | 设备 | 单位 | 数量 | 现有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标尺 RDU-Kondor 3米 | 个 | 1 | 现有 |
| 2 | 卡尺 MIKROTEX 1-150(0,05) | 个 | 1 | 现有 |
| 3 | A059-02 KIT 电磁振动筛 | 个 | 1 | 现有 |
| 4 | 筛子，一套 d200, h 50（12个， 0,071-40mm）盖子，底盘 | 个 | 1 | 现有 |
| 5 | 筛子，一套 d300, h 50（18个， 0,071-70mm）盖子，底盘 | 个 | 1 | 现有 |
| 6 | 碎石剥落模式 KP601/5 | 个 | 1 | 现有 |
| 7 | А075洛杉矶 磨损试验机 | 个 | 1 | 现有 |
| 8 | А076-02 根据EN / NF标准12球的一套 | 套 | 1 | 现有 |
| 9 | 修补碎石和砾石的容器 | 个 | 1 | 现有 |
| 10 | 3100 干燥箱LadExpert | 个 | 1 | 现有 |
| 11 | 碎石压碎率测定模型一套KP116 | 个 | 1 | 现有 |
| 12 | 标准密封装置 | 个 | 1 | 现有 |
| 13 | BO52-01数字水浴为Marshal 样本 30L | 个 | 1 | 现有 |
| 14 | S222KIT挠度计，带一个时间表 | 套 | 1 | 现有 |
| 15 | B053-05碎石附着力测试仪 | 个 | 1 | 现有 |

| 16 | BO67N真空比重瓶10L | 个 | 1 | 现有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | S215A装载机测试仪配件 | 套 | 1 | 现有 |
| 18 | LO-257模型（101mm） | 个 | 3 | 现有 |
| 19 | LO-257模型（50.5mm） | 个 | 1 | 现有 |
| 20 | LO-257模型（71.4mm） | 个 | 3 | 现有 |
| 21 | CO56N 2000 kN自动测试压力机配有成型配件 | 套 | 1 | 现有 |
| 22 | 振动实验室SMJ-539使用为LO模型 | 个 | 1 | 现有 |
| 23 | 马弗炉烤箱 SNOL 15/900 陶器, 微处理器 | 个 | 1 | 现有 |
| 24 | B056-02KIT半自动数字针入度计 | 个 | 1 | 现有 |
| 25 | B070-15自动机器 KiK SOFTMATIC | 个 | 1 | 现有 |
| 26 | A113摩擦和防滑性测试仪 | 个 | 1 | 现有 |
| 27 | 动态土壤密度转换器DPG1.2 | 个 | 1 | 现有 |
| 28 | 计量罐, (一套 1,2,5,10L） | 个 | 1 | 现有 |
| 29 | S086土壤针入度计，带有扭矩环和杆 50sm | 个 | 1 | 现有 |
| 30 | 瓦西里耶夫的锥体 -确定粘土土壤粗糙度的边界 | 个 | 1 | 现有 |
| 31 | 秤OHAUS V11P15 （15kg/2g）250x180 | 个 | 1 | 现有 |

| 32 | 秤OHAUS D23P150EL (150kg/50g) 400x500x150 | 个 | 1 | 现有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 秤OHAUS SJX6201 (6200/0,1g)170x140 | 个 | 1 | 现有 |
| 34 | 秤下的静水称重套 | 个 | 1 | 现有 |
| 35 | 岩心取样工Golz KB-200 用于沥青混凝土 | 个 | 1 | 现有 |
| 36 | 温度梯度技术 TTP-4 （0 +100） | 个 | 1 | 现有 |
| 37 | 温度梯度技术TTP-2 （-35 +50） | 个 | 1 | 现有 |
| 38 | 湿度计 BIT-1 0+25 | 个 | 1 | 现有 |
| 39 | 风速计TESTO 410-1 | 个 | 1 | 现有 |
| 40 | 冰箱 ES， -10-30C,151L151-F-AEV-TS, Thermo Scientific | 个 | 1 | 现有 |
| 41 | E044N VICATRONIC自动设备 VIKA | 个 | 1 | 现有 |
| 42 | 立方体形式 1FK-150 | 个 | 12 | 现有 |
| 43 | 摇床 | 个 | 1 | 现有 |
| 44 | 量筒（国家标准1770-74）1-250-2 labExpert | 个 | 1 | 现有 |
| 45 | 带嘴的低杯子 600TC(国家标准25336-82） | 个 | 1 | 现有 |
| 46 | 量筒(国家标准1770-74） 1-500-2 labExpert | 个 | 1 | 现有 |
| 47 | 容量瓶KM-2a-500 | 个 | 1 | 现有 |
| 48 | 量筒(国家标准1770-74） 1-1000-2 labExpert | 个 | 4 | 现有 |

| 49 | 钻头 KN 95 108mm | 个 | 1 | 现有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 钻头KN 95 158mm | 个 | 1 | 现有 |
| 51 | 岩心镊子150mm | 个 | 1 | 现有 |
| 52 | 岩心镊子100mm | 个 | 1 | 现有 |
| 53 | 立方体形式 2-100 | 个 | 1 | 现有 |
| 54 | 量杯 H-1-800ml（国家标准25336-82） | 个 | 1 | 现有 |
| 55 | 量杯 H-1-1000ml（国家标准25336-82） | 个 | 1 | 现有 |
| 56 | 容量瓶KM-2a-1000-2 | 个 | 1 | 现有 |
| 57 | S188-01改装打夯机 50mm | 个 | 1 | 现有 |
| 58 | S187-01标准夯机 50mm | 个 | 1 | 现有 |
| 59 | S076 螺旋桨式叶轮 | 个 | 1 | 无现有 |
| 60 | В011离心萃取器 | 个 | 1 | 现有 |
| 61 | В010-12用于萃取器铝制碗，3000克 | 个 | 1 | 现有 |
| 62 | В010-16 铝制碗过滤器，3000克 | 包 | 5 | 现有，4包 |
| 63 | В020沥青提取器 4000克 | 个 | 1 | 现有 |
| 64 | E094 砂浆搅拌机 | 个 | 1 | 现有 |
| 65 | В028-03细线材的钻头，不锈钢 | 个 | 1 | 现有 |

| 66 | В028-01带恒温器的电加热器 | 个 | 1 | 现有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | В028-01内缘水浴 | 个 | 1 | 现有 |
| 68 | 电动电液挤出机UTGE-0086 | 个 | 1 | 现有 |
| 69 | С165立轴强制式搅拌机 | 个 | 1 | 现有 |
| 70 | С-180KIT 收缩锥, 一套 | 个 | 1 | 现有 |
| 71 | C304 存储槽，1000升 | 个 | 1 | 现有 |
| 72 | C304-02带数字调节器的恒温器用于C304 存储槽 | 个 | 1 | 现有 |
| 73 | C306-02存储槽的潜水泵 | 个 | 1 | 现有 |
| 74 | A067缩分器, 试样50mm | 个 | 1 | 现有 |
| 75 | A065-01缩分器, 试样25mm | 个 | 1 | 现有 |
| 76 | A063缩分器, 试样10mm | 个 | 1 | 现有 |
| 77 | 秤OHAUS PA4102 (4100g/0,01g） | 个 | 1 | 现有 |
| 78 | 秤OHAUS PA513C (510g/0,001g) | 个 | 1 | 现有 |
| 79 | 秤OHAUS V71P30T (30kg/1g) IP43 | 个 | 1 | 现有 |
| 80 | 筛子 d 200, h 50 mm, 0.1 mm | 个 | 1 | 现有 |
| 81 | 筛子 d 200, h 50 mm, 0.25 mm | 个 | 1 | 现有 |
| 82 | 筛子 d 200, h 50 mm, 0.5 mm | 个 | 1 | 现有 |
| 83 | 筛子 d 200, h 50 mm, 1 mm | 个 | 1 | 现有 |

| 84 | 筛子 d 200, h 50 mm, 2 mm | 个 | 1 | 现有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 筛子 d 300, h 100 mm, 0.14 mm | 个 | 1 | 现有 |
| 86 | 筛子 d 300, h 100 mm, 0.05 mm | 个 | 1 | 现有 |
| 87 | 3.510.205.001温度表BT20(Trotec) | 个 | 5 | 现有 |
| 88 | 5020-3823 电子计时器/秒表, 红色的，100分/1秒(Dostmann el.) | 个 | 1 | 现有 |
| 89 | 烤箱 SNOL 220/350 不锈钢, 微处理机的 (Termolab) | 个 | 1 | 现有 |
| 90 | 循环恒温器 Loip LT211a | 个 | 1 | 现有 |
| 91 | 真空泵VE225N | 个 | 1 | 现有 |