
	№
	设备
	单位
	数量
	现有

	1
	标尺 RDU-Kondor 3米
	个
	1
	现有

	2
	卡尺 MIKROTEX 1-150(0,05)
	个
	1
	现有

	3
	A059-02 KIT 电磁振动筛
	个
	1
	现有

	4
	筛子，一套 d200, h 50（12个， 0,071-40mm）盖子，底盘
	个
	1
	现有

	5
	筛子，一套 d300, h 50（18个， 0,071-70mm）盖子，底盘
	个
	1
	现有

	6
	碎石剥落模式 KP601/5
	个
	1
	现有

	7
	А075洛杉矶 磨损试验机
	个
	1
	现有

	8
	А076-02 根据EN / NF标准12球的一套
	套
	1
	现有

	9
	修补碎石和砾石的容器
	个
	1
	现有

	10
	3100 干燥箱LadExpert
	个
	1
	现有

	11
	碎石压碎率测定模型一套KP116
	个
	1
	现有

	12
	标准密封装置
	个
	1
	现有

	13
	BO52-01数字水浴为Marshal 样本 30L
	个
	1
	现有

	14
	S222KIT挠度计，带一个时间表
	套
	1
	现有

	15
	B053-05碎石附着力测试仪
	个
	1
	现有



	16
	BO67N真空比重瓶10L
	个
	1
	现有

	17
	S215A装载机测试仪配件
	套
	1
	现有

	18
	LO-257模型（101mm）
	个
	3
	现有

	19
	LO-257模型（50.5mm）
	个
	1
	现有

	20
	LO-257模型（71.4mm）
	个
	3
	现有

	21
	CO56N 2000 kN自动测试压力机配有成型配件
	套
	1
	现有

	22
	振动实验室SMJ-539使用为LO模型
	个
	1
	现有

	23
	马弗炉烤箱 SNOL 15/900 陶器, 微处理器
	个
	1
	现有

	24
	B056-02KIT半自动数字针入度计
	个
	1
	现有

	25
	B070-15自动机器 KiK SOFTMATIC
	个
	1
	现有

	26
	A113摩擦和防滑性测试仪
	个
	1
	现有

	27
	动态土壤密度转换器DPG1.2
	个
	1
	现有

	28
	计量罐, (一套 1,2,5,10L）
	个
	1
	现有

	29
	S086土壤针入度计，带有扭矩环和杆 50sm
	个
	1
	现有

	30
	 瓦西里耶夫的锥体 -确定粘土土壤粗糙度的边界
	个
	1
	现有

	31
	秤OHAUS V11P15 （15kg/2g）250x180
	个
	1
	现有



	32
	秤OHAUS D23P150EL (150kg/50g) 400x500x150
	个
	1
	现有

	33
	秤OHAUS SJX6201 (6200/0,1g)170x140
	个
	1
	现有

	34
	秤下的静水称重套
	个
	1
	现有

	35
	岩心取样工Golz KB-200 用于沥青混凝土
	个
	1
	现有

	36
	温度梯度技术 TTP-4 （0 +100）
	个
	1
	现有

	37
	温度梯度技术TTP-2 （-35 +50）
	个
	1
	现有

	38
	湿度计 BIT-1     0+25
	个
	1
	现有

	39
	风速计TESTO 410-1
	个
	1
	现有

	40
	冰箱 ES， -10-30C,151L151-F-AEV-TS, Thermo Scientific
	个
	1
	现有

	41
	E044N VICATRONIC自动设备 VIKA
	个
	1
	现有

	42
	立方体形式 1FK-150
	个
	12
	现有

	43
	摇床
	个
	1
	现有

	44
	量筒（国家标准1770-74）1-250-2  labExpert
	个
	1
	现有

	45
	带嘴的低杯子 600TC(国家标准25336-82） 
	个
	1
	现有

	46
	量筒(国家标准1770-74） 
 1-500-2  labExpert
	个
	1
	现有

	47
	容量瓶KM-2a-500
	个
	1
	现有

	48
	量筒(国家标准1770-74） 1-1000-2  labExpert
	个
	4
	现有



	49
	钻头 KN 95 108mm
	个
	1
	现有

	50
	钻头KN 95  158mm
	个
	1
	现有

	51
	岩心镊子150mm
	个
	1
	现有

	52
	岩心镊子100mm
	个
	1
	现有

	53
	立方体形式 2-100
	个
	1
	现有

	54
	量杯 H-1-800ml（国家标准25336-82）
	个
	1
	现有

	55
	量杯 H-1-1000ml（国家标准25336-82）

	个
	1
	现有

	56
	容量瓶KM-2a-1000-2
	个
	1
	现有

	57
	S188-01改装打夯机 50mm
	个
	1
	现有

	58
	S187-01标准夯机 50mm
	个
	1
	现有

	59
	S076 螺旋桨式叶轮
	个
	1
	无现有

	60
	В011离心萃取器
	个
	1
	现有

	61
	В010-12用于萃取器铝制碗，3000克
	个
	1
	现有

	62
	В010-16 铝制碗过滤器，3000克
	包
	5
	现有，4包

	63
	В020沥青提取器 4000克
	个
	1
	现有

	64
	E094 砂浆搅拌机
	个
	1
	现有

	65
	В028-03细线材的钻头，不锈钢
	个
	1
	现有



	66
	В028-01带恒温器的电加热器
	个
	1
	现有

	67
	В028-01内缘水浴
	个
	1
	现有

	68
	电动电液挤出机UTGE-0086
	个
	1
	现有

	69
	С165立轴强制式搅拌机
	个
	1
	现有

	70
	С-180KIT 收缩锥, 一套
	个
	1
	现有

	71
	C304 存储槽，1000升
	个
	1
	现有

	72
	C304-02带数字调节器的恒温器用于C304 存储槽
	个
	1
	现有

	73
	C306-02存储槽的潜水泵
	个
	1
	现有

	74
	A067缩分器, 试样50mm
	个
	1
	现有

	75
	A065-01缩分器, 试样25mm
	个
	1
	现有

	76
	A063缩分器, 试样10mm
	个
	1
	现有

	77
	秤OHAUS PA4102 (4100g/0,01g）
	个
	1
	现有

	78
	秤OHAUS PA513C (510g/0,001g)
	个
	1
	现有

	79
	秤OHAUS V71P30T (30kg/1g) IP43
	个
	1
	现有

	80
	筛子 d 200, h 50 mm, 0.1 mm
	个
	1
	现有

	81
	筛子 d 200, h 50 mm, 0.25 mm
	个
	1
	现有

	82
	筛子 d 200, h 50 mm, 0.5 mm
	个
	1
	现有

	83
	筛子 d 200, h 50 mm, 1 mm
	个
	1
	现有



	84
	筛子 d 200, h 50 mm, 2 mm
	个
	1
	现有

	85
	筛子 d 300, h 100 mm, 0.14 mm
	个
	1
	现有

	86
	筛子 d 300, h 100 mm, 0.05 mm
	个
	1
	现有

	87
	3.510.205.001温度表BT20(Trotec)
	个
	5
	现有

	88
	5020-3823 电子计时器/秒表, 红色的，100分/1秒(Dostmann el.)
	个
	1
	现有

	89
	烤箱 SNOL 220/350 不锈钢, 微处理机的 (Termolab)
	个
	1
	现有

	90
	循环恒温器 Loip LT211a
	个
	1
	现有

	91
	真空泵VE225N
	个
	1
	现有



