Как обеспечить эффективную вентиляцию в энергосберегающем доме

Не секрет, что комфортное проживание в частном доме во многом зависит от эффективности воздухообмена в его помещениях. Недостаточная вентиляция может привести к возникновению ряда вредных факторов, отрицательно влияющих на наше самочувствие. Один из них - повышенная влажность в помещениях, возникающая, как правило, при пониженной температуре воздуха. Кроме запотевших окон, она может привести к появлению плесени, развитию грибков и бактерий, создающих неприятный запах и портящих внутреннюю отделку. Материалы, применяемые для внутренних покрытий, изготовления мебели или бытовой электроники, также могут являться источниками вредных выделений. Их нужно обязательно удалять из помещения, чтобы не навредить здоровью.

Как обеспечить эффективную вентиляцию в современном коттедже, построенном из энергосберегающих СИП-панелей?

Недостатки естественной вентиляции

Традиционная схема вентиляции в проекте обычного дома, по сути, представляет из себя естественную вентиляцию - с вентиляционными каналами, выведенными на крышу. Движение воздуха по ним вызвано перепадом его давления, создаваемым высоким размещением вентиляционных труб.

Естественная система вентиляции имеет ряд существенных недостатков:

- Приток воздуха происходит через щели в окнах и дверных проемах или через открытые форточки, что не всегда приемлемо в холодное время года.

- Дополнение естественной вентиляции принудительной, с помощью электро-вентиляторов, возможно, но выполняется, как правило, только в зонах кухни, туалета и ванной.

- Конкретный воздухообмен определяет высота установки труб, поэтому при малой этажности он может быть недостаточным.

- Интенсивность тяги повышается при понижении уличной температуры, но при этом увеличивается поток поступающего холодного воздуха.

- При естественной вентиляции не исключено появление сквозняков с предсказуемыми неприятными последствиями.

Можно сказать, что схема естественной вентиляции не совсем подходит для коттеджей ("канадских" домов), построенных из СИП-панелей по энергосберегающим технологиям.

Вентиляция в канадском доме требует новых решений

Современные технологии строительства с применением СИП-панелей направлены на полное отсутствие щелей и максимальное энергосбережение. Использование герметичных стеклопакетов и плотно прилегающих дверей позволяет получить существенную экономию на отоплении, но осложняет необходимую вентиляцию помещений. В теплое время года поступление свежего воздуха можно обеспечить открыванием окон, но в холодный период поступления воздуха практически нет.

Существуют разные по сложности варианты вентиляции для тепло-сберегающего жилья.

Приточные воздушные клапаны

Самым недорогим вариантом улучшения вентиляции "канадского" дома является установка на окна приточных воздушных клапанов. Их достоинствами являются автоматизация регулирования и простая конструкция, а также возможность монтажа на установленные в доме окна. Технология включает замену части стандартного уплотнения специальной вставкой и установку воздушных заслонок в верхней части рамы. Принцип работы клапана основан на попадании свежего воздуха в канал между створкой и рамой, а затем, через систему клапанов, - подачи в помещение. Регулирование воздушного потока производится подвижными заслонами, реагирующими на скорость уличного ветра.

Гигро-регулируемые приточные устройства

Они рассчитаны на встраивание в стену, для чего в ней нужно высверлить отверстия нужного диаметра. Устройства регулируют воздушный поток в зависимости от влажности в помещении. Их достоинствами являются снижение проникновения уличного шума и несложное техническое обслуживание - очистка от пыли раз в год.

Приточно-вытяжные установки с рекуператором

Установки с рекуператором относятся к системам принудительной вентиляции и содержат приточные вентиляторы, установленные на кровле. Конструкция установок позволяет использовать тепло вытягиваемого воздуха для обогрева притока, что дает ощутимую экономию затрат на отопление дома.

Следует отметить, что проектирование системы вентиляции или ее доработка любым доступным способом требует высокого профессионализма В связи с этим, чтобы обеспечить эффективную вентиляцию в "канадском" доме, стоит воспользоваться услугами специалистов в этой области.