http://www.stroyinform.net/uteplenie-doma/kak-uteplit-mansardu

Тема (Основной ключ)

как утеплить крышу мансарды изнутри

Точные вхождения

утеплить крышу мансарды (1)

Дополнительные слова:

изнутри (минимум 6)

правильно (минимум 6)

лучше (минимум 4)

ломаной (минимум 2)

Ключи, употребление которых недопустимо:

как утеплить крышу мансарды изнутри

как правильно утеплить крышу мансарды

чем лучше утеплять крышу мансарды

как правильно утеплить мансарду с ломаной крышей

Title:

Как утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

H1:

Порядок утепления крыши мансарды изнутри

Description:

Порядок утепления крыши мансарды изнутри. Требования к материалам, их правильная укладка и советы для максимально качественного выполнения работ.

Источник рерайта:

http://strport.ru/stroitelstvo-domov/uteplenie-mansardnoi-kryshi-svoimi-rukami-0

http://house-lab.ru/izolyaciya/uteplenie-mansardnoj-kryshi-video-texnologiya.html

http://utepleniedoma.com/uteplenie/krovlya/kak-pravilno-vypolnit-uteplenie-kryshi-mansardy

Text:

Владельцы частных домов для увеличения полезной жилой площади иногда задаются вопросом: как утеплить крышу мансарды с внутренней стороны? Ведь для проведения наружных работ потребуется намного больше времени, сил и средств.

Итак, какие же преимущества вы получите, если решите провести утепление крыши мансарды изнутри? Самое главное, что чердак станет ещё одной комнатой, где будет удобно отдыхать или работать. А правильное и чёткое выполнение технологических требований к строительству гарантирует теплоту и сухость в помещении в любое время года.

Но будьте аккуратны и внимательны: работа хоть и несложная, но вы должны понимать основные принципы, согласно которым придётся действовать. Это также будет залогом качества проведённого ремонта. И помните, что для успешного и правильного утепления крыши мансарды вам понадобится помощник.

Зачем крышу нужно утеплять

Если коротко, то затем, чтобы лучше сохранять тепло зимой и получить больше прохлады летом. Ведь при отсутствии утепления мансарды изнутри она становится довольно холодной в зимние месяцы и буквально расплавляется под солнцем в июне-июле.

Всё дело в теплопроводности материалов и системе вентиляции: чем они эффективнее работают, тем комфортнее условия для жизни вы получите. В домах с тёплыми чердаками, если утепление сделать неправильно, КПД отопительного элемента будет серьёзно страдать. Ведь много тепла, поднимаясь вверх, к крыше, просто улетучится. При этом верхний слой кровли нагревается на несколько градусов, которых достаточно, чтобы снег зимой таял и портил крышу.

Летом же будет насколько жарко, что ни открытые форточки, ни даже мощный кондиционер надолго и существенно не помогут. Поэтому правильное утепление мансарды изнутри – жизненно необходимая задача, не откладывайте её надолго.

Выбор надёжных и долговечных материалов

От проведения этого этапа подготовительных работ многое зависит: насколько уютно будет в жилых помещениях и когда придётся делать следующий ремонт. При выборе помните о наиболее важных критериях, которые и определят общий уровень микроклимата в доме.

Чем ниже теплопроводность, тем лучше

Правильным подходом будет подбор материалов, где указанный коэффициент ниже 0,05 Вт/м*К. В таком случае вы получите хорошую защиту в любое время года и не пожалеете о потраченных средствах.

Ищите стройматериалы с высокой влагоустойчивостью

Поскольку протекание крыши исключать нельзя, при утеплении мансарды изнутри важно правильно выбрать материал: с минимальной влагопроницаемостью. В противном случае придётся потратиться на серьёзную гидроизоляцию, которая бы предотвращала намокание утеплителя.

Вес должен быть небольшим

Чем легче утеплитель, тем меньше нагрузка на каркас крыши. Лучше не используйте материал, если его вес превышает 70 кг/м3.

Форма утеплителя должна сохраняться длительное время

Поскольку материал чаще всего укладывается изнутри под так называемой ломаной крышей, он обязан держать начальный объём и размеры многие годы. Обратите внимание, что усадке больше всего подвержено тонкое минеральное волокно, которое поставляется в рулонах.

Не забывайте о долговечности

Важной характеристикой является стойкость утеплителя к воздействию негативных факторов окружающей среды: сильных морозов, дождей, ветра и т. д. Кроме того, не последнее значение для правильного утепления ломаной мансарды изнутри играет и способность материала переносить множество циклов замерзания/размерзания.

Помните о пожаробезопасности

В идеале выбранный утеплитель не должен гореть и даже поддерживать горение. Поэтому уделите этому параметру должное внимание перед тем, как окончательно определиться с покупкой в строительном магазине.

Рассчитайте толщину материала правильно

Учтите, что каждый случай индивидуален, не может быть какого-то единого решения для всех. При утеплении мансарды нужно учесть толщину, а также структуру стен и крыши, чтобы купленный материал лучше выполнял свои функции.

Утеплители, которые используют наиболее часто. Минвата.

Минеральная вата, вероятно, применяется чаще всего – из-за хорошего соотношения продвинутых функциональных возможностей и невысокой цены. К её основным преимуществам стоит отнести удобную укладку между стропил, долгое удержание заданной формы, неподверженность горению и даже тлению, малый вес и крайне низкую теплопроводность.

Основной и, наверное, единственный недостаток минеральной ваты – она хорошо впитывает влагу, вследствие чего теряет большую часть полезных свойств.

Пенопласт

Его достоинства: малая теплопроводность, небольшой вес, высокая влагостойкость и жёсткая форма. К недостаткам стоит отнести повышенную степень пожаробезопасности, низкий коэффициент удобства при укладке и недолговечность – он относительно быстро начинает разрушаться. Пенопласт лучше подойдёт для мест, где он будет скрыт бетонной стяжкой и т. п.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал прекрасно подойдёт скорее для обшивки мансарды извне, чем изнутри – когда его уложить под кровельный материал на стропила. Такой утеплитель отличается прочностью, имеет высокую влагостойкость, не подвержен возгоранию и к тому же отлично держит форму после укладки.

Пенополиуретан

Данный материал задувают при помощи специального оборудования, делая рабочее пространство максимально герметичным. Правильное выполнение технологических требований при укладке устранит появление мостиков холода, существенно повышая общую теплоизоляцию здания.

Кроме того, пенополиуретан не горит, не подвержен влиянию влажности, имеет небольшой вес и лучше других утеплителей держит свою форму. Недостаток утеплителя фактически один – низкая паропроницаемость, что заставит организовывать принудительную вентиляцию.

Эковата

Практически идеальный вариант, чтобы сделать утепление крыши мансарды изнутри. Она легко задувается в малейшие щели, практически не подвержена горению, имеет малый вес, хорошо «дышит» и при этом экологически чистая, в отличие от всех выше перечисленных материалов.

Этапы утепления крыши мансарды

Самое главное при выполнении работ – это последовательность их проведения. Есть чёткий план укладки строительных материалов, согласно которого формируется утепление крыши мансарды:

- кровля;

- обрешётка с вентиляционными зазорами;

- слой гидроизоляции, который задерживает влагу, но свободно пропускает пар;

- один из утеплителей, описанных выше;

- слой пароизоляции;

- обрешётка с вентиляционными зазорами;

- материал внутренней отделки.

Порядок проведения работ:

- подготовьте поверхность; если это дерево, – обработайте его антисептиком;

- сделайте первый слой обрешётки;

- закрепите гидроизоляционные материалы;

- уложите нужный слой утеплителя;

- прикрепите пароизоляционную мембрану с фольгированным покрытием;

- смонтируйте второй слой обрешётки;

- закрепите декорирующий материал.

Как видите, ничего особо сложного в утеплении крыши мансарды изнутри нет. Главное – быть внимательным, собранным и делать всё аккуратно, чтобы ваш дом радовал вас комфортом ещё многие годы.