Как сделать обшивку потолка гипсокартоном

Гипсокартон является слоем штукатурки с обеих сторон, облицованные картоном. В настоящее время гипсокартонные плиты очень востребованы на строительном рынке. Также являются одними из самых экологически чистых строительных материалов.

Из-за разумной цены и хорошего качества, делать потолок из гипсокартона получается бюджетным вариантом, так как, плиты гипсокартонные – это лучшие материалы для внутренней отделки помещений.

Подвесной потолок для одного уровня сетки состоит из установки гипсокартона, состоящий из металлических профилей. Цвет плиты определяет условия и типы помещений, в которых они могут быть прикреплены. Зеленый предназначен для зон с повышенной влажностью, белый - для сухих помещений.

В зданиях, где есть большое количество различных типов установок, их распределение очень хлопотное. Перед одинаково трудной задачей, стоящей перед зданиями подрядчика, стоит вопрос о том, как спрятать коммуникации, в том числе электрический кабель, и здесь самым лучшим вариантом будет обшивка потолка гипсокартоном.

Преимущества гипсокартона

Технология гипсокартона - это решение для устранения больших затрат времени, производительность традиционного гипса дает большие возможности формировать пространство жилья и дизайн интерьера. В то же время обеспечивает безопасность.

Структура в результате прикрепляется к специальной стальной решетке и это и есть подвесной потолок из гипсокартона. Плюсом в обшивке потолка гипсокартоном является следующее:

быстрая установка

легко регулируемое расстояние от потолка

возможность укладки изоляционного материала увеличат теплоизоляцию и акустику

система освещения может быть установлена

можно дополнительно вмонтировать воздушные решетки

возможность использования пространства между потолком и черновым потолком, чтобы привести кондиционирования воздуха воздуховодов и других сложных установок

высокая пожаробезопасность и возможность увеличения огнестойкости класса от пола монтажа в подвесных потолках.

Эти особенности включают в себя большое удобство для отделки подрядчиков и инсталляторов. С центрального кондиционирования воздуха, современные офисные здания и помещений с высокими потолками в ходе реконструкции старых зданий становится необходимым для отдельного технического пространства, созданного между откосом и подвесным потолком, или снижения его и придает ему более современный вид.

Это также отличный комфорт для пользователей. Создавая пространство между крышкой и потолок, появляются новые возможности, например, установить дополнительное освещение или предположения термическую и акустическую изоляцию.

В этом пространстве, вы также можете запустить установку, которая требует хлопотной зубрежки в строительстве дома или маскировки дополнительных экранов. Подвесные потолочные кондиционеры испарители могут скрыть, а на его поверхности может быть приток и вытяжная вентиляция воздуха, нагревательные элементы.

Дизайнеры интерьера также высоко оценил возможности, предоставляемые потолки с гипсокартона и все чаще готовы использовать их в дизайне интерьера. В современных интерьерах, они часто являются важным декоративным элементом, который дает стиле и характер.

Перед установкой потолка не требуется отделки поверхности пола - может быть оставлена грубой. Также в ходе реконструкции помещений трещины штукатурки на существующем потолке свободно снимается механически, и поверхность заземлена.

Секреты сборки

Интервал и тип вешалки должны быть адаптированы к прикладной потолка, ожидаемой нагрузки и толщины пластины. Вешалки с зажимом стержня и пружины облегчают монтаж, и регулируется по высоте в широком диапазоне.

Потолочные подвески, которые должны быть использованы для обеспечения двух шплинтов. Несущая способность потолка может быть увеличена в утолщении количество вешалок.

Решетка литой диск 60 × 27 мм, которые ввинчиваются в пластины, могут быть одинарным или двойным слоем. Последний обеспечивает больший охват жесткость, легкость установки и требует меньше точек крепления к потолку.

Крепятся к стене к стене профилей UD 28 × 27 мм, которые основаны на концах несущей конструкции. Расстояние, на который пластина установлена ​​ГК, зависит от толщины доски и направлением его установки.

Если профили проходят перпендикулярно длине пластин, таких сборки называется крестом, и когда длина листа параллельно профилю, то мы имеем дело с продольной сборки.

Тип потолка из гипсокартона зависит от климата в помещении и от того, является раздел или огонь щит. В районах с высокой влажностью, используйте специальную табличку пропитки.

Плиты несущие, профили самонарезающие винты вкручиваются. Тем не менее, они не могут пересекать картонный слой, поскольку он не поддерживает ту пластину. Расстояние между ними должно быть около 20 см.

На рынке существует несколько систем потолков, адаптированные для покрытия гипсокартонных плит. Они не сильно отличаются между собой и, как правило, включают в себя: крепеж, вешалки, стальные профили и гипсокартон.

Вы должны помнить, что для крепления вешалки к потолку, не использовать вилку, пластмассовые, только металлические якоря. Это определяется соображениями безопасности, так как в случае пожара, они будут таять.

Потолочные решетки можно разделить так:

Одноместна однослойная сетка - используется в тех областях, где ширина не превышает 4 м, продольные стенки в плоскости потолочных стеновых секций крепятся UD.

CD-профиля, расположенных между продольными стенками, их концы расположены в отделки профиля.

Эти профили должны быть подвешен к потолку с помощью подвесов и расположены вдоль профиля CD с интервалом не более 160 см, первая вешалка должна быть расположена на расстоянии не более 40 см от стены.

Расстояние между CD профилей, используемых в зависимости от толщины гипсокартона и направлении его расположения по отношению к ним.

Дважды крест сетки рекомендуется для районов больше, когда меньше размер превышает 4 м. Это наиболее широко используемое решение за счет простоты установки и регулирования уровня плоскости потолка.

В стандартном варианте этого типа сетки крючки расположены в сетке 120 х 120 см. На них приостановлено верхний слой решетки, которые составляют CD профилей.

Профиль, в который будут ввинчиваться пластины ГК, висит на кресте разъемами, охватывающий верхний профиль и оснастки, и зажимается между нижними полками профиля. Расстояние между CD профилями нижнего слоя зависит от толщины гипсокартона, используется в направлении его ориентации по отношению к ним.

В обоих описанных выше видов решеток ни одна пластина не может быть прикреплена к сетке по всей окружности. Всегда один из краев платы будет висеть в воздухе, и, таким образом, суставы по краям не будут поддерживаться.

Для устранения этой функцией, необходимо выполнить однослойный крест сетки. В этом варианте осуществления, вешалки расположены в строках, разнесенных примерно 120 см. Плотность строк могут быть разными, и путем в потолке и нагрузкой, и может варьироваться от 50 до 120 см.

На строках вешалки крепятся к CD профилей в длину между стенами помещения, и вставляется в направлении, перпендикулярном к профилям с длиной 1135 мм, их называют поперечные профили.

Профили подвеска на продольных профилей осуществляется с помощью одного из двух типов поперечных соединителей (одного или обоих).

В этом варианте осуществления пластина всегда располагается в продольном направлении по отношению длинных профилей.

Имейте в виду, что установка подвесной потолочной конструкции с гипсокартона на вешалках уменьшает высоту помещения не менее 15 см, которые должны быть приняты во внимание уже на конструкции дома.

Вы, конечно, можете уменьшить потолок просто на несколько сантиметров использованием прямых вешалок на единую структуру.

После установки точки соприкосновения пластин скрепляют в 2-3 этапа, используя армирующую ленту. Специалисты рекомендуют бумажную ленту или из стекловолокна шерсть - они лучше защищены от рисования суставы.

Гипсокартон крепится к профилям винтами самонарезающие через каждые 25 см. Винт самонарезающий применяется магнитная электрическая отвертка. Затягивания винта отверстия в профиль. Вы можете сделать это, использование и техническое обслуживание магнитного наконечника, но на том основании, что гипсокартон состоит не так твердого материала, как металл. Толщина пластины составляет около 1 см, так что ввинчен в пластине и в дальнейшем обеспечивает устойчивость профиля. Края каждого нового пластины должны быть плотно прижаты к предыдущим листам, и расстояние между стенкой и торцевой пластины стоит на несколько миллиметров, чтобы оставить пространство.

После установки обшивки потолка гипсокартоном делают установку освещения, вентиляционные решетки. Обратите внимание, что сила нагрузки на потолке не большая и не можно будет положить на него, например, люстру (правда, если добавить больше металлических кронштейнов).

Светильники и карнизы могут быть прикреплены к потолку из гипсокартона с использованием универсальных пробок, шпилек и пружинных фиксаторов.

Тяжелые предметы (напр., большие светильники) нужно чтобы висели на кронштейнах, которые крепятся непосредственно к потолку.

Потолки также нужно проверить, если вы хотите замаскировать старый, потрескавшийся потолок или построить дополнительный экран шумоизоляции.

В этих случаях, уникальные особенности гипсокартона в сочетании с изобретательностью дизайнер предоставит практически неограниченные возможности для формирования жилой площади, в зависимости от потребностей и требований пользователей.