О монтаже светильников

Точечное освещение в потолке способствует достаточное освещение рабочего места и отдыха, а также строит настроение. Галогенные лампы в натяжной потолок самый простой способ, чтобы зажечь творения. Здесь расскажем, как правильно установить в потолок декоративное освещение.

В подвесной потолок можно смонтировать прожектор следующих видов:

Галогенные лампы - популярные "глаза".

«Пятна» - освещение полосы или прожекторы, оснащенные лампами накаливания или галогенные лампы.

Монтаж светильников в подвесной потолок

Подвесной потолок формирует интерьер, снижает его высоту и скрывает неприглядные световые инсталляции.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо точно измерить комнату, где будет установлен потолок.  Затем нам нужно определить направление основного полоза и убедитесь, что нет никаких препятствий на их пути: воздуховоды, электрические установки. Мы устанавливаем места крепления подвесок и ложем их металлическими штырьками.

Затем, с помощью лазерного строительства, мы устанавливаем уровень потолка, а затем исправить главные оси профиля с шагом 1,2 м.

Место, указанное с помощью лазера крепление стенные профили, крепежные их винтами и дюбелями через каждые 45 см.

На заранее подготовленные штифты крепления изготовлены вешалки. Их расстояние вдоль основного полоза не может быть больше, чем 1,2 м.

Чтобы собрать основные профили поперечных профилей, нужно чтобы их особое окончание делало связь между профилями прочным и стабильным.

После установки профилей создаем сетку с квадратными отверстиями в потолочные плитки.

Галогенные светильники установлены в казну, за счет сокращения отверстия в них. Светильники достаточно тяжелые, поэтому устанавливайте дополнительные усиливающие профили.

На потолочных светильниках могут быть установлены лампы и галогенные пятна 
освещения.

Примечание: Перед началом установки отключите питание!

И так, продолжаем. Начните с обозначением мест для установки, кружок рисования с компасом или шаблона. Размер отверстия должен быть отрегулирован по размеру держателя лампы. Связывание отверстие вырезать при помощи дрели, оснащенный фораминифер. Ранее установленные в потолке электрические провода, подключенные к лодыжке стыке 230, и лампа гнездо к колодке трансформатора (12 В). Потолочный кронштейн трансформатора нужно подвесить. «Пятно» светильник или лампу помещают в предварительно подготовленное отверстие, поворачивая пружины.

После монтажа светильников с галогенной лампой мы ставим стопорное кольцо, и восстанавливаем электропитание.

После установки подвесного потолка пятна также могут быть оснащены лампами накаливания.

Но прежде, чем мы монтируем светильник, обратите внимание на некоторые важные сведения об установке:

Соединительная коробка терминал кабель и лампа должна быть в два раза изоляционное покрытие.

Расстояние между потолком и лампы должна быть примерно 10 см.

Расстояние между светильником и горючих материалов должны быть не менее. 50 см.

Установка люстры

Если вы не хотите, чтобы были светодиоды или галоген, мы можем выбрать традиционную люстру. Это можно повесить на пластинах, и использовать при этом специальные анкера. В потолке должно быть предварительно сделано отверстие, через которое можно провести электрический кабель от старого потолка. Теоретически можно делать нагрузку от подкладки гипсокартона толщиной одного слоя 12,5 мм на ширину панели и 1 м в длину. Если это так люстра будет весить не более 6 кг, пластина успешно поддерживать свой вес. К сожалению, это относится к хорошей основы потолков. Самонесущая структура менее прочна, и если установить слишком тяжелое световое табло, потолок может не выдержать и свет упадет на голову. Для того чтобы применить высокие CW профиля, например, 7,5 или 10 см, должны быть обязательно выполнены из листа толщиной 0,6 мм.