Утепление минеральной ватой: пошаговая инструкция

Минеральная вата на строительном рынке есть одним из наиболее популярных теплоизоляционных материалов. Данный материал успешно применяется не только для обогрева дома, но и для отключения помещений и защитных сооружений от пожара.

На рынке доступны два типа шерсти минеральных (рок), полученные из базальта и стекла, изготовленные из кварцевого песка. Оба имеют одинаковые свойства. Шерсть, полученную путем плавления сырья, а затем на волокна их, и давая им соответствующие формы. Именно через процесс создания шерсти такова, что она имеет хорошую термическую и акустическую изоляцию. Материал, из которого она сделана, характеризуется негорючими и не выделяет никаких вредных веществ.

Теплоизоляция из минеральных ват является хорошим изолятором. Из-за большого количества воздуха, составляющего до 95% от его объема и микроскопической структуры, минеральные волокна имеют очень низкую способность пожертвования тепла, накопленного в ней.

Производители предлагают продукты из минеральной ваты или стекла в очень широком диапазоне. Они подходят для изоляции практически всех элементов здания, которые требуют теплоизоляции или акустической защиты. Поэтому с уверенностью говорить о возможности прогрева дом от подвала до крыши:

- скатная кровля (мансарда)

- вентилируемые крыши

- невентилируемые плоские крыши

- конструктивных изделий из древесины наружных стен

- двухслойные стены

- наружные стены, сделанные в технологии позвоночника

- скелетные стены

- деревянные полы до потолка

- полы на бетонном полу и на земле.

Сейчас мы рассмотрим вариант утепления стен минеральной ватой.

Для пользователей квартир самым важными компонентами есть комфорт и низкие счета за отопление, и поэтому, если нет никакого решения по теплоизоляции здания снаружи, единственное решение, кажется, согревая квартиру, а именно стены изнутри. Тем не менее, следует знать, что в соответствии с законами физики здания, утепление изнутри, не совсем является оптимальным решением. Если только дело расчета потерь тепла - это действительно не имеет значения, отепление изнутри или извне, теплоизоляция в обоих случаях будет эффективным. При проектировании утепление и его установку на внутренней стороне следует рассмотреть четыре важных фактора:

- в случае нагревания изнутри, невозможно избежать тепловых мостов,

- наружная стенка (например, кирпичная стенка) на холодной стороне барьера подвергается воздействию влаги (например, замерзания воды в трещинах стены)

- внутренняя изоляция должна быть тщательно продумана и выполнена (например, неотапливаемые подвалы, на верхнем этаже, квартира рядом и т.д.)

- допуск в выборе изоляции значительно меньше, чем у наружной изоляции. - важно, чтобы такое сопротивление диффузии (в зависимости от его величины будут по-разному построены отсек).

## Как утеплить квартиру изнутри - термальный шаг установки изоляции за шагом

Пройдемся по восьми этапам обустройства утепления стен минеральной ватой:

1. Прежде чем приступить к работе по утеплении стены, сначала нужно будет удалить все элементы, такие как настенные обогреватели, которые не могут находиться под слоем изоляции. Для утепления стены лучше использовать из-за высокой теплоизоляции и простого и быстрого монтажа, листовые стекловаты с листами гипсокартонной плиты на каркасе из профиля стены.

2. При изоляции внутри также следует заменить окна (если конечно, это требует замены) модель с лучшими изоляционными параметрами. Пространство между окнами должно быть завершено так же, как в стеганые стены.

3. слои шерстного покрова с паровой изоляцией. Чтобы избежать проблем с крепления гипсокартона в новом углу, наружные стеновые панели должны быть установлены до установки стойки на стене, перпендикулярной.

4. Для того чтобы избежать потери тепла утепление также должно быть установлено вблизи, менее нагретой стенки.

5. Выделение перпендикулярно к стене должна проходить от 60 до 100 см в комнату. Кроме того, должны быть изолированы потолок и пол. Часто, однако, можно обойтись без утепления пола - для ограничения объема ремонтных работ.

6. Рама с минеральной ваты с паровой изоляцией должно быть склеена герметично, фольга тщательно часто связывают с потолок, полом и стеной. Для улучшенной склейки всех этих материалов используют двустороннюю клейку ленты.

7. Изолированные стеновые панели отделаны гипсокартонными плитами.

8. Теплоизоляционный слой был сделан на полу, и в результате платформа маскируется корпусной мебели.

Для того, чтобы утепление здания изнутри было сделано отлично, рекомендуется, в частности, энергосберегающие изоляции из минеральной ваты Isover, изоляционные плиты Multimax 30, так как они имеют высшую производительность по сравнению с другими материалами, используемыми в строительстве и предназначены для использования в областях, требующих тонкого слоя изоляции.

Конкретное применение Isover, MultiMax30 связанно тепловыми параметрами изоляции наружных стен с внутренней стороны. С соотношением лямбда на уровне 0,030 Вт / мК является идеальным материалом для тепловой реконструкции зданий только внутри. Например, исторических зданий, где нет никакой возможности вмешиваться в фасаде. Профессиональная установка изоляции и паровой изоляции на внутренней Isover стене с одной стороны, обеспечить эффективность и долговечность изоляции, на другой - не нарушит исторический облик фасада. Также имеют следующие преимущества продукта: огнестойкость, легкость и простота монтажа.

Метод утепления изнутри работает в многоквартирных домах, так как не могут выполнять за пределами здания, а также в исторических зданиях, в свою очередь, нет никакой возможности вмешательства в появлении на фасаде. Следует помнить, что изолирующий элемент теряет часть поверхности комнаты - толщина ваты с профилями и гипсокартонными плитами составляет 7-12 см, в зависимости от толщины шерсти, необходимых для достижения желаемой эффективности теплоизоляции. Навесные стены могут быть завершены в порядке, соответствующем дизайне интерьера.