1. Цветность.

Испытание проводят в соответствии с требованиями ГФ ХIV, т.1, ОФС.1.2.1.0006.15 «Степень окраски жидкостей», методом 2 с использованием эталона В9.

Испытания проводят в одинаковых пробирках из бесцветного, прозрачного, нейтрального стекла с внутренним диаметром от 15 до 25 мм, используя равные слои высотой 40 мм испытуемой жидкости и эталона сравнения.

Приготовление исходных растворов:

Желтый раствор. 46,0 г (точная навеска) железа(III) хлорида ч.д.а.(FeC13 ∙ 6 Н2О; М. м. 270,30) помещают в мерную колбу  вместимостью 1000 мл, растворяют в 900 мл смеси, приготовленной из 25 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и 975 мл воды, доводят объем раствора этой же смесью до метки и перемешивают.

Красный раствор. 60,0 г (точная навеска) растертого кобальта хлорида ч.д.а.(СоС12 ∙ 6 Н2О; М..м. 237,93) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 900 мл смеси, приготовленной из 25 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и 975 мл воды, доводят объем раствора этой же смесью до метки и перемешивают..

Голубой раствор. 63,0 г (точная навеска) меди(II) сульфата ч.д.а.(CuSO4 ∙5 Н2О; М.м. 249,68) помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют в 900 мл смеси, приготовленной из 25 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и 975 мл воды, доводят объем раствора этой же смесью до метки и перемешивают.

Стандартный раствор В:

| Стандартный раствор | Желтый исходный раствор, мл | Красный исходный раствор, мл | Голубой исходный раствор, мл | Хлористоводородной кислоты раствор 1 %, мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В (коричневый) | 30,0 | 30,0 | 24,0 | 16,0 |

Эталон сравнения В9:

| Эталон шкалы В | Стандартный раствор В, мл | Хлористоводородной кислоты раствор 1 %, мл |
| --- | --- | --- |
| В9 | 1,0 ml | 99,0 |

Сравнивают окраску при рассеянном дневном свете сверху вдоль вертикальной оси пробирок на матово-белом фоне.

- Color

The test shall be carried out in accordance with the requirements the SP  ХIV, t.1,  PA.1.2.1.0007.15  «The degree of coloring liquids» method №2 with using the benchmark B9.

The test shall be carried out in the same test tubes from a colorless, transparent, neutral glass with an inner diameter from 15 to 22 mm using the same layers height of 40mm the tested liquid and the benchmark comparison.

Producing the source solutions:

Yellow solution 46,0g  (exact weight)  iron (III) chloride chemically clear analysis (FeC13 ∙ 6 Н2О;  M. м. 270,30) is placed in the measuring flask with capacity of 1000ml and dissolve in 900ml mixture, prepared from 25ml a concentrated hydrochloric acid and 975 ml of water, make volume the same mixture to mark and mixed .

Red solution 60, 0 g (exact weight) cobalt chloride chemically clear analysis (СоС12 ∙ 6 Н2О; М..м. 237,93) is placed in the measuring flask with a capacity of 100ml and dissolve in 900ml mixture, prepared from 25ml a concentrated hydrochloric acid and 975 ml of water, make volume the same mixture to mark and mixed.

Cyan solution 63,0g (exact weight) brass (II) sulfate chemically clear analysis (CuSO4 ∙5 Н2О; М.м. 249,68) is placed in the measuring flask with capacity of 1000ml and dissolve in 900ml mixture, prepared from 25ml a concentrated hydrochloric acid and 975 ml of water, make volume the same mixture to mark and mixed.

Standard solution B:

| Standard solution | Yellow source solution, ml | Red source solution, ml | Cyan source solution, ml | Solution of hydrochloric acid 1%, ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B (brown) | 30,0 | 30,0 | 24,0 | 16,0 |

Benchmark B9:

| Standard benchmark of scale B | Standard solution B, ml | Solution of hydrochloric acid 1%, ml |
| --- | --- | --- |
| B9 | 1,0 ml | 99,0 |

Compare color in daylight on top along the vertical axis of the test tubes on a matte and white background.