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1. Цветность.
Испытание проводят в соответствии с требованиями ГФ ХIV, т.1, ОФС.1.2.1.0006.15 «Степень окраски жидкостей», методом 2 с использованием эталона В9.
Испытания проводят в одинаковых пробирках из бесцветного, прозрачного, нейтрального стекла с внутренним диаметром от 15 до 25 мм, используя равные слои высотой 40 мм испытуемой жидкости и эталона сравнения. 
Приготовление исходных растворов:
Желтый раствор. 46,0 г (точная навеска) железа(III) хлорида ч.д.а.(FeC13 ∙ 6 Н2О; М. м. 270,30) помещают в мерную колбу  вместимостью 1000 мл, растворяют в 900 мл смеси, приготовленной из 25 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и 975 мл воды, доводят объем раствора этой же смесью до метки и перемешивают.
Красный раствор. 60,0 г (точная навеска) растертого кобальта хлорида ч.д.а.(СоС12 ∙ 6 Н2О; М..м. 237,93) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 900 мл смеси, приготовленной из 25 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и 975 мл воды, доводят объем раствора этой же смесью до метки и перемешивают..
Голубой раствор. 63,0 г (точная навеска) меди(II) сульфата ч.д.а.(CuSO4 ∙5 Н2О; М.м. 249,68) помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют в 900 мл смеси, приготовленной из 25 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и 975 мл воды, доводят объем раствора этой же смесью до метки и перемешивают. 
Стандартный раствор В:
	Стандартный раствор
	Желтый исходный раствор, мл
	Красный исходный раствор, мл
	Голубой исходный раствор, мл
	Хлористоводородной кислоты раствор 1 %, мл

	В (коричневый)
	30,0
	30,0
	24,0
	16,0



Эталон сравнения В9:
	Эталон шкалы В
	Стандартный раствор В, мл
	Хлористоводородной кислоты раствор 1 %, мл

	В9
	1,0 ml
	99,0



Сравнивают окраску при рассеянном дневном свете сверху вдоль вертикальной оси пробирок на матово-белом фоне.
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1. Color 
The test shall be carried out in accordance with the requirements the SP  ХIV, t.1,  PA.1.2.1.0007.15  «The degree of coloring liquids» method №2 with using the benchmark B9. 
The test shall be carried out in the same test tubes from a colorless, transparent, neutral glass with an inner diameter from 15 to 22 mm using the same layers height of 40mm the tested liquid and the benchmark comparison.
Producing the source solutions:
Yellow solution 46,0g  (exact weight)  iron (III) chloride chemically clear analysis (FeC13 ∙ 6 Н2О;  M. м. 270,30) is placed in the measuring flask with capacity of 1000ml and dissolve in 900ml mixture, prepared from 25ml a concentrated hydrochloric acid and 975 ml of water, make volume the same mixture to mark and mixed .
Red solution 60, 0 g (exact weight) cobalt chloride chemically clear analysis (СоС12 ∙ 6 Н2О; М..м. 237,93) is placed in the measuring flask with a capacity of 100ml and dissolve in 900ml mixture, prepared from 25ml a concentrated hydrochloric acid and 975 ml of water, make volume the same mixture to mark and mixed.
[bookmark: _GoBack]Cyan solution 63,0g (exact weight) brass (II) sulfate chemically clear analysis (CuSO4 ∙5 Н2О; М.м. 249,68) is placed in the measuring flask with capacity of 1000ml and dissolve in 900ml mixture, prepared from 25ml a concentrated hydrochloric acid and 975 ml of water, make volume the same mixture to mark and mixed.

 Standard solution B:
	Standard solution
	Yellow source solution, ml
	Red source solution, ml
	Cyan source solution, ml
	Solution of hydrochloric acid 1%, ml

	B (brown)
	30,0
	30,0
	24,0
	16,0


 Benchmark B9:

	Standard benchmark of scale B
	Standard solution B, ml
	Solution of hydrochloric acid 1%, ml

	B9
	1,0 ml
	99,0



Compare color in daylight on top along the vertical axis of the test tubes on a matte and white background.



ОКСИТОЦИН раствор для инъекций		OXYTOCIN is solution for injection 
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