Прорыв отопления в медицинских учреждениях: действия сотрудников

Любое нарушение функционирования систем жизнеобеспечения медицинских учреждений может привести к проблемам с поддержанием микроклимата, необходимого для полноценной работы. Возможность возникновения аварийной ситуации в коммуникационных сетях требует установления контакта с городскими и коммунальными службами для немедленного устранения возникшей проблемы. При этом персонал больницы и руководители занимают активно-выжидательную позицию.

Профилактика проблем в системе отопления

Подготовительные работы проводятся заблаговременно, это должно входить в рабочий порядок и обязательно быть включено в план профилактических мероприятий подготовки к зимнему сезону. Отсутствие этих мер может привести к уголовной ответственности в отношении ответственных лиц по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Если главврач больницы не осуществляет контроль за готовностью объектов, находящихся в его подчинении, к отопительному сезону и вследствие этого наступает авария, это станет поводом для возбуждения уголовного дела и считается срывом отопительного сезона.

Режим повседневного функционирования должен включать меры по обеспечению безопасности зданий и подготовке к зимнему сезону:

- Своевременный ремонт коммуникаций.

- Замена сетей при необходимости.

- Дублирующие системы электроснабжения, во избежание отключение электричества в случае аварии.

- Обеспечение эвакуационного плана при отключении отопления.

Руководитель медицинского учреждения устанавливает контакт с ремонтно-строительными и аварийными службами, чтобы в случае ЧП вызвать инженеров и заниматься переводом персонала и больных в другое помещение.

При возникновении неожиданных аварийных обстоятельств, важно, чтобы весь персонал действовал согласованно и выполнял все пункты инструкции, поскольку основной задачей в таком случае является сохранение здоровья и жизни всех пациентов и сотрудников медицинского учреждения.

Эвакуация – сбор сведений и оценка данных

Если устранение аварии занимает более нескольких часов, и нет возможности поддерживать необходимую температуру в помещениях (отсутствие обогревателей, низкие показатели температуры на улице), принимаются меры по экстренной эвакуации больных. В этом случае учитываются следующие факторы:

- Степень тяжести заболевания.

- Использование дополнительных медицинских пособий при транспортировке – гемодиализ, ИВЛ.

- Пол и возраст больного.

- Место жительства.

На основании этих данных составляются эвакуационные группы, рассчитывается время транспортировки и руководство согласовывает с другими стационарами, каких больных они примут. После того, как будут составлены списки, рассчитывают количество автомобилей скорой медицинской помощи, необходимое для эвакуации. Также руководство должно иметь в виду, что авария не должна нарушать ежедневную работу бригад СМП, чтобы не оставить население без помощи. Особое внимание следует уделить расчёту эвакуационных групп и оценке сведений в ночные часы и выходные, когда нет высшего руководства больницы – главврача, заведующих отделениями и технического персонала, который занимается коммуникациями учреждения.

Действия при возникновении аварии на коммунальной системе теплообеспечения

Аварийная ситуация в тепловой системе жизнеобеспечения может привести к сложностям в функционировании учреждения: сотрудники больницы и пациенты не могут находиться в неотапливаемом помещении и вынуждены эвакуироваться.

Алгоритм действия при обнаружении прорыва трубопровода отопительной системы:

- Если протечка на отопительном приборе, следует перекрыть запорный кран, ведущий к самому прибору.

- При прорыве на трубопроводе, перекрывают стояк, чтобы исключить затопление.

- Дежурная медсестра сообщает информацию дежурному или главному врачу.

- При помощи системы оповещения всё медучреждение информируется о ситуации.

- Главный или дежурный врач передают сообщение об аварии в коммунальную службу.

- После оценки последствий аварии медперсонал предпринимает меры по эвакуации пациентов.

- Ходячие больные идут сами, тяжёлых и лежачих транспортируют на носилках в определённое безопасное место.

- После сбора всех больных с этажа или здания, следует свериться поимённо по спискам.

- Главный или дежурный врач встречают аварийную бригаду и провожают в помещение, требующее ремонта.

Обычно аварии на отопительных трубопроводах не требуют немедленной эвакуации персонала и больных, но окончательное решение принимает ответственное должностное лицо в зависимости от ситуации. Быстрая и грамотная реакция позволит обеспечить нормальное эмоциональное состояние людей и сохранить их жизнь и здоровье.

Документальное оформление аварии на трубопроводе отопления

В соответствии с СП 3.1.5. 2826-10 проводится оформление произошедшей аварии на коммунальных сетях. Сотрудники медицинского учреждения обязаны сообщить о каждом случае руководителю и его заместителю.

Если во время аварии медработник получил травму (к примеру, ожог) и хотя бы один день был нетрудоспособен, это оформляется как несчастный случай на производстве. В этом случае составляют акт о несчастном случае, заполняют Журнал, в котором регистрируются происшествия на производстве.

В том случае, если травм не было, авария должна быть зафиксирована в Журнале регистрации аварийных ситуаций медицинского учреждения и составляется Акт об аварии в двух экземплярах.

Риски, связанные с авариями на трубопроводах системы отопления

Основным риском при прорыве трубопровода отопления является снижения давления в системе и отключение отопления во всём здании. Первые меры, которые должны быть предприняты – перекрытие отопления с помощью ближайшего к месту аварии. Далее следует сообщить о случившемся руководству больницы и согласовать дальнейшие действия – вызов ремонтной службы, очистка помещения, где произошла авария, от оборудования и мебели, чтобы освободить место для ремонта.

Помещение, где произошла авария, следует обесточить во избежание короткого замыкания или поражения людей электрическим током. Также рекомендуется вынести все документы, электроприборы отключают и переносят в другое место, холодильники выключают, их содержимое (медикаменты, препараты крови и пр.) в течение допустимого технологическим процессом времени, переносят в другой холодильник.

Если в медицинском учреждении в зимний период на несколько часов и более отключается отопление, это становится риском для возникновения внутрибольничных инфекций, ВБИ. Авария относится к нарушениям работы в санитарно-техническом состоянии больницы, как и любая другая авария на коммуникационных сетях. ВБИ – это микробное заболевание, которое возникает у пациентов после поступления в больницу, у сотрудников учреждения.

Техническое обслуживание отопительной системы

Работники, которые отвечают за состояние системы теплоснабжения, относятся к техническому персоналу. Перед тем, как вступить в должность, им следует изучить инструкцию по охране труда, в которой указаны как правила обслуживания сетей, так и действия при авариях.

Система отопления, как и вентиляционная система, обеспечивает нормальный микроклимат в помещениях медицинских учреждений. К нагревательным приборам предъявляются определённые требования:

- гладкая поверхность, исключающая скопление пыли;

- размещение только у наружных стен;

- трубы изготовлены из полимерных материалов, устойчивых к высоким температурам;

- свободный доступ для уборки и обслуживания;

- использование в качестве теплоносителя только воду с температурой от 70 до 90 градусов;

- давление не превышает 1,0 МПа;

- наличие систем приточно-вытяжной вентиляции.

Техперсонал должен следить за состоянием нагревательных приборов и незамедлительно устранять возникшие проблемы – ржавчина, скол краски, трещины и пр. Отчет о всех действиях должен иметься в ежедневном журнале. Впоследствии эти работы входят в список подготовительных мероприятий в рабочем режиме.

Система отопления проверяют на грамотность технической эксплуатации и соответствие требования техдокументации два раза в год. Занимается этим инженерно-техническая служба медицинского учреждения, а проверят работу заместитель главного врача (в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10).

Основные требования к состоянию систем теплоснабжения

Согласно СНиП, в палатах и других лечебных помещениях в медучреждении, исключая психиатрические и наркодиспансеры, а также административно-бытовые помещения, используется водяное отопление. Радиаторы и панели должны быть с теплоносителем не выше 85 градусов, отопительная система может быть также встроена в полы, стены, кроме внутренних и перекрытия.

К исключениям относятся лечебные палаты в наркологических и психиатрических больницах. Здесь температура теплоносителя может достигать 95 °С, также допускается использовать электрическое отопление, с температурой 95 °С на поверхности.

Обязательна в медицинских учреждениях тепловая изоляция трубопроводов для систем теплоснабжения. Это позволит предупредить ожоги, снизить потери тепла, избавиться от конденсации влаги и предотвратить замерзание теплоносителя в том случае, если трубопровод проложен в неотапливаемом или охлаждаемом помещении. Учитывая теплоизоляцию, температура поверхности должна составлять около 40 °С. Если возможность изолировать отопительное оборудование таким образом отсутствует, без теплоизоляции согласно СНиП 41-03, размещать его нельзя.

Проведение гидравлических испытаний сетей теплоснабжения с водяным теплоносителем проводится строго при положительной температуре. Отопительная система должна выдержать давление от 0,6 МПа до показателей, которые превышают рабочую норму в 1,5 раза. Разрушение и потеря герметичности в системе – аварийная ситуация. Пробное давление при испытании отопительной системы соответствует давлению, указанному в техдокументации на применяемые в данной сети трубопроводы, оборудование и приборы.

Работники инженерно-технической службы также должны контролировать состояние теплоносителя, его температуру и давление, в подающем и обратном трубопроводе, общих для всего учреждения. Если в техчасти проекта указана необходимость контроля температуры воздуха в контрольном помещении, это также должно выполнять неукоснительно и регулярно. Дополнительно предусматривается автоблокирование для возможности включения и отключения подачи воды как теплоносителя в отопительной системе.